Zakres prac dotyczący sieci elektroenergetycznej 
podczas Dni Olesna 2024

(opis przedmiotu zamówienia - zapytanie o cenę)

- Montaż dwóch szafek kablowych zewnętrznych (własność Zamawiającego) na budynkach garaży usytuowanych przy ulicy Josefa Steina- oznaczone na schemacie jako nr 1,2 i 3. Montaż dwóch liczników głównych w szafkach nr 1 i 2 (wraz z dopełnieniem niezbędnych uzgodnień formalnoprawnych z sprzedawcą i dystrybutorem energii). Wykonanie niezbędnych połączeń elektrycznych pomiędzy nimi. Montaż trzech opraw oświetleniowych (własność Zamawiającego) na budynkach garaży przy ul. Josefa Steina. Doprowadzenie dodatkowego zasilania do stoisk gastronomicznych, rolbarów piwnych itp. z rozdzielni oznaczonych na schemacie jako nr 4 i 8.

- Zabezpieczenie kabli na odcinkach ciągów pieszych specjalnymi nakładkami (własność wykonawcy) uniemożliwiającymi uszkodzenie przewodów i tym samym uniknięcie niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym osób uczestniczących w imprezie.

- Montaż szafki rozdzielczej (oznaczenie nr 10 na schemacie ideowym własność zamawiającego) przy ścianie budynków handlowych na płycie targowiska i rozprowadzenie zasilania wzdłuż płyty targowiska. Zabezpieczenia kabli nakładkami w miejscach ciągów pieszych (własność Wykonawcy).

- Montaż szafki kablowej 200kW (własność Zamawiającego) w obrębie budynku amfiteatru (oznaczenie nr 11 na schemacie ideowym). Wykonanie niezbędnych połączeń pomiędzy szafkami 11 i 10, 9.

- Montaż szaf rozdzielczych zewnętrznych, (własność zamawiającego) oznaczonych na schemacie jako nr 5, 6, 7 i wykonanie niezbędnych połączeń do zasilenia urządzeń orkiestry i innych odbiorników znajdujących się w namiocie festynowym i w jego obrębie.

- Rozprowadzenie zasilania z budynku Ratusza Miejskiego do sceny usytuowanej w obrębie budynku.

- Rozprowadzenie zasilania z szafy rozdzielczej nr 4 wzdłuż ulicy Josefa Steina celem zasilenia stoisk handlowych i oświetlenia toalet (materiał Zamawiającego).

- Rozprowadzenie zasilania pod stoiska gastronomiczne oraz scenę na Oleskiej Promenadzie (26.07.2024)

- Do obowiązków Wykonawcy będzie również należało:

- Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania całego osprzętu

elektrycznego stanowiącego własność zamawiającego a który będzie użyty do realizacji prac z zakresu rozprowadzenia sieci elektroenergetycznej na Dni Olesna 2024 roku. Wymiana  wszystkich uszkodzonych elementów na nowe.

b.	Dokonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień formalno-prawnych z dystrybutorem i sprzedawcą energii elektrycznej umożliwiających realizację robót określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

c.	Pełnienie dyżuru i nadzoru nad prawidłowym działaniem instalacji oraz usuwanie bieżących awarii w dniach od 
26-28 lipca 2024 roku. Do ceny usługi pełnienia dyżuru 
i nadzoru należy wkalkulować wartość materiałów, które mogą ewentualnie ulec uszkodzeniu.

d.	Demontaż całego osprzętu po zakończeniu imprezy, jego konserwacja i złożenie w miejscu jego dotychczasowego składowania lub w innym wskazanym przez Zamawiającego.