Bydgoszcz, 1.04.2021 r.

Postępowanie nr: 01 Z TP 21

E.ZP.261.05.2021

      - Do Wykonawców

Dotyczy: „Dobudowy trzeciego dźwigu dla bloku „D” Szpitala Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy przy ul. Seminaryjnej 1 na działce budowlanej nr 74 obręb 75 w procedurze zaprojektuj i wybuduj”

Zgodnie z art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019) Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie do treści Specyfikacji
Warunków Zamówienia:

Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie, że serwis i konserwacja  wraz z materiami eksploatacyjnymi są po stronie Zamawiającego, a po stronie Wykonawcy są bezpłatne przeglądy techniczne urządzeń i instalacji zgodnie z umową.

Odpowiedź:

Po stronie Wykonawcy robót (w tamach ceny umownej) należy ująć przeglądy techniczne urządzeń i instalacji oraz ich serwisowanie i konserwację wraz z materiałami eksploatacyjnymi (ich zakupem) – w okresie trwania gwarancji

Pytanie 3:

W PFU są zapisy „ Ustala się następujące warunki realizacji Kontraktu:

- okres zgłaszania wad-………………………………………………..……....... 36 m-cy

- gwarancja na urządzenia- …………………………………………….…….....36m-cy

- okres dostępności serwisu pogwarancyjnego-……………………………..... 10 lat

- okres dostępności części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych- ……20 lat

- czas od wezwania na reakcję serwisową- ……………………………......max. 24h”

Są one odmienne od zapisów umowy .

Odpowiedź:

Obowiązujące są terminy dla w/w czynności i zobowiązań zawarte w PFU

2a) Prosimy o stanowisko jaki jest dokładnie okres i zakres gwarancji i rękojmi .

Odpowiedź:

Okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy

2b) Prosimy o potwierdzenie,  że informacje z PFU dotyczące serwisu i materiałów eksploatacyjnych nie dotyczą Wykonawców składających ofertę  .

Odpowiedź:

Po stronie Wykonawcy robót (w ramach ceny umownej) należy zawrzeć przeglądy techniczne urządzeń i instalacji oraz ich serwisowanie i konserwacja wraz z materiałami eksploatacyjnymi (ich zakupem) – w okresie trwania gwarancji.

Pytanie 4:

Zamawiający jako załącznik do Programu Funkcjonalno-Użytkowego zamieścił i udostępnił Oferentom dokument pod nazwą „ przedmiar pomocniczy”.

W PFU w części opisowej w pkt.1.1.1. jest zapis :

PFU ustala następujące źródła szczegółowych zasad wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji inwestycji w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego kryterium

-Program Funkcjonalno- Użytkowy (w tym koncepcja rozbudowy),

-Umowa,

- Dokumentacja projektowa i STWIOR,

- Przedmiary robót

Z powyższego zapisu wynika, iż przedmiar robót stanowiący załącznik do PFU jest dokumentem co prawda w hierarchii najniżej postawionym, ale jednak branym pod uwagę w określeniu przedmiotu zamówienia.

Po przeanalizowaniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego  oraz przedmiaru robót zauważyliśmy duże rozbieżności w zakresie prac.

W przedmiarach robót (udostępnionych przez Zamawiającego) brakuje poniższych  zakresów, które to wynikają z Programu Funkcjonalno-Użytkowego:

- brakuje rozebrania istniejącego ocieplenia,

- brakuje rozebrania istniejącej fasady,

- brakuje demontażu istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej,

- brakuje rozebrania istniejących daszków,

- ilość wykopów (poz. 8 i 10) w przedmiarach robót jest znacznie niedoszacowana, brakuje robót ziemnych pod przedsionek i szyb o głębokości około 5,0 m.

- brakuje podbicia istniejących fundamentów na głębokości około 3,60 m. i długości około 4,30 m.

- ilość robót żelbetowych przy płycie fundamentowej jest znacznie zaniżona, brakuje między innymi wykonania zagłębień i studzienki technicznej,

- brakuje przykryć zagłębień i studzienki technicznej w płycie fundamentowej,

- ilość izolacji przeciwwilgociowych ścian zewnętrznych poniżej poziomu terenu jest znacznie niedoszacowana,

- brakuje izolacji termicznej ścian zewnętrznych poniżej poziomu terenu,

- brakuje ścian żelbetowych przedsionka poniżej poziomu terenu (zgodnie z PFU na stronie 41 cyt. „ściany zewnętrzne parteru – żelbetowe (…)”)

- brakuje ułożenia folii paroizolacyjnej na dachu,

- brakuje ocieplenia oraz izolacji attyk,

- brakuje ułożenia płyt korytkowych wraz z ścianami ażurowymi, na których miałaby opierać się te płyty,

- brakuje obróbek blacharskich attyk,

- brakuje odwodnienia dachu, w tym rury spustowej,

- ilość stropów żelbetowych jest niedoszacowana, ponadto z części rysunkowej PFU wynika, że ich grubość wynosi 24 cm, a w przedmiarze ujęto 20 cm,

- brakuje wypełniania dylatacji ze styropianu,

- brakuje ścian murowanych gr. 24 cm, z PFU (strona 41) wynika, że grubość ścian wynosi 24 cm, a w przedmiarze ujęto 18 cm w dodatku ze znacznie zaniżoną ilością,

- brakuje ścian attykowych, murowanych gr. 24 cm.,

- brakuje wieńca żelbetowego wieńczącego ściany attykowe,

- brakuje stolarki drzwiowej aluminiowej ppoż,

- brakuje okien oddymiających otwieranych siłownikiem elektrycznym w istniejącej fasadzie,

- brakuje odbojnic ściennych,

- brakuje parapetów wewnętrznych,

- brakuje parapetów zewnętrznych,

- brakuje rusztowań ściennych, elewacyjnych.

Prosimy o potwierdzenie , że  powyższy zakres wynikający z PFU  a nie uwzględniony w przedmiarach należy uwzględnić w kalkulacji oferty i stanowi on także przedmiot zamówienia ?

Odpowiedź:

Przedmiar załączony do PFU nie jest przedmiarem, o którym mowa w jego treści.

Nie jest on dla Oferentów w ogóle wiążący- w żadnym zakresie. Nie jest to przedmiar dotyczący etapu budowy, ale ma on wyłącznie charakter szacunkowy (dla Zamawiającego).

Wykonawca ma obowiązek sporządzenia wraz z dokumentacją projektową (projektem budowlanym i technicznym) właściwy przedmiar robót i kosztorys inwestorski- adekwatny do ustaleń zawartych w tej dokumentacji. Dopiero te (opracowane przez Wykonawcę robót) wielobranżowe przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie – będą tymi, o których mowa w  w części opisowej w pkt.1.1.1. PFU.

Prosimy także o stanowisko , że  przedmiar udostępniony przez Zamawiającego jest elementem pomocniczym.

Odpowiedź:

Przedmiar załączony do PFU nie jest przedmiarem pomocniczym, ale szacunkowym dla tego etapu opracowania inwestycji. Nie jest on w ogóle wiążący dla Oferentów- w żadnym zakresie. Nie jest to „przedmiar robót” o którym mowa w pkt. PFU

Pytanie 5:

W związku z trwająca w sąsiedztwie  planowanej  inwestycji Przebudową i rozbudową  oraz termomodernizacją Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy (dalej jako: Przebudowa KPIM ) przez innego, wybranego w drodze przetargu Wykonawcę prosimy o informację dotyczące organizacji zaplecza i współpracy z Wykonawcą :

- Czy harmonogramu prac trzeba będzie ustalać z Wykonawcą Przebudowy KPIM ?

Odpowiedź:

Nie. Obie te inwestycje nie mają ze sobą związku ani terminowego, ani obszarowego.

- Czy projekt organizacji robót oraz urządzenia placu budowy należy skoordynować z Wykonawcą Przebudowy KPIM ?

Odpowiedź:

Nie. Organizację robót i placu budowy należy skoordynować z Zamawiającym.

- Czy realizowane obecnie prace związane z Przebudową KPIM będą miały wpływ na organizację przedmiotowej budowy  ?

Odpowiedź:

Nie. Obie budowy prowadzone będą niezależnie.

Pytanie 6:

Z PFU wynika , że prace będą prowadzone na czynnym i funkcjonującym obiekcie. Jakie należy przewidzieć z tego tytułu trudności związane z harmonogramem prac ?

Odpowiedź:

Nie jest dopuszczalne prowadzenie głośnych (powyżej 40dB) robót budowlanych w godzinach 18.00 wieczorem do godz. 7.00 rano.

Nie jest dopuszczalne ograniczenie dostępności klatki schodowej dla celów ewakuacyjnych.

Należy zachować maksymalną czystość przy prowadzeniu robót budowlanych, unikać zapylenia sąsiadujących pomieszczeń, klatki schodowej i korytarzy Bloku D- odpowiednio zabezpieczyć te pomieszczenia.

Pytanie 7:

W związku z tym, że zamawiający nie udzielił do tej pory odpowiedzi na kwestie poruszone w piśmie z dnia 16.03.2021 oraz w piśmie z dnia 23.03.2021 ( pisma zostały zamieszczone na platformie Zamawiającego ) , które to mają istotny wpływ na kalkulacje oferty zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o około tydzień w stosunku do aktualnie wyznaczonego terminu przez Zamawiającego.

Wykonawcy po otrzymaniu wyjaśnień od Zamawiającego muszą mieć odpowiedni czas na ich uwzględnienie w wycenie.

Nadmieniamy , że przed wyznaczonym aktualnie terminem składania ofert przypada okres Świąteczny, co również skraca czas na przygotowanie wyceny , a ponadto cały czas firmy borykają się ze skutkami pandemii . Wielu pracowników jest na kwarantannie i izolacjach co powoduje braki kadrowe i opóźnienia terminowe.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 14.04.2021 r.  godzina 10.00.