## Arkusz1
Nazwa i adres wykonawcy:
Nazwa:
Adres:
|  |  | Część 1 | [5 empty] | Załącznik Nr 2
Opis przedmiotu zamówienia- formularz cenowy na dostawę odczynników laboratoryjnych do celów naukowo-badawczych
Wykonawca wypełnia kolumnę 5, 7, 11 ,12, 13
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Lp | Opis | J.m. / wielkość opakownia | Ilość | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT (PLN) | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Producent oferowanego produktu | Nazwa Handlowa | nr katalogowy oferowanego produktu
1 | FGF-23 c-terminal Zestaw odczynnikowy do oznaczania stężenia, wyrażonego w jednostkach RU/ml, C-końcowych fragmentów białka FGF-23 w osoczu metodą ELISA na płytkach 96-dołkowych. Wymagana czułość testu to 1.5 RU/ml, przy 95% ufności. Łączny czas inkubacji nie większy niż 4h w temperaturze nie wyższej niż 25°C. W zestawie roztwór kontrolny na dwóch poziomach. Zestaw przystosowany do odczytu z wykorzystaniem pomiaru absorbancji w zakresie długości fal od 240nm do 900nm. | 96 t. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | FGF-23 Intact Zestaw odczynnikowy do oznaczania stężenia, wyrażonego w jednostkach pg/ml, białka FGF-23 Intact w osoczu metodą ELISA na płytkach 96-dołkowych. Wymagana czułość testu to 1.5 pg/ml, przy 95% ufności. Łączny czas inkubacji <4h w temperaturze nie wyższej niż 25°C. W zestawie roztwór kontrolny na dwóch poziomach. Zestaw przystosowany do odczytu z wykorzystaniem pomiaru absorbancji w zakresie długości fal od 240nm do 900nm. | 96 t. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Sample diluent Odczynnik do rozcieńczania próbek osocza, odpowiedni do użycia z oferowanymi zestawami, o pojemności 10ml | 10 ml | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Razem wartość brutto Część 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
…………………………………………………………………………………
(kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy)