## Arkusz2
9/PN/ZP/D/2024
Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Nazwa producenta | Nazwa handlowa | Nr katalogowy oferowanego towaru | Cena jednostkowa (za 1 j.m.) netto (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (4 x 8) | 11
Pakiet 1
Dostawy
1. | Tlen medyczny ciekły (dostawy do jednostkek przy ulicy Żeromskiego 113, przy Placu Hallera 1, przy ulicy Pieniny 30). | kg | 600000 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0
2. | Tlen medyczny w wiązce 12 butlowej 150 bar. | wiązka | 20 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0
3. | Tlen medyczny w wiązce 12 butlowej 200 bar. | wiązka | 20 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM DOSTAWY: | 0 | 0
Dzierżawy
4. | Dzierżawa zbiornika tlenu medycznego ciekłego 6 ton przy ul. Żeromskiego 113 wraz z telemetrią. | m-ce | 27 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0
5. | Dzierżawa zbiornika tlenu medycznego ciekłego 3 ton przy Placu Hallera 1 wraz z telemetrią. | m-ce | 27 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0
6. | Obsługa telemetrii przy zbiorniku tlenu medycznego ciekłego przy ul. Pieniny 30. | m-ce | 27 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0
7. | Dzierżawa wiązki 12 butlowej (cena za 1 szt.) w wybranych lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego (dzierżawa 2 wiązek x27 miesięcy). | m-ce | 54 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM DZIERŻAWY: | 0 | 0
• Zamawiający wymaga aby wszystkie butle z pakietu 1 posiadały kody umożliwiające identyfikacje butli. • Dostawa wliczona w cenę dostarczanych produktów • Prawo opcji dotyczy tylko dostaw.
PAKIET 1
|  | Wartość podstawowa netto (zł) |  | Wartość podstawowa brutto (zł) |  | Prawo opcji | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
|  | dostawy | dzierżawy | dostawy | dzierżawy | 20% | dostawy | dostawy | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9/PN/ZP/D/2024
Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Nazwa producenta | Nazwa handlowa | Nr katalogowy oferowanego towaru | Cena jednostkowa (za 1 j.m.) netto (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (4 x 8) | 11
Pakiet 2
Dostawy
1. | Tlen medyczny butla 6,4 m3 40 l. | szt. | 6000 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0
2. | Tlen medyczny sprężony w butlach aluminiowych, z zaworem zintegrowanym wyposażonym w cyfrowy wskaźnik przepływu i czasu, z dużym, czytelnym wyświetlaczem oraz alarmem dżwiękowym. Pojemność 2 l (0,43m3). | szt. | 200 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0
3. | Tlen medyczny butla 10 l. | szt. | 500 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0
4. | Tlen medyczny butle aluminiowe o pojemności 2 l ze zintegrowanym reduktorem, manometrem i przepływomierzem ( możliwość stosowania w pracowni MRI rezonansu magnetycznego). | szt. | 7500 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0
5. | Tlen medyczny butle aluminiowe o pojemności 5 l ze zintegrowanym reduktorem, manometrem i przepływomierzem ( możliwość stosowania w pracowni MRI rezonansu magnetycznego). | szt. | 100 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0
6. | Podtlenek azotu - butla 7 kg. | szt. | 30 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM DOSTAWY: | 0 | 0
Dzierżawy
7. | Dzierżawa butli na tlen medyczny sprężony w butlach aluminiowych, z zaworem zintegrowanym wyposażonym w cyfrowy wskaźnik przepływu i czasu. | butlodni | 7300 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0
8. | Dzierżawa butli ze zintegrowanym zaworem. | butlodni | 328500 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0
9. | Dzierżawa butli gazów medycznych. | butlodni | 219000 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0
10. | System monitorujący stan bulti z gazami medycznymi. | m-ce | 27 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM DZIERŻAWY: | 0 | 0
• Zamawiający wymaga aby wszystkie butle z pakietu 2 posiadały kody umożliwiające identyfikacje butli. • Dostawa wliczona w cenę dostarczanych produktów. • Prawo opcji dotyczy tylko dostaw.
PAKIET 2
|  | Wartość podstawowa netto (zł) |  | Wartość podstawowa brutto (zł) |  | Prawo opcji | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
|  | dostawy | dzierżawy | dostawy | dzierżawy | 20% | dostawy | dostawy | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9/PN/ZP/D/2024
Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Nazwa producenta | Nazwa handlowa | Nr katalogowy oferowanego towaru | Cena jednostkowa (za 1 j.m.) netto (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (4 x 8) | 11
Pakiet 3
Dostawy
1. | Dwutlenek węgla do zabiegów krioterapii posiadający rejestrację wyrobu medycznego - butle 7,5 kg. | szt. | 120 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0
2. | Dwutlenek węgla do zabiegów laparoskopowych posiadający rejestrację wyrobu medycznego - butle 26 kg. | szt. | 40 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0
3. | Dwutlenek węgla do zabiegów laparoskopowych posiadający rejestrację wyrobu medycznego - butle 7,5 kg. | szt. | 200 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0
4. | Azot ciekły medyczny w naczyniach typu DEWARA. | kg | 1200 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0
5. | Argon 5.0 butle 2l - 8l. | szt. | 15 |  |  |  |  | 23% | 0 | 0
6. | Dwutlenek węgla spożywczy 7,5 kg. | szt. | 20 |  |  |  |  | 23% | 0 | 0
7. | Powietrze syntetyczne sprężone 10 m3 50 l. | szt. | 10 |  |  |  |  | 23% | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM DOSTAWY: | 0 | 0
Dzierżawy i inne
8. | Legalizacja butli niemedycznych będących własnością Zamawiającego. | szt. | 3 |  |  |  |  | 23% | 0 | 0
9. | Dzierżawa butli gazów w specjalnych (powietrze syntetyczne sprężone i argonu). | butlodni | 3650 |  |  |  |  | 23% | 0 | 0
10. | Dzierżawa butli pozostałych gazów (dwutlenek węgla spożywczy). | butlodni | 3650 |  |  |  |  | 23% | 0 | 0
11. | Dzierżawa butli z dwutlenkiem węgla posiadającym rejestrację wyrobu medycznego. | butlodni | 27740 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM DZIERŻAWY: | 0 | 0
• Zamawiający wymaga aby wszystkie butle z pakietu 3 posiadały kody umożliwiające identyfikacje butli. • Dostawa wliczona w cenę dostarczanych produktów. • Napełnianie naczyń (poz. 4) i butli klienta (poz. 5) wliczone w cenę dostarczanych produktów. • Prawo opcji dotyczy tylko dostaw.
PAKIET 3
|  | Wartość podstawowa netto (zł) |  | Wartość podstawowa brutto (zł) |  | Prawo opcji | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
|  | dostawy | dzierżawy | dostawy | dzierżawy | 20% | dostawy | dostawy | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
`