	BUDYNEK	ODDZIAŁ	POMIESZCZENIE	TYP URZĄDZENIA
1	B	B parter	Sala intensywnego nadzoru A	MDV MSR23V-18HR-2HRN2
2			Sala intensywnego nadzoru B	MDV 24HR
3			Pracownia ECHO	FUJITSU ADYG 12LEC 4 szt.
4			Pracownia Implantacji Stymulatorów (PIS)	MDV MSR 23 18HR
5			Gabinet zabiegowy	MDV 2,6 kW
6		Hemodynamika	Serwer	MIDEA typ MSG18 HNR2 MIDEA typ MSG 21 HNR2
7			Sala zabiegowa	MDV typ MSG 12 HRN2
8			Sterownia	MDV MSG 09 HRN1
9			Pokój lekarski	SINCLAIR ASH 24AIP 2P
10			Pom. techn.	SINCLAIR ASH 18AIP
11			Pom. techn.	SINCLAIR ASH 18AIP
12			Pom. techn.	FUJITSU
15		Izba Przyjęć	Poczekalnia	MITSUBISHI ELECTRIC PLARP50BA
16			Gabinet konsult. -zabieg.	MITSUBISHI ELECTRIC MSZGE25VA
17			Gabinet 3	BLYSS
18			Gabinet 11 (A)	KAISAI 2,6 kW
19			Gabinet 13	KAISAI 2,6 kW
20		Kardiologia	UPS – akumulat. B	SINCLAIR ASH 24AIP 2P
21			UPS – pom. tech. Hybryda	ROTENSO UKURA 2 szt.
22	E	Oddział	Serwer	MITSUBISHI MSZ SF25VE
23			Gabinet zabieg. 1	MITSUBISHI MSZ SF25VE
24			Gabinet zabieg. 2	SINCLAIR ASH 24AIP 2P
25	F / F	Oddział	Pokój leków parter	HI SENSE 3,5 kW
26			Pokój lekarski	MDV MSG 09 (multi split)
27			Pokój lekarski
28			Gabinet zabiegowy 2	MDV MSG 09
29			Administracja	MDV MSG 09 (multi split) / j.w.
30			Pokój ordynatora
31			Pokój oddziałowej
32		Izolatorium	Sala 1	SINCLAIR
33			Sala 2	MDV typ MSG 18HRN
34			Sala 3
35			Sala 4	KAISAI 3,5 kW
36			Gabinet zabiegowy	HI SENSE split
37	G	OIT	Sala intensywnego nadzoru A i B	IN-NOWA 6,16 kW 3 szt. KAISAI 7 kW 1 szt.
38			Pomieszczenie UPS	MDV 12HRN
39			Ordynator	MDV
40			Lek. dyżurny	ROTENSO UKURA 3,5 kW U35XO
41			Oddziałowa	ROTENSO UKURA 3.5 kW U35XO
42		Serwer (piwnica)	Serwer	FUJITSU ABYF 18LGT
43		Endoskopia	Sala zabiegowa	ROTENSO UKURA 3,5 kW
44			Sala zabiegowa	MIDEA
45			Myjnia	MIDEA MSG-08HNR2
46			Pok. lekarski 4	MIDEA MSG-09HNR2
47		Przychodnia	Korytarz	MDV D56
48			Naświetlanie (I piętro)	ROTENSO UKURA 7 kW
49			Korytarz (mały)	HAIER 3,5 kW 2 szt.
50			Sekretariat	KAISAI 2,6 kW
51			Poradnia AIDS	HI SENSE
52			Gabinet zabiegowy
53			Gabinet EKG
54			Prac. stymulatorów
55		RTG	Pracownia	MDV -09HRN1
56			Pracownia	MDV HVB-60HRN2
57	D	Oddział	Pokój leków	KAISAI multi split
58			Gab. zabieg. 1	KAISAI
59			Gab. zabieg. 2	FUJITSU
60			Gab. lekarski 1	FUJITSU
61			Gab. lekarski 2	FUJITSU
62			Gab. Profesor	FUJITSU
63			Sala 9	FUJITSU
64	L	Pracownie	Pracownia PCR – biologii molekularnej	MDV MSC 09HRN1 2 szt.
65			Mykologia	MDV MSC 24HRN1
66			Pok. kierownika pok.12	MDV MSC 12HRN1
67			Rejestracja pok.27	MDV D56 4/N2-B
68			Pokój socjalny pok.26	MDV MSC 12HRN1
69			Biochemia pok.15	LG i FUJITSU
70			Hematologia pok.25	ROTENSO UKURA 5kW
71			Analityka ogólna pok.16	MDV MSC 12 HRN1 3 szt. MDV Aroma 5,3 kW
72			Immunologia pok.14	ROTENSO UKURA 5 kW
73			Testy pok.22	ROTENSO UKURA
74			Bakteriologia	MDV MVB 60 HRN2 / MDV MVB 36 HRN2
75			Punkt pobrań	MDV
76			Pracownia wirówek	MDV 2,6 kW
77	R	Administracja	Dyrektor	SINCLAIR ASH 09CS
78			Sekretariat	SINCLAIR ASH 12AP
79			Sekretariat dyrektorów + dwa gab. dyrektorów	ROTENSO UKURA 3 szt.
80			Serwerownia Ip.	FUJITSU ADYG 12LEC / MDV 14,1 kW 2 szt.
81			Pokój prawników	HI SENSE 3,5 kW
82			Sekcja ds. Zamówień Publicznych	SINCLAIR
83			Inwestycje	MDV MRSV23 12HRN
84			Sekcja ds. Zakażeń Szpitalnych	HI SENSE 3,5 kW
85	C	Izba Przyjęć	Gabinet lekarski	LG UT 24
86			Gabinet lekarski	LG UT 18
87			Gabinet lekarski	LG UT 18
88			Pom. izolacyjne	KAISAI 2,6 kW
89		C parter	Gab. Zabiegowy	LG 2 szt.
90			Pokój lekarski	MDV
91			Ordynator	MDV
92		C I	Pro-morte	LG MS 07 AH
93			Sala 1	LG MS 09 AH
94			Lekarz dyżurny	LG MS 07 AH
95	C	C I	Sekretariat	LG MS 07 AH
96			Ordynator	LG MS 12 AH
97			Sala 9	LG MS 09 AH
98			Sala 12	LG MS 07 AH
99			Gab. zabiegowy- czysty	LG MS 07 AH
100			Sala 8	LG MS 07 AH
101			Sala 10	LG MS 09 AH
102			Sala 11	LG MS 09 AH
103			Pielęgn. Oddziałowa	LG MS 09 AH
104			Pokój lekarski	LG MS 18 AH
105			Sala 13 izolatka	LG MS 07 AH
106			Sala 14 izolatka	LG MS 09 AH
107			Sala 15 izolatka	LG MS 09 AH
108			Sala 16 izolatka	LG MS 07 AH
109			Sala 17	LG MS 07 AH
110			Gab. zabiegowy	LG MS 07 AH
111			Gab. zabiegowy	LG MS 07 AH
112			Pokój dzienny	LG MS 18 AH
113		C II str. pr.	Sala 4	LG MS 07 AH
114			Sala 3	LG MS 07 AH
115			Sala 2	LG MS 07 AH
116			Pro-morte	LG MS 07 AH
117			Ordynator	LG MS 07 AH
118			Sekretariat	LG MS 07 AH
119			Pok. Oddziałowej	LG FM 30 AH
120			Sale wykładowe	ROTENSO UKURA 3,5 kW
121			Pok. lekarski 2	ROTENSO UKURA 3,5 kW
122			Pok. lekarski 1	ROTENSO UKURA 3,5 kW
123			Sala 1	LG MS 07 AH
124			ECHO	LG MS 09 AH
125			Gab. Zabiegowy 6	LG MS 09 AH
126		C II str.l.	Sala 103	LG MS 07 AH
127			Sala 104	LG MS 09 AH
128			Gab. zabiegowy	LG MS 07 AH
129			Rękaw	ROTENSO UKURA
130	X	Mag.odpadów	Pom. z odpadami	KAISAI 3,5 kW
131	P	Kotłownia	Akumulatornia	LG
132	T	T I	Smarowalnia	HAIER 2,6 kW
133			Gabinet zabiegowy	HAIER 3,6 kW
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166