Załącznik Nr 1a do SWZ

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przebudowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych przy Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej

dostosowująca lądowisko do obowiązujących przepisów umożliwiających wykonanie operacji lotniczych

przez śmigłowce służb ratowniczych według dokumentacji projektowej, STWIORB i przedmiaru robót

Nr referencyjny: ZP/PN/01/01/2024

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

TABELA NR 1: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H= (F+G) |
| 1. | Przebudowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych przy Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej dostosowująca lądowisko do obowiązujących przepisów umożliwiających wykonanie operacji lotniczych przez śmigłowce służb ratowniczych według dokumentacji projektowej, STWIORB i przedmiaru robót wraz z : - dostawą, montażem i uruchomieniem radiostacji wraz z elementami – 2 kpl - wymianą elementów systemu telewizji przemysłowej CCTV według zakresu dla potrzeb lądowiska |  | 1 |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto ; brutto w PLN (w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną) |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA! Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje również:

- konieczność uzyskania brakujących częstotliwości  na rzecz WCSKJ  dla operujących na Lądowisku służb  ASAR

- konieczność uzyskania decyzji potwierdzającej wpis lądowiska WCSKJ do Centralnego Rejestru Lądowisk

- dokumentację odbiorową: Instrukcja Operacyjna, Plan Ratowniczy, opiniowanie: PAŻP, KM PSP, ULC.

Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiaru robót.

Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje:

I. Dostawę montaż i uruchomienie radiostacji wraz elementami -2 kpl

Wymagania dotyczące radiotelefonu ( uzgodnione z GOPR-em) – 2 szt

-antena bazowa VHF PROCOM CXL 2-3 LW;

-fider antenowy 50 Ohm Andrew LDF 4-50A;

-odgromnik gazowy antenowy Telegartner;

-wtyki antenowe dedykowane do kabla typu N50;

-jumper antenowy przyłączeniowy N50/BNC z kabla CN400;

-radiotelefon MOTOROLA DM4601e VHF z podstawką z głośnikiem, mikrofonem stołowym i zasilaczem z akumulatorem AC/DC 12V/10A

-anteny zamontowane na wysięgnikach w cieniu iglicy odgromowej;

-na fiderze zamontowane uziemiacze 3szt (przy wysięgniku, w połowie masztu, przy wejściu do budynku);

-fider antenowy LDF zakończony w serwerowni na uziemionej szynie z odgromnikami;

-kontynuacja drogi antenowej z serwerowni do dyżurki do radiostacji kablem jumperem przyłączeniowym;

II. Wymianę elementów systemu telewizji przemysłowej CCTV według zakresu dla potrzeb lądowiska

- rejestrator 4k 8 kanałowy  – 1 szt

- dysk twardy 6TB – 1 szt

- kamera obrotowa  - Zoom x25/4MP IR 100m – 2 szt

- zasilacze 12/24V – 2 kpl

- materiały montażowe -1 kpl / w tym okablowanie kamer/

- montaż, regulacja i programowanie – 1 kpl

Na powyższy zakres robót (przedmiot zamówienia) należy przewidzieć: opracowanie i złożenie wraz z ofertą szczegółowego kosztorysu ofertowego.

Data, miejscowość oraz podpis(-y): ………………………………………………………………………………………..

Dokument składany, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy