## Pakiet - meble ze stali
| ……………………………………………………… | [7 empty] | Załącznik nr 1.1
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [7 empty] | dostawa i montaż zabudowy meblowej wykonanej ze stali nierdzewnej na wyposażenie Pracowni Hemodynamiki dla Dzieci
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/ZP-039/2023
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet - meble ze stali nierdzewnej
Lp | Lokalizacja | Przedmiot zamówienia | jm | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Sala zabiegowa
Zabudowa meblowa, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Fronty malowane proszkowo farbami z palety RAL. W skład zabudowy wchodzi:
|  | Szafa z podziałem - w górnej i dolnej części podwójne drzwi otwierane skrzydłowo. Górna część (front) przeszklona. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Podstawa szafy na cokole. W górnej części cztery półki czyli pięć przestrzeni. Półki regulowane. W dolnej części jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Półki wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szafa wyposażona w zamek. Szafa wyposażona w maskownicę w górnej części do sufitu. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm 1200x580x2100. Certyfikat ISO13485: Certyfikat PZH | szt. | 1
|  | Szafka stojąca dwudrzwiowa. Drzwi szafki pełne, otwierane skrzydłowo. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Szafka na cokole. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys w mm 1200x600x850. Certyfikat ISO13485: Certyfikat PZH | szt. | 1
|  | Szafka stojąca z 4 szufladami. Szuflady o równej głębokości umieszczone jedna pod drugą, na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem. Fronty szafki wykonane w technologii podwójnych ścianek z wypełnieniem. Każda z szuflad wyposażona w uchwyt typu C. Szafka na cokole. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm 600x600x850 - 1szt. Certyfikat ISO13485: Certyfikat PZH -Blat prosty, wykonany ze stali nierdzewnej w gaunku 1.4301 (304). Na tylnej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości 40mm. Wymiary zewnętrzne(dłxszer) w mm 1800x700.Certyfikat ISO13485: Certyfikat PZH | szt. | 1
2 | Sala zabiegowa - strona lewa
Zabudowa meblowa, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Fronty malowane proszkowo farbami z palety RAL. W skład zabudowy wchodzi:
|  | Szafa do przechowywania cewników, dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szafa z drzwiami przeszklonymi. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi szafy otwierane skrzydłowo. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Podstawa szafy na cokole. Wewnątrz szafy znajduje się 6 wysuwanych uchwytów na cewniki (uchwyty ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szafa wyposażona w zamek. Wymiary zewnętrzna (dłxszerxwys) w mm 1200x600x2000. Certyfikat ISO13485: Certyfikat PZH | szt. | 2
|  | Nadstawka dwudrzwiowa. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo. Drzwi pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wszystkie krawędzie zaokrąlone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm 1200x600x400. Certyfikat ISO13485: Certyfikat PZH | szt. | 2
3 | Śluza pacjenta czysta
Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).
|  | Fronty malowane proszkowo na kolor z palety RAL. Drzwi otwierane skrzydłowo. Drzwi pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek czyli sześć przestrzeni. Półki regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szafa wyposażona w zamek. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 800x580x2000mm Certyfikat ISO13485: Certyfikat PZH | szt. | 1
4 | Śluza pacjenta czysta
Szafa jednodrzwiowa, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).
|  | Drzwi szafy otwierane z prawej na lewą stronę. Drzwi pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu) Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek czyli sześć przestrzeni. Półki regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szafa wyposażona w zamek. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Front szafy malowany proszkowo RAL (kolor do uzgodnienia). Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 600x580x2000.Certyfikat ISO13485: Certyfikat PZH | szt. | 1
5 | Myjnia personelu
Regał listwowy naścienny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regał tworzą dwie listwy (z profili 30x30x1,2 mm) przeznaczone do zawieszenia na ścianie. Regał z 10 parami haczyków umieszczonymi na listwach (po 10 haczyków na jednej listwie), służącymi do zawieszenia koszy sterylizacyjnych, półek, wieszaków. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wysokość 2000 mm. W wyposażeniu :
|  | - Kosz sterylizacyjny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Kosz z wycięciem z przodu, wykonany z prętu fi 3 i fi 5mm. Pojemność - 1 jednostka sterylizacyjna. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm 575x280x265. Certyfikat ISO13485: Certyfikat PZH | szt. | 3
|  | - Kosz sterylizacyjny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Kosz bez wycięcia z przodu, wykonany z prętu fi 3 i fi 5mm. Pojemność - 0,5 jednostki sterylizacyjnej. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm 575x280x135 | szt. | 2
6 | Myjnia personelu
Regał listwowy naścienny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)
|  | Regał tworzą dwie listwy (z profili 30x30x1,2 mm) przeznaczone do zawieszenia na ścianie. Regał z 10 parami haczyków umieszczonymi na listwach (po 10 haczyków na jednej listwie), służącymi do zawieszenia koszy sterylizacyjnych, półek, wieszaków. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wysokość 2000 mm. W wyposażeniu : - Wieszak do obuwia, ścienny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wieszak z haczykami (fi 4 i fi 5mm) na 6 par obuwia chirurgicznego. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiaryu zewwnętrzne (dłxszerxwys) w mm 570x180x300. Certyfikat ISO13485: Certyfikat PZH | szt. | 6
7 | Magazyn przy sali zabiegowej:
Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).
|  | Drzwi otwierane skrzydłowo. Drzwi pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek czyli sześć przestrzeni. Półki regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szafa wyposażona w zamek. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 800x580x2000. Certyfikat ISO13485: Certyfikat PZH | szt. | 1
8 | Magazyn przy sali zabiegowej:
Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).
|  | Drzwi otwierane skrzydłowo. Drzwi pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek czyli sześć przestrzeni. Półki regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szafa wyposażona w zamek. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary (dłxszerxwys) w mm: 1000x580x2000. Certyfikat ISO13485: Certyfikat PZH | szt. | 1
9 | Magazyn przy sali zabiegowej
Regał magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).
|  | Regał z pięcioma pełnymi półkami montowanymi na stałe. Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,0mm. Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Standardowa nośność regału - 100kg. Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm 800x600x2000. Certyfikat ISO13485: Certyfikat PZH | szt. | 1
10 | Magazyn przy sali zabiegowej:
Zestaw regałów magazynowych, wykonanych ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).
|  | Regały z pięcioma pełnymi półkami montowanymi na stałe, z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,0mm. Regały na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Standardowa nośność regału - 100kg. W skład zestawu wchodzą: - Regał o wymiarach (dłxszerxwys) w mm 1000x500x2000 - 2 szt. Certyfikat ISO13485: Certyfikat PZH | szt. | 2
|  | Regał o wymiarach (dłxszerxwys) w mm 800x500x2000 | szt. | 1
11 | Magazyn przy sali zabiegowej:
Regał magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).
|  | Regał z pięcioma pełnymi półkami montowanymi na stałe. Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,0mm. Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Standardowa nośność regału - 100kg. Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm 700x500x1800. Certyfikat ISO13485: Certyfikat PZH | szt. | 1
12 | Stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych. | Stolik wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), przewidziany do gromadzenia instrumentów chirurgicznych podczas zabiegów. Górny blat zagłębiony na 10 mm wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm z narożnikami zaokrąglonymi o promieniu R15. Blat z dodatkowym wzmocnieniem w kształcie H z zamkniętych profili (30x30 i 50x30) wykonanych ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304). W przypadku uszkodzenia możliwość zdemontowania i wymiany blatu. Podnoszony przy pomocy nożnej pompy hydraulicznej, za pomocą jednej dźwigni. Pompa wykonana z wysokiej jakości stali chromowanej. Podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami fi 80 mm. Wszystkie kółka wyposażone w blokadę. Oponki wykonane z materiału niebrudzacego podłoża. Górny blat obracany w poziomie o 360°. Wymiary blatu: 740x490 mm, dopuszczalne obciążenie 15 kg. Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 740x490x960/1370.Certyfikat ISO13485: Certyfikat PZH | szt. | 1
13 | wózek medyczny z siedmioma szufladami, wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku1.4301(304) | wózek medyczny z siedmioma szufladami, wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku1.4301(304),pod blatem jedna szuflada, poniżej 6 w dwóch pionowych rzędach,szuflady na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem, wyrób na kółkach o średnicy 100mm(dwa z blokadą),wszystkie krawędzie zaookrąglone, bezpieczne, wymiary 690/600/985 | szt. | 2
14 | Taboret do badania pacjentów. | Taboret z oparciem i siedziskiem tapicerowanym. Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm. Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Kolor tapicerki - zieleń medyczna (standardowo) lub inny uzgodniony z Zamawiającym. Wysokość siedziska podnoszona hydraulicznie (za pomocą dźwigni noźnej). Oparcie regulowane w dwóch płaszczyznach (góra-dół, przód-tył). Podstawa trójramienna z 5 kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Taboret z obręczą pod nogi. Dopuszczalne obciążenie 135 kg. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Siłownik wykonany ze stali chromowanej.Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 480x480x490/630.Certyfikat ISO13485: Certyfikat PZH | szt. | 2
15 | Stół roboczy . | Stół roboczy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stół wyposażony w jeden blat. Stół na kołach fi 100mm, w tym dwa z blokadą. Podstawa w kształcie litery H. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 1400x600x850 mm.Certyfikat ISO13485: Certyfikat PZH | szt. | 1
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
UWAGA ! - OPIS WYKONANIA SZAF I SZAFEK ZE STALI NIERDZEWNEJ
1. | Korpusy szaf i szafek: | Korpusy z blachy o grubości min. 1 mm, wykonany z pojedynczej blachy. Korpusy szafek spawane i klejone - nie dopuszcza się nitowania lub skręcania elementów korpusów. Konstrukcja korpusów bez ram wewnętrznych, samonośna, odpowiednio wyprofilowana w celu usztywnienia i wzmocnienia konstrukcji. Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne korpusu nie zawierające ostrych krawędzi. Wnętrza szaf i szafek konstrukcyjnie wyposażone w specjalistyczne rastry umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz półek minimalnie co 45 mm. Nie dopuszcza się rastrów montowanych jako dodatkowe elementy szafki. Tylna ściana szaf i szafek dodatkowo wzmocniona profilem trapezowym w celu uniknięcia uwypukleń. Nie dopuszcza się przetłoczeń w tylnych, dolnych i bocznych ściankach szaf i szafek.
2. | Drzwi: | Drzwi szafek o grubości min. 18 mm wykonane z podwójnej blachy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) wypełnionej plastrem miodu. Drzwi szafek pełne lub przeszklone. Szkło bezpieczne, przeźroczyste/ mleczne. Połączenie szkła z ramą drzwiową silikonowane. Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Szczelna konstrukcja drzwi wyposażona w uszczelki gumowe, uniemożliwiające przenikanie zanieczyszczeń. Uszczelki montowane na skrzydle drzwiowym poprzez wcisk (nie przyklejane). Łączenia narożnikowe uszczelek zgrzewane. Fronty drzwi szlifowane lub malowane proszkowo farbami antybakteryjnymi z jonami srebra, w kolorze wg palety RAL - min. 10 kolorów do wyboru przez Zamawiającego. Fronty drzwi szaf wysokich wyposażone w zamek baskwilowy ryglujący drzwi w co najmniej w dwóch punktach. We frontach drzwi szafek niskich i wiszących wybór zamka baskwilowego do uzgodnienia z Zamawiającym. Kierunek otwierania drzwi przy szafach jednodrzwiowych do wyboru przez Zamawiającego na etapie uzgodnień przedwykonawczych.
3. | Zawiasy: | Wysokiej jakości zawiasy do drzwi, nierdzewne, osłonięte zapewniające dokładną regulację i demontaż, umożliwiające otwarcie drzwi o kąt co najmniej 110°. Nie dopuszcza się nitów na bocznych krawędziach drzwi i drzwiczek.
4. | Półki: | Półki wykonane ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301 (304) ze skokową regulacją wysokości położenia, dodatkowo wzmacniane profilem trapezowym. Wsporniki ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Nie dopuszcza się mocowania półek na wspornikach oraz kołkach wykonanych z tworzywa sztucznego. Wsporniki podtrzymujące półkę wyposażone w gumowe wibroizolatory wygłuszające półkę. Nie dopuszcza się przetłoczeń półek.
5. | Szyflady: | Fronty szuflad o grubości min. 18 mm wykonane z podwójnej blachy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) wypełnionej plastrem miodu. Szczelna konstrukcja szuflad wyposażona w uszczelki gumowe, uniemożliwiające przenikanie zanieczyszczeń. Uszczelki montowane na froncie szuflad poprzez wcisk (nie przyklejane). Łączenie narożnikowe uszczelek zgrzewane. Fronty szuflad szlifowane lub malowane proszkowo farbami antybakteryjnymi z jonami srebra, w kolorze wg palety RAL min. 10 kolorów do wyboru przez Zamawiającego. Opcjonalnie fronty szuflad wyposażone w zamek centralny. W szafkach szufladowych z uwagi na specyfikę przechowywania materiałów medycznych głębokość użytkowa każdej z szuflad wynosi: a) dla szafki 4-szufladowej min. 140 mm b) dla szafki 3-szufladowej min. 190 mm Fronty szuflad o grubości min. 18 mm wykonane z podwójnej blachy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) wypełnionej plastrem miodu. Szczelna konstrukcja szuflad wyposażona w uszczelki gumowe, uniemożliwiające przenikanie zanieczyszczeń. Uszczelki montowane na froncie szuflad poprzez wcisk (nie przyklejane). Łączenie narożnikowe uszczelek zgrzewane. Fronty szuflad szlifowane lub malowane proszkowo farbami antybakteryjnymi z jonami srebra, w kolorze wg palety RAL min. 10 kolorów do wyboru przez Zamawiającego. Opcjonalnie fronty szuflad wyposażone w zamek centralny. W szafkach szufladowych z uwagi na specyfikę przechowywania materiałów medycznych głębokość użytkowa każdej z szuflad wynosi: a) dla szafki 4-szufladowej min. 140 mm b) dla szafki 3-szufladowej min. 190 mm
6. | Konstrukcja szuflady: | Dno, tył i boki szuflady wykonana z jednego arkusza blachy, pozaginane w celu uzyskanie odpowiedniej sztywności i wytrzymałości, trwale zespolone z frontem szuflady. Połączenie dna z frontem nie spawane, nie montowane na elementy złączne, nie zgrzewane. Nie dopuszcza się przetłoczeń w dnie szuflad. Nie dopuszcza się nitów na bocznych krawędziach szyldu szuflady. Całość tworzy zwarty jednolity element z możliwością wyjęcia szuflady z korpusu w celu umycia.
7. | Prowadnice szuflad: | Szuflady na prowadnicach z mechanizmem samo dociągowym (na łożyskach kulowych) zapewniającym ciche i płynne domykanie, wysuwane na pełną głębokość. Prosty i szybki demontaż szuflad mechanizmem zastrzykowym „klik” w celu ich łatwego umycia i dezynfekcji. Prowadnice montowane pod skrzynią. W celu zachowania higieniczności nie dopuszcza się montowania prowadnic na boku.
8. | Zamki: | Wszystkie szafki stojące, wiszące oraz szafy z drzwiami wyposażone w zamki dwupunktowe typu „baskwil”. Wszystkie szafki z szufladami wyposażone w zamek centralny do zamykania kilku szuflad na raz.
9. | Uchwyty: | Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w kształcie litery „C” wykonane ze stali nierdzewnej. Uchwyt o wymiarach całkowitych: 104 x 35 x 8 mm umożliwiający wygodny pochwyt.
10. | Blaty: | Blaty szafek wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm. Blaty od spodu wzmacnianie dodatkowym profilem trapezowym. Blat w wersji prostej lub zagłębiony z falą zgodnie ze specyfikacja szczegółową. Blat prosty o grubości 1,5 mm. Standardowo na tylnej ścianie fartuch z blachy o wysokości 40 mm (możliwość zastosowania fartuchów po bokach w zależności od projektu).
11. | Nóżki: | Szafy i szafki stojące posiadają nóżki trwale zespolone z korpusem mebla. Nóżki o wysokości min. 140 mm cofnięte o min. 15 mm w stosunku do przedniej dolnej krawędzi korpusów. Możliwość cofnięcia nóżek w stosunku do płaszczyzny pleców, pozwalające na dosunięcie mebli do ścian w przypadku gdy krawędź podłogi/ściany jest wyoblona. Nóżki wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające wypoziomowanie mebla w zakresie 20 mm. Opcjonalnie istnieje możliwość wykonania cokołu z pełnej blachy, zabudowującego przestrzeń pomiędzy korpusem a podłogą.