Znak Sprawy: ZP/220/43/24

Wykonawca:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

WYKAZ OSÓB

Wykaz osób (Zamawiający określił warunki udziału w SWZ pkt. XVII).

| Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia | Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami |
| --- | --- | --- |

Zamawiający wymaga aby Wykonawcy  wykazali że dysponują lub będą dysponować:

-minimum jedną osobą, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

-minimum jedną osobą, posiadającą uprawnienia E1, D1 powyżej 1kV

-minimum jedną osobą, posiadającą uprawnienia E2, D2 w zakresie wentylacji, klimatyzacji i chłodu, o mocy powyżej 50kW

-minimum dwiema osobami, posiadającymi udokumentowane 5-letnie doświadczenie w zakresie naprawy, montażu instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych oraz urządzeń wentylacyjnych,

-minimum jedną osobą z wpisem do wykazu osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji prowadzonym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii,

-co najmniej 1 osobą dedykowaną do realizacji usług w zakresie przeglądu urządzeń klimatyzacyjnych spełniającą wymagania określone w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tj.: Dz.U. z 2020 poz. 2065 z późn. zm.) t.j posiadającą certyfikat dla personelu wydany zgodnie z wymaganiami powyżej cytowanej ustawy.

Dopuszcza się posiadanie przez jedną osobę więcej niż jednego z w/w uprawnień/świadectw/certyfikatów. . Jednak min. liczba os., skierowana do pracy na terenie szpitala w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00  wynosi 2 os.

Wszystkie wykazane w powyższych punktach osoby winny posiadać biegłą znajomość j. polskiego ( j. ojczysty lub minimum certyfikat na poziomie B1)

UWAGA: Osoby wskazane przez Wykonawcę będą realnie uczestniczyć w realizacji zamówienia!!!