AKCEPTUJĘ

SZEF REJONOWEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY w Krakowie /-/ cz.p.o. płk Krzysztof KALETA

WYJAŚNIENIA

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: RZI_Kraków.SZP.2612.7.2022

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Wykonanie termoizolacji budynku w kompleksie wojskowym w Oświęcimiu przy ul. Elizy Orzeszkowej 9”.

ZAMAWIAJĄCY - Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie informuje, 
że wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą), Zamawiający udostępnia treść zapytania wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie:

W związku z całkowitym brakiem dostępności wełny twardej na rynku budowlanym, czy projekt przewiduje zastąpienie tego materiału, jeżeli nie ma możliwości zmiany inwestycja nie będzie możliwa do realizacji w pełnym zakresie.

Odpowiedź:

Wełna twarda posiada lepsze właściwości użytkowe od styropianu, ponadto 
w przypadku obróbki termicznej jak i chemicznej (klejenie masami bitumicznymi) – jest odporna na ich działanie. Zastąpić materiał można styropianem twardym, ale jedynie pod warunkiem zachowania  parametrów współczynnika U dla przegrody (zgodnego 
z projektem) oraz zastosowania systemowego rozwiązania układania papy na warstwie styropianu.

Zgodnie z zapisami projektu: Docieplenie od strony działek sąsiednich obligatoryjnie należy wykonać stosując materiał zamiast styropianu elewacyjnego – skalną wełnę mineralną niepalną A1 (PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków) do ocieplenia elewacji (w systemie BSO/ETICS - bezspoinowy system ocieplenia). Wobec powyższego, w tym zakresie 
nie ma możliwości stosowania styropianu.

KIEROWNIK SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH /-/ Agnieszka NOWAK

Wyk. Anna BASTER (261 130 895)

2022-04-21