**RZp.271.1.18.2022**

Gniewkowo, dnia 25.10.2022 r.

**Wyjaśnienia treści SWZ w wyniku wniesionych zapytań**

**Dotyczy:** ***Budowa Teatru Letniego przy Ratuszu w Gniewkowie***

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00387600/01 z dnia 2022-10-11 zostało opublikowane   
w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00405837/01 z dnia 2022-10-24 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

**Na podstawie art. 284 ust. 2, ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy:**

**Pytanie 1:** W dokumentacji do projektu teatru letniego w Gniewkowie nie dołączono schematu rozdzielnicy RG która ma zostać zamontowana w ratuszu, dodatkowo brak schematu rozdzielnicy elektrycznej dla sceny mobilnej.  
Proszę o uzupełnienie dokumentacji.

**Odpowiedź:** Wykonanie rozdzielnicy elektrycznej wg. projektu wstępnego tj. lokalizacja w istniejącym budynku ratusza na II kondygnacji wraz   
z wyprowadzeniem przewodu YKY 5x16 do sceny mobilnej, na zewnątrz budynku   
o długości 30 m, z wyłączeniem rozdzielnicy przy scenie mobilnej. Zamawiający załącza projekt branży elektrycznej. Załączony projekt wg projektu pierwotnego nie dotyczy pomieszczeń socjalno-bytowych.

**Załączniki:**

1. Projekt- branża elektryczna