## Arkusz1
WARUNKI OGÓLNE: 1.Oferowany sprzęt medyczny jednorazowego użytku musi być wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadać aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu na terenie RP zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG. 2.Sprzęt medyczny jednorazowego użytku niebędący wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych musi być dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 3. Wymagane jest dołączenie oświadczenia o posiadaniu następujących dokumentów: A) certyfikaty zgodności wydane przez odpowiednią jednostkę notyfikowaną zgodne z obowiązującą deklaracją zgodności i z uwzględnieniem przepisów przejściowych na podstawie Art. 120 Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o Wyrobach Medycznych; B) aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i do używania zgodnie z ustawą z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2022. poz. 974) w formie wpisu/zgłoszenia/powiadomienia do Rejestru Wyrobów Medycznych.
Pakiet nr 1:
Lp. | Asortyment (nazwa) | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent, nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Prowadnica drutowa z nitinolu, miękka, pokryta substancją hydrofilną, stały rdzeń prowadnicy, prosta, kontrastująca w promieniach Rtg, giętki koniec na długości 3 cm. Rozmiar: dł. 145 cm, śr. 0,035''; | szt. | 150 |  |  |  | 8
2. | Prowadnik czarny obustronnie zakończony miękką, atraumatyczną 3 cm końcówką, jedną zagiętą, drugą prostą, z nieruchomym nitinolowym rdzeniem o standardowej sztywności (przeznaczony do wprowadzania do moczowodu na drodze wstępującej), widoczny w promieniach RTG, długość 150 cm, rozmiar 0,035 cala, pokryty na całej długości warstwą hydrofilowego polimeru | szt. | 150 |  |  |  | 8
3. | Nitinolowy ekstraktor złogów o rozmiarach : 1,5 Fr i 2,2 Fr oraz 3,0 Fr, długość 115 cm, 4 drutowy, średnica koszyka do każdego rozmiaru 1 cm, bezkońcówkowy | szt. | 50 |  |  |  | 8
4. | Koszulka dostępu moczowodowego do wytworzenia kanału z powłoką hydrofilną. Jeden kanał roboczy średnice kanału roboczego do wyboru : 9,5 Fr i 12 Fr o dł. 35 cm oraz 10,7 Fr dł. 35 cm i 45 cm Koszulka standardowa oraz zawierająca specjalny rowek w częsci dystalnej umożliwiający wprowadzenie pochewki roboczej do moczowodu zostawiając prowadnik na zewnątrz dzięki temu czyniąc tym samym wolny kanał roboczy | szt. | 150 |  |  |  | 8
5. | Ureteskopowy system irygacyjny służący do kontrolowanej ręcznej irygacji w trakcie endoskopii giętkiej zawierający pompkę w kształcie walca | szt. | 150 |  |  |  | 8
6. | Nitinolowy koszyk do przechwytywania i wydobywania złogów w kształcie parasolki o rozmiarach 2,8 Fr długość 145 cm , rozmiar koszyka 7 mm . | szt. | 20 |  |  |  | 8
7. | Nitinolowy ekstraktor złogów o konstrukcji umożliwiającej chwytanie, zmianę położenia oraz zwolnienie lub usuwanie złogów. 1,7 Fr oraz 2,2 Fr dł. 115 mm, wielkość koszyczka 8 mm | szt. | 20 |  |  |  | 8
8. | Dwukanałowy moczowodowy oraz przezskórny cewnik dostępowy pokryty powłoką AQ, która jest mikroskopijnie cienką warstwą hydrofilnego polimeru, który po aktywacji przyciąga do cewnika i zatrzymuje na nim wodę tworząc powierzchnie o niskim współczynniku tarcia.. Cewnik służący do wstrzykiwania środka kontrastowego lub do umieszczania prowadnika zabezpieczającego. Rozmiar : 6Fr / 10Fr dł. 50 cm | szt. | 30 |  |  |  | 8
[5 empty] | RAZEM: | 0
Pakiet nr 2:
Lp. | Asortyment (nazwa) | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent, nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Regulowany system podparcia tylnej cewki moczowej mocowany przezzasłonowo do leczenia lekkich i umiarkowanych postaci nietrzymania moczu u mężczyzn. Endoproteza umożliwiająca dobór i regulację ciśnienia wywieranego na cewkę dla indywidualnego pacjenta. System składa się z dwóch elementów: • implantu wykonanego z taśmy polipropylenowej połączonej z regulowaną silikonową poduszką • poduszka implantu połączona jest z mocowanym podskórnie portem tytanowym do regulacji wypełnienia poduszki, dzięki czemu silikonowa poduszka implantu może być łatwo i bezpiecznie regulowana, zarówno podczas implantacji jak, i w późniejszym okresie. Regulacja wypełnienia implantu po operacji, wymaga jedynie zastosowania igły do portu, co pozwala na szybką korektę wypełnienia. | szt. | 3 |  |  |  | 8
PAKIET 3:
Lp. | Asortyment (nazwa) | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent, nr katalogowy |  |  | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Stent docewkowy samorozprężalny, szkielet nitinolowy, pokryty obustronnie warstwą polimeru (silikon z poliuretanem). Stent dedykowany do cewki opuszkowej. Wysoka siła radialna w głównej części stentu i obniżona na końcach- mechanizm zapobiegający migracji. Cały stent widoczny w promieniach rentgenowskich. Stent wykonany z pojedynczego drutu nitinolowego z pamięcią kształtu. Dostarczany wstępująco (przezcewkowo). Jednorazowy system dostarczania OPS 24F kompatybilny z optyką 4mm długości 280mm i 305mm. Średnica stentu 45F. Stent nie ulega skracaniu. Stent do cewki opuszkowej – dostępne długości:50mm, 60mm, 80mm. Dodatkowy model 80mm odwrócony dla zmian powyżej 15mm dystalnie od zwieracza, stent bez kotwicy Możliwość usuwania stentu poprzez mechanizm rozplatania stentu do formy taśmy. Stent tymczasowy, okres funkcjonowania do 3 lat zgodnie ze znakiem CE. | szt. | 20 |  |  |  | 8
2 | Stent moczowodowy samorozprężalny, nitinolowy, pokrywany obustronnie warstwą polimeru ( silikon i poliuretan). Mechanizm zabezpieczania przed migracją- wysoka siła radialna w głównej części stentu i obniżona na końcach. Wyposażony w markery radiologiczne, 3 na każdym końcu, dodatkowy jeden marker w modelu z kotwicą. Stent wykonany z pojedynczego drutu nitinolowego z pamięcią kształtu. Dostarczany wstępująco (przezcewkowo) lub zstępująco (przez nefrostomię) na platformie 10F. System wyposażony w kotwicę lub bez kotwicy stosowany w zależności od położenia zwężenia. System ograniczający refrux. Dostępne długości 80mm, 100mm, 120mm oraz średnice 8mm i 10mm. Długość 200mm dostępna tylko dla średnicy 9mm przeznaczona dla długich zwężeń Do wyboru przez użytkownika. Możliwość usuwania stentu poprzez mechanizm rozplatania stentu do formy taśmy. Stent tymczasowy, okres funkcjonowania do 3 lat zgodnie ze znakiem CE. | szt. | 20 |  |  |  | 8
3 | Stent docewkowy samorozprężalny, szkielet nitinolowy, pokryty obustronnie warstwą polimeru (silikon z poliuretanem). Stent przeznaczony do cewki sterczowej. Wysoka siła radialna w głównej części stentu i obniżona na końcach- mechanizm zapobiegający migracji. Wyposażony w 2 markery radiologiczne w części proksymalnej. Stent wykonany z pojedynczego drutu nitinolowego z pamięcią kształtu. Obecność kotwicy stentu ogranicza migrację i nie zabuża funkcjonowania zwieracza. Dostarczany wstępująco (przezcewkowo). Jednorazowy system dostarczania OPS 24F kompatybilny z optyką 4mm długości 280mm i 305mm. Średnica 45F. Stent nie ulega skracaniu. Stent trójkątny do prostaty – dostępne długości: 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, przeznaczony dla pacjentów o masie prostaty do120g, stent tylko z kotwicą Możliwość usuwania stentu poprzez mechanizm rozplatania stentu do formy taśmy. Stent tymczasowy, okres funkcjonowania do 3 lat zgodnie ze znakiem CE. | szt. | 2 |  |  |  | 8
4 | Stent docewkowy samorozprężalny, szkielet nitinolowy, pokryty obustronnie warstwą polimeru (silikon z poliuretanem). Przeznaczony do szyii pęcherza. Wysoka siła radialna w głównej części stentu i obniżona na końcach- mechanizm zapobiegający migracji. Wyposażony w 2 markery radiologiczne w części proksymalnej. Stent wykonany z pojedynczego drutu nitinolowego z pamięcią kształtu. Obecność kotwicy stentu ogranicza migrację i nie zabuża funkcjonowania zwieracza. Dostarczany wstępująco (przezcewkowo). Jednorazowy system dostarczania OPS 22F kompatybilny z optyką 4mm długości 280mm i 305mm. Średnica 45F. Stent nie ulega skracaniu. Stent RPS do szyji pęcherza – dostępne długości: 30mm, 40mm, stent tylko z kotwicą Możliwość usuwania stentu poprzez mechanizm rozplatania stentu do formy taśmy. Stent tymczasowy, okres funkcjonowania do 3 lat zgodnie ze znakiem CE. | szt. | 2 |  |  |  | 8 | 0
0
Pakiet 4:
Lp. | Asortyment (nazwa) | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent, nr katalogowy |  |  | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów po endopirotomii o zmiennej średnicy 7F/12F-8F/12F dł. 26 cm | zest. | 130 |  |  |  | 8
2 | Cewnik urologiczny Nelaton 8F, dł. 100 cm znakowany na długości 50 cm, z otworami bocznymi i otworem centralnym | szt. | 50 |  |  |  | 8
3 | Igła do nefrostommii 18G x 20cm | szt. | 200 |  |  |  | 8
4 | Łącznik urologiczny | szt. | 200 |  |  |  | 8
5 | Łącznik do kateterów i ssaków ( do cewnika Foleya ) | szt. | 1400 |  |  |  | 8
Pakiet 5:
Lp. | Asortyment (nazwa) | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent, nr katalogowy |  |  | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Podskórny Bypass moczowodowy dł.840mm . Zestaw zawierający - bypass , ampiatz , tuneler . | zest. | 2 |  |  |  | 8
2 | Jednorazowy retraktor z ramką do zabiegów na cewce moczowej. Zestaw zawiera: retraktor, zestaw haków - 12mm, 5mm, 20mm. | szt. | 2 |  |  |  | 8
Pakiet 6:
Lp. | Asortyment (nazwa) | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent, nr katalogowy |  |  | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Jednorazowy system zamknięty do ręcznej irygacji podczas zabiegów ureteroskopii z pompką o kształcie poduszeczki. Linia posiada dwie zastawki antyzwrotny oraz przełącznik InLine Flow zapewniający pełną kontrolę irygacji. Dostarczany w zestawie z dodatkową linią Luer Lock o dł. 60cm | zest.. | 250 |  |  |  | 8