Pakiet 1

| Lp. | asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Vat % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / model/ typ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek reanimacyjny Blat ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 otoczony z 3 stron bandą 50 mm Szafka ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 z 4 szufladami (wysokość frontów równa 4x175mm)Podstawa ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm (szare), w tym dwa z blokadą2xodcinki szyny instrumentalnej z narożnikami zabezpieczonymi i zintegrowanymi z korpusem po jednej na każdym boku wózka , szyna na prawym boku zamocowana niżej niż standardowo, aby pokrywa stelaża na odpady w pełni się otwierała i nie kolidowała z uchwytem do prowadzenia1xpółka pod defibrylator wymiar 345x295mm z płynną regulacją wysokości i obrotu, 1xblat boczny wysuwany ze stali kwasoodpornej o wym. 430x430mm z lewej strony wózka1x stelaż na odpady z klipsami na worek i pokrywą ze stali kwasoodpornej zawieszany bezpośrednio na szynę, z koszykiem od dołu (STW) -wykonanie wg. projektu z przeznaczeniem na worek 35 litrów)4x front szuflady lakierowany na wybrany kolor ,1x zamek do górnej szuflady,1xuchwyt z pojemnikiem na cewniki PC-03, 1xuchwyt do prowadzenia ze stali kwasoodpornej z prawej strony wózkaWYKONANIE:-prowadnice szuflad z samodociągiem, korpus szafki wyposażony w materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracjeWymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 650x550x1000 mm Wymiary szafki: 600x500x805 mm wymiary powierzchni użytkowej szuflady: (przy wysokości frontów 4x175mm): 525x440x150 mm | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wózek anestezjologiczny szafka z 4 szufladami (wysokość frontów 3x156mm, 1x234mm), 1xblat boczny wysuwany ze stali kwasoodpornej z lewej strony, 2xodcinki szyny instrumentalnej do mocowania wyposażenia dodatkowego (z prawej strony wózka),2x szyna instrumentalna w nadstawce do mocowania uchylnych pojemników, 1xnadstawka dwurzędowa na 11 poj. (górny rząd 6 poj, dolny 5 poj.) ,1x stelaż na odpady z klipsami na worek i pokrywą ze stali kwasoodpornej zawieszany bezpośrednio na szynę (STW-01.KO-KO-MD2) -wykonanie wg. projektu z przeznaczeniem na worek 35 litrów) z prawej strony wózka , 1x pojemnik na cewniki PC-03/USU-01 z uchytem na szynę z prawej strony wózka, 1x uchwyt do prowadzenia UC-08 ze stali kwasoodpornej mocowany z prawej strony wózka , fronty szuflad lakierowane na wybrany kolor z palety RAL wzornik TECH-MEDWYKONANIE:- blat ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 50 mm- szafka ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, front lakierowany na kolor wg palety RAL wzornik TECHMED, prowadnice szuflad z samodociągiem, korpus szafki wyposażony w materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje- podstawa ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, z odbojami, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm (szare), w tym dwa z blokadąWymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 650x550x1000 mmwysokość wózka z nadstawką: 1600 mmWymiary szafki: 600x500x805 mmwymiary powierzchni użytkowej szuflady (przy wysokości frontów 3x156mm): 525x440x140 mm(przy wysokości frontu 1x234mm): 525x440x209 mm | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Stolik zabiegowy 1xszafka z 2 szufladami (wysokość frontu 2x130mm), 1xpółka 450x500mmWYKONANIE:- stelaż ze stalowego giętego profilu kwadratowego o przekroju 25x25mm, lakierowanego proszkowo, z szynami instrumentalnymi i uchwytami do prowadzenia skierowanymi ku górze stanowiącymi stały element konstrukcji; stelaż wyposażony w odboje oraz w wysoce mobilne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm, w tym dwa z blokadą.- korpus szafki wyposażony w materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje- półka stalowa, lakierowana proszkowo na biało, z pogłębieniem- szafka stalowa, lakierowana proszkowo na biało- elementy dekoracyjne (stelaż, fronty szuflad) lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL wzornik TECHMEDWymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego: 570x550x900 mm wymiary półki: 450x500 mmwymiary powierzchni użytkowej półki: 400x450 mmwymiary szafki: 450x500x284 mmwymiary powierzchni użytkowej szuflady: 375x430x105 mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM: |  |  |  |