# Białystok, 22.03.2023 r.

# Dotyczy: postępowania „Dostawa mebli i wyposażenia z podziałem na 5 części”

# Nr sprawy: AZP.25.1.12.2023

# WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

- Zamawiający informuje, że, od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do treści SWZ.

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 t.j. ze zm.) - zwaną dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

Pytania dotyczące Część nr 1

- Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu przedstawienia sprawozdania z badań odnośnie normy PN-EN 319:1999? Przy jednoczesnym posiadaniu sprawozdania z badań odnośnie normy PN EN 311:2004?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania zapisane w SWZ. Zamawiający wymaga dostarczenia sprawozdań z badań oraz spełniania normy PN-EN 319:1999 (badanie wytrzymałości na odrywanie obrzeży z ABS od wąskich płaszczyzn płyt wiórowych) oraz spełniania normy PN-EN 311:2004 (badanie wytrzymałości płyt na odrywanie warstwy przypowierzchniowej). Obie te normy odpowiadają za dwie różne rzeczy, a tym samym za lepszą jakość i wytrzymałość mebli przekładając się na ich użytkowanie.

Pytania dotyczące Część nr 2

- nr 1 Kozetka – 1 szt.:

- Ppkt a) Prosimy o dopuszczenie kozetki na stelażu stalowym, lakierowanym proszkowo na biało.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania zapisane w SWZ. Wg naszego doświadczenia tego typu powierzchnia szybciej ulega porysowaniu i co za tym idzie przestaje być estetyczna

- Ppkt b) Prosimy o dopuszczenie zagłówka regulowanego na 109-stopniowym podnośniku o kącie wychylenia 45 stopni.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania zapisane w SWZ. W obecnym momencie nie jesteśmy w stanie wykluczyć procedur badawczych wymagających większego kąta wychylenia niż 45 stopni

- Ppkt d) Prosimy o dopuszczenie kozetki z pokryciem ochronnym i obiciowym dla mebli medycznych lub tapicerką zmywalną.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

- Ppkt e) Prosimy o dopuszczenie kozetki w kolorze tapicerki szarym, w jednym odcieniu.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

- Ppkt. h) Prosimy o dopuszczenie kozetki o wymiarach: 2000x620x600 mm.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania zapisane w SWZ. Wykonywane procederu badawcze wymagają odpowiedniej powierzchni do prawidłowego ułożenia uczestnika badania oraz odpowiedniej wysokości pozwalającej na zwalidowane wykonanie procedury badawczej.

- Dotyczy Części nr 2, Załącznik nr 2 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia, poz. 
nr 2 Stół do rehabilitacji – 7 szt.:

- Ppkt a) Prosimy o dopuszczenie zagłówka regulowanego na 10 -stopniowym podnośniku o kącie wychylenia 45 stopni.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania zapisane w SWZ. W obecnym momencie nie jesteśmy w stanie wykluczyć procedur badawczych wymagających większego kąta wychylenia niż 45 stopni.

- c) Prosimy o dopuszczenie stołu w kolorze tapicerki szarym, w jednym odcieniu.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy Części nr 2, Załącznik nr 2 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia, poz. nr 3 Specjalistyczny wózek do transportu pacjentów w pozycji leżącej lub siedzącej - 1 szt.:

- Ppkt j) Czy zamawiający dopuści mechaniczną regulację segmentu nóg w zakresie 0-280?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

- Ppkt s) Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w dwa składane pod leże barierki zabezpieczające pacjenta, mogące pełnić funkcję podłokietnika?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

- Ppkt t) Prosimy o dopuszczenie wózka wyposażonego w ergonomiczny stabilizator pod głowę pacjenta bez zabezpieczenia stóp pacjenta (oparcie nóg).

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytania dotyczące Część nr 3

- Czy Zamawiający dopuści wykonanie dygestorium z płyty laminowanej o konstrukcji z profili aluminiowych malowanych proszkowo chemoodporną farbą epoksydową posiadające wykładkę komory dygestorium (ściany wewnętrzne) z żywicy fenolowej?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza dygestoriów wykonanych z płyty laminowanej. Zaproponowana technologia jest niższej jakości niż opisana w przedmiocie zamówienia. Ponadto zaplanowane przy użyciu dygestoriów prace wymagają łatwych w czyszczeniu, niebarwiących się powierzchni, a wymogów tych nie spełnia płyta laminowana i żywica fenolowa. Zapisy przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

- Czy Zamawiający dopuści wentylację dzięki modułowi wyciągu powietrza opartego na kolumnach wyciągowych? Takie rozwiązanie znacznie zwiększa wydajność przepływu powietrza przez co podwyższa wskaźnik usuwania emisji, dodatkowo zapewnia optymalny przepływ laminarny. Moduły są łatwo demontowalne, upraszczając dostęp w celu regularnego odkażania.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Z uwagi na istniejącą instalację wentylacyjną oraz posiadaną wiedzę, rozwiązanie zgodne z zapisami przedmiotu zamówienia jest wydajniejsze i bardziej korzystne dla naszych potrzeb.

- Czy Zamawiający dopuści oświadczenie producenta potwierdzające spełnianie norm odnośnie wymaganych certyfikatów EN 14175-2:2006, 61010-1:2010?

Odp.: Zamawiający dopuszcza jedynie deklarację producenta w zakresie normy PN-EN 61010-1:2010 a w zakresie normy EN 14175-2:2006 i EN 14175-3: 2019-07 (lub równoważnej) wymaga certyfikatu lub raportu z badań wydanego przez akredytowaną jednostkę badawczą.

- część 3b _ punkt 33 - czy szafa ognioodporna do przechowywania substancji niebezpiecznych powinna posiadać drzwi wysuwane typu Cargo wraz z 5 półkami i 1 wanną wychwytową?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

- Prosimy o wydłużenie terminu wykonania umowy w zakresie części 3 do 80 dni z uwagi na

długi czas oczekiwania z importu na szafy ognioodporne które są wyposażeniem dygestoriów

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

- Zgodnie z art. 137 ust. 1  ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ j.n.:

      - W związku z udzielonymi odpowiedziami wprowadza się nowy załącznik: Cz. 2_Załącznik nr 2, 3, 4, 5_OPZ do SWZ - w załączeniu załącznik „Cz. 2_Załącznik nr 2, 3, 4, 5_OPZ_MODYFIKACJA”,

- Wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla Wykonawców i dla Zamawiającego.

- Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

- W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

Z uwagi na to, że zmiana terminu składania ofert wiąże się ze zmianą treści SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający w dn. 22.03.2023 r. wysłał do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenie zmian. Zgodnie z art. 137 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający udostępni zmiany treści SWZ na stronie prowadzonego postępowania w terminie 48 godzin od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej otrzymania tego ogłoszenia.

W imieniu Zamawiającego

Kanclerz UMB

#### …………............................

#### mgr Konrad Raczkowski /podpis na oryginale/

#### Załączniki:  Cz. 2_Załącznik nr 2, 3, 4, 5_OPZ_MODYFIKACJA