**Opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest:
2. wynajem koparko- ładowarki lub koparki wraz z operatorem posiadającym stosowne uprawnienia do pracy na tego typu sprzęcie,
3. wynajem 3 szt. kompletnych obudów do wykopów z rozporami typu średniego lub ciężkiego umożliwiających pracę na głębokości od 2,5 do 4,0 metrów oraz wstawienie betonowych studni DN1000 na potrzeby realizacji budowy kanalizacji sanitarnej.
4. Typ koparko-ładowarki lub koparki musi być przystosowany do podnoszenia ciężaru ścian i studni, a zasięg ramienia musi umożliwiać swobodną pracę na gł. do 4.00 metrów. Szerokość łyżki - 60 cm.
5. Planowany czas wykonania robót i wynajmu: do 30 dni roboczych praca po 8h dziennie.
6. Miejsce wykonywania prac – kanalizacja sanitarna w miejscowości Krośnice, powiat milicki.
7. W przypadku złożenia najkorzystniejszej ceny i podpisaniu umowy przez jednego Wykonawcę Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości godzin pracy wynajętego sprzętu.
8. Szacunkowa ilość godzin będzie każdorazowo wskazywana w zamówieniu
przez Zamawiającego.
9. Podana ilość godzin w zamówieniu będzie miała charakter szacunkowy, rozliczenie faktycznie wykonanej usługi nastąpi na podstawie dostarczenia Zamawiającemu podpisanej przez pracownika PGK karty drogowej z podaniem ilości faktycznie wykonanych godzin.
10. Po otrzymaniu zamówienia Wykonawca uzgodni termin wykonania usługi z osobą podaną w zamówieniu. Wykonawca podejmie się wykonania usługi najpóźniej do 12 godzin od daty otrzymanego zamówienia
11. Niezbędny sprzęt wraz z pracownikami w celu prawidłowego wykonania usługi leży po stronie Wykonawcy.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przerwania robót w okresie od 28 lipca do 16 sierpnia 2022 i ich kontynuacji po tym terminie.