Agregat 4,5 KW - 3 sztuki

opis:

* Jednofazowy agregat prądotwórczy

• 3 x Wtyczka prądowa 230 V

• Posiada AVR - stabilizator napięcia

 • Moc minimalna: 4,5KW/4500W - moc ciągła

• Rozruch elektroniczny

• Rodzaj paliwa – benzyna (Pb95)

• Rączka transportowa

• Kółka transportowe

 • Czujnik poziomu oleju

• Wskaźnik paliwa

• Gwarancja minimum 3 lata