załącznik nr 1

do umowy

**Wykaz obiektów i urządzeń podlegających konserwacji**

**WYKAZ SZLABANÓW ORAZ BRAM PRZESUWNYCH**:

1. **Kompleks wojskowy ul. Fabryczna 16**

Szlaban jednoramienny NICE WIL-6 otwierany automatycznie – sztuk 1;

1. **Kompleks wojskowy ul. Szubińska 1 (WKU)**

* Szlaban elektromechaniczny FADINI BARRI 88 – sztuk 1;

1. **Kompleks wojskowy ul. Szubińska 2**

* Szlaban jednoramienny FACC B680H otwierany automatycznie z kolczatką autonomiczną (od ul. Połtyna - wyjazdowy) – sztuk 1;
* Szlaban jednoramienny FAAC B680H otwierany automatycznie z kolczatką sprzężoną (od ul. Połtyna - wjazdowy) – sztuk 1;\*

- KONSERWACJA OD 2025 r.

* Szlaban jednoramienny otwierany automatycznie FAAC ze sprzężoną kolczatką (wjazd od ul. Połtyna na plac ćwiczeń) – sztuk 1;
* Brama stalowa przesuwna P2020 CAME wys. 2,4 m, szer. wjazdu 7,0 m, otwierana automatycznie (od ulicy Połtyna) – sztuk 1;
* Brama stalowa przesuwna P2020 CAME wys. 2,4 m, szer. wjazdu 8,0 m, otwierana automatycznie (od ul. Szubińskiej) – sztuk 1;
* Brama stalowa przesuwna FAAC wys. 2,5 m, szer. wjazdu 7,2 m, otwierana automatycznie (wewnętrzna) – sztuk 1;

1. **Kompleks wojskowy ul. Szubińska 105**

* Szlaban dwuramienny o napędzie CAME bez kolczatki (od ul. Potockiego) – sztuk 1;
* Szlaban dwuramienny NICE SINGO-4 bez kolczatki (wjazd od   
  ul. Szubińskiej 105) – sztuk 1;
* Brama stalowa przesuwna jednoramienna o dł. 9,0 m o napędzie CAME (od ul. Potockiego) – sztuk 1;
* Brama stalowa przesuwna NICE ROBO 500 wys. 2,0 m, szer. wjazdu 6,0 m, otwierana automatycznie (wjazd od ul. Szubińskiej 105) – sztuk 1;

1. **Kompleks wojskowy ul. Gdańska 147**

* Szlaban dwuramienny NICE WIL-4 otwierany automatycznie (od   
  ul. Artyleryjskiej) – sztuk 1;
* Szlaban jednoramienny NICE WIL-4 otwierany automatycznie (od   
  ul. Powstania Listopadowego) – sztuk 1;
* Szlaban jednoramienny NICE WIL-5 otwierany automatycznie (od   
  ul. Powstania Listopadowego) – sztuk 1;
* Brama stalowa przesuwna szer. wjazdu 6,0m (od ulicy Powstania Listopadowego) – sztuk 2;
* Brama dwuskrzydłowa otwierana na siłowniku (przy budynku nr 10)  
   – sztuk 1;

1. **Kompleks wojskowy ul. Powstańców Warszawy 2**

* Szlaban jednoramienny NICE WIL-4 otwierany automatycznie (jeden

z kolczatką, drugi bez kolczatki) – sztuk 2;

* Szlaban jednoramienny NICE WIL-6A otwierany automatycznie (od  
  ul. Zaświat) – sztuk 1;
* Brama stalowa przesuwna DITEC szer. wjazdu 5,0 m – sztuk 1;
* Brama stalowa przesuwna FAAC 740 dwuskrzydłowa szer. wjazdu 8,0 m – sztuk 1;

1. **Kompleks wojskowy ul. Warszawska 10**

* Szlaban jednoramienny NICE WIL-4 otwierany automatycznie (od ul. Zygmunta Augusta – WBE) – sztuk 1;
* Szlaban dwuramienny NICE WIL-4 otwierany automatycznie (od ul. Warszawskiej wjazd przy bud. nr 16) – sztuk 1;
* Szlaban jednoramienny NICE WIL-4 otwierany automatycznie (od ul. Warszawskiej wjazd przy bud. nr 15) – sztuk 1;
* Szlaban jednoramienny NICE WIL-6 otwierany automatycznie (od ul. Zygmunta Augusta 20 – OŻW i SKW) – sztuk 2;
* Brama stalowa dwuskrzydłowa otwierana na siłowniki (od ul. Zygmunta Augusta – OŻW i SKW) – sztuk 2;
* Brama stalowa przesuwna szer. wjazdu 4,0 m (od ul. Zygmunta Augusta 20 – WBE) – sztuk 1;
* Brama stalowa przesuwna szer. wjazdu 4,0 m (od ul. Zygmunta Augusta 20 - SKW) – sztuk 1;

1. **Kompleks wojskowy - Kościół Garnizonowy ul. Bernardyńska 2**

* Brama dwuskrzydłowa FROG otwierana na siłowniki – sztuk 1;

1. **Kompleks wojskowy Bożenkowo**

* Brama stalowa przesuwna szer. wjazdu 6,0 m – sztuk 1;
* Szlaban jednoramienny (2x3m) NICE – sztuk 2;
* Brama stalowa przesuwna szer. Wjazdu 8,0m z napędem BFC ICARO – sztuk 2;

1. **Kompleks wojskowy ul. Dwernickiego 1**

* Brama stalowa dwuskrzydłowa FAAC otwierana na siłowniki – sztuk 1;
* Szlaban jednoramienny CAME GARD GT4 z kolczatką otwierany automatycznie – sztuk 1;
* Szlaban jednoramienny WIL-4 z kolczatką otwierany automatycznie   
  – sztuk 1;
* Szlaban jednoramienny WIL-4/A z kolczatką otwierany automatycznie (od   
  ul. Czerkaskiej) – sztuk 1;

1. **Kompleks wojskowy ul. Sułkowskiego 52a**

* Szlaban L’BAR NICE ramię 6-7 m – sztuk 2;

1. **Kompleks wojskowy ul. Rynkowska**

* Brama stalowa przesuwna jednoramienna o dł. 4,5 m, z napędem CAME – sztuk 1;

1. **Kompleks wojskowy ul. Smukalska**

* Brama przesuwna wym. 1950x1200mm RAL6005 – sztuk 1\*   
  - KONSERWACJA OD 2025 r.

Prace konserwacyjne należy wykonać zgodnie z harmonogramem:

**- w roku 2024: 10 października 2024 r. – 30 listopada 2024 r.;**

**- w roku 2025: 01 sierpnia 2025 r. – 30 września 2025 r.**

\*Konserwacja tylko w 2025 r.