## zmodyf części
Formularz asortymentowo - cenowy
Zmodyfikowany załącznik nr 7 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Część 3: Narzędzia dla Poradni Okulistycznych
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1. | Imadło (igłotrzymacz) typ BARRAQUER, zakrzywione bardzo delikatne szczęki o długości 7,5mm-8mm, część robocza 0,6x0,3mm; bez zamka; mechanizm krzyżowo-sprężynowy z zaczepem końcówek ramion roboczych; półokrągłe ramiona w części chwytnej wykończone romboidalnym lub poprzecznym karbem antypoślizgowym; długość całkowita 100mm-105mm | szt. | 10
2. | Imadło do igły typ BARRAQUER, bez zamka; proste bardzo delikatne szczęki o długości 7,5mm-12mm; końcówka o przekroju 0,6x0,3mm; mechanizm krzyżowo - sprężynowy z zaczepem na końcu, uchwyty półokrągłe z romboidalnym lub poprzecznym karbem antypoślizgowym; długość całkowita 100mm - 105mm. | szt. | 5
3. | Nożyczki do kapsulotomii typ VANNAS bardzo delikatne, proste; długość ostrzy 6,0mm, ostre końcówki; szerokość w osi obrotu sworznia 1,7mm; mechanizm krzyżowo-sprężynowy z zaczepem końcówek ramion roboczych; płaskie ramiona w części chwytnej wykończone karbem poprzecznym antypoślizgowym; długość całkowita 80mm-84mm. | szt. | 20
4. | Rozwórka typ BARRAQUER dla dzieci; blansze okienkowate zamknięte, zaokrąglone 10mm; wsporniki druciane sprężynujące; długość całkowita 38mm - 40mm. | szt. | 20
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGI:
1. Narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane
2. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402 lub równoważnej
3. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym, nazwą Producenta oraz następującym kodem Oddziału: POR - OKO
4. Narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową lub narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej z powłoką zabezpieczającą przed korozją wykonaną poprzez proces pasywacji lub narzędzia wykonane ze stali wysokogatunkowej, spełniające wymagania normy PN-EN 10088-1:2017 (ISO 7153-1) hartowane próżniowo ze wstępną pasywacją - (nie dotyczy pozycji w których Zamawiający wskazał materiał narzędzia) - (nie dotyczy pozycji w których Zamawiający wskazał materiał narzędzia)
5. dostawa do siedziby Zamawiającego w lokalizacji Katowice ul. Ceglana 35
Formularz asortymentowo - cenowy
Zmodyfikowany załącznik nr 7 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Część 4: Narzędzia dla Poradni
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1. | Imadło chirurgiczne typ Baumgartner z twardą wkładką z nacięciami krzyżowymi 0,5mm. Długość 140mm -145mm. Ucha złocone. | szt. | 5
2. | Imadło chirurgiczne typ Halsey Długość 130mm z zapadką. Szczęki proste ząbkowane krzyżowo 0,5mm. | szt. | 5
3. | Kleszczyki jelitowe atraumatyczne typu ALLIS proste długość całkowita 150mm - 160mm155mm szerokość pyszczka 6,2mm. | szt. | 10
4. | Nożyczki opatrunkowe typu Lister odgięte jedno ostrze z kulką. Długość 155mm-160mm. | szt. | 2
5. | Uchwyt skalpela nr 3 (Trzonek) długość 125mm. | szt. | 5
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGI:
1. Narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane
2. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402 lub równoważnej
3. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym, nazwą Producenta
4. Narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową lub narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej z powłoką zabezpieczającą przed korozją wykonaną poprzez proces pasywacji lub narzędzia wykonane ze stali wysokogatunkowej, spełniające wymagania normy PN-EN 10088-1:2017 (ISO 7153-1) hartowane próżniowo ze wstępną pasywacją. W zakresie poz. 2 i 3 Zamawiający dopuszcza narzędzie tytanowe
5. dostawa do siedziby Zamawiającego w lokalizacji Katowice ul. Ceglana 35
Formularz asortymentowo - cenowy
Zmodyfikowany załącznik nr 7 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Część 5: Narzędzia dla Izby Przyjęć
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1. | Imadło (igłotrzymacz) typ JACOBI, z zamkiem; proste bardzo delikatne szczęki o długości 5mm, część robocza 1,0x0,5mm; mechanizm krzyżowo-sprężynowy z zaczepem na końcu; ramiona półokrągłe w części chwytnej wykończone podłużnymi karbami antypoślizgowymi; długość całkowita 115mm. | szt. | 10
2. | Nożyczki do mikro szwów, proste, ostre; ostrza o długości 8mm; mechanizm krzyżowo-sprężynowy z zaczepem na końcu; płaskie ramiona w części chwytnej wykończone karbem poprzecznym antypoślizgowym; długość całkowita 105mm | szt. | 10
3. | Nożyczki proste, ostre, delikatne; odległość od końca ostrzy do trzpienia 31mm; mechanizm krzyżowy, ramiona zakończone kółkowatymi uchwytami; długość całkowita 105mm. | szt. | 10
4. | Nożyczki spojówkowe typ WESTCOTT, zakrzywione, tępe; ostrza o długości 14mm; mechanizm krzyżowo-sprężynowy z zaczepem na końcu; płaskie ramiona w części chwytnej wykończone karbem poprzecznym antypoślizgowym; długość całkowita 115-120mm | szt. | 10
5. | Pęseta typ COLIBRI, końcówki chwytne - ząbki 1x2, 0,12mm; platforma chwytna do wiązania o długości 5mm; mechanizm sprężynowy; płaskie ramiona w części chwytnej wykończone karbem poprzecznym antypoślizgowym oraz podłużnym żłobieniem; długość całkowita 75mm. | szt. | 10
6. | Pęseta do szycia typ TUEBINGEN; smukłe proste końcówki z płaską gładką platformą do szycia 6mm; mechanizm sprężynowy, uchwyty płaskie z poprzecznym karbem antypoślizgowym; długość całkowita 100-101mm. | szt. | 5
7. | Pęseta mosguito typ HARTMANN prosta, karbowane szczęki robocze o długości 18mm; mechanizm krzyżowy, ramiona zakończone kółkowatymi uchwytami; długość całkowita 95-100mm | szt. | 10
8. | Rozwórka typ BARRAQUER dla dzieci; blansze okienkowate otwarte, proste 14,5-15 mm; wsporniki druciane sprężynujące; długość całkowita 40mm. | szt. | 10
9. | Pęseta tęczówkowa typ ELZE, bardzo delikatna, odgięte końcówki chwytne - ząbki 1x2; mechanizm sprężynowy; płaskie ramiona w części chwytnej wykończone karbem poprzecznym antypoślizgowym oraz podłużnym owalnym otworem; długość całkowita 75-78mm | szt. | 10
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGI:
1. Narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane
2. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402 lub równoważnej
3. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym, nazwą Producenta oraz następującym kodem Oddziału: IZBA PRZYJĘĆ
4. Narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową lub narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej z powłoką zabezpieczającą przed korozją wykonaną poprzez proces pasywacji lub narzędzia wykonane ze stali wysokogatunkowej, spełniające wymagania normy PN-EN 10088-1:2017 (ISO 7153-1) hartowane próżniowo ze wstępną pasywacją
5. dostawa do siedziby Zamawiającego w lokalizacji Katowice ul. Ceglana 35
Formularz asortymentowo - cenowy
Zmodyfikowany załącznik nr 7 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Część 7: Narzędzia różne
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1. | Optyka HOPKINS 30°, śr. 2,9 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna | szt. | 1
2. | Światłowód, śr. 4,8 mm, dł. 250 cm | szt. | 2
3. | Nożyczki tępo zakończone, półsztywne, jedno ostrze ruchome, 5 Fr., dł. 34 -40 cm | szt. | 2
4. | Igła Veress'a, z przyłączem LUER- Lock, dł. 15 cm | szt. | 5
5. | Elektroda haczykowa, monopolarna, śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm | szt. | 3
6. | Rurka ssąco-płucząca z bocznymi otworami i zaworem dwudrożnym, śr. 5 mm, dł. 36 cm | szt. | 1
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGI:
1. Narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane
2. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402 lub równoważnej
3. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym, nazwą Producenta - nie dotyczy pozycji gdzie jest to niemożliwe np. na gumowej zatyczce, instrumentach z obudową plastikową
4. Narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową lub narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej z powłoką zabezpieczającą przed korozją wykonaną poprzez proces pasywacji lub narzędzia wykonane ze stali wysokogatunkowej, spełniające wymagania normy PN-EN 10088-1:2017 (ISO 7153-1) hartowane próżniowo ze wstępną pasywacją
5. dostawa do siedziby Zamawiającego w lokalizacji Katowice ul. Medyków 14
Formularz asortymentowo - cenowy
Zmodyfikowany załącznik nr 7 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Część 8: Narzędzia dla Bloku Operacyjnego Ginekologii II
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1. | Imadło laparoskopowe 5mm dł. 300mmm-330mmm | szt. | 4
2. | Rączka z blokadą do narzędzia laparoskopowego 3 elementowego firmy Gimmi | szt. | 3
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGI:
1. Narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane
2. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402 lub równoważnej
3. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym, nazwą Producenta oraz następującym kodem Oddziału: BLOK GIN - nie dotyczy pozycji gdzie jest to niemożliwe np. na gumowej zatyczce, instrumentach z obudową plastikową
4. Narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową lub narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej z powłoką zabezpieczającą przed korozją wykonaną poprzez proces pasywacji lub narzędzia wykonane ze stali wysokogatunkowej, spełniające wymagania normy PN-EN 10088-1:2017 (ISO 7153-1) hartowane próżniowo ze wstępną pasywacją
5. dostawa do siedziby Zamawiającego w lokalizacji Katowice ul. Medyków 14
Formularz asortymentowo - cenowy
Zmodyfikowany załącznik nr 7 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Część 10: Narzędzia dla Bloku Okulistyki - zestaw II
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1. | Pęseta delikatna końcówki robocze karbowane długość końcówki 6 mm długość całkowita 73-75 mm | szt. | 15
2. | Pęseta typu Colibri zagięta 1x2 ząbki 0.12 mm z platformą roboczą długość całkowita 75 mm | szt. | 30
3. | Nożyczki typu Westcott supercut zagięte, ostre ostrza, długość cięcia 14 mm, długość całkowita narzędzia 115 -120mm | szt. | 10
4. | Imadło typu Barraquer zagięte o wymiarach szczęk 10 x 0.6 mm bez zamka, długość całkowita 135 mm | szt. | 10
5. | Rynna Busina o długości końcówki 16mm - 16.75 mm, długość całkowita narzędzia 113 mm, do cięcia 3.5 mm | szt. | 1
6. | Nożyczki do soczewki IOL Steimetz , długość 100 mm | szt. | 1
7. | Taca do sterylizacji o wymiarach zewnętrznych 264-283 x 162-175 x 25 mm | szt. | 30
8. | Taca do sterylizacji o wymiarach zewnętrznych 264-283 x 162-175 x 45 mm | szt. | 15
9. | Pęseta do kapsuloreksji Jaeffe zagięta, tępo zakończona, długość całkowita 105 mm | szt. | 15
10. | Łyżka do evisceracji zakończona owalnie 6 mm, długość całkowita 130 mm | szt. | 1
11. | Łyżka do evisceracji zakończona owalnie 8 mm, długość całkowita 130 mm | szt. | 1
12. | Łyżka do evisceracji zakończona owalnie 10 mm, długość całkowita 130 mm | szt. | 1
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGI:
1. Narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane
2. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402 lub równoważnej
3. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym, nazwą Producenta oraz następującym kodem Oddziału: UCK - B.OKO - nie dotyczy pozycji gdzie jest to niemożliwe np. na gumowej zatyczce, instrumentach z obudową plastikową
4. Narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową lub narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej z powłoką zabezpieczającą przed korozją wykonaną poprzez proces pasywacji lub narzędzia wykonane ze stali wysokogatunkowej, spełniające wymagania normy PN-EN 10088-1:2017 (ISO 7153-1) hartowane próżniowo ze wstępną pasywacją - (nie dotyczy pozycji w których Zamawiający wskazał materiał narzędzia)
5. dostawa do siedziby Zamawiającego w lokalizacji Katowice ul. Ceglana 35
Formularz asortymentowo - cenowy
Zmodyfikowany załącznik nr 7 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Część 11: Narzędzia dla Bloku Okulistyki - zestaw III
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1. | PINCETA ANATOMICZNA ROZSZCZEPIAJĄCA ODGIĘTA DŁUGOŚĆ 100MM - 105MM DELIKATNA ZĄBKOWANA. | szt. | 10
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGI:
1. Narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane
2. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402 lub równoważnej
3.Narzędzia oznaczone numerem katalogowym, nazwą Producenta oraz następującym kodem Oddziału: UCK - B.OKO
4. Narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową lub narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej z powłoką zabezpieczającą przed korozją wykonaną poprzez proces pasywacji lub narzędzia wykonane ze stali wysokogatunkowej, spełniające wymagania normy PN-EN 10088-1:2017 (ISO 7153-1) hartowane próżniowo ze wstępną pasywacją
5. dostawa do siedziby Zamawiającego w lokalizacji Katowice ul. Ceglana 35
Formularz asortymentowo - cenowy
Zmodyfikowany załącznik nr 7 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Część 17: Narzędzia dla Bloku Porodowego
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1. | Nożyczki do pępowiny typ schumacher końce tępo/tępe długość 155 - 160 mm. | szt. | 10
2. | Kleszczyki do opatrunków proste typ foersterballenger dł. 245-250 mm z zamkiem szerokość oczka 13,5mm szczęki gładkie | szt. | 20
3. | Nożyczki do ligatury odgięte długość 180 mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką ze szlifem falistym złote ucha | szt. | 10
4. | Pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1x2 ząbki długość 160 mm. | szt. | 10
5. | Pinceta anatomiczna standard prosta długość 160mm. | szt. | 10
6. | Imadło chirurgiczne typ Hegar - Mayo z zapadką długość 200-205mm. Część robocza z twardą wkładką. Szczęki ząbkowane krzyżowo skok ząbków 0,5mm. Ucha złocone. | szt. | 10
7. | Kleszczyki do wprowadzania cewnika typ Magilla dla noworodków długość 150mm szerokość oczka 6mm. | szt. | 2
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGI:
1. Narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane
2. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402 lub równoważnej
3. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym, nazwą Producenta oraz następującym kodem Oddziału: BLOK POR
4. Narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową lub narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej z powłoką zabezpieczającą przed korozją wykonaną poprzez proces pasywacji lub narzędzia wykonane ze stali wysokogatunkowej, spełniające wymagania normy PN-EN 10088-1:2017 (ISO 7153-1) hartowane próżniowo ze wstępną pasywacją
5. dostawa do siedziby Zamawiającego w lokalizacji Katowice ul. Medyków 14
Formularz asortymentowo - cenowy
Zmodyfikowany załącznik nr 7 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Część 20: Narzędzia dla Oddziału Ginekologii
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1. | Kleszcze histeroskopowe, chwytno-biopsyjne, Aligator, półsztywne, z pinem w branszy oraz ząbkami, obie bransze ruchome, narzędzie z kanałem płuczącym i ze złączem LUER-LOCK, śr.5 Charr, dł. 330mm - 340mm - 400mm | szt. | 4
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGI:
1. Narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane
2. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402 lub równoważnej
3. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym, nazwą Producenta oraz następującym kodem Oddziału: O.GIN
4. Narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową lub narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej z powłoką zabezpieczającą przed korozją wykonaną poprzez proces pasywacji lub narzędzia wykonane ze stali wysokogatunkowej, spełniające wymagania normy PN-EN 10088-1:2017 (ISO 7153-1) hartowane próżniowo ze wstępną pasywacją
5. dostawa do siedziby Zamawiającego w lokalizacji Katowice ul. Medyków 14