Ostrów Wielkopolski dnia: 2023-01-12

**Powiat Ostrowski,   
Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim**

Al. Powstańców Wielkopolskich 16

63-400 Ostrów Wielkopolski

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzpna”**Termomodernizację Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim w ramach przebudowy i rozbudowy budynku Starostwa**”–**RPZ.272.1.2023.**

Zamawiający, **Powiat Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pytanie nr 1**  Zwracamy się do Zamawiającego z poniższym pytaniem :  W opisie jest zapis: Systemy pomiarowo-rozliczeniowe o numerach 94509-30248500-21-0(L3) i 94509-30459257-21-0(L1), znajdujących się w rozdzielnicy RG-B (pomieszczenie wejścia  głównego) oraz nr 94509-30459223-21-0(L2) w rozdzielnicy RG-A (pomieszczenie poczekalni) należy wynieść do złącza licznikowego (np. typu ZKt-1/4L/v.3). Złącze licznikowe zamontować w miejscu wskazanym na rysunku i zasilić z istniejącego przyłącza ZK(Z4202483), kablem typu 4x YAKXS 1x185mm2.  Na rysunkach natomiast zakres tych prac jest określony jako miałby być w gestii Energa Operator. Proszę o wyjaśnienie/ uściślenie zakresu prac.  **Odpowiedź:**  Zakres rzeczywistych nakładów prac związanych z przeniesieniem liczników pomiarowo-rozliczeniowych wraz zabezpieczeniami przelicznikowymi ponosi Inwestor.  Złącze wraz z licznikami oraz zabezpieczeniami, pozostają własnością (w zakresie) przedsiębiorstwa energetycznego.  **Pytanie nr 2**  W przedmiarze na pozycji 1.3.1 jest wymiana oświetlenia (95 szt.), ale nie ma wzmianki o tej  robocie w projekcie. Proszę o wyjaśnienie.  **Pytanie nr 3**  Dzień dobry Proszę o projekt elektryczny, który dotyczy wymiany opraw oświetleniowych w obiekcie . W przedmiarach mamy wymianę 95 sztuk. Nie ma na żadnym rzucie dołączonym do przetargu, o które to oprawy chodzi i jakiego typu są oprawy.  **Odpowiedź wspólna do pytania nr 2 i 3:**  W odpowiedzi na pytanie o wymianę opraw na LEDowe informujemy, że zgodnie z przedmiarem należy wymienić oprawy świetlówkowe na LEDowe w ilości 95 szt. Nie były przygotowane rzuty z oznaczonymi oprawami do wymiany.  Generalnie, należy zastosować plafony o wymiarach 60x60 cm oraz 120x30 cm w taki sposób, aby zastąpić oprawy tradycyjne oprawami LEDowymi o podobnych wymiarach, aby uniknąć malowania.  Należy skalkulować koszt opraw (uśredniając cenę opraw) wraz z kosztem montażu i kosztem utylizacji starych opraw.  Zamawiający udostępnia zestawienie opraw do wymiany:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Piętro** | **Pomieszczenie** | **Oprawa 60x60cm** | **Oprawa 30x120cm** | | Piwnica | archiwum po barze | 3 | 12 | | archiwum przy węźle |  | 2 | | archiwum (licznik wody) |  | 1 | | korytarz piwnica (archiwum geodezja) |  | 1 | | korytarz piwnica (archiwum prawo jazdy) |  | 2 | | Parter | 114 |  | 1 | | 115 |  | 1 | | 116 |  | 1 | | 117 |  | 3 | | kuchnia |  | 2 | | kuchnia komunikacja | 1 |  | | 113 - archiwum |  | 2 | | pom. pań sprzątających |  | 2 | | I piętro | 201 |  | 2 | | 202 |  | 2 | | 203 |  | 1 | | 206 | 5 |  | | 207 | 4 |  | | 208 | 3 |  | | 209 | 6 |  | | 210 | 4 |  | | 212 | 6 |  | | 213 | 6 |  | | 214 | 4 |  | | 215 | 6 |  | | 216 | 7 |  | | kuchnia geodezja | 1 |  | | II piętro | 326 |  | 2 | | 327 |  | 1 | | 329 |  | 1 | |  |  | **56** | **39** | |
|  |

Z up. Zamawiającego  
/-/ Marcin Woliński  
Dyrektor Wydziału Rozwoju Powiatu