## Sheet1
Zad. 1. Asortyment do mikrochirurgii naczyniowej
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Pierścienie słuzące do zespalania naczyń obwodowych, wykonane z poliwęglanu oraz stali chirurgicznej, przeznaczone do łączenia żył i tętnic o średnicy od 1 mm do 4 mm, sterylne, jedno opakowanie zawiera 6 pierścieni. Dostępne rozmiary: 1.0mm; 1.5mm; 2,0mm; 2,5mm; 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm (Zamawiający każdorazowo określi zamawiany rozmiar) |  |  | op | 4
2. | Mikroklipsy tytanowe do zamykania naczyń krwionosnych w rozmiarach:wysokość klipsa 2,4mm długość 3,1mm (kompatybilne z klipsownicą GEM 615-1G Synovis posiadaną przez Zamawiającego) oraz wysokość 1,5mm długość 2,1mm (kompatybilne z klipsownicą GEM 715-SF Synowis posiadaną przez Zamawiającego). W magazynku 6 klipsów, w opakowaniu 30 magazynków. |  |  | op | 3
3. | Zaciski mikronaczyniowe jednorazowego użytku na tętnice dostepne dla naczyń o średnicach: powyżej 1 mm, od 1 mm do 2 mm, od 2 mm do 4 mm, wykonane w poliwęglanu, kolor żółty, wewnętrzna powierzchnia atraumatyczna, dostępne w następujących rozmiarach: długość robocza 10 mm, siła nacisku 40g/mm2 długość robocza 11,5mm, siła nacisku 60g/mm2 długość robocza 15 mm, siła nacisku 120 g/mm2. Opakowanie zawiera 10 sztuk. Zamawiający każdorazowo okresli rozmiar zamawianych zacisków |  |  | op | 2
4. | Pojedyncze zaciski mikrochirurgiczne jednorazowego użytku na żyły dostępne dla naczyń o średnicach: ponizej 1 mm, od 1 mm do 2 mm, od 2 mm do 4 mm. Wykonane w poliwęglanu, kolor zielony, wewnetrzna powierzchnia atraumatyczna, dostępne w rozmiarach: długość robocza 10 mm, siła nacisku 20g/mm2 długość robocza 11,5mm, siła nacisku 30 g/mm2 długość robocza 15 mm, siła nacisku 60 g/mm2 opakowanie zawiera 10 sztuk Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zamawianych zacisków. |  |  | op | 3
5. | Nić 8-0, średnica 140 µm, krzywizna igły 3/8, długość igły 6,4mm, igła koloru czarnego, długość nici 15cm, igła w przekroju okrągła, nić nylonowa. 1 opakowanie zawiera 12 saszetek. |  |  | op | 2
6. | Nić 9-0, średnica 100 µm, krzywizna igły 3/8, długość igły 5,1, igła koloru czarnego, długość nici 15 cm, igła w przekroju okrągła, nić nylonowa. 1 opakowanie zawiera 12 saszetek. |  |  | op | 1
7. | Nić 10-0, średnica 100 µm, krzywizna igły 3/0, długość igły 3,8mm, igła koloru czarnego, długość nici 15 cm, igła w przekroju okrągła, nić nylonowa. 1 opakowanie zawiera 12 saszetek. |  |  | op | 1
8. | Nić 9-0, srednica 100 µm, krzywizna igły 3/8, długość igły 5,1, igła koloru czarnego, długosć nici 15 cm, igła w przekroju trójkatna, nic nylonowa. 1 opakowanie zawiera 12 saszetek |  |  | op | 1
Razem:
Zad. 2. Folia na mikroskop typu Mueller-Wedel
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Obłozenie sterylne na mikroskop neurochirurgiczny Moeller-Wedel. Obłozenie ze szklaną osłoną obiektywu z adapterem kątowym. Rozmiar co najmniej 137x259cm z 3 parami wyprowadzeń na nasadki okularowe operatorów i asysty. W obłożeniu zintegrowane osłony na rekojeści mikroskopu nie zakłucające czujników servo mikroskopu. |  |  | szt | 800
Zad. 3. Linie próbkujące
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Jednorazowe linie próbkujące dla dorosłych CO2o długościach , długości 150, 250 - 300 cm |  |  | szt | 100
2. | jednorazowe pułapki wodne dla dorosłych kompatybilne z kardiomonitorem Vista firmy Dreger |  |  | szt | 50
3. | Jednorazowe pułapki wodne dla dorosłych kompatybilne z monitorem BV T8 posiadanym przez Zamawiającego. |  |  | szt | 50
Razem:
Zad. 4. Elektrody do neurostymulacji do posiadanego sprzętu firmy Inomed
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Para elektrod igłowych Trygon (różne kolory) 20/2000. Produkt sterylny, jednorazowy Nr kat. 532666 Inomed Medizintechnik GmbH, komplet 10 szt |  |  | kpl. | 40
2. | Elektroda igłowa spiralna typu korkociąg (różne kolory), 0.6/1000. Produkt sterylny, jednorazowy Nr kat. 530750 Inomed Medizintechnik GmbH, komplet 60 szt |  |  | kpl. | 4
3. | Elektroda FSR02 do odbioru fali D-vawe. Produkt sterylny, jednorazowy. Nr kat. 530684 Inomed Medizintechnik GmbH, komplet 5 szt |  |  | kpl. | 4
4. | Sonda bipolarna korowa (kulki śr. 2mm rozstaw 8mm) 45/155/3000. Produkt sterylny, jednorazowy Nr kat. 522624 Inomed Medizintechnik GmbH, komplet 10 szt |  |  | kpl. | 3
5. | Sonda monopolarna prosta 45/155/3000. W komplecie elektroda igłowa 20/3000. Produkt sterylny, jednorazowy. Nr kat. 525603 Inomed Medizintechnik GmbH, komplet 10 szt |  |  | kpl. | 3
6. | Elektroda 4-kanałowa SELECT naklejana na rurkę intubacyjną rozm. 7-9. Produkt sterylny, jednorazowy Nr kat. 530856 Inomed Medizintechnik GmbH, komplet 10 szt |  |  | kpl. | 4
7. | Przewód przyłączeniowy do 4-kanałowej elektrody SELECT. Wtyczki touchproof. Produkt wielorazowy, nieautoklawowlany Nr kat. 530869 Inomed Medizintechnik GmbH |  |  | szt | 1
8. | Elektroda igłowa Trygon (zielona) 20/1500. Produkt sterylny, jednorazowy Nr kat. 532651 Inomed Medizintechnik GmbH, komplet 10 szt |  |  | kpl. | 6
9. | Para elektrod igłowych (czerwona/czarna) 6/1500. Produkt sterylny, jednorazowy Nr kat. 532720 Inomed Medizintechnik GmbH, komplet 10 szt |  |  | kpl. | 3
10. | Gąbka douszna rozmiar 3A (żółta). Produkt niesterylny, jednorazowy Nr kat. 540345 nomed Medizintechnik GmbH, komplet 50 szt |  |  | kpl. | 1
11. | Łącznik do gąbek do stymulatora AEP. Produkt wielorazowy Nr kat. 540349 Inomed Medizintechnik GmbH, komplet 10 szt |  |  | kpl. | 2
12. | Przewód przyłączeniowy do sond stymulacyjnych, dł. 4m. Produkt wielorazowy, autoklawowalny Nr kat. 520024 Inomed Medizintechnik GmbH |  |  | szt | 1
13. | Adapter do sondy monopolarnej, elektroda igłowa wielorazowa, przewód 0.7m. Produkt wielorazowy, autoklawowalny Nr kat. 520070 Inomed Medizintechnik GmbH |  |  | szt | 1
14. | Sonda monopolarna bagnetowa z kulką (śr. 2.5mm) 130/245/3000. W komplecie elektroda igłowa 15/3000. Produkt sterylny, jednorazowy Nr kat. 525615 Inomed Medizintechnik GmbH, komplet 10 szt |  |  | kpl. | 1
15. | Para elektrod igłowych Trygon (czerwona/czarna) 15/2000. Produkt sterylny, jednorazowy Nr kat. 532637 Inomed Medizintechnik GmbH, komplet 10 szt |  |  | kpl. | 6
16. | Słuchawki z przetwornikami elektryczno-pneumatycznymi AEP. Produkt wielorazowy Nr kat. 540340 Inomed Medizintechnik GmbH |  |  | szt. | 1
17. | Przewody akustyczne do stymulatora AEP, zestaw (czerwony/niebieski). Produkt wielorazowy Nr kat. 540348 Inomed Medizintechnik GmbH |  |  | kpl. | 1
18. | Elektroda 4-kanałowa SELECT naklejana na rurki intubacyjne rozm. 7-9, powierzchnia elektrody 37x37 w komplecie elektroda neutralna. Produkt sterylny, jednorazowy,opakowanie zbiorcze 10 sztuk. |  |  | kpl. | 4
19. | Sonda bipolarna prosta mikrowidelec (dł.robocza 4.5cm, przewód 3m) do bezpośredniej stymulacji nerwów. Produkt sterylny, jednorazowy, opakowanie zbiorcze 10 sztuk. |  |  | kpl. | 2
20. | Para elektrod igłowych Trygon (czerwona/czarna) 15/1500. Produkt sterylny, jednorazowy. Opakowanie zbiorcze 10 sztuk. |  |  | kpl. | 2
21. | Elektroda igłowa Trygon (zielona) 20/1500. Produkt sterylny, jednorazowy. Opakowanie zbiorcze 10 sztuk. |  |  | kpl. | 2
22. | Sonda bipolarna prosta mikrowidelec (dł.robocza 4.5cm, przewód 3m) do bezpośredniej stymulacji nerwów. Produkt sterylny, jednorazowy, opakowanie zbiorcze 10 sztuk. |  |  | kpl. | 2
23. | Ssak neurochirurgiczny z funkcją stymulacji monopolarnej 2/120/200. W komplecie elektroda igłowa 20/3000. Produkt sterylny, jednorazowy. Opakowanie zbiorcze 4 sztuki. |  |  | szt | 4
Razem:
Zad. 5. Dren do irygacji shavera
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Dren jednorazowy, sterylny do irygacji shavera |  |  | szt | 40
Zad. 6. Anestezjologia IV- niezbędne w zabiegach z neuromonitoringiem
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Elektrody BIS do monitorowania indeksu bispektralnego, kompatybilne z aparatami do znieczulenia Dreger Atlan i Mindray. |  |  | opak. (25szt.) | 4
Razem:
Zad. 7. Staplery do zabiegów onkologicznych- metoda tristaplingu
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 45mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem. Wysokość zszywki otwartej 3,5 mm lub 4,8 mm. Wyskość zszywki zamkniętej 1,5 mm lub 2 mm (do wyboru zamawiającego) ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dżwignię zamykająco-spustową. Możliwość obsługi staplera jedną dłonią. |  |  | szt | 6
2. | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem. Wysokość zszywki otwartej 3,5 mm lub 4,8 mm. Wyskość zszywki zamkniętej 1,5 mm lub 2 mm (do wyboru zamawiającego) ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dżwignię zamykająco-spustową. Możliwość obsługi staplera jedną dłonią. |  |  | szt | 6
3. | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 90mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem. Wysokość zszywki otwartej 3,5 mm lub 4,8 mm. Wyskość zszywki zamkniętej 1,5 mm lub 2 mm (do wyboru zamawiającego) ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dżwignię zamykająco-spustową. Możliwość obsługi staplera jedną dłonią. |  |  | szt | 6
4. | Ładunek do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 45mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego. Wysokość zszywki otwartej 3,5 mm lub 4,8 mm. Wyskość zszywki zamkniętej 1,5 mm lub 2 mm (do wyboru zamawiającego). |  |  | szt | 6
5 | Ładunek do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego. Wysokość zszywki otwartej 3,5 mm lub 4,8 mm. Wyskość zszywki zamkniętej 1,5 mm lub 2 mm (do wyboru zamawiającego). |  |  | szt | 6
6 | Ładunek do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 90mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego. Wysokość zszywki otwartej 3,5 mm lub 4,8 mm. Wyskość zszywki zamkniętej 1,5 mm lub 2 mm (do wyboru zamawiającego). |  |  | szt | 12
7 | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący,(7 zmian ładunku, łącznie do 8 strzałów) stopniowany ładunek z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 60mm, z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o wysokości 3,0 - 3,5 - 4,0 lub 4,0 - 4,5 - 5,0 przed zamknięciem. Do wyboru przez zamawiającego . Stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera. |  |  | szt | 12
8 | Ładunek do staplera liniowego zamykająco-tnącego, z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 60mm z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o wysokości 3,0 - 3,5 - 4,0 przed zamknięciem lub zszywki o wysokości 4,0 - 4,5 - 5,0 przed zamknięciem . Do wyboru zamawiajacego |  |  | szt | 12
9 | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, (7 zmian ładunku, łącznie do 8 strzałów) stopniowany ładunek z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 80mm, z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o wysokości 3,0 - 3,5 - 4,0 lub 4,0 - 4,5 - 5,0 przed zamknięciem. Do wyboru przez zamawiającego . Stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera. |  |  | szt | 6
10 | Ładunek do staplera liniowego zamykająco-tnącego, z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 80mm z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o wysokości 3,0 - 3,5 - 4,0 przed zamknięciem lub zszywki o wysokości 4,0 - 4,5 - 5,0 przed zamknięciem . Do wyboru Zamawiajacego |  |  | szt | 12
11 | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 100mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, zszywki o wysokości 3,8mm lub 4,8mm przed zamknięciem i 1,5mm lub 2mm po zamknięciu. Do wyboru Zamawiajacego. Stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera. Minimalna liczba zszywek 104 szt. |  |  | szt | 6
12 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego, z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 100mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, zszywki o wysokości 3,8mm lub 4,8mm przed zamknięciem i 1,5mm lub 2mm po zamknięciu. Do wyboru Zamawiajacego. Po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę. Minimalna liczba zszywek 104 szt. |  |  | szt | 12
13 | Jednorazowy stapler okrężny z łamanym kowadełkiem i potrójną linią zszywek. Stopniowane bransze staplera minimalizujące napięcie na linni szwu. Średnica staplera 21,25,28,31mm, zszywki o 3 różnych wysokościach przed zamknięciem: (3,0mm-3,5mm-4,0mm) i po zamknięciu: (1,25mm-1,5mm-1,75mm) lub (4,0mm-4,5mm-5,0mm) i po zamknięciu: (1,75mm-2,0mm-2,25mm) do wyboru Zamawiającego. |  |  | szt | 10
Razem:
Zad. 8. Akcesoria do infuzji i transfuzji
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Bezigłowa zastawka z przezroczystą obudową, przezierną silikonową membraną z prędkością przepływu 208ml/h, zakończona końcówkami luer- lock, umożliwiająca stosowanie do 1000 dostępów, z podwójnym drenem, dwoma zaciskami o dł. 22Cm i średnicy drenu 1,3mm |  |  | szt. | 500
2. | Bezigłowa zastawka jednokierunkowa- back_check valve zabezpieczająca przed cofaniem się krwi do układu w przypadku ciśnienia dodatniego. |  |  | szt. | 1000
Razem:
Zad. 9. Osłona lampy operacyjnej z wbudowaną kamerą
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Osłona w kształcie okulara z szarym pierścieniem; zewnętrzna średnica 10cm, wewnętrzna 7,5cm. Posiada zabezpieczenie w formie samoprzylepnej folii zapobiegające rysowaniu. Górny pierścień o średnicy zewnętrznej 14,5 cm. Opakowanie jednostkowe typu Multivac (folia- papier), posiadające 2 transferowe etykiety, służące do wklejania w dokumentacji medycznej, które zawierają dane producenta, numer referencyjny produktu, numer LOT, kod QR (UDI) i datę ważności. Produkt sterylizowany tlenkiem etylenu. Spełnia wymagania ogólne normy EN 13795- 1:2019. Wyrób klasy I. |  |  | opak. (25szt.) | 6