## zał. nr 1A
FORMULARZ CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 1A
ZAKRES 1. Rękawice chirurgiczne neoprenowe, sterylne, bezlateksowe
Poz. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość par | Cena jedn. netto /para | Wartość zamówienia Netto | Stawka Vat % | Wartość zamówienia Brutto | Parametry Wymagane opisane w kolumnie nr 2 potwierdza Wykonawca wpisując TAK. Jeżeli produkt zawiera parametry inne niż graniczne, ale dopuszczone przez Zamawiającego Wykonawca wpisuje NIE i podaje te parametry w kolumnie 11 | Ilość szt.w op. zbiorczym | Nazwa rękawic, nr katalogowy dla każdego rozmairu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Rękawice neoprenowe, sterylne, bezlateksowe, bezpudrowe, obustronnie polimeryzowane. AQL 0,65. Anatomicznie dopasowane do kształtu dłoni, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń. Długość min. 295mm dla każdego rozmiaru. Mankiet rolowany. Rękawice przebadane na przenikanie wirusów wg ASTM1671 oraz krwi syntetycznej wg ASTM F1670 lub równoważnej. Spełniające normy EN 455- część 1,2,3,4 lub równoważne. Wyrób Medyczny kl IIa i Środek Ochrony Osobistej kategorii III Typ B. Opakowanie: z listkiem ułatwiającym otwieranie powyżej 5mm, czytelne fabryczne napisy w języku polskim zgodne z dokumentem rejestracyjnym; nazwa producenta, nazwa rękawic, rodzaj, metoda sterylizacji, numeru serii, rozmiaru, data ważności, data produkcji, kraj pochodzenia wg EN 15223-1. Odporne na przenikanie leków cytostatycznych wg ASTM D6978 DRękawice nieskładane na pół. Opakowanie jednostkowe podwójne: wewnętrzne papier, zewnętrzne folia-folia. | od 5,5 do 9,0 co 0,5. | para | 1500
ZAKRES 2. Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne
Poz. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość par | Cena jedn. netto | Wartość zamówienia Netto | Stawka Vat % | Wartość zamówienia Brutto | Parametry Wymagane opisane w kolumnie nr 2 potwierdza Wykonawca wpisując TAK. Jeżeli produkt zawiera parametry inne niż graniczne, ale dopuszczone przez Zamawiającego Wykonawca wpisuje NIE i podaje te parametry w kolumnie 11 | Ilość szt.w op. zbiorczym | Nazwa rękawic, nr katalogowy dla każdego rozmairu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Rękawica sterylna, lateksowa, bezpudrowa, jednorazowego użytku przeznaczona do zabiegów chirurgicznych. Obustronnie polimeryzowane powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana lub teksturowana. Sterylizowane radiacyjnie. Długość rękawicy min. 295mm. Poziom protein lateksu max. 10 µg/g. Siła zrywu przed starzeniem dla każdej rękawicy ≥ 13N. AQL 0,65. Ręakwice oznakowane jakoWyrób Medyczny i Środek Ochrony Osobistej kat. III zgodnie z EN 455, EN 420, EN ISO 21420, EN ISO 374-1 (typ B), 5, EN 556. Rękawice przebadane na przenikanie wirusów wg ASTM1671 krwi syntetycznej wg ASTM F1670. Opakowanie: czytelne napisy w języku polskim zgodne z dokumentem rejestracyjnym; nazwa producenta, nazwa rękawic, rodzaj, metoda sterylizacji, numeru serii, rozmiaru, data ważności, data produkcji, kraj pochodzenia wg EN 15223-1. Rękawice nieskładane na pół. Opakowanie jednostkowe podwójne: wewnętrzne papier, zewnętrzne: folia-folia. | od 5,5 do 9,0 co 0,5 | para | 15000
| ZAKRES 3. Rękawice ortopedyczne, sterylne, lateksowe, bezpudrowe. | [6 empty] | FORMULARZ CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 1A
Poz. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość par | Cena jedn. netto /para | Wartość zamówienia Netto | Stawka Vat % | Wartość zamówienia Brutto | Parametry Wymagane opisane w kolumnie nr 2 potwierdza Wykonawca wpisując TAK. Jeżeli produkt zawiera parametry inne niż graniczne, ale dopuszczone przez Zamawiającego Wykonawca wpisuje NIE i podaje te parametry w kolumnie 11 | Ilość szt.w op. zbiorczym | Nazwa rękawic, nr katalogowy dla każdego rozmairu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, polimeryzowane od wewnątrz w technologii Dermashield, teksturowane, kolor brązowy, kształt anatomiczny, mankiet rolowany z technologią Surefit, o grubości ścianki na palcu: 0,33±0,03 mm, na dłoni 0,31±0,03mm, mankiecie: 0,25±0,03 mm, długość min. 295mm, mediana siły zrywu przed starzeniem min 21N wg EN 455-2, AQL 0,65, niski poziom protein lateksowych przed starzeniem- max 30 µg/g, będące wyrobem medycznym i środkiem ochorony induwidualnej kat. III, zgodne z EN 455, EN 420, EN 388, EN ISO 374-1(typ B),5, EN 556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 14001, sterylizowane radiacyjnie, odporne przez min. 240 min na przenikanie min 25 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978; opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe, rękawice składane na pół, dyspenser otwierany w pionie i poziomie, część pionowa wyposażona w 2 otwory, w tym jeden umożliwiający zwrot nieużytych rękawic. | od 6,0 do 9,0 co 0,5. | para | 1500
| ZAKRES 4. Rękawice do przygotowywania leków cytotoksycznych, bezpudrowe, sterylne. | [6 empty] | FORMULARZ CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 1A
Poz. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość par | Cena jedn. netto /para | Wartość zamówienia Netto | Stawka Vat % | Wartość zamówienia Brutto | Parametry Wymagane opisane w kolumnie nr 2 potwierdza Wykonawca wpisując TAK. Jeżeli produkt zawiera parametry inne niż graniczne, ale dopuszczone przez Zamawiającego Wykonawca wpisuje NIE i podaje te parametry w kolumnie 11 | Ilość szt.w op. zbiorczym | Nazwa rękawic, nr katalogowy dla każdego rozmairu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Ochronne rękawice sterylne, neoprenowe, kształt anatomiczny, kolor zielony, mankiet przedłużony prosto zakończony, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, chlorowana i silikonowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem i silikonem,AQL 0,65, długość min 300 mm, grubość na palcu 0,18 ±0,01mm, na mankiecie 0,16±0,01mm, średnie wydłużenie przy rozdarciu przed starzeniem min. 940%, pozbawione akceleratorów chemicznych ( informacja na opakowaniu), środek ochrony indywidualnej kat. III, zgodne z EN ISO 374-5 i EN ISO 374-1/typ A -piktogramy na opakowaniu, odporne przez min 240 min na min 15 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978, przebadane na min 30 substancji chemicznych (bez cytostatyków), w tym izopropanol, diglukonian chlorheksydyny, 35% formaldehyd, 30% nadtlenek wodoru, min 5% jodopowidon- min 4 poziom odporności; pakowane parami w opakowanie foliowe. | od 6,0 do 9.0 co 0,5. | para | 1500