OFERTA

NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ:

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1653K SZAFLARY –ZĄB NA ODCINKU I W KM 0+485,00 DO KM 0+825,42, NA ODCINKU II W KM 0+825,42 DO KM 1+619,73, NA ODCINKU III W KM 1+619,73 DO KM 1+821,74 W MIEJSCOWOŚCI SZAFLARY I BAŃSKA NIŻNA, POWIAT NOWOTARSKI ZNAK PZD-ZP.261.8.2021

# UWAGA:

W celu ewentualnej kompresji przekazywanych danych Wykonawca musi wykorzystać, pod rygorem odrzucenia na podstawie art.226 ust.1 pkt 6 ustawy, jeden z następujących formatów danych: .zip;.7Z;.tar;.gz (.gzip). Zamawiający nie dopuszcza stosowania innych formatów danych służących kompresji, niż wskazane w zdaniu poprzednim.

1. Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa: …………………………………………………………………………………..……

Nr NIP: ………………………………….…

Nr REGON: ………………..…………………

Adres pocztowy: ……………………………………..

Miejscowość: ………………...…………………………………………………………….…

Województwo: */ .………………………………………………………….…………………

Kraj: …………………………………………………………. Skrót lit.: ……………….

Adres e-mail: ..………………………….……

reprezentowany przez:

……………….………………………………

……………….………………………………

(podstawa do reprezentacji)

# 2. Dane dotyczące Zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

Adres:

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

3.  Zobowiązania Wykonawcy:

Zobowiązujemy się wykonać całość zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1653K Szaflary –Ząb na odcinku I w km 0+485,00 do km 0+825,42, na odcinku II w km 0+825,42 do km 1+619,73, na odcinku III w km 1+619,73 do km 1+821,74 w miejscowości Szaflary i Bańska Niżna, Powiat Nowotarski zgodnie z wymogami Specyfikacji warunków zamówienia znak: PZD-ZP.261.8.2021 i na warunkach tam określonych za cenę:

Tabela elementów rozliczeniowych

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] e × f = g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | d | e | f | g |
| - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1653K Szaflary –Ząb na odcinku I w km 0+485,00 do km 0+825,42, na odcinku II w km 0+825,42 do km 1+619,73, na odcinku III w km 1+619,73 do km 1+821,74 w miejscowości Szaflary i Bańska Niżna |  |  |  |  |  |  |
| - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,34 |  |  |
| 1.1.2 | KNR 2-01 0119-03 | Analogia: Inwetaryzacja powykonawcza drogi, trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,34 |  |  |
| 1.1.3 | KSNR 1 0106-01 analogia | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 10ˇcm | m2 | 850 |  |  |
| 1.1.4 | KNR 2-31 0803-03 Uproszczona | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 6 cm - zjazdy bitumiczne | m2 | 12 |  |  |
| 1.1.5 | KNR 2-31 0801-03 Uproszczona | Rozebranie podbudowy betonowej, mechanicznie, grubość 12ˇcm - zjazdy betonowe | m2 | 60 |  |  |
| 1.1.6 | KNR 2-31 0804-03 | Rozebranie nawierzchni z tłucznia, mechanicznie, grubość nawierzchni 15 cm - zjazdy żwirowe | m2 | 30 |  |  |
| 1.1.7 | kalkulacja indywidualna uproszczona | Rozebranie ogrodzeń i murków | m | 86 |  |  |
| - ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | KNR 2-01 0301-01 | Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm, kategoria gruntu I-II | m3 | 238 |  |  |
| 1.2.2 | KNR 2-01 0313-01 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami, samowyładowczymi, kategoria gruntu I-II | m3 | 238 |  |  |
| 1.2.3 | KNR 2-01 0237-0401 | Zagęszczanie nasypów walcami, walec samojezdny statyczny | m3 | 238 |  |  |
| 1.2.4 | KNR 2-01 0207-0301 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km | m3 | 340 |  |  |
| - PODBUDOWY |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | KNR 9-11 0101-0102 | Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem mechanicznym, geowłóknina | m2 | 490 |  |  |
| 1.3.2 | KNR 2-31 0114-01 z.o. 2.12. 9901-02 z.o.2.13. 9902-01 0114-02 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa mrozoochronna z pospółki dolna o grubości po zagęszczeniu 26 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 26-75 pojazdów na godzinę | m2 | 360 |  |  |
| 1.3.3 | KNR 2-31 0114-01 z.o. 2.12. 9901-02 z.o.2.13. 9902-01 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 26-75 pojazdów na godzinę | m2 | 360 |  |  |
| 1.3.4 | KNR 2-31 0114-07 z.o. 2.12. 9901-02 z.o.2.13. 9902-01 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 26-75 pojazdów na godzinę | m2 | 360 |  |  |
| 1.3.5 | KNR 2-31 0105-07 | Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3ˇcm | m2 | 680 |  |  |
| 1.3.6 | KNR 2-31 0114-05 Uproszczona | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm - | m2 | 680 |  |  |
| 1.3.7 | KNR 2-31 0114-06 Uproszczona | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1cm grubości – Krotność = 4 | m2 | 680 |  |  |
| 1.3.8 | KNR 2-31 0114-07 Uproszczona | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8ˇcm - jezdnia, chodnik, zjazdy z kostki, zjazdy z kamienia, zjazdy z płyt ażurowych, zjazdy bitumiczne | m2 | 680 |  |  |
| 1.3.9 | KNR 2-31 0114-08 Uproszczona | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1ˇcm grubości -, chodnik, zjazdy z kostki, zjazdy z kamienia, zjazdy z płyt ażurowych Krotność = 2 | m2 | 680 |  |  |
| 1.3.10 | KNR 2-31 0110-01 Uproszczona | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych, mieszanki o lepiszczu asfaltowym, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm | m2 | 360 |  |  |
| 1.3.11 | KNR 2-31 0110-02 Uproszczona | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych, mieszanki o lepiszczu asfaltowym, dodatek za każdy następny 1ˇcm warstwy Krotność = 3 | m2 | 360 |  |  |
| 1.3.12 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 680 |  |  |
| 1.3.13 | KNR 9-11 0101-01 kalk. własna Uproszczona | Geosiatka wzmacniająca z włókna szklanego o wytrz. 120x120kN | m2 | 2 040 |  |  |
| 1.4 NAWIERZCHNIE |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | CJ 11 2006-02 Uproszczona | Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do 20 km, głębokość frezowania do 11cm | m2 | 1 870 |  |  |
| 1.4.2 | KNR 4-04 1103-01 Uproszczona | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę | m3 | 168,3 |  |  |
| 1.4.3 | KNNR 6 0202-01 analogia | Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni górna, rozścielane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15ˇcm - analogia pobocze z destruktu | m2 | 340 |  |  |
| 1.4.4 | KNNR 6 0311-04 analogia | Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 W, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4ˇcm - uwaga grubosc warstwy 6cm Krotność = 1,5 | m2 | 2 040 |  |  |
| 1.4.5 | KNR AT-03 0302-02 analogia | Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 S, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3ˇcm - uwaga grubośc warstwy 5cm Krotność = 1,67 | m2 | 2 040 |  |  |
| 1.4.6 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 2 040 |  |  |
| 1.4.7 | KNR 2-31 0511-0302 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8ˇcm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa | m2 | 680 |  |  |
| - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | KNR 2-01 0510-01 | Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5cm | m2 | 620 |  |  |
| 5.2 | KNR 2-01 0510-02 | Dodatek za każde następne 5ˇcm warstwy humusu przy humusowaniu skarp | m2 | 620 |  |  |
| 5.3 | KNR 2-11 0411-01 | Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "krata", płyty 40x60x10ˇcm | m2 | 140 |  |  |
| - ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | KNR 2-31 0403-04 | Krawężniki betonowe, wystające 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 340 |  |  |
| 1.6.2 | KNR 2-31 0402-04 | Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem - beton klasy C12/15 | m3 | 40,8 |  |  |
| 1.6.3 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 340 |  |  |
| 1.6.4 | KNR 2-31 0402-03 | Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła - beton klasy C12/15 | m3 | 11 |  |  |
| 1.6.5 | KNR 2-31 0606-01 | Ścieki z elementów betonowych, na podsypce piaskowej, grubość prefabrykatów 15ˇcm - ściek typu mulda "zwykła" - 60x15x50cm | m | 340 |  |  |
| 1.6.6 | KNR 2-31 0609-06 | Ścieki uliczne, kostka betonowa na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 102 |  |  |
| 1.6.7 | KNR 2-31 0402-03 | Ławy pod ścieki | m3 | 39,1 |  |  |
| - OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | KNR 2-31 0818-08 | Rozebranie słupków do znaków | szt | 2 |  |  |
| 1.7.2 | KNR 2-31 0703-03 | Zdjęcie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne | szt | 2 |  |  |
| 1.7.3 | KNR 2-31 0702-01 | Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi 50 mm | szt | 4 |  |  |
| 1.7.4 | KNR 2-31 0703-01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych - typ D (folia I generacji) | szt | 5 |  |  |
| 1.7.5 | KNR 2-31 0703-01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych - typ B (folia II generacji) | szt | 1 |  |  |
| 1.7.6 | KNR 2-31 0706-04 z.o.2.13. 9902-01 | Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczukową 26-75 pojazdów na godzinę | m2 | 40,8 |  |  |
| 1.7.7 | KNR-W 2-02 1801-02 | Cokoły betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m | m | 86 |  |  |
| 1.7.8 | KNR-W 2-02 1802-03 | Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m w ramach na słupkach stalowych z kształtowników o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów | m | 86 |  |  |
| 1.8.ROBOTY ZIEMNE ORAZ BUDOWLANE-KANALIZACJA DESZCZOWA |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | KNR 2-01 0120-04 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie pagórkowatym | km | 0,34 |  |  |
| 1.8.2 | KNR 2-31 0816-02 | Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi 50 cm Krotność = 5 | m | 60 |  |  |
| 1.8.3 | KNNR 6 0802-04 | Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4 cm,mechanicznie | m2 | 7 |  |  |
| 1.8.4 | KNNR 6 0801-02 | Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15 cm, mechanicznie Krotność = 1,33 | m2 | 8 |  |  |
| 1.8.5 | KNNR 6 0801-02 | Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15 cm, mechanicznie Krotność = 3,66 | m2 | 8 |  |  |
| 1.8.6 | KNR 4-01 0108-09 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km | m3 | 4 |  |  |
| 1.8.7 | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej | m | 8 |  |  |
| 1.8.9 | KNNR 6 0803-05 | Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka regularna na podsypce piaskowej, ręcznie | m2 | 25 |  |  |
| 1.8.10 | KNNR 6 0801-02 | Rozebranie podbudowy, z piasku, grubość 15 cm, mechanicznie | m2 | 35 |  |  |
| 1.8.11 | KNR 2-01 0217-02 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15 m3, grunt kategorii III Krotność = 0,9 | m3 | 1 373 |  |  |
| 1.8.12 | KNR 2-01 0317-0202 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 1.6-2.5m Krotność = 0,1 | m3 | 60 |  |  |
| 1.8.13 | KNR 2-01 0321-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi w gruntach suchych wraz z rozbiórką, szerokość wykopu do 1.0 m i głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV | m2 | 2 720 |  |  |
| 1.8.14 |  | Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20 cm | m2 | 680 |  |  |
| 1.8.15 |  | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek | m3 | 204 |  |  |
| 1.8.16 | KNR 2-01 0320-0501 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5 m Krotność = 0,3 | m3 | 1 020 |  |  |
| 1.8.17 | KNR 2-01 0230-0101 | Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW (75 KM) Krotność = 0,7 | m3 | 950 |  |  |
| 1.8.18 |  | Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV | m3 | 1 020 |  |  |
| 1.8.19 | KNNR 6 0113-03 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25 cm Krotność = 2,2 | m2 | 7 |  |  |
| 1.8.20 | KNNR 6 0113-06 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm Krotność = 1,33 | m2 | 7 |  |  |
| 1.8.21 | KNNR 6 0204-06 | Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 15 cm | m2 | 7 |  |  |
| 1.8.22 | KNNR 6 0308-0304 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6 cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10 t | m2 | 7 |  |  |
| 1.8.23 | KNNR 6 0309-0204 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10 t | m2 | 7 |  |  |
| 1.8.24 | KNNR 6 0403-03 | Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa | m | 20 |  |  |
| 1.8.25 | KNNR 6 0202-05 | Nawierzchnie żwirowe, rozścielenie mechaniczne, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 25 |  |  |
| 1.8.26 | KNNR 6 0202-04 | Nawierzchnie żwirowe, rozścielenie ręczne, warstwa górna, po zagęszczeniu 12 cm | m2 | 25 |  |  |
| 1.8.27 | KNNR 6 0502-0301 | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara | m2 | 25 |  |  |
| 1.9 ROBOTY MONTAŻOWE-KANALIZACJA DESZCZOWA |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1 | KNNR 11 0502-05 analogia | Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, fi 400 karbowana, podwojna. | m | 470 |  |  |
| 1.9.2 | KNNR 11 0502-08 analogia | Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, fi 300 karbowana, podwojna. | m | 200 |  |  |
| 1.9.3 | KNNR 11 0502-07 | Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, fi 200 karbowana, podwojna. | m | 22 |  |  |
| 1.9.4 | KNR 2-18 0614-01 analogia | Studnia zelbetowa kanalizacji deszczowej DN 1000 z włazem zeliwnym fi 600 (D400)- glębokośc do 3,0m | szt | 14 |  |  |
| 1.9.5 | KNR-W 2-15 0216-01 analogia | Wpust uliczny DN 500 | szt | 14 |  |  |
| 1.9.6 | KNR 2-18 0804-05 | Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 300-400 mm | m | 670 |  |  |
| 1.9.7 | KNR 2-18 0804-0201 | Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 200 mm | m | 22 |  |  |
| 1.10 ROBOTY DODATKOWE |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.1 |  | Inwentaryzacja geodezyjna | kpl | 1 |  |  |
| - Sieć napowietrzna 0+700,4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.1 | KNNR 5 1402-0102 | Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane, 1-żerdziowe 10,5ˇm, koparko-spycharka | stanowisko | 1 |  |  |
| 1.11.2 | KNNR 5 1405-01 | Montaż i stawianie słupów wirowanych 1-żerdziowych, z ustojem prefabrykowanym, żerdź 10,5/12 | słup | 1 |  |  |
| 1.11.3 | KNNR 5 0907-03 | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu IV | m | 17 |  |  |
| 1.11.4 | KNNR 5 0907-05 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III Krotność = 3 | m | 4,5 |  |  |
| 1.11.5 | KNNR 5 0902-03 | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn, konstrukcja typu KTK o ilości izolatorówˇ1 | szt | 1 |  |  |
| 1.11.6 | KNNR 5 0902-02 | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn, poprzecznik narożny lub krańcowy | szt | 1 |  |  |
| 1.11.7 | KNNR 5 0906-03 | Montaż ogranicznika przepięć | szt | 3 |  |  |
| 1.11.8 | KNNRS 9 0702-02 | Przyłącza napowietrzne z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych, wymiana z wejściem na słup lub z drabiny, przewód do 4x25ˇmm2 | szt | 2 |  |  |
| 1.11.9 | KNNRW 9 0904-02 | Regulacja zwisów przewodów i prostowanie słupów linii NN, przewód o przekroju ponad 50ˇmm2 | km | 0,04 |  |  |
| 1.11.10 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt | 1 |  |  |
| 1.11.11 | analiza indywidualna Uproszczona | Przełożenie istniejącej sieci tt | kpl | 1 |  |  |
| 1.11.12 | analiza indywidualna Uproszczona | Dopuszczenie do pracy na sieci | kpl | 1 |  |  |
| 1.11.13 | analiza indywidualna Uproszczona | Obsługa geodezyjna | kpl | 1 |  |  |
| 1.11.14 | KNNRW 9 0901-12 | Słup rozkraczny z podporą - demontaż | szt | 1 |  |  |
| - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1653K Szaflary –Ząb na odcinku II w km 0+825,42 do km 1+619,73 w miejscowości Szaflary i Bańska Niżna |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,79 |  |  |
| 2.1.2 | KNR 2-01 0119-03 | Analogia: Inwetaryzacja powykonawcza drogi, trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,79 |  |  |
| 2.1.3 | KNR 2-01 0126-01 analogia | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 10ˇcm - pozycja zawiera odkrzaczenie oraz wywiezienie ziemi | m2 | 3 000 |  |  |
| 2.1.4 | KNR 2-01 0103-07 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm) - uwaga drzewa o średnicy od 72 do 430 cm | szt. | 15 |  |  |
| 2.1.5 | KNR-W 2-01 0106-07 | Ręczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)- uwaga drzewa o średnicy od 70 do 430cm | szt. | 15 |  |  |
| 2.1.6 | KNR 2-31 0804-03 | Rozebranie nawierzchni z tłucznia, mechanicznie, grubość nawierzchni 15ˇcm - zjazdy żwirowe | m2 | 128 |  |  |
| 2.1.7 | uproszczona | Rozebranie ogrodzeń i murków | m | 338,2 |  |  |
| 2.2.ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | KNR 2-01 0301-01 | Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm, kategoria gruntu I-II | m3 | 275 |  |  |
| 2.2.2 | KNR 2-01 0313-01 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami, samowyładowczymi, kategoria gruntu I-II, uwaga należy policzyc koszt materiału na nasyp | m3 | 275 |  |  |
| 2.2.3 | KNR 2-01 0237-0401 | Zagęszczanie nasypów walcami, walec samojezdny statyczny | m3 | 275 |  |  |
| 2.2.4 | KNR 2-01 0207-0301 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm | m3 | 1 966,5 |  |  |
| 2.3. PODBUDOWY |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | KNR 9-11 0101-0102 | Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem mechanicznym, geowłóknina | m2 | 1400 |  |  |
| 2.3.2 | KNR 2-31 0114-01 z.o. 2.12. 9901-02 z.o.2.13. 9902-01 0114-02 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa mrozoochronna z pospółki dolna o grubości po zagęszczeniu 26 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 26-75 pojazdów na godzinę | m2 | 2040 |  |  |
| 2.3.3 | KNR 2-31 0114-01 z.o. 2.12. 9901-02 z.o.2.13. 9902-01 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 26-75 pojazdów na godzinę | m2 | 1890 |  |  |
| 2.3.4 | KNR 2-31 0114-07 z.o. 2.12. 9901-02 z.o.2.13. 9902-01 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 26-75 pojazdów na godzinę | m2 | 1670 |  |  |
| 2.3.5 | KNR 2-31 0114-07 z.o. 2.12. 9901-02 z.o.2.13. 9902-01 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 26-75 pojazdów na godzinę | m2 | 1507 |  |  |
| 2.3.6 | KNR 2-31 0105-07 | Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3ˇcm | m2 | 1507 |  |  |
| 2.3.7 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15ˇcm - jezdnia i zjazdy z kostki | m2 | 1507 |  |  |
| 2.3.8 | KNR 2-31 0114-06 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1ˇcm grubości - jezdnia Krotność = 4 | m2 | 1507 |  |  |
| 2.3.9 | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8ˇcm - jezdnia, chodnik, zjazdy z kostki, zjazdy z kamienia, zjazdy z płyt ażurowych, zjazdy bitumiczne | m2 | 1557 |  |  |
| 2.3.10 | KNR 2-31 0114-08 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1ˇcm grubości - jezdnia, chodnik, zjazdy z kostki, zjazdy z kamienia, zjazdy z płyt ażurowych Krotność = 2 | m2 | 1557 |  |  |
| 2.3.11 | KNR 2-31 0110-01 | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych, mieszanki o lepiszczu asfaltowym, grubość warstwy po zagęszczeniu 4ˇcm | m2 | 1427 |  |  |
| 2.3.12 | KNR 2-31 0110-02 | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych, mieszanki o lepiszczu asfaltowym, dodatek za każdy następny 1ˇcm warstwy Krotność = 3 | m2 | 1427 |  |  |
| 2.3.113 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 4527 |  |  |
|  | KNR 9-11 0101-01 analogia | Geosiatka wzmacniająca z włókna szklanego o wytrz. 120x120kN | m2 | 4527 |  |  |
| 2.4 NAWIERZCHNIE |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | CJ 11 2006-02 | Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do 20 km, głębokość frezowania do 11cm | m2 | 3 750,5 |  |  |
| 2.4.2 | KNR 4-04 1103-01 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę | m3 | 337,5 |  |  |
| 2.4.3 | KNNR 6 0202-05 | Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni górna, rozścielane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15ˇcm - analogia pobocze z destruktu | m2 | 744,5 |  |  |
| 2.4.4 | KNR AT-03 0301-02 analogia | Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 W, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4ˇcm - uwaga grubosc warstwy 6cm Krotność = 1,5 | m2 | 4 527,5 |  |  |
| 2.4.5 | KNR AT-03 0302-02 analogia | Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 S, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3ˇcm - uwaga grubośc warstwy 5cm Krotność = 1,67 | m2 | 4 527,5 |  |  |
| 2.4.6 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 9 054 |  |  |
| 2.5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | KNR 2-01 0510-01 | Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5cm | m2 | 1 160 |  |  |
| 2.5.2 | KNR 2-01 0510-02 | Dodatek za każde następne 5cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp | m2 | 1 160 |  |  |
| 2.5.3 | KNR 2-11 0411-01 | Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "krata", płyty 40x60x10cm | m2 | 50 |  |  |
| 2.6 ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | KNR 2-31 0403-04 | Krawężniki betonowe, wystające 20x30ˇcm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 844 |  |  |
| 2.6.2 | KNR 2-31 0402-04 | Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem - beton klasy C12/15 | m3 | 114,68 |  |  |
| 2.6.3 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe, 30x8ˇcm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 389,5 |  |  |
| 2.6.4 | KNR 2-31 0402-03 | Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła - beton klasy C12/15 | m3 | 23,370 |  |  |
| 2.6.5 | KNR 2-31 0606-01 | Ścieki z elementów betonowych, na podsypce piaskowej, grubość prefabrykatów 15ˇcm - ściek typu mulda "zwykła" - 60x15x50cm | m | 394,5 |  |  |
| 2.6.6 | KNR 2-31 0609-06 | Ścieki uliczne, kostka betonowa na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 253,2 |  |  |
| 2.6.7 | KNR 2-31 0402-03 | Ławy pod ścieki | m3 | 79,4 |  |  |
| 2.7 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | KNNR 6 0703-02 | Bariery stalowe pojedyncze typ U-12A | m | 40 |  |  |
| 2.7.2 | KNR 2-31 0818-08 | Rozebranie słupków do znaków | szt | 4 |  |  |
| 2.7.3 | KNR 2-31 0703-03 | Zdjęcie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne | szt | 4 |  |  |
| 2.7.4 | KNR 2-31 0702-01 | Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fiˇ50ˇmm | szt | 6 |  |  |
| 2.7.5 | KNR 2-31 0703-01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych - typ D (folia I generacji) | szt | 8 |  |  |
| 2.7.6 | KNR 2-31 0703-01 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków (folia II generacji) B-20 | Przymocowanie tablic znaków drogowych - typ B (folia II generacji) | szt | 2 |  |  |
| 2.7.7 | KNNR 6 0702-04 analogia | Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości na słupach stalowych i fundamencie bet. (zasilanie solarne) | szt. | 1 |  |  |
| 2.7.8 | KNNR 6 0702-04 analogia | Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej na słupkach stalowych o wym. 800x1200 mm | szt. | 2 |  |  |
| 2.7.9 | KNR 2-31 0706-04 z.o.2.13. 9902-01 | Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczukową 26-75 pojazdów na godzinę | m2 | 314 |  |  |
| 2.7.10 | KNR-W 2-02 1801-02 | Cokoły betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m | m | 482 |  |  |
| 2.7.11 | KNR-W 2-02 1802-03 | Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m w ramach na słupkach stalowych z kształtowników o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów, oraz wykonanie 2 kompletów bram przesównych ręcznych o konstrukcji stalowej (szer. 5m) osadzone na cokołach betonowych - dz. ewid. 5664/1 | m | 482 |  |  |
| 2.8 ROBOTY ZIEMNE ORAZ BUDOWLANE-KANALIZACJA DESZCZOWA |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1 | KNR 2-01 0120-04 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie pagórkowatym | km | 0,852 |  |  |
| 2.8.2 | KNR 2-31 0816-02 | Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi 50 cm | m | 45 |  |  |
| 2.8.3 | KNNR 6 0802-04 | Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4 cm, mechanicznie | m2 | 450 |  |  |
| 2.8.4 | KNNR 6 0801-02 | Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15 cm, mechanicznie Krotność = 1,33 | m2 | 450 |  |  |
| 2.8.5 | KNNR 6 0801-02 | Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15 cm, mechanicznie Krotność = 3,66 | m2 | 450 |  |  |
| 2.8.6 | KNR 4-01 0108-09 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km | m3 | 225 |  |  |
| 2.8.7 | KNNR 6 0801-02 | Rozebranie podbudowy, z piasku, grubość 15 cm, mechanicznie | m2 | 450 |  |  |
| 2.8.8 | KNR 2-01 0217-02 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15 m3, grunt kategorii III Krotność = 0,9 | m3 | 1 747,8 |  |  |
| 2.8.9 | KNR 2-01 0317-0202 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 1.6-2.5 m Krotność = 0,1 | m3 | 1 747,8 |  |  |
| 2.8.10 |  | Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20 cm | m2 | 852 |  |  |
|  |  | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek | m3 | 255,6 |  |  |
| 2.8.11 | KNR 2-01 0320-0501 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5 m Krotność = 0,3 | m3 | 1 278 |  |  |
| 2.8.12 | KNR 2-01 0230-0101 | Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW (75 KM) Krotność = 0,7 | m3 | 1 278 |  |  |
| 2.8.13 |  | Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV | m3 | 1 278 |  |  |
| 2.8.14 | KNNR 6 0113-03 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25 cm Krotność = 2,2 | m2 | 450 |  |  |
| 2.8.15 | KNNR 6 0113-06 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm Krotność = 1,33 | m2 | 450 |  |  |
| 2.8.16 | KNNR 6 0204-06 | Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 15 cm | m2 | 450 |  |  |
| 2.8.17 | KNNR 6 0308-0304 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6 cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10 t | m2 | 450 |  |  |
| 2.8.18 | KNNR 6 0309-0204 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10 t | m2 | 450 |  |  |
| 2.8.19 | KNNR 11 0502-09 | Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, fi 400 karbowana, podwojna. | m | 178 |  |  |
| 2.8.20 | KSNR 11 0502-08 | Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, fi 300 karbowana, podwojna. | m | 569 |  |  |
| 2.8.21 | KSNR 11 0502-07 | Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, fi 200 karbowana, podwojna. | m | 105 |  |  |
| 2.8.22 | KNR 2-18 0615-01 analogia | Studnia zelbetowa kanalizacji deszczowej DN 1000 z włazem zeliwnym fi 600 (D400)- glębokośc do 3,0m | szt | 20 |  |  |
| 2.8.23 | KNR-W 2-15 0216-01 analogia | Wpust uliczny DN 500 | szt | 26 |  |  |
| 2.8.24 | KNR 2-18 0804-05 | Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 300-400 mm | m | 852 |  |  |
| 2.8.25 | KNR 2-18 0804-0201 | Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 200 mm | m | 100 |  |  |
| 2.9 ROBOTY DODATKOWE |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.1 |  | Inwetaryzacja geodezyjna | kpl | 1 |  |  |
| - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1653K Szaflary –Ząb na odcinku III w km 1+619,73 do km 1+821,74 w miejscowości Szaflary i Bańska Niżna |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,2 |  |  |
| 3.1.2 | KNR 2-01 0119-03 | Analogia: Inwetaryzacja powykonawcza drogi, trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,2 |  |  |
| 3.1.3 | KNR 2-01 0126-01 analogia | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 10ˇcm - pozycja zawiera odkrzaczenie oraz wywiezienie ziemi | m2 | 440 |  |  |
| 3.1.4 | KNR 2-31 0804-03 | Rozebranie nawierzchni z tłucznia, mechanicznie, grubość nawierzchni 15ˇcm - zjazdy żwirowe | m2 | 66 |  |  |
| 3.1.5 | analiza indywidualna Uproszczona | Rozebranie ogrodzeń i murków | m | 71,4 |  |  |
| 3.2 ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | KNR 2-01 0301-01 | Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm, kategoria gruntu I-II | m3 | 122 |  |  |
| 3.2.2 | KNR 2-01 0313-01 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami, samowyładowczymi, kategoria gruntu I-II, uwaga należy policzyc koszt materiału na nasyp | m3 | 122 |  |  |
| 3.2.3 | KNR 2-01 0237-0401 | Zagęszczanie nasypów walcami, walec samojezdny statyczny | m3 | 122 |  |  |
| 3.2.4 | KNR 2-01 0207-0301 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km | m3 | 672 |  |  |
| 3.3.PODBUDOWY |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | KNR 9-11 0101-0102 | Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem mechanicznym, geowłóknina | m2 | 380 |  |  |
| 3.3.2 | KNR 2-31 0114-01 z.o. 2.12. 9901-02 z.o.2.13. 9902-01 0114-02 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa mrozoochronna z pospółki dolna o grubości po zagęszczeniu 26 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 26-75 pojazdów na godzinę | m2 | 377 |  |  |
| 3.3.3 | KNR 2-31 0114-01 z.o. 2.12. 9901-02 z.o.2.13. 9902-01 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 26-75 pojazdów na godzinę | m2 | 320 |  |  |
| 3.3.4 | KNR 2-31 0114-07 z.o. 2.12. 9901-02 z.o.2.13. 9902-01 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 26-75 pojazdów na godzinę | m2 | 255 |  |  |
| 3.3.5 | KNR 2-31 0114-07 z.o. 2.12. 9901-02 z.o.2.13. 9902-01 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 26-75 pojazdów na godzinę | m2 | 363 |  |  |
| 3.3.6 | KNR 2-31 0105-07 | Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3ˇcm | m2 | 363 |  |  |
| 3.3.7 | KNR 2-31 0114-05 Uproszczona | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15ˇcm - jezdnia i zjazdy z kostki | m2 | 363 |  |  |
| 3.3.8 | KNR 2-31 0114-06 Uproszczona | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1ˇcm grubości - jezdnia Krotność = 4 | m2 | 363 |  |  |
| 3.3.9 | KNR 2-31 0114-07 Uproszczona | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8ˇcm - jezdnia, chodnik, zjazdy z kostki, zjazdy z kamienia, zjazdy z płyt ażurowych, zjazdy bitumiczne | m2 | 363 |  |  |
| 3.3.10 | KNR 2-31 0114-08 Uproszczona | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1ˇcm grubości - jezdnia, chodnik, zjazdy z kostki, zjazdy z kamienia, zjazdy z płyt ażurowych Krotność = 2 | m2 | 363 |  |  |
| 3.3.11 | KNR 2-31 0110-01 Uproszczona | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych, mieszanki o lepiszczu asfaltowym, grubość warstwy po zagęszczeniu 4ˇcm | m2 | 200 |  |  |
| 3.3.12 | KNR 2-31 0110-02 Uproszczona | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych, mieszanki o lepiszczu asfaltowym, dodatek za każdy następny 1ˇcm warstwy Krotność = 3 | m2 | 200 |  |  |
| 3.3.13 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 1 152 |  |  |
| 3.3.14 | Uproszczona | Geosiatka wzmacniająca z włókna szklanego o wytrz. 120x120kN | m2 | 1 152 |  |  |
| 3.4 NAWIERZCHNIE |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | CJ 11 2006-02 Uproszczona | Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do 20 km, głębokość frezowania do 11cm | m2 | 952 |  |  |
| 3.4.2 | KNR 4-04 1103-01 Uproszczona | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę | m3 | 85,680 |  |  |
| 3.4.3 | KNNR 6 0202-02 | Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni górna, rozścielane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15ˇcm - analogia pobocze z destruktu | m2 | 162 |  |  |
| 3.4.4 | KNR AT-03 0301-02 analogia | Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 W, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4ˇcm - uwaga grubosc warstwy 6cm Krotność = 1,5 | m2 | 1 152 |  |  |
| 3.4.5 | KNNR 6 0311-06 analogia | Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 S, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3ˇcm - uwaga grubośc warstwy 5cm Krotność = 1,67 | m2 | 1 152 |  |  |
| 3.4.6 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 2 304 |  |  |
| 3.4.7 | KNR 2-31 0511-0302 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8ˇcm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa | m2 | 400 |  |  |
| 3.5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | KNR 2-01 0510-01 | Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5ˇcm | m2 | 412 |  |  |
| 3.5.2 | KNR 2-01 0510-02 | Dodatek za każde następne 5ˇcm warstwy humusu przy humusowaniu skarp | m2 | 412 |  |  |
| 3.5.3 | KNR 2-11 0411-01 | Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "krata", płyty 40x60x10ˇcm | m2 | 45 |  |  |
| 3.6 ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | KNR 2-31 0403-04 | Krawężniki betonowe, wystające 20x30ˇcm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 202 |  |  |
| 3.6.2 | KNR 2-31 0402-04 | Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem - beton klasy C12/15 | m3 | 24 |  |  |
| 3.6.3 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe, 30x8ˇcm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 116 |  |  |
| 3.6.4 | KNR 2-31 0402-03 | Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła - beton klasy C12/15 | m3 | 9 |  |  |
| 3.6.5 | KNR 2-31 0606-01 | Ścieki z elementów betonowych, na podsypce piaskowej, grubość prefabrykatów 15ˇcm - ściek typu mulda "zwykła" - 60x15x50cm | m | 22,5 |  |  |
| 3.6.6 | KNR 2-31 0609-06 | Ścieki uliczne, kostka betonowa na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 202 |  |  |
| 3.6.7 | KNR 2-31 0402-03 | Ławy pod ścieki | m3 | 11,45 |  |  |
| 3.7 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1 | KNR 2-31 0706-04 z.o.2.13. 9902-01 | Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczukową 26-75 pojazdów na godzinę | m2 | 30 |  |  |
| 3.7.2 | KNR-W 2-02 1801-02 | Cokoły betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m | m | 115,8 |  |  |
| 3.7.3 | KNR-W 2-02 1802-03 | Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m w ramach na słupkach stalowych z kształtowników o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów | m | 115,8 |  |  |
| 3.8 ROBOTY ZIEMNE ORAZ BUDOWLANE - KANALIZACJA DESZCZOWA |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.1 | KNR 2-01 0120-04 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie pagórkowatym | km | 0,171 |  |  |
| 3.8.2 | KNNR 6 0802-04 | Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne mechanicznie | m2 | 232,5 |  |  |
| 3.8.3 | KNNR 6 0801-02 | Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15 cm, mechanicznie Krotność = 1,33 | m2 | 232,5 |  |  |
| 3.8.4 | KNNR 6 0801-02 | Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15 cm, mechanicznie Krotność = 3,66 | m2 | 232,5 |  |  |
| 3.8.5 | KNR 4-01 0108-09 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km | m3 | 116,25 |  |  |
| 3.8.6 | KNNR 6 0801-02 | Rozebranie podbudowy, z piasku, grubość 15 cm, mechanicznie | m2 | 233 |  |  |
| 3.8.7 | KNR 2-01 0217-02 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15 m3, grunt kategorii III Krotność = 0,9 | m3 | 320 |  |  |
| 3.8.8 | KNR 2-20 0101-01 analogia | Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20 cm | m2 | 155 |  |  |
| 3.8.9 | KNR 2-28 0501-09 | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek | m3 | 46,5 |  |  |
| 3.8.10 | KNR 2-01 0320-0501 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5 m Krotność = 0,3 | m3 | 232,5 |  |  |
| 3.8.11 | KNR 2-01 0230-0101 | Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW (75 KM) Krotność = 0,7 | m3 | 232 |  |  |
| 3.8.12 |  | Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV | m3 | 232,5 |  |  |
| 3.8.13 | KNNR 6 0113-03 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25 cm Krotność = 2,2 | m2 | 232,5 |  |  |
| 3.8.14 | KNNR 6 0113-06 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm Krotność = 1,33 | m2 | 233 |  |  |
| 3.8.15 | KNNR 6 0204-06 | Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 15 cm | m2 | 233 |  |  |
| 3.8.16 | KNNR 6 0308-0304 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6 cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10 t | m2 | 233 |  |  |
| 3.8.17 | KNNR 6 0309-0204 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10 t | m2 | 233 |  |  |
| 3.9 ROBOTY MONTAZOWE-KANALIZACJA DESZCZOWA |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.1 | KNNR 11 0502-09 | Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, fi 400 karbowana, podwojna. | m | 142 |  |  |
| 3.9.2 | KSNR 11 0502-07 | Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, fi 200 karbowana, podwojna. | m | 14 |  |  |
| 3.9.3 | KNR-W 2-15 0225-06 analogia | Studnia zelbetowa kanalizacji deszczowej DN 1000 z włazem zeliwnym fi 600 (D400)- glębokośc do 3,0m | szt | 4 |  |  |
| 3.9.4 | KNR-W 2-15 0216-01 | Wpust uliczny DN 500 | szt | 5 |  |  |
| 3.9.5 | KNR 2-18 0804-05 | Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 300-400 mm | m | 146 |  |  |
| 3.9.6 | KNR 2-18 0804-0201 | Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 200 mm | m | 14 |  |  |
| 3.10 ROBOTY DODATKOWE |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.1 | analiza indywidualna | Inwetaryzacja geodezyjna | kpl. | 1 |  |  |
|  |  |  | Wartość netto |  |  |  |
|  |  |  | Podatek VAT |  | stawka [%] |  |
|  |  |  |  |  | kwota [zł] |  |
|  |  |  | Cena oferty brutto |  |  |  |

4. Oświadczenia Wykonawcy:

- Wydłużamy okres gwarancji jakości w stosunku do minimalnego okresu gwarancji jakości przewidzianego przez Zamawiającego w SWZ (należy podać o ile lat Wykonawca przedłuży gwarancję ponad trzyletni okres obowiązkowy) o ………………… rok/lata.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1653K Szaflary –Ząb na odcinku I w km 0+485,00 do km 0+825,42, na odcinku II w km 0+825,42 do km 1+619,73, na odcinku III w km 1+619,73 do km 1+821,74 w miejscowości Szaflary i Bańska Niżna, Powiat Nowotarski i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1653K Szaflary –Ząb na odcinku I w km 0+485,00 do km 0+825,42, na odcinku II w km 0+825,42 do km 1+619,73, na odcinku III w km 1+619,73 do km 1+821,74 w miejscowości Szaflary i Bańska Niżna, Powiat Nowotarski i z projektowanymi postanowieniami umowy (załącznik nr 3 do SWZ), które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia oraz, że przyjmujemy ich treść bez żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni począwszy od dnia otwarcia ofert.

- Poświadczamy wniesienie wadium w wysokości: 30 000,00 zł w formie:

………………..………………………………………....................………………

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1653K Szaflary –Ząb na odcinku I w km 0+485,00 do km 0+825,42, na odcinku II w km 0+825,42 do km 1+619,73, na odcinku III w km 1+619,73 do km 1+821,74 w miejscowości Szaflary i Bańska Niżna, Powiat Nowotarski.

- W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego, nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium.

- Do oferty dołączamy następujące dokumenty: (zgodnie z rozdziałem XXII ust.2 SWZ)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

# 5. Informacja czy wybór niniejszej oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. (jeśli dotyczy)*:

……………………………………………….……………………………………………

5.1.Wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego:

………………………………………….…………………………………………………

5.2.Wskazanie wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku:

…………………………………………….………………………………………………

5.3.Wskazanie stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie:

…………………………………………….………………………………………………

# 6. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w rozdziale XIII ust.1 pkt ………… Specyfikacji warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1653K Szaflary –Ząb na odcinku I w km 0+485,00 do km 0+825,42, na odcinku II w km 0+825,42 do km 1+619,73, na odcinku III w km 1+619,73 do km 1+821,74 w miejscowości Szaflary i Bańska Niżna, Powiat Nowotarski znak PZD-ZP.261.8.2021 Wykonawca:

# nie polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby/*

# polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby/*

# UWAGA:

# W przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w zakresie doświadczenia, podmioty te muszą zrealizować roboty, do realizacji których te zdolności są.

# W przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

# Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.

# 7. Wskazanie części zamówienia, której/których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/podwykonawcom i nazwy (firmy) podwykonawców, o ile podwykonawcy są już znani (jeśli dotyczy; w przypadku polegania na podmiocie udostępniającym zasoby w zakresie doświadczenia, podmioty te muszą zrealizować roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane):

…………………………………………….…………………………………………………

8. Informacja dot. rodzaju Wykonawcy (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wypełnić odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się):

- Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem/*,

- Wykonawca jest małym przedsiębiorstwem/*,

- Wykonawca jest średnim przedsiębiorstwem/*,

(wyjaśnienia w powyższej kwestii znajdują się w rozdziale XXX ust.5 pkt 6 SWZ)

- Wykonawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą/*,

- Wykonawca nie prowadzi działalności gospodarczej/*,

- Wykonawca posiada inny status/*.

10. Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów jako tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli dotyczy)*:

…………………………………………………………………………………………………

11. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy)*:

Wykaz Wykonawców składających wspólnie ofertę: …………………………………………………………………………………………………

12. Pełnomocnik (jeśli dotyczy)*:

Nazwisko, imię / Podmiot ……………………………………………………………………

Telefon: …...............………………… e-mail: ……...........…………………...……….…….

Zakres umocowania :

………………………………………………………………………………………………

# 13. Inne informacje Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………

# 14. Wykonawca informuje, iż w celu potwierdzenia, że osoba działająca: (jeśli dotyczy)*

# w jego imieniu jest umocowana do jego reprezentowania nie dołącza następujących podmiotowych środków dowodowych: (wymienić jakich)

………………………………………………………..…………

# gdyż Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, tj.: (wskazać dane umożliwiające dostęp do tych środków; jeśli dotyczy)*

………………………………………………………..…………

# w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest umocowana do ich reprezentowania nie dołącza następujących podmiotowych środków dowodowych: (wymienić jakich)

………………………………………………………..…………

# gdyż Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, tj.: (wskazać dane umożliwiające dostęp do tych środków; jeśli dotyczy)*

………………………………………………………..…………

# w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w rozdziale XIV SWZ (art.118 ustawy) jest umocowana do jego reprezentowania nie dołącza następujących podmiotowych środków dowodowych: (wymienić jakich)

………………………………………………………..…………

# gdyż Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, tj.: (wskazać dane umożliwiające dostęp do tych środków; jeśli dotyczy)*

………………………………………………………..…………

15. Zwrotu wadium prosimy dokonać na rachunek: (jeżeli dotyczy).*

Bank: ....................................................................................................................................

Nr rachunku: ........................................................................................................................

Ofertę należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym osoby uprawnionej do złożenia oferty w imieniu Wykonawcy