## Arkusz1
Załącznik nr 1 do SIWZ
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA/SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY
Grupa 1 - Nitinolowy wewnątrzczaskowy, samorozprężający ekstraktor materiału zakrzepowo-zatorowego, nieodpinany, rozmiar 3mm do 6mm
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
opisać
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie unii europejskiej; Otwarty koniec dystalny i proksymalny ; Rozmiar 6-30 i 4-20 kompatybilny z mikrocewnikiem 0,021‘‘; Rozmiar 4-20 i 3-20 kompatybilny z mikrocewnikiem 0.017 ‘‘; Drut prowadzący uchwycony ekscentrycznie; Wysoka siła radialna; Spiralnie otwarta struktura nitinolu ekstraktora; Możliwość wielokrotnego użycia; Wyposarzony w stały pierścień obwodowy w części proksymalnej; Możliwość otwarcia za skrzepem, lub wewnątrz skrzepu; Dwa markery dystalne, jeden proksymalny |  |  | 4 | szt. | 50
Grupa 2 - Cewniki balonowe do angioplastyki tętnic mózgowych
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie unii europejskiej; Zarejestrowane do angioplastyki tętnic mózgowych; Niskoprofilowe ≤0,030”; Markery rtg umożliwiające pozycjonowanie balonu; Średnice balonu w zakresie minimum 1,5 do 4.0 mm; Długość balonu w zakresie minimum 15 – 30 mm |  |  | 4 | szt. | 10
Grupa 3 - Implanty do embolizacji tętniaków na rozwidleniach tętnich mózgowych
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie unii europejskiej; Implant zbudowany na bazie stentu z dystalnie umieszczoną koroną z czterech płatków oznaczonych markerami widocznymi w promieniach rtg; Przeznaczony do embolizacji tętniaków naczyń mózgowych zlokalizowanych w rozwidleniach tętnic; Odczepiany elektrolitycznie; Średnice korony 5-15mm |  |  | 2 | szt. | 12
Grupa 4 - Stenty mózgowe typu flow diverters
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie unii europejskiej; pokrycie stentu z 64 oplotów z nitinolu; Wizualizacja za pomocą 2 spiralnych pasm wzdłuż całej długości implantu i ośmiu proksymalnych znaczników ; System uwalniania mechaniczny; Kompatybilny z mikrocewnikiem .027”; Dostępne średnice stentu od 2 mm. do 6 mm; Dostępna długość stentu od 9 mm do 36 mm zależnie od średnicy |  |  | 2 | szt. | 10
Grupa 5 - Stentretriever samorozprężalny cięty laserowo wykonany z nitinolu, zestaw z mikrocewnikiem
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie unii europejskiej; Średnice stentu 3 mm do 9 mm; Długość stentu 15 mm do 55 mm; Długość przewodu doprowadzającego 180; Wyposażony w 4 markery widoczne w promieniach x 3 markery dystalne + 1 proksymalny; Stała siła radialna; Kompatybilny dla średnicy stentu 3 mm z microcatheter .017”; Kompatybilny dla średnicy stentu 4 mm z microcatheter .021”; Kompatybilny dla średnicy stentu 6 mm z microcatheter .024”; Kompatybilny dla średnicy stentu 9 mm z microcatheter .040”; Dostarczany z kompatybilnym mikrocewnikiem |  |  | 6 | szt. | 50
Grupa 6 - Mikroprowadniki
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie unii europejskiej; Mikroprowadniki o średnicy zewnętrznej końcówek roboczych: 0,007"; 0,008"; 0,010”, 0,012" , 0,014”; Budowa hybrydowa: część proksymalna rdzeń stalowy, część dystalna rdzeń nitinolowy; Pokrycie hydrofilne; Giętkość pozwalająca na cewnikowanie naczyń mózgowych; Końcówka atraumatyczna, którą można kształtować; Dobra manewrowalność na krzywiznach naczyniowych; Dostępne wersje przedłużone (300cm i więcej) w celu wymiany mikrocewnika; W zestawie z prowadnikiem dostarczany torquer |  |  | 20 | szt. | 300
Grupa 7 - Mikrocewnik mózgowy
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie unii europejskiej; Mikrocewnik mózgowy kompatybilny z systemem wprowadzającym spirale o rozmiarach 0,010” do 0,018”; Obecność dwóch widocznych w rtg markerów na końcu dogłowowym cewnika; Pokrycie hydrofilne; Kompatybilny z mikroprowadnikiem mózgowym o średnicy mniejszej lub równej 0,014”; Możliwość kształtowania końcówki lub różne jej kształty do wyboru |  |  | 20 | szt. | 300
Grupa 8 - Mikrocewnik infuzyjny z odczepialną końcówką
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie unii europejskiej; Mikrocewnik o długości całkowitej 167cm, kompatybilny z Prowdnikiem maksymalnie 0,008”, kompatybilny z DMSO; Mikrocewnik o średnicy dystalnej 1.2F i 1.5F ; Odczepialna końcówka o długości: 1,5/2,5/3,5cm; Dystalne markery obrazujące początek i koniec segment; Odczepialnego cewnika |  |  | 5 | szt. | 20
Grupa 9 - Mikrocewnik infuzyjny
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie unii europejskiej; Mikrocewnik o długości całkowitej 165cm, kompatybilny z Prowdnikiem maksymalnie 0,008”; 0,009”; 0,010; Mikrocewnik o średnicy dystalnej 1.2F ; 1.5 F ; 1.8F; Końcówka Straigh lub MP; Dystalne marker |  |  | 5 | szt. | 20
Grupa 10 - Zestawy odczepialnych mechanicznie, mózgowych spirali embolizacyjnych
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie unii europejskiej; Spirale odczepialne systemem mechanicznym, zakończone oliwką, średnica zwoju pierwotnego 0,010” i 0,018”; Średnica zwoju zakres przynajmniej 2- 20mm, długość zakres przynajmniej 2,5- 50cm.; Minimum 3 rodzaje kształtów, w tym helikalny oraz kosze 3d i kosze 3d typu double cage; Możliwość korzystania ze spiral typu miękkiego |  |  | 40 | szt. | 300
Grupa 11 - Zestawy odczepialnych, mózgowych spirali embolizacyjnych + odpalarka
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie unii europejskiej; Spirale odczepialne, średnica zwoju pierwotnego 0,010” i 0,018”; Średnica zwoju zakres przynajmniej 1- 24mm, długość zakres przynajmniej 1- 65cm.; Minimum w 3 profilach miękkości; standardowy, miękki i super miękki; Osłączenie spirali termiczne < 1 sek |  |  | 40 | szt. | 200
2 | Odpalarka kompatybilna ze sprzętem opisanym w pozycji 1. |  |  | … | szt. | 60
RAZEM:
Grupa 12 - Stenty wewnątrzmózgowe samorozprężalne
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie unii europejskiej; Stent wykonany z nitynolu ; Cele plecione pod kątem 60 stopni, wielkości < 1mm; Rozmiary od 2,0 do 7,5 mm i długości od 12 do 95 mm; Posiadający markery widoczne w promieniach rtg; Możliwość repozycji stentu; Profil najmniejszych stentów umożliwiający ich implantację przez mikrocewnik o średnicy światła mniejszej lub równej 0,017” |  |  | 7 | szt. | 50
Grupa 13 - Stenty wewnątrzmózgowe samorozprężalne typu flow diverters
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie unii europejskiej; Posiadający markery widoczne w promieniach rtg; Możliwy do repozycji i złożenia nawet po całkowitym rozprężeniu; Śrewdnice od 2.5mm do 5.0 mm; Długości od 10 mm do 35 mm |  |  | 2 | szt. | 10
Grupa 14 - Cewniki balonowe do remodellingu naczyń mózgowych
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie unii europejskiej; Wysokiej podatności, niskociśnieniowe jednokanałowe balony umożliwiające remodelling naczyń mózgowych ; Pokrycie hydrofilne; Możliwość wprowadzenia cewnika z balonem kanałem nie przekraczającym średnicy 2,8f; Średnice napełnionych balonów zakres minimum 3-5mm,; Długości balonów zakres minimum: 7-20mm; Zarejestrowane również do plastyki skurczu tętnic mózgowych; Szybkie napełnianie i opróżnianie balonu mieszanką soli fizjologicznej i środka kontrastowego; Trzy markery rtg: koniec cewnika i końce balonu; Dostarczane w zestawie z prowadnikiem mózgowym |  |  | 5 | szt. | 100
Grupa 15 - Cewniki balonowe do remodellingu naczyń mózgowych
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie unii europejskiej; Wysokiej podatności, niskociśnieniowe balony umożliwiające remodelling naczyń mózgowych; Pokrycie hydrofilne, miękka końcówka; Dwa kanały: roboczy i umożliwiający pracę balonu; Kanał roboczy umożliwiający wprowadzenie prowadnika 0,014” lub niskoprofilowego stentu; Długości balonów zakres minimum: 10-20mm; Trzy markery: koniec cewnika oraz końce balonu |  |  | 5 | szt. | 50
Grupa 16 - Łącznik Y
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie unii europejskiej; przeznaczone do zabiegów wewnątrznaczyniowych; tworzywo bezbarwne, całkowicie przezroczyste; dostępne w wersjach: z zastawką skręcaną i wciskaną (wymagane oba); dostępne w wariancie z bocznym łącznikiem i kranikiem trójdrożnym oraz w wariancie z bocznym ramieniem zakończonym; złączem żeńskim typu luer (wymagane oba) |  |  | 50 | szt. | 1000
Grupa 17 - Introduktor udowy
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie unii europejskiej; Koszulka z zastawką hemostatyczną ; Dostępne średnice co najmniej 5F do 8 F; Długość koszulki 11 cm ( +/- 1 cm); Prowadnik J ,035 o długości minimum 40 cm; Igła prosta , rozszerzacz, port boczny z kranikiem trójdrożnym |  |  | 50 | szt. | 1000
Grupa 18 - Trombektom do leczenia udaru niedokrwiennego mózgu, zestaw z mikrocewnikiem
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie unii europejskiej; Zbudowany na bazie stentu stentretriever; Minimum cztery rozmiary w przedziale 4 do 6 mm średnicy i długości 15 do 30 mm (kombinacja średnicy i długości); Markery widoczne w promieniach x – minimum 4 dla mniejszego kalibru i 5 dla większego; Kompatybilność z mikrocewnikiem 0.027” dla trombektomu o średnicy 6 mm i 0.021” dla trombektomu średnicy 4 mm; Dostarczany w komplecie z odpowiednim mikrocewnikiem |  |  | 4 | szt. | 50
Grupa 19 - Mikrocewnik wzmacniany zbrojeniem
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie unii europejskiej; Półsztywny bliższy odcinek cewnika przechodzi w elastyczny dalszy; Zgodny z DMSO; Średnica proksymalna / dystalna 2.7/2.4 ; 2.8/2.8F; Co najmniej 2 długości użytkowe od 130 do 153 zależnie od rozmiaru ; Kompatybilne z prowadnikiem 0.018; 0.021 zależnie od rozmiaru; Końcówka cewnika z możliwością kształtowania za pomocą trzpienia; konstrukcja ze stali nierdzewnej; znacznik nieprzepuszczalny dla promieniowania; hydrofilowa powłoka zewnętrzna; Wkładka wewnętrzna z PTFE |  |  | 10 | szt. | 200
Grupa 20 - Mikrocewnik infuzyjny z odczepialną końcówką, kompatybilny z materiałem embolizacyjnym EVOH (ONYX)
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie unii europejskiej; Mikrocewnik o długości całkowitej 165cm, kompatybilny z Prowadnikiem maksymalnie 0,010”.; Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,7/1,5f prox/dyst. W miejscu; Odłączenia końcówki średnica cewnika 1,9f; Odczepialna końcówka o długości: 1,5/3/cm; Mikrocewnik o zbrojeniu, w części proksymalnej stalowym, w Części dystalnej nitinolowym. Mikrocewnik z dużej wytrzymałości ciśnieniowej– wytrzymałość; Ponad 411psi statycznego ciśnienia.; Mikrocewnik o dystalnym segmencie o długości 25cm; Dystalne markery obrazujące początek i koniec segment; Odczepialnego cewnika; Objętośc zalegająca mniejsza niż 0,23ml w zestawie torquer i introducer do wprowadzenia prowadnika do koszulki lub y-adaptera |  |  | 4 | szt. | 20
Grupa 21 - Mikrocewnik infuzyjny, kompatybilny z materiałem embolizacyjnym EVOH (ONYX)
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie unii europejskiej; Mikrocewnik o długości całkowitej 165cm, kompatybilny z Prowadnikiem maksymalnie 0,010”.; Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,7/1,5f prox/dyst. ; wzmocnienie proksymalne ize stali nierdzewnej; wzmocnienie oplotem z nitinolu w dalszym segmencie; Dystalne markery obrazujące koniec |  |  | 4 | szt. | 20
Grupa 22 - Stenty wewnątrzmózgowe samorozprężalne, odczepiane elektrolityczne
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie unii europejskiej; Stent nitinolowy, samorozprężalny dostarczany na prowadniku, odczepiany elektrolitycznie; Możliwy do repozycji i złożenia nawet po całkowitym rozprężeniu; Średnice 3-6 mm, długości 15-40 mm.; Posiadający markery widoczne w promieniach rtg; Dostarczony w zestawie z odpowiednim mikrocewnikiem mózgowym i urządzeniem do odczepienia |  |  | 5 | szt. | 30
Grupa 23 - Stent pleciony do leczenia udarów mózgu
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie unii europejskiej; Nitynolowy, całkowicie widoczny w skopii; rozpręzenie można kontrolować za pomocą suwaka; Przymocowany na stałe do systemu wprowadzającego; Dystalnie i proksymalnie zakonczony jest on koszyczkami; Kompatybilne z mikrocewnikiem 0.017”; 0.021”; Dostępne minimum dwa rozmiary: długość 32 mm średnica 1.5mm - 6mm,; długość 23 mm średnica 0.5mm - 3mm |  |  | 4 | szt. | 10
Grupa 24 - Tymczasowy stent wewnątrzczaszkowy
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie unii europejskiej; dedykowany do stabilizacji spirali w tętniaku bez blokowania przepływu; całkowicie widoczny w promieniach RTG; na stałe przymocowany do systemu wprowadzającego; siłę radialną oraz średnicę rozprężanego stentu można kontrolować i regulować za pomocą specjalnego suwaka; stent kompatybilny z mikrocewnikiem 0.021”, ; długość stentu 32 ; 24mm |  |  | 2 | szt. | 10
Grupa 25 - Tymczasowy stent wewnątrzczaszkowy
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie unii europejskiej; dedykowany do stabilizacji spirali w tętniaku bez blokowania przepływu; całkowicie widoczny w promieniach RTG; na stałe przymocowany do systemu wprowadzającego siłę radialną oraz średnicę rozprężanego stentu można kontrolować i regulować za pomocą specjalnego suwaka; stent kompatybilny z mikrocewnikiem 0.0165”; długość stentu 18 mm |  |  | 1 | szt. | 10
Grupa 26 - Spirale embolizacyjne platynowe, platynowe-polimerowe, kompatybilne mikroprowadniki
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie unii europejskiej; Spirale platynowe, Spirale platynowe- polimerowe; 3 rodzaje kształtów spirali.; czasem odczepiania spiral poniżej 5 sek; odczepiane przez przegrzanie połączenia (electrostative heating) między prowadnikiem a spiralą; Dostepność coili długich do 50 cm; Pionowy przekrój spirali w kształcie trójkąta; *Utworzenie depozytu w siedzibie zamawiającego w ilości 10 sztuk + 3 sztuki urządzenia do odczepiania |  |  | 13* | szt. | 50
Grupa 27 - Makrocewniki prowadzące
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie unii europejskiej; Cewniki prowadzące 6f, długość mieści się w zakresie 100-125cm; Światło wewnętrzne średnicy co najmniej 0,070” ; Zbrojony, odporny na złamania i zagięcia; Pokrycie hydrofilne, miękka dogłowowa końcówka |  |  | 5 | szt. | 100
Grupa 28 - Makrocewniki prowadzące
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie unii europejskiej; Cewniki prowadzące 6f, długość mieści się w zakresie 90-100cm; Światło wewnętrzne średnicy co najmniej 0,070” ; Zbrojony, odporny na złamania i zagięcia; Pokrycie hydrofilne, miękka dogłowowa końcówka |  |  | 10 | szt. | 100
Grupa 29 - Makrocewniki prowadzące z cewnikiem wewnętrznym
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie unii europejskiej; Cewniki prowadzące 6f, długość mieści się w zakresie 90-100cm; Pokrycie hydrofilne, miękka dogłowowa końcówka 7 cm, krzywizny STR, MP2, BUR; Światło wewnętrzne średnicy co najmniej 0,071” ; Zbrojony, odporny na złamania i zagięcia; Dostępne opcje z cewnikiem wewnętrznym oraz bez ; Wewnętrzny cewnik z powłoką hydrofilową długości 15 cm I kształcie VTR, JB2, SIM2 |  |  | 5 | szt. | 150
Grupa 30 - Zestawy odczepialnych elektromechanicznie lub elektrochemicznie lub elektrolitycznie mózgowych spiral embolizacyjnych; spirale wraz z urządzeniami do ich odczepiania
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie unii europejskiej; Platynowe i platynowe z hydrożelem spirale embolizacyjne odczepiane takim samym systemem elektromechanicznym, o średnicy zwoju pierwotnego 0,010” i 0,018”; Średnica zwoju zakres przynajmniej od 2mm do 20mm, długości zakres przyjamniej od 2cm do 40cm; Minimum 3 rodzaje kształtów, w tym helikalny oraz kosze 3d i kosze 3d z progresywnym zwojem; Możliwość korzystania ze spiral typu miękkiego; Czas odczepienia <5s |  |  | 50 | szt. | 250
2 | Urządzenie umożliwiające odczepienie ww. Spiral platynowych i hydrożelowych z systemem sygnalizującym dźwiękowo i wizualnie odczepienie spirali |  |  | … | szt. | 40
RAZEM:
Grupa 31 - Długa koszulka naczyniowa dedykowana do zabiegów neuroradiologicznych
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie unii europejskiej; Długość robocza 80 – 90 cm; Część dystalna elastyczna na długości minimum 4 cm; Zewnętrzna średnica proksymalna do 8f; Średnica wewnętrzna minimum 0.088”; Dostępne z końcówką prostą i mp |  |  | 3 | szt. | 100
Grupa 32 - Spirala embolizacyjna do tętniaków śródczaszkowych, malforacji tętniczo-żylnych, przetok tętniczo-żylnych
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie unii europejskiej; spirala o średnicy 0,020” o wysokiej objętości;; Kompatybilna z mikrocewnikami o średnicy wewnętrznej: od 0.025 cala; Dostępna w 3 stopniach twardości ; Dostępne długości od 2 do 60 cm; Średnica otwartej spirali od 2 do 32 mm; Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie unii europejskiej; Utworzenie depozytu w siedzibie zamawiającego w ilościach określonych |  |  | 10 | szt. | 50
2 | Urządzenie do odczepiania spiral; Wymagane dopiszczenie do użytku na terenie unii europejskiej |  |  | 3 | szt. | 20
RAZEM:
Grupa 33 - Zestaw reperfuzyjny do rewaskularyzacji naczyń wewnątrzczaszkowych
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie unii europejskiej; Cewnik reperfuzyjny o proksymalnej średnicy zewnętrznej 6F oraz dystalnej zewnętrznej ,5.0, 5.4, 5.75 lub 6.0;; Zbrojone przewody wysokociśnieniowe z włącznikiem (on/off) ssania; dystalna średnica wewnętrzna od .041 do .068” (5 rodzajów); długości 132(szersze) lub 139cm (najwęższy).; Cewnik o największym świetle skonstruowany z co najmniej 16 stref przejściowych, o różnym stopniu elastyczności; Cewnik aspiracyjny – długość robocza 153cm, średnica proksymalna zewnętrzna – 4,3F, dystalna wewnętrzna - .035”; ; Cewnik aspiracyjny – długość robocza 139cm, średnica proksymalna zewnętrzna – 4,3F, dystalna wewnętrzna - .041”; Sterylne przewody wysokociśnieniowe z wyłącznikiem siły ssącej (typu on/off),; Kalibrowany zbiornik o pojemności 1000ml, wykonany z transparentnego tworzywa, wyposażony w filtry chroniące pompę przed uszkodzeniem.; Użądzenie wspomagające trombektomie; Możliwość dostarczenia osobnych części zestawu. |  |  | 3 | szt. | 50
2 | Oddanie w używanie pompy aspiracyjnej na okres trwania umowy |  |  |  | szt. | 1
Grupa 34 - Spirala embolizacyjna o zmiennej miękkości
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie unii europejskiej; Mechaniczne uwalnianie spirali, pozwalające na korektę położenia/ułożenia; Mocowanie spirali do popychacza pozwalające na swobodne rotowanie; Popychacz segmentowy, bardziej elastyczny dystalnie; Długość spiral – od 1 do 30cm, średnica struktury drugorzędowej (3D) – od 1 do 8mm; Kompatybilne z mikrocewnikami 0.010’’; Trzy klasy miękkości – standard, miękka, ultra miękka ora ultra miękka helikalna;; Za utrzymywanie długości odpowiada nitka z superwytrzymałego materiału typu ULTRA HD; dodatkowe wzmocnienie drutem nitinolowym; zewnętrzna spirala wykonana z platyny; Progresywna miękkość – każda spirala posiada bardziej elastyczny pierwszy zwój, dodatkowo – w zależności od grupy miękkości – od 10 do 100% długości końca jest bardziej elastyczny; *Utworzenie depozytu w siedzibie zamawiającego w ilości 10 sztuk + 3 sztuki urządzenia do odczepiania |  |  | 10 + 3 | szt. | 200
Grupa 35 - Mikrocewnik do wprowadzania spiral embolizacyjnych
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie unii europejskiej; zakończenie proste lub wygięte (45, 90 stopni); długość całkowita 115; 135; 150cm; średnica wewnętrzna – 0.025’’; średnica zewnętrzna – dystalne – 2,6F; dwa znaczniki dystalne (rozstaw – 30mm). |  |  | 4 | szt. | 20
Grupa 36 - Cewnik dostępowy wewnątrzczaszkowy
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie unii europejskiej; Polerowana, atraumatyczna końcówka ; Wzmocnienie metalowe; 6F; średnica zewnętrzna .071; Długość cewnika 95 lub 105 do wyboru ; Odcinek dystalny widoczny w promieniowaniu ; Część dystalna zakończona prosto lub mp; Dostarczany z cewnikiem wewnętrznym, selektywnym o krzywiznach H1, BER, SIM; Długość cewnika selektywnego 120 cm ,130 cm do wyboru |  |  | 6 | szt. | 20
Grupa 37 - Prowadniki z pętlą metalową do usuwania spiral i cewniów
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie unii europejskiej; Długość zestawu min.180 cm.; Pętla robocza min. 1mm. Max. 8mm.; Średnica prowadnika 0,014” do 0,018”; Kompatybilny z cewnikiem o średnicy 5f; Dobrze widoczny w promieniach rtg |  |  | 2 | szt. | 4
Grupa 38 - Klej cyjanoakrylowy do klejenia malformacji tętniczo-żylnych mózgu
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie unii europejskiej; Klej cyjanoakrylowy; Tężeje w zależności od stopnia rozcieńczenia z rozpuszczalnikiem; Dostarczony w zestawie z cieniującym rozpuszczalnikiem |  |  | 5 | szt. | 30
Grupa 39 - Substancja do embolizacji malformacji tętniczo-żylnych mózgu
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie unii europejskiej; Ciekła, nieprzylegajca substancja składająca się z kopolimeru alkoholu etylowinylowego z dodatkiem tantalu, rozpuszczalna w dmso; Dostarczana przynajmniej w 3 różnych stężeniach; Dostarczona w komplecie ze strzykawką i łącznikiem do mikrocewnika |  |  | 3 | szt. | 10
Grupa 40 - Alkohol poliwinylowy do embolizacji, sfery: 10 kompletów
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie unii europejskiej; Alkohol poliwinylowy wielkość sfer w przynajmniej 4 przedziałach mieszczących się w zakresie 90-1000 micronów |  |  | 3 | szt. | 10
Grupa 41 - Wkłady do strzykawki automatycznej illumena + klosz
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie unii europejskiej; Wkład do strzykawki 150 ml ILLUMENA; Certyfikat zgodności wystawiony przez producenta strzykawki; |  |  | 50 | szt. | 1000
2 | Przedni panel (klosz) do wkładów 150 ml dla strzykawki ILLUMENA 1 szt |  |  | … | szt. | 1
RAZEM:
Grupa 42 - Łącznik wysokociśnieniowy do wkładu strzykawki automatycznej illumena
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie unii europejskiej; Łącznik wysokociśnieniowy wkładu do strzykawki ILLUMENA; Certyfikat zgodności wystawiony przez producenta strzykawki |  |  | 50 | szt. | 1000
Grupa 43 - Ampułkostrzykawka do strzykawki illumena + panele
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie unii europejskiej; Ampułkostrzykawka z preparatem ioversol do strzykawki ILLUMENA; Certyfikat zgodności wystawiony przez producenta strzykawki; Dostępne pojemności 50 ml, 100ml, 125ml; Pojemność: 50 ml - 200 szt., pojemność 100 ml PI - 100 szt., pojemność 125 ml PI - 100 szt. |  |  | 50 | szt. | 400
2 | Przedni panel (klosz) do ampułkostrzykawek 2 szt |  |  | … | szt. | 2
RAZEM:
Grupa 44 - Jodowany środek kontrastowy
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie unii europejskiej; Zawiera estry etylowe kwasów tłuszczowych z oleju makowego; stosowany do kontrastowania kleju cyjanoakrylowego; Do stosowania wewnątrznaczyniowego. |  |  | 5 | amp. | 50
Grupa 45 - System do przeprowadzenia procedury mechanicznej trombektomii
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie unii europejskiej; dostępne rozmiary: 3.5 x 28 mm, 4.5 x 30 mm, 4.5 x 40 mm, 4.5 x 50, 6.0 x 40 mm, 4.5 x 50; 2 nici widoczne w skopii,; 3 markery dystalne i 1 proksymalny ; Kompatybilny z mikrocewnikiem 0,021”; budowa hybrydowa – otwarto oraz zamknięto komórkowa w jednym; budowa segmentowa stentu ułatwiająca dopasowanie długości urządzenia do wielkości zakrzepu |  |  | 5 | szt. | 50
Grupa 46 - Balon na cewniku przeznaczony do dylatacji zwężeń naczyń mózgowych w celu poprawy perfuzji
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie unii europejskiej; Długa miękka dystalna końcówka z cienkim profilem 0,016 "; Niski profil balonu: 0,023 "- 0,026"; Kompatybilny z prowadnikiem 0,014 "; Markery rentgenowskie; Całkowita długość: 160 cm; Średnica od 1,25 do 4,0 mm; Długość Ballona od 10 do 40 mm |  |  | 3 | szt. | 10
Grupa 47 - Stent do plastyki naczyń mózgowych
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie unii europejskiej; dostępny w rozmiarach 3.0, 3.5, 4.0, 4.5,; Zbudowany z nitynolu; dedykowany do naczyń o średnicy 2.0-4.0,; posiada 3 markery dystalne, 3 markery proksymalne oraz marker na nici dostawczej; możliwość repozycjonowania a ż do 90% długości stentu. |  |  | 3 | szt. | 10
Grupa 48 - Stent mózgowy pleciony z nitynolu
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie unii europejskiej; zgodny z mikrocewnikiem 0.017”,; dostępny w rozmiarach: - 2.5 x 10, 2.5 x 15, 2.5 x 20 - 3.5 x 10, 3.5 x 15, 3.5 x 20, 3.5 x 25 - 4.5 x 15, 4.5 x 20, 4.5 x 25; rekomendowany do naczy ń o średnicy 1,5-4,5 mm; Możliwość repozycjonowania a ż do 95% długości stentu; posiada 3 markery dystalne, 3 markery proksymalne i 1 marker środkowy |  |  | 3 | szt. | 15
Grupa 49 - Elastyczny samorozszerzający się stent nitinolowy z asymetryczną konstrukcją komórek
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie unii europejskiej; Stent o zamkniętokomórkowy z Nitinolowy; Dedykowany do naczyń o średnicy od 1,5 mm do 6,0 mm.; stenty o średnicy 3,5 i 4,5 mm są dostarczane przez mikrocewniki 0,0165 "- 0,017" - średnicy 6,5 mm dostarczane przez mikrocewniki 0,021 "; Dostępne średnice od 3.5 mm do 6.5 mm; Dostępne długości od 15 do 35 mm |  |  | 3 | szt. | 15
Grupa 50 - Strzykawka do aspiracji z blokadą
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie unii europejskiej; Strzykawka jednorazowa do aspiracji z blokadą tłoka w pozycji aspiracji z łącznikiem Luer Lock; Pojemność 50 ml ( +/- 10 ml); Bez lateksu; Apirogenne; Nietoksyczne; Komora i tłok o dużej przejrzystości |  |  | … | szt. | 500
Grupa 51 - Pompa aktywnie wspomagająca krążenie pobierająca krew bezpośrednio z lewej komory serca
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | wymagane dopuszczenie do użytku na terenie Unii Europejskiej; wydajność do 2,5 lub 4 litrów na minutę; średnica szaftu 9F, średnica pompy do 13F, kompatybilna z koszulką 14F (koszulka w zestawie); kompatybilnośc z prowadnikiem 0,018’’; marker cieniujący ułatwiający pozycjonowanie pompy; |  |  | 2 | szt. | 8
2 | Oddanie w używanie jednostki sterującej pompami na okres trwania umowy; koszty przeglądu technicznego konsoli po stronie użytkownika |  |  |  | szt. | 1
Grupa 52 - Bioresorbowalne rusztowanie naczyniowe zbudowane z magnezu
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | wymagane dopuszczenie do użytku na terenie Unii Europejskiej; Rusztowanie wykonane z magnezu, pokryte biodegradowalnym polimerem na bazie PLLA (Poly-L-Lactic Acid) uwalniającym lek sirolimus; Dostępne długości 15, 20, 25 mm, dostępne średnice 3,0 i 3,5 mm; Profil przejścia nie większy niż 1,50 mm; Grubość przęseł dla rusztowania 3,0 mm nie większa niż 150 µm; Możliwość przeprężenia średnicy nominalnej 3,0 mm o 0,6 mm; Podwójny marker tantalowy na każdym z końców rusztowania; Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F; Ciśnienie NP 10 atm, RBP 16 atm; Długość użytkowa 140 cm |  |  | 2 | szt. | 20
Grupa 53 - Mikrocewnik do CTO metodą wsteczną
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | wymagane dopuszczenie do użytku na terenie Unii Europejskiej; posiada taperowany szaft o średnicy proksymalnej 2,8 F i dystalnej 2,6 F; mikrocewnik zbrojony splotem wolframowym; dostępny w długościach 135 cm i 150 cm; średnica wewnętrzna końcówki 0,015”, średnica wewnętrzna szaftu 0,018”; kompatybilny z prowadnikiem 0,014”; maksymalne ciśnienie 300 psi; polimerowe pokrycie hydrofilne na dystalnych 60 cm szaftu oraz miękka, atraumatyczna i taperowana końcówka |  |  | 3 | szt. | 20
Grupa 54 - Cewniki balonowe do PTCA uwalniające lek
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | wymagane dopuszczenie do użytku na terenie Unii Europejskiej; Cewnik balonowy pół podatny uwalniający lek paclitaxel; Sposób nanoszenia leku: mikropipeting otwartego balonu, dawka leku: co najmniej 3 µg/mm²; Dostępne długości: od 10 do 30 mm.; Dostępne średnice: od 2,0 do 4,0 mm; Crossing profile: 0,845mm (0,033”) dla cewnika 3.0 mm; Shaft proksymalny - 2.0F, shaft dystalny 2.5F – dla (2.0 – 3.5 mm.), 2.6F – dla (4.0 mm.); Kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5F; Kissing technique dla cewnika prowadzącego 6F (0,070”) dla dwóch balonów max. 3.5 mm.; Udowodniona skuteczność w leczeniu restenozy w stencie w badaniu klinicznym typu non-inferiority w porównaniu ze stentem nowej generacji z biodegradowalnym polimerem |  |  | 5 | szt. | 20
Grupa 55 - Cewniki balonowe do PTCA uwalniające lek sirolimus
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | wymagane dopuszczenie do użytku na terenie Unii Europejskiej; balon lekowy na cewniku typu RX uwalniający lek Sirolimus; dawka co najmniej 1,25 ug/mm2; długość cewnika 140cm, profil 0,016”, kompatybilny z koszulką 5F i prowadnikiem max. 0,014”; dobra widoczność na skopi; zakres średnic balonów 1,5 - 4,0 mm; zakres długości balonów 10mm - 40 mm |  |  | 5 | szt. | 20
Grupa 56 - Cewniki balonowe wysokociśnieniowe do PTCA
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | wymagane dopuszczenie do użytku na terenie Unii Europejskiej; średnice 2.00 - 6.00mm; długości 6 - 30mm (6, 8, 12, 15, 20, 30) dla średnic 2.00 – 4.00mm, długości 6-20mm dla średnic 4,50 i 5,00mm (6, 8, 12, 15, 20) oraz długości 8-20mm dla średnic 5.50 i 6.00mm (8, 12, 15, 20); dwusegmentowa budowa shaft’u wewnętrznego; ciśnienie nominalne 12atm; ciśnienie RBP 20 atm dla średnicy 2.00-4.00 ; profil końcówki natarcia lesion entry profile nie większy niż 0.017” dla wszystkich rozmiarów ; duża niepodatność (precyzja doprężenia stentu), przyrost średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP o mniej niż 4,4% dla wszystkich rozmiarów (dla 3.00 – 3.13mm); przyrost średnicy w zakresie od 12atm. do 18atm nie większy niż 3%. |  |  | 60 | szt. | 1500
Grupa 57 - Stenty wieńcowe platynowo-chromowe uwalniające lek antyproliferacyjny z polimeru biodegradowalnego
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | wymagane dopuszczenie do użytku na terenie Unii Europejskiej; stent platynowo-chromowy z zawartością platyny ponad 30%; pochodna rapamycyny uwalniana z biodegradowalnego polimeru; nominalne ciśnienie 11 atm, RBP co najmniej 16 atm; profil stentu z balonem dla średnicy 2,5 mm maksymalnie 0,038”; recoil maksymalnie 2,4%; duża siła radialna min 0,26 N/mm |  |  | 30 | szt. | 200
Grupa 58 - Stenty wieńcowe platynowo-chromowe uwalniające lek antyproliferacyjny – pochodna rapamycyny
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | wymagane dopuszczenie do użytku na terenie Unii Europejskiej; stent platynowo- chromowy uwalniający pochodną rapamycyny z trwałego polimeru; średnice 2.25 - 4.00mm (2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0); długości 8 - 32mm (8, 12, 16, 20, 24, 28, 32,38 mm); ciśnienie nominalne 12 atm, ciśnienie RBP 18atm; stosunek powierzchni stentu do naczynia 12-16 %,; profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.018”, profil stentu z balonem dla średnicy 3.0 mm max. 0.043”,; długość balonu poza stentem („balloon overhang”) 0.4mm; skrócenie stentu przy średnicy nominalnej (2,25-4,0 mm) 0,02 – 1,17 mm, co mieści się w zakresie 0,25-3,1%, recoil 3%; duża siła radialna min. 0.26 N/mmZ, |  |  | 30 | szt. | 300
Grupa 59 - Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe uwalniające lek antyproliferacyjny – ewerolimus
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | wymagane dopuszczenie do użytku na terenie Unii Europejskiej; stent o budowie slotted tube, ze stopu kobaltowo-chromowego którego podstawę w ponad 50% stanowi kobalt a żelazo nie przekracza 3%; stent ze stałym polimerem pokrywany lekiem antyproliferacyjny, analogiem rapamycyny (everolimus); grubość ściany stentu 0,0032” dla wszystkich rozmiarów; długość systemu doprowadzającego 145 cm; duża siła radialna stentu: 26 PSI; system doprowadzający typu RX; przedział średnic: 2,00–4,0mm (2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0); wymagane długości dla średnicy 3,0 mm: 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38 i 48 (minimalny zakres długości dla wszystkich oferowanych rozmiarów 8-28mm); ciśnienie nominalne max. 11 atm , RBP: 18 atm dla wszystkich rozmiarów; stenty kompatybilne z cewnikami prowadzącymi 5F we wszystkich oferowanych rozmiarach; dobry dostęp do bocznic (maksymalna średnica otwarcia pojedyńczej celi stentu dla średnicy 3.0 mm wynosi 4.0 mm); profil wejścia 0,017”; skrócenie stentu po implantacji: 0,3% dla 3,0mm |  |  | 30 | szt. | 350
Grupa 60 - Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe uwalniające lek antyproliferacyjny sirolimus z biodegradowalnego polimeru
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | wymagane dopuszczenie do użytku na terenie Unii Europejskiej; platforma stentu: L605 CoCr o grubość ścianki stentu: 80 um; profil wejścia nie większy niż 0,018”; dawka leku: 3,9 ug / mm, uwalniany z biodegradowalnego polimeru typu PDLLA-PCL umieszczonego abluminalnie gradientowo; okres uwalniania leku oraz degradacji polimeru 3-4 miesiące; długość systemu wprowadzającego 144 cm; średnica shaftu proksymalnego 2.0 Fr, średnica shaftu dystalnego 2.5/ 2.6 Fr Fr; ciśnienie nominalne 9 Atm, RBP: 16 Atm/14 Atm |  |  | 40 | szt. | 250
Grupa 61 - Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe uwalniające lek antyproliferacyjny sirolimus bezpolimerowe
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | wymagane dopuszczenie do użytku na terenie Unii Europejskiej; platforma stentu: L605 CoCr o grubości ścianki stentu 80 µm; platynowe znaczniki na końcach stentu ułatwiające pozycjonowanie; albuminalne zbiorniki regulujące uwalnianie leku sirolimusu z powierzchni stentu; dostępne średnice od 2,25 do 4,5 mm oraz długości od 12 do co najmniej 25 mm; ciśnienie nominalne 9 atm, RBP 18 atm; Wszystkie rozmiary kompatybilne z cewnikiem 5F |  |  | 20 | szt. | 300
Grupa 62 - Cewniki balonowe półpodatne do PTCA
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | wymagane dopuszczenie do użytku na terenie Unii Europejskiej; powłoka balonu hydrofilna, odporna na zadrapania i uszkodzenia podczas doprężania stentu; profil wejścia 0.017”; długość systemu doprowadzającego 145 cm; szaft proksymalny: 2.1F, szaft dystalny 2.4/2.3 F; przedział średnic: 1,20-5,0 mm z rozstawami średnic, co 0,25mm w zakresie 2,0-4,0 mm; długości: 6, 8, 12, 15, 20,25, 30 mm; przedział długości: 6-30 mm dla wszystkich oferowanych średnic w przedziale 2.0-4.0 (7 długości); profil przejścia balonu: 0,021” dla średnicy 3.0 mm; cisnienie nominalne: 8 atm, RBP: 14 atm dla wszystkich rozmiarów; dostępne system RX i OTW |  |  | 60 | szt. | 1200
Grupa 63 - Cewniki aspiracyjne do tętnic wieńcowych
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | wymagane dopuszczenie do użytku na terenie Unii Europejskiej; Długość cewnika co najmniej 145 cm; Dostępny w wersji 6F i 7F; Polimerowy shaft dystalny pokryty substancją hydrofilną na odcinku ca najmniej 25 cm; Wzmocniony shaft proksymalny zwiększający odporność na złamanie; Zewnętrzna średnica cewnika nie większa niż 0,067” dla 6F i 0,078” dla 7F; Wewnętrzne pole powierzchni cewnika aspirującego co najmniej 0,82 mm2 dla 6F i 1,25 mm2 dla 7F; obecność markera w końcówce cewnika; Strzykawka aspiracyjna o pojemności co najmniej 60 ml z blokadą; w zestawie filtry na skrzeplinę |  |  | 10 | szt. | 100
Grupa 64 - Pompka strzykawkowa z manometrem do PTCA
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | wyskalowane do min. 20 atm; pojemność 20-25 ml; budowa umożliwiająca precyzyjne wykonanie inflacji i deflacji; zabezpieczenie przed niekontrolowaną deflacją; czytelna tarcza manometru; maksymalne ciśnienie co najmniej 20 atm |  |  | 50 | szt. | 1500
Grupa 65 - Rampy trójdrożne z kranikiem
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Wytrzymałość ciśnieniowa 200 PSI lub 500 PSI (kodowane kolorem); Przezroczysty korpus z poliwęglanu; Duża przepustowość (światło wewnętrzne rampy 0,093”); Precyzyjne kraniki; Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie Unii Europejskiej |  |  | … | szt. | 3000
Grupa 66 - Łącznik Y-conector z zastawką
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | przeznaczone do zabiegów wewnątrznaczyniowych; dostępne w wariancie z bocznym łącznikiem i kranikiem trójdrożnym oraz w wariancie z bocznym ramieniem zakończonym złączem żeńskim typu luer ; dostępne w wersjach: z zastawką skręcaną i wciskaną (wymagane oba rodzaje); tworzywo bezbarwne, całkowicie przezroczyste; Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie Unii Europejskiej |  |  | … | szt. | 1500
Grupa 67 - Torquer
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Przezroczystość ścianek; Chropowata powierzchnia umożliwiająca pewny uchwyt; Łatwość założnia; Powierzchnia urządzenia zapewniająca łatwe obracanie palcami; Stabilność ufiksowania na liderze; Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie Unii Europejskiej |  |  | 100 | szt. | 1500
Grupa 68 - Igły tępe metalowe do PTCA
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Wykonane z metalu o długości 11 cm, światło wewnętrzne pozwalające na swobodne wprowadzenie prowadnika do PTCA o średnicy 0,014”; Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie Unii Europejskiej |  |  | … | szt. | 1500
Grupa 69 - Pakiet diagnostyczny: Prowadniki do bezprzewodowych pomiaru przepływów wewnątrzwieńcowych (FFR) oraz
Cewniki do obrazowania wewnątrznaczyniowego za pomocą optycznej tomografii koherentnej (OCT)
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | wymagane dopuszczenie do użytku na terenie Unii Europejskiej; prowadnik pomiarowy zbudowany na bazie prowadnika angioplastycznego; PTFE na części sztywnej prowadnika oraz powłoka hydrofilna na dystalnej części elastycznej; koncówka dystalna, dobrze widoczna w obrazie RTG,; możliwość demontażu i zastosowania prowadnika pomiarowego jako prowadnika angioplastycznego ; prowadnik przystosowany do pomiaru FFR, CFR oraz temperatury wewnątrznaczyniowej; prowadniki bezprzewodowe – dane przesyłane z prowadnika do aparatu pomiarowego w technologii radiowej |  |  | 10 | szt. | 70
2 | wymagane dopuszczenie do użytku na terenie Unii Europejskiej; cewnik kompatybilny ze standardowymi prowadnikami 0,014"; znaczniki kontrastujące w promieniach RTG umieszczone dla celów wyrównania wysuwania OCT do regionu zainteresowania; końcówka o podwójnym świetle w systemie rapid exchange pozwalająca na łatwiejsze ulokowanie prowadnika; końcówka niskoprofilowa o rozmiarze nie większym niż 2,7 F; powłoka hydrofilna; prosta konfiguracja urządzenia |  |  | 5 | szt. | 50
3 | Oddanie w używanie urządzenia współpracującego z prowadnikami systemu do bezprzewodowych pomiarów FFR oraz z cewnikami do obrazowania wewnątrznaczyniowego za pomocą optycznej tomografii koherentnej (OCT). |  |  |  | szt. | 1
RAZEM:
Grupa 70 - Zestawy do kaniulacji tętnic metodą Seldingera
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | wymagane dopuszczenie do użytku na terenie Unii Europejskiej; w zestawie kaniula wprowadzająca wykonana ze stali nierdzewnej i wyposażona w złącze typu luerlock; w zestawie prowadnik wyposażony w elastyczną końcówkę, dostosowany do danej średnicy wewnętrznej cewnika,; zawór otwierający się samodzielnie podczas łączenia z drenami ciśnieniowymi oraz zamykający automatycznie podczas odłączania; miękkie skrzydełka do mocowania z otworami na szew - dren łączący; cewniki w rozmiarze 18G i 20G oraz długości 80 mm i 160 mm |  |  | … | szt. | 100
Grupa 71 - Cewniki diagnostyczne do koronarografii i wentrykulografii
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | wymagane dopuszczenie do użytku na terenie Unii Europejskiej; zakres średnic 4,5 oraz 6F; dwuwarstwowa ściana poliuretanowa z PTFE wzbogacona nylonem; przepływ kontrastu do 22 ml/s; odporność na wysokie ciśnienie przepływu kontrastu do 1000 psi; dystalne 2 cm bez zbrojenia, atraumatyczne dla naczynia; średnice wewnętrzne 0,047’’ dla 5F i 0,051’’ dla 6F; zakres długości od 65 do 110 cm; dostępność krzywizn dedykowanych dla dostępu promieniowego typu TIG, TIG II oraz BLK z możliwością wykonania jednym cewnikiem diagnostyki prawej i lewej tętnicy wieńcowej w rozmiarze 5F; dostępność co najmniej 5 różnych wielkości krzywizn dla dostępu promieniowego od 3,5 do 5,0; dostępność krzywizn do cewnikowania pomostów tętniczych i żylnych |  |  | 100 | szt. | 4000
Grupa 72 - Cewniki prowadzące do PTCA
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | wymagane dopuszczenie do użytku na terenie Unii Europejskiej; budowa ściany trójwarstwowa (zewnętrzna poliuretan, środkowa zbrojona stalowym oplotem, wewnętrzna pokryta teflonem); dystalnie sekwencja 5-6 stref z materiału o różnej twardości i elastyczności; co najmniej 3 krzywizny; dedykowane do dostępu promieniowego (ikari left, ikari right, TIG); możliwość zastosowania techniki „5 w 6”; długość 100 cm; minimalne średnice wewnętrzne 0,059’’ dla 5F, 0,071’’ dla 6F oraz 0,081’’ dla 7F; dostępne cewniki z otworami bocznymi |  |  | 50 | szt. | 1500
Grupa 73 - Cewniki prowadzące do rekanalizacji tętnic wieńcowych
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | wymagane dopuszczenie do użytku na terenie Unii Europejskiej; oferowane średnice: 5F, 6F, 7F, 8F (średnice wewnętrzne 0,058’’ dla 5F, 0,071’’ dla 6F, 0,081’’ dla 7F oraz 0,090” dla 8F); metalowe zbrojenie zachowujące niezmienne światło wewnątrz na całej długości cewnika; miękka atraumatyczna końcówka + marker widoczny w skopii; stabilność krzywizny w temp. 37 °C przez okres całego zabiegu; odporność na skręcanie i załamania, dobra pamięć kształtu, dobra manewrowalność i wysoka trwałość cewnika; pełna gama krzywizn typowych i nietypowych – 89 w każdej średnicy : Judkins L&R, Amplatz J&R, Femoral J&R, Multipurpose, Bypass, Extra Back Up L&R, MAC – Multi Aortic Curve, Champ; umożliwiająca dostęp z nakłucia tętnicy udowej, promieniowej, ramieniowej, dojście do by-passów jak i innych nietypowych odejść naczyń; Możliwość zamówienia cewników z otworami bocznymi i z modyfikowanymi końcówkami |  |  | 20 | szt. | 500
Grupa 74 - Prowadniki do PTCA z uwzględnieniem zmian trudnych – prowadniki do rekanalizacji przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | wymagane dopuszczenie do użytku na terenie Unii Europejskiej; średnica 0,014’’; końcówka prosta i J; długości 190 i 300 cm; różne rodzaje prowadników dostosowane do charakteru zmiany; różne sztywności części proksymalnej i końcowej (dostępne stopnie sztywności od 05 g do 14g); dostępność powłoki hydrofilnej i hydrofobowej na całej długości; specjale prowadniki do rekanalizacji całkowicie zamkniętych naczyń, z pokryciem hydrofilnym (co najmniej 10 rodzajów o różnej sztywności części roboczej – ponad 8 odmian) |  |  | 50 | szt. | 1000
Grupa 75 - Zestawy do wysokoobrotowej aterektomii naczyń wieńcowych (rotablacji)
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | wymagane dopuszczenie do użytku na terenie Unii Europejskiej; Wiertło + łącznik i prowadnik do wyboru (miękki lub sztywny) w zestawie |  |  | 5 | szt. | 40
2 | Oddanie w używanie konsoli do rotablacji, na okres 12 miesięcy |  |  |  | szt. | 1
Grupa 76 - Prowadniki diagnostyczne hydrofilne
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | wymagane dopuszczenie do użytku na terenie Unii Europejskiej; średnice 0,018”, 0,020”, 0,025”, 0,032” 0,035”, 0.038”,dostępne różne długości ściętej końcówki rdzenia (taper),; końcówka prosta, zagięta 45 stopni, typu J, krzywizna Bolia; rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka, z bardzo dobrą kontrola trakcji 1:1, odporny na odkształcenia i na załamanie struktury podłużnej, w poliuretanie dodatkowo zatopione nitki wolframowe, trwała powłoka hydrofilna na całej długości, atraumatyczna, miękka końcówka, z pamięcią kształtu ; dostępna w wersji o standardowej sztywności, półsztywne i sztywne,; długości 50, 80, 120, 150 i 180 cm |  |  | 20 | szt. | 300
Grupa 77 - Zestaw do nakłucia worka osierdziowego
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | wymagane dopuszczenie do użytku na terenie Unii Europejskiej; cewnik typu pigtail o średnicy co najmniej 8 Fr i długości 40 cm, z bocznymi otworami umożliwiającymi szybki drenaż; cewnik wykonany z nieprzepuszczalnego dla promieni RTG materiału ulepszającego rentgenowską widoczność; prowadnik o średnicy 0,038 i długości do najmniej 60 cm; Igła 18 G o długości 7 i 12 cm oraz rozszerzacz i adapter rurki wielozadaniowej |  |  | … | szt. | 10
Grupa 78 - Zestawy do pomiaru ciśnienia z kopułką
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | wymagane dopuszczenie do użytku na terenie Unii Europejskiej; przetwornik jednorazowego użytku (tzw.kopułka) kompatybilna z przetwornikiem SP-844; membrana z PUR, przezroczyste, łatwe napełnianie bez pęcherzyków powietrza; łącznik typu luer |  |  | … | szt. | 200
Grupa 79 - Czujniki temperatury injektatu
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | wymagane dopuszczenie do użytku na terenie Unii Europejskiej; kompatybilne z monitorem hemodynamicznym Vigilance |  |  | … | szt. | 20
Grupa 80 - Przedłużające cewniki prowadzące
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | wymagane dopuszczenie do użytku na terenie Unii Europejskiej; dostępne rozmiary 6F, 7F i 8F oraz 6F Long; średnice wewnętrzne – 6F: 0,057” (1,45mm); 7F: 0,063” (1,60mm); 8F: 0,072” (1,83mm); długość systemu 150cm; szaft typu hypotube i pokrycie hydrofilne; marker radiocieniujący 2mm od końca dystalnego; długość kanału roboczego 25cm dla 6F, 7F i 8F oraz 40cm dla 6F Long (do dojścia promieniowego) |  |  | 5 | szt. | 50
Grupa 81 - Mikrocewnik dwukanałowy do angioplastyk wieńcowych
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | wymagane dopuszczenie do użytku na terenie Unii Europejskiej; taperowany szaft o średnicy proksymalnej do 3,5 F i dystalnej nie większej niż 2.5/3.3 F oraz tip o średnicy do 1,5F; dwa kanały wewnętrzne (RX i OTW) ; widoczne w skopii wyjście portu OTW; podwójny rdzeń wykonany ze stali nierdzewnej; kompatybilny z prowadnikami 0,014”; polimerowe pokrycie hydrofilne na dystalnych co najmniej 35 cm; miękka, atraumatyczna i taperowana końcówkami |  |  | 2 | szt. | 10
Grupa 82 - Prowadniki wieńcowe do pokonywania kolaterali
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | wymagane dopuszczenie do użytku na terenie Unii Europejskiej; wykonany ze stali 316L; dystalna część prowadnika upleciona z co najmniej 19 drutów; Część spiralna na długości 19 cm; Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu; Sztywność końcówki 0,3 g, kształt końcówki pre-shape 1 mm; dystalna część cieniująca o długości co najmniej 30 mm; Pokrycie hydrofilne na długosci co najmniej dystalnych 30 cm; Dostępne długości: 190cm i 300cm |  |  | 5 | szt. | 30
Grupa 83 - Pakiet do uzyskiwania dostępu promieniowego do angioplastyk w przypadku wąskich tętnic
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej; zestaw zawierający introduktor, dylator, prowadnik o srednicu nie większej niż 0,018” i igłę 21G; dostępne długość 7 cm i 11 cm oraz średnice w przedziale 4F – 6F; długość prowadnika wykonanego ze stali nierdzewnej co najmniej 40 cm; gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem; szczelna zastawka hemostatyczna oraz ramie boczne zakończone kranikiem; obrotowe ucho do szwu chirurgicznego, dylator z zatrzaskiem oraz duże światło wewnętrzne; rozmiary kodowane kolorami; wymagane dopuszczenie do użytku na terenie Unii Europejskiej |  |  | … | szt. | 500
2 | Cewniki prowadzące do angioplastyk bezkoszulkowe; wymagane dopuszczenie do użytku na terenie Unii Europejskiej; cewniki prowadzące bezkoszulkowe przeznaczone do zabiegów PTCA z dostępu promieniowego; dostępne średnice: 6,5 F; 7,5 F i 8,5 F przy dużych średnicach wewnętrznych: 0,070” dla 6,5 F; 0,081” dla 7,5 F i 0,090” dla 8,5 F, ; pokrycie zewnętrzne hydrofilne oraz światło wewnętrzne pokryte PTFE; kompatybilne z prowadnikami 0,035”; dostępna szeroka gama krzywizn; długość 100 cm |  |  | 10 | szt. | 50
RAZEM:
Grupa 84 - Cewnik balonowy do zmian kompleksowych w tym krętych i zwapniałych o wzmocnionym szafcie
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | wymagane dopuszczenie do użytku na terenie Unii Europejskiej; Dostępne długości: 5, 10, 15, 20, 30, 40 mm; Dostępne średnice: 1,00 – 4,50 mm (min. 12 średnic); Cewniki w systemie Rapid exchange, semi compliant, kompatybilne z prowadnikiem 0,014” ; Ciśnienie nominalne 6 atm, RBP 14/12 atm ; Profil wejścia nie większy niż 0.41 mm dla średnic 1.00-1.50 mm ; Profil przejścia 0.023” (0.58mm) dla średnicy 1.00mm ; Shaft dystalny dla średnic 1.00 - 1.50 taperowany 0.79-0.89, dla średnic 2.00-4.00 0.87mm ; Długość użytkowa 145 cm, a długość odcinka RX co najmniej 25 cm, ; Kompatybilne z cewnikami 4 Fr ; Pokrycie hydrofilne na dystalnym shaftcie |  |  | 10 | szt. | 50
…………………………………..
Podpis Wykonawcy
Załącznik nr 1 „Przedmiot zamówienia / Szczegółowy formularz cenowy” wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną Wykonawca musi załączyć do oferty.
Wykonawca zobowiązany jest w kolumnie pn „Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu” do podania nazwy producenta i / lub nazwy produktu, który jest oferowany.
Wykonawca zobowiązany jest w kolumnie pn „Oferowany przedmiot zamówienia opisać” do szczegółowego opisu oferowanego przedmiotu zamówienia.
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymogami określonymi przez Zamawiającego.
Niniejszy załącznik nr 1 do SIWZ należy sporządzić w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym