Nr sprawy 22SNSMspzoz2023

Mogilno, dnia 29.09.2023 r.

Wykonawcy,

którzy złożyli pytania

WYJAŚNIENIA

ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ NR I

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: nr 22SNSMspzoz2023 – Dostawy sterylnego i niesterylnego sprzętu medycznego

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Zadanie nr 7 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną dzieloną , hydrożelową, przeznaczoną dla dorosłych jak i dla dzieci o wadze od 2 kg, o wymiarach 170,5x128,5mm, powierzchnia 108cm2, pakowane po 50szt.?

Ad. Tak, dopuszcza.

Zadanie nr 7 poz. 2 Czy Zamawiający wymaga łącznie 350 szt. elektrod?

Ad. Doszło do omyłki, Zamawiający wymaga łącznie 2500szt elektrod. Poprawiony Załącznik nr 2 Formularz cenowy stanowi załącznik do niniejszego pisma.

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

1. Wykonawca jest obowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w przypadku niedotrzymania terminów określonych w § 2 i § 7 niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w następującej wysokości:

1) 0,2% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy za każdy dzień zwłoki w dostawie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy

2) 0,3% wartości brutto reklamowanej części dostawy za każdy dzień zwłoki  w załatwieniu reklamacji jakościowej lub ilościowej, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej części dostawy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, wynikającej z § 3 ust. 1.

Ad. Zapisy pozostają bez zmian.

Zadanie nr 7

Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania uchwyt jednorazowy z elektrodą, nóż, 2

przyciski, przeznaczony do cięcia i koagulacji, kabel dł. 3m, wtyk 3-pin, sterylny, opakowanie 10 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganych przez Zamawiającego?

Ad. Tak, dopuszcza.

Poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę neutralną jednorazowego użytku, hydrożelową, dzieloną po obwodzie każdej z dwóch części, dla dorosłych, przyklejaną do skóry pacjenta, wymiary 176x122mm, powierzchnia przewodząca 110cm2, opakowanie 50 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganych przez Zamawiającego?

Ad. Ad. Doszło do omyłki, Zamawiający wymaga łącznie 2500szt elektrod. Poprawiony Załącznik nr 2 Formularz cenowy stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Dotyczy: zadanie 16 pozycje 1, 2

1. Czy Zamawiający w pozycji 1, 2 zadanie 16 dopuści do postępowania cewnik dializacyjny dwuświatłowy wysokoprzepływowy (High Flow), z poliurteanu bez powłoki antynbakteryjnej 
z ramionami prostymi lub zagiętymi średnicy 13 Fr i długościach: dla pozycji 1 - długość 15 cm ramiona zagięte dla pozycji 2 – długość 15 cm ramiona proste? Charakterystyka cewnika: - termoplastyczny poliuretan Tecoflex - radiocieniujący szaft cewnika - końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu - przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów - obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry - zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyślizgnięciem się - wskaźniki wypełnienia, rozmiar 
i długość - kompatybilny z MRI - odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg - igła wprowadzająca 18G - rozszerzadło 11 Fr lub 13 Fr - nasadki iniekcyjne Luer Lock - wyprodukowany w Niemczech Szczegółowe informacje 
o produkcie w załączeniu.

Ad. Zapisy pozostają bez zmian.

W załączniku nr 3 do SWZ jest informacja, że dokument dotyczy postępowania dla Szpitala Pomnik Chrztu w Gnieźnie. Proszę o korektę i umieszczenie na platformie prawidłowego pliku.

Ad. Zamawiający zamieścił na stronie prowadzonego postępowania poprawiony załącznik

Zamawiający jednocześnie poprawia w Załączniku nr 2 Formularza cenowego Zadanie nr 4 poz. 6-7 parametry opisu przedmiotu zamówienia:

Zadanie nr 4 poz. nr 6

było

Podkład nieprzemakalny, z wkładem z pulpy celulozowej, rozmiar całkowity 60 cm x 60 cm, rozmiar wkładu chłonnego min. 81 x 53cm, powierzchnia chłonna gładka, niepikowana, chłonność min. 950 g wg ISO 11 948 - 1 lub równoważnej, opakowanie maks. 30 szt.

jest

Podkład nieprzemakalny, z wkładem z pulpy celulozowej, rozmiar całkowity 60 cm x 60 cm, rozmiar wkładu chłonnego min. 51 x 53cm, powierzchnia chłonna gładka, niepikowana, chłonność min. 950 g wg ISO 11 948 - 1 lub równoważnej, opakowanie maks. 30 szt.

Zadanie nr 4 poz. nr 7

było

Podkład nieprzemakalny, z wkładem z pulpy celulozowej, rozmiar całkowity 60 cm x 60 cm, rozmiar wkładu chłonnego min. 81 x 53cm, powierzchnia chłonna gładka, niepikowana, chłonność min. 600 g wg ISO 11 948 - 1 lub równoważnej, opakowanie maks. 30 szt.

jest

Podkład nieprzemakalny, z wkładem z pulpy celulozowej, rozmiar całkowity 60 cm x 60 cm, rozmiar wkładu chłonnego min. 51 x 53cm, powierzchnia chłonna gładka, niepikowana, chłonność min. 600 g wg ISO 11 948 - 1 lub równoważnej, opakowanie maks. 30 szt.

W zadaniu nr 7 poz. 2 doszło do pomyłki dot. ilości. W związku z powyższym Zamawiający poprawia ww pozycje:

było

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j. miary | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto/1op | Podatek Vat | Cena brutto 1op | Wartość netto | Wartość brutto | Producent REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrody czynne- jednorazowe elektrody elektrochirurgiczne, przeznaczone do cięcia i koagulacji. Sterylne, uchwyt jednorazowy z elektrodą, 2 przyciski, kabel dł. 3m, 3-pin sterylny | szt. | 1 | 1300 |  | 1,08 | - zł | - zł | - zł |  |
| 2 | Elektroda bierna neutralna, jednorazowa, hydrożelowa, dzielona, dla dorosłych, przyklejana do skóry pacjenta rozmiar 176x122mm 110 cm2 | op | 25 | 14 |  | 1,08 | - zł | - zł | - zł |  |
|  | Ogółem |  |  |  |  |  |  | - zł | - zł |  |

jest

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j. miary | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto/1op | Podatek Vat | Cena brutto 1op | Wartość netto | Wartość brutto | Producent REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrody czynne- jednorazowe elektrody elektrochirurgiczne, przeznaczone do cięcia i koagulacji. Sterylne, uchwyt jednorazowy z elektrodą, 2 przyciski, kabel dł. 3m, 3-pin sterylny | szt. | 1 | 1300 |  | 1,08 | - zł | - zł | - zł |  |
| 2 | Elektroda bierna neutralna, jednorazowa, hydrożelowa, dzielona, dla dorosłych, przyklejana do skóry pacjenta rozmiar 176x122mm 110 cm2 | op | 100 | 25 |  | 1,08 | - zł | - zł | - zł |  |
|  | Ogółem |  |  |  |  |  |  | - zł | - zł |  |

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zatwierdził:

Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjno Technicznych

Jarosław Głowacki

/podpis na oryginale/

Otrzymują:

- wszyscy uczestnicy

- a/a

Załączniki:

- Poprawiony Załącznik nr 2 do SWZ

- Poprawiony Załącznik nr 3 do SWZ