Łódź, 02 sierpnia  2022 roku

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę angiografu z funkcjami kardiologicznymi i chirurgii naczyniowej numer sprawy: 28/D/22.

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Łodzi , działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Dotyczy wyjaśnienia z dnia 29-07-2022 pyt 5 dotyczące doprecyzowanie zał. 2a do SWZ pkt 218 i 219
Zamawiający odpowiedział:
„Odpowiedź: Tak. Oferowany serwer PACS (sprzęt + oprogramowanie systemu PACS) ma być zintegrowany z dostarczanym w ramach oferty Angiografem dla Pracowni Hemodynamiki jak również z drugim Angiografem posiadanym przez Szpital, eksploatowanym na Sali Hybrydowej na Bloku operacyjnym. Zamawiający wymaga również integracji HL7 z systemem HIS ESKULAP (Nexus) wykorzystywanym przez Szpital. Zakres integracji jest wskazany w SWZ.
Wszystkie powyższe wymagania były wskazane w SWZ.” 

W obecnym brzmieniu parametry poniżej uniemożliwiają nam złożenie ważnej niepodlegającej odrzuceniu oferty
Firma Philips jest bezpośrednią konkurencją w niniejszym postepowaniu więc taka sytuacja godzi zarówno w uczciwą konkurencję jak i równe traktowanie wszystkich Wykonawców.
Czy Zamawiający zapewni licencje oraz konfiguracje po stronie aparatu Philips, co przywróciłoby równowagę w postępowaniu?

Odpowiedź:

W związku z okolicznościami jak i mając na uwadze potrzebę zachowania równowagi w postępowaniu i umożliwienie złożenia ofert przez wszystkich potencjalnych Wykonawców, Zamawiający odstępuje od wymogu integracji posiadanego przez Szpital Angiografu wykorzystywanego na Sali Hybrydowej na Bloku Operacyjnym z oferowanym w ramach postępowania Angiografem dla Pracowni Hemodynamiki.

Zamawiający informuje, iż:

1) pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

2) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego.

3) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień dotyczące umowy zostaną wprowadzone do umowy przed ich podpisaniem z Zamawiającym.

4) termin składania  i otwarcia ofert  nie ulega zmianie.

DYREKTOR

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA