## Arkusz1
Zamawiający: Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie Postępowanie przetargowe: ZP-32/21 Załącznik nr 1.1 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto (kol 5 x kol 6) | Wartość netto (kol 4 x kol 5) | Wartość brutto (kol 4 x kol 7) | Producent Kraj | Nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, rolowany brzeg mankietu ułatwiający zakładanie z teksturą na końcach palców, grubość na palcu min 0,12 mm, grubość na dłoni minimum 0,06 długość rękawicy minimum. 240mm (potwierdzone badaniami wytwórcy) posiadające AQL 1,0 (potwierdzone badaniami wytwórcy) siła zrywu przed starzeniem min. 8 N (potwierdzone badaniami wytwórcy). Rękawice bez protein lateksu. Dobra elastyczność i rozciągliwość odporne na uszkodzenia mechaniczne. Zarejestrowane jako wyrób medyczny Rozporzadzenie Medyczne (EU) 2017/745 w klasie I oraz jako środek ochrony indywidualnej zgodnie z Rozporządzeniem (EU) 2016/425 dla Środków Ochrony Indywidualnej kat III typ B Zgodnie z normą EN ISO 374-1 & EN 374-4 , EN 420, EN455 (1-4) Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671(potwierdzone raportem badania z niezależnego laboratorium). Rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością (potwierdzona deklaracja wytwórcy) Rękawice oznakowane fabrycznie MDR/PPER-rękawice diagnostyczne i ochronne . Oznakowany na opakowaniu fabrycznie poziom AQL. opakowanie 100 szt. w rozmiarze XS-XL Spełnienie wymogów potwierdzone badaniami wytwórcy. Nie dopuszcza się opakowania x 200 szt | opakowanie | 10000 |  | 8%
2. | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, pudrowane, AQL 1, jałowe, op=1para rozmiar: 6,7,8 | para | 200 |  | 8%
3. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe,o przedłużonym mankiecie, rolowany brzeg mankietu, z teksturą na końcach palców, grubość na palcu min 0,14, grubość na dłoni min 0,09, długość rękawicy min 300 mm, posiadajace AQL 1,0, Rękawice bez protein lateksu. Zarejestrowane jako wyrób medyczny Rozporzadzenie Medyczne (EU) 2017/745 oraz jako środek ochronny indywidualnej zgodnie z Rozporządzeniem (EU) 2016/425 dla Środków Ochrony Indywidualnej kat III typ C Zgodnie z normą EN ISO 374-1 & EN 374-4 ,EN 420, EN455 (1-4) Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, potwierdzone raportem badań niezależnego laboratorium. Rękawice oznakowane fabrycznie MDR/PPER-rękawice diagnostyczne i ochronne,Oznakowany na opakowaniu fabrycznie poziom AQL 1,0. Opakowanie 100 szt. w rozmiarze XS-XL. Spełnienie wymogów potwierdzone badaniem wytwórcy. Nie dopuszcza sie opakowania x 200szt. | opakowanie | 200 |  | 8%
Razem
Formularz niniejszy powinien być podpisany podpisem elektronicznym zgodnie z zapisami SWZ.