1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora hematologicznego z dedykowanym zamkniętym systemem odczynnikowym?   
  
2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora hematologicznego, który umożliwia pracę w trzech trybach (do wyboru przez użytkownika):   
1) CBC (16 parametrów + histogramy RBC i PLT),   
2) CBC + 5DIFF,   
3) CBC + 5DIFF + RRBC  
dzięki stosowanym metodom pomiaru: impedancji, cytometrii przepływowej z wielowymiarową dyfrakcją laserową i spektrofotometrii?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora hematologicznego który umożliwia pracę w trzech przedstawionych trybach do wyboru przez użytkownika.**