Załącznik nr 2 do SWZ

ZP/03/2024

Operator Systemu Dystrybucyjnego – TAURON Dystrybucja S.A.

31-035 KRAKÓW UL. PODGÓRSKA 25 A

Umowa zawarta na czas nieokreślony

Dotychczasowy sprzedawca energii elektrycznej – TAURON Sprzedaż Spółka z o.o.

30-417 KRAKÓW UL. ŁAGIEWNICKA 60

Umowa rezerwowa zawarta na czas nieokreślony

CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA punktu poboru 1

do którego należy dostarczyć energię elektryczną

Nazwa obiektu: 116 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ  SP ZOZ W OPOLU

Numer licznika: 97794522  Typ licznika: ZMG 405.CR4.041b3752P06

| 1 | Adres | 45-759 Opole, ul. Wróblewskiego 46 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Miejsce dostarczenia energii | Zaciski dopływowe Izolatorów przepustowych N/N w komorze transformatora w kierunku dostarczania – rozdzielnica odbiorcy N/N |
| 3 | Granica własności urządzeń i miejsce dostarczania i odbioru energii elektrycznej | Szyny AP 60x10+1xAP |
| 4 | Typ zabezpieczeń przedlicznikowych | WBWM |
| 5 | Wielkość zabezpieczeń przedlicznikowych | 30 A |
| 6 | Typ przyłącza | Kablowe |
| 7 | Moc umowna | 150 kW |
| 8 | Grupa taryfowa zgodnie z taryfą OSD | C 21 |
| 9 | Grupa przyłączeniowa zgodnie z taryfą OSD | IV |
| 10 | Szacunkowe zużycie energii na okres 12 miesięcy (kWh) | 600 000 kWh |
| 11 | Nr ewidencyjny PPE | 590322413200714243 |