Załącznik nr 6 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w załączniku nr 1 – formularz oferty.

2. Szczegółowy opis asortymentu i ilości zawarty jest w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów instalacyjnych spełniających obowiązujące (dla danych materiałów) normy dopuszczające je do obrotu, posiadających atest PIH i aprobatę techniczną dopuszczającą do stosowania w budownictwie, konstrukcyjnie ze sobą kompatybilnych (średnice, przepływy). Dodatkowo dla hydrantów należy przedstawić atesty z Instytutu Pożarnictwa. Zamawiający po podpisaniu umowy zażąda dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiednich atestów i certyfikatów. Wgląd do tych dokumentów będzie obligatoryjnym warunkiem udzielenia zamówienia.

4. Wykonawca musi zapewnić kompletność asortymentu. Wymagany asortyment musi być nowy i dobrej jakości. Wykonawca jest zobowiązany udzielić, co najmniej 12-miesięcznej gwarancji na dostarczony towar.

5. Oferta Wykonawcy, który nie zapewni kompletności wymaganego asortymentu, zostanie odrzucona.

6. Transport materiałów do siedziby Zamawiającego niezbędny do wykonania zamówienia Wykonawca zapewni na własny koszt.

7. Dostawa zamówionego materiału zrealizowana będzie w terminie określonym w formularzu ofertowym (nie mniej niż 24h i nie więcej niż 72h)

Lista materiałów

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Jednostka | Ilość |
| 1 | HYDRANT DN80 N/Z Ø80 GJS Z ZAMKNIĘCIEM | SZT | 8 |
| 2 | KOLANO STOPOWE Ø100 GJS | SZT | 4 |
| 3 | KOLANO STOPOWE Ø80 GJS | SZT | 8 |
| 4 | KOŁNIERZ ŚLEPY Ø100 GJS | SZT | 2 |
| 5 | KRÓCIEC FF Ø80 L 500 GJS | SZT  | 8 |
| 6 | KRÓCIEC FF Ø80 L 800 GJS | SZT | 7 |
| 7 | KRÓCIEC FW Ø100 GJS | SZT | 24 |
| 8 | KRÓCIEC FW Ø80 GJS | SZT  | 8 |
| 9 | KRÓCIEC RKE DO PE Ø 100X110 | SZT | 4 |
| 10 | ŁUK CIŚ Ø110X22˚ | SZT | 4 |
| 11 | ŁUK CIŚ Ø110X30˚ | SZT | 4 |
| 12 | ŁUK CIŚ Ø110X45˚ | SZT | 4 |
| 13 | NASUWKA CIŚ Ø160 | SZT | 4 |
| 14 | NASUWKA Ø110 | SZT | 23 |
| 15 | OBRUK Ø 200 | SZT | 30 |
| 16 | OBUDOWA ZASUWY Ø100 GJS | SZT | 19 |
| 17 | OBUDOWA ZASUWY Ø80 GJS | SZT | 11 |
| 18 | PASTA POŚLIZGOWA 0,5 KG | SZT | 10 |
| 19 | PIERŚCIEŃ DYSTANSOWY Ø600X10CM | SZT | 5 |
| 20 | RURA CIŚ Ø 110 | MB | 1150 |
| 21 | SKRZYNKA PHD Ø150 | SZT | 30 |
| 22 | SŁUPEK DO TABLICZKI | SZT | 30 |
| 23 | ŚRUBA M16X70 (ZESTAW MONTAŻOWY) | KPL | 60 |
| 24 | TABLICZKA ZNAMIONOWA "H" | SZT | 9 |
| 25 | TABLICZKA ZNAMIONOWA "Z" | SZT | 30 |
| 26 | TAŚMA NIEBIESKA "UWAGA WODA" | SZT | 14 |
| 27 | TRÓJNIK BOSOKOŁNIERZOWY 100/80 | SZT | 7 |
| 28 | TRÓJNIK BOSOKOŁNIERZOWY Ø160X100 | SZT | 1 |
| 29 | TRÓJNIK KOŁNIERZOWY 100/100 GJS | SZT | 2 |
| 30 | USZCZELKA CIŚ Ø110 | SZT | 50 |
| 31 | USZCZELKA PŁASKA Ø100 | SZT | 50 |
| 32 | USZCZELKA PŁASKA Ø80 | SZT | 100 |
| 33 | ZASUWA DN 100 GJS | SZT | 19 |
| 34 | ZASUWA DN80 KOŁNIERZOWA GJS | SZT | 12 |
| 35 | ZWĘŻKA REDUKCYJNA FFR 100/80 GJS | SZT | 5 |
| 36 | TRÓJNIK KOŁNIERZOWY 100/80 | SZT | 8 |
| 37 | NASUWKA Ø 90 | SZT | 3 |
| 38 | USZCZELKA CIŚ Ø90 | SZT  | 6 |
| 39 | KOŁNIERZ ŚLEPY Ø80  | SZT | 1 |
| 40 | ŁĄCZNIK RKE 100/80 | SZT | 2 |