Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu elewacji zewnętrznej budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowalowo (gmina Wąsosz, powiat górowski, województwo dolnośląskie).

Zadanie realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021.

**Zakres rzeczowy obejmuje odświeżenie zewnętrznej elewacji budynku świetlicy i podbitki zadaszenia nad wejściem:**

- czyszczenie elewacji przed wykonaniem malowania, w miejscach gdzie stare powłoki nie przylegają do desek,

- dwukrotne malowanie impregnatem do drewna – kolor w nawiązaniu do istniejącego (2 x 120 m2)

**Zakup materiałów po stronie Wykonawcy.**

**Wizja lokalna – zaleca się aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej  
celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem usługi będącej przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych  i przydatnych do przygotowania oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy; koszt wizji lokalnej poniesie Wykonawca.**

**Wykonawca zobowiązany jest dokonać własnych pomiarów dla skalkulowania kosztów.**

Termin wykonania zadania: do 3 tygodni od daty podpisania umowy / otrzymania zlecenia.