OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania pn.: Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Drawsko obejmujące wymianę na istniejących słupach opraw z lampami sodowymi na oprawy w technologii LED.

- W ramach czynności opisanych w ust. 1. Wykonawca zmodernizuje 91 punkty oświetleniowe w tym:

- przeprowadzi wymianę 91szt. opraw na oprawy LED, uzyskując przy tym min 50% oszczędności na mocy zainstalowanych opraw,

- Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa:

- Dokumentacja techniczna,

- Przedmiar robót,

- STWIOR,

- Specyfikacja Techniczna Opraw

KODY CPV:

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71355000-1 Usługi pomiarów