## Pakiet 3												Załącznik nr 1.2

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Urządzenie do mechanicznego masażu pośredniego serca z wyposażeniem

| Lp. | Wymagane funkcje / parametry | Wymogi | Odpowiedź TAK oferowane parametry lub krótki opis (wg kolumny: „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Informacje ogólne: |  |  |
|  | Urządzenie do mechanicznego masażu pośredniego serca z wyposażeniem przeznaczone do resuscytacji dzieci i dorosłych (w tym pacjentów bariatrycznych), fabrycznie nowe, nieużywane, rok produkcji 2018 lub 2019. | TAK |  |
|  | Producent. | podać |  |
|  | Model / typ oferowanego urządzenia. | podać |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego. | podać |  |
| II. | Parametry techniczne: |  |  |
|  | Działanie urządzenia w pełni elektryczne. | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V, 50Hz oraz zasilanie z akumulatora podtrzymujące pracę urządzenia przez min.: 40 minut. | TAK |  |
|  | Automatyczne ładowanie akumulatora po włączeniu urządzenia do zasilania sieciowego. | TAK |  |
|  | Wskaźnik naładowania akumulatora wyświetlany na urządzeniu. | TAK |  |
|  | Głębokość i częstość kompresji zgodna z wytycznymi ERC: - głębokość w zakresie 5-6 cm - częstość w zakresie 100-120 ucisków/min. | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta. | TAK |  |
|  | Tryby pracy: - 15:2 - 30:2 - ciągły | TAK |  |
|  | Uniesienie tłoka powyżej klatki piersiowej w celu ułatwienia pełnego rozprężenia klatki piersiowej podczas przerwy na wentylację pacjenta. | TAK |  |
| III. | WYPOSAŻENIE: |  |  |
|  | Deska pod plecy. | TAK |  |
|  | Element bezpośredniego kontaktu z pacjentem, wielokrotnego użytku, rozmiar dla dorosłych – 2 szt. | TAK |  |
|  | Element bezpośredniego kontaktu z pacjentem, wielokrotnego użytku, rozmiar dla dzieci – 2 szt. | TAK |  |
|  | Akumulator – 2 szt. | TAK |  |
|  | Ładowarka 230V. | TAK |  |
|  | Torba. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczyć wraz z każdym urządzeniem. | TAK |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

……….............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)