## Formularz cenowy HYDRAULICZNY
Formularz asortymentowo cenowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Lp. | przedmiot zamówienia | jednostka miary | SUMA | Producent, model | cena jednostkowa netto w zł | wartość netto w zł | stawka podatku VAT w % | wartość brutto w zł | Atest Państwowego Zakałdu Higieny (PZH) | Deklaracja właściwości użytkowych | Ocena Techniczna ITB | Ocena zgodności z zasadniczymi wymaganiami znak CE
1. | BATERIA NATRYSKOWA z głowicą ceramiczną | SZT. | 137 |  | 231 | 31647 | 23% | 38925.81 | TAK | TAK | TAK | TAK
2. | BATERIA UMYW. 1/OTW z głowicą ceramiczną | SZT. | 150 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | TAK | TAK
3. | BATERIA ZLEW. z głowicą ceramiczną | SZT. | 123 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | TAK | TAK
4. | DESKA S10 lub równoważna pod względem kształtu | SZT. | 80 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | NIE | TAK
5. | DESKA SEDES S11 lub równoważna pod względem kształtu | SZT. | 165 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | NIE | TAK
6. | PÓŁSYFON UMYWALKOWY | SZT. | 270 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | NIE | TAK
7. | PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA 1/2*10 | SZT. | 240 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | NIE | TAK
8. | PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA 1/2*15 | SZT. | 240 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | NIE | TAK
9. | PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA 1/2*20 | SZT. | 240 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | NIE | TAK
10. | PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA 1/2*30 | SZT. | 240 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | NIE | TAK
11. | PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA 1/2*40 | SZT. | 240 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | NIE | TAK
12. | PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA 1/2*50 | SZT. | 240 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | NIE | TAK
13. | PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA RED. 1/2*3/8 | SZT. | 120 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | NIE | TAK
14. | PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA RED. 1/2*3/4 | SZT. | 120 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | NIE | TAK
15. | REDUKCJA GUMOWA 32/25 | SZT. | 255 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | NIE | TAK
16. | REDUKCJA GUMOWA 40/25 | SZT. | 255 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | NIE | TAK
17. | REDUKCJA GUMOWA 40/32 | SZT. | 255 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | NIE | TAK
18. | REDUKCJA GUMOWA 50/25 | SZT. | 255 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | NIE | TAK
19. | REDUKCJA GUMOWA 50/32 | SZT. | 285 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | NIE | TAK
20. | REDUKCJA GUMOWA 50/40 | SZT. | 260 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | NIE | TAK
21. | REDUKCJA MOSIĘŻNA 1/2*3/8 | SZT. | 120 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | NIE | TAK
22. | REDUKCJA MOSIĘŻNA 3/4*1/2 | SZT. | 120 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | NIE | TAK
23. | SYFON PISUAROWY POZIOMY | SZT. | 120 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | NIE | TAK
24. | SYFON UMYWALKOWY | SZT. | 233 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | NIE | TAK
25. | ZESTAW NAPRAWCZY: USZCZELKA MIĘDZY MISKĘ A SPŁUCZKĘ + ŚRUBY DO KOMPAKTU WC | SZT. | 125 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | NIE | TAK
26. | USZCZELKA DO MIMOŚRODU 3/4" KLINGEROWANA | SZT. | 125 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | NIE | TAK
27. | USZCZELKA DO MISKI SEDESOWEJ (USUNIĘTA) | SZT. | 125 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | NIE | TAK
28. | USZCZELKA DO WĘZYKA 1/2 GUMOWE | SZT. | 250 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | NIE | TAK
29. | USZCZELKA DO WĘZYKA 1/2" KLINGEROWANA | SZT. | 250 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | NIE | TAK
30. | USZCZELKA DO WĘŻYKA 3/8 GUMOWA | SZT. | 250 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | NIE | TAK
31. | USZCZELKA DO WĘŻYKA 3/8" KLINGEROWANA | SZT. | 250 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | NIE | TAK
32. | USZCZELKA DO WODOMIERZA 1" | SZT. | 70 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | NIE | TAK
33. | USZCZELKA DO WODOMIERZA 1/2" | SZT. | 70 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | NIE | TAK
34. | USZCZELKA DO WODOMIERZA 11/4 | SZT. | 70 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | NIE | TAK
35. | USZCZELKA DO WODOMIERZA 2" | SZT. | 60 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | NIE | TAK
36. | USZCZELKA DO WODOMIERZA 3/4 | SZT. | 70 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | NIE | TAK
37. | USZCZELKA GRZYBKA 1/2" | SZT. | 70 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | NIE | TAK
38. | USZCZELKA KLINOWA DOLNOPŁUKA | SZT. | 65 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | NIE | TAK
39. | USZCZELKA NYPLA 1" | SZT. | 120 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | NIE | TAK
40. | USZCZELKA PÓŁSYFONU PŁASKA 11/2 | SZT. | 70 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | NIE | TAK
41. | USZCZELKA PÓŁSYFONU PŁASKA 11/4 | SZT. | 70 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | NIE | TAK
42. | USZCZELKA STOŻ. SYF. UMYW. 32 | SZT. | 160 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | NIE | TAK
43. | USZCZELKA STOŻ. SYF. ZLEW 40 | SZT. | 100 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | NIE | TAK
44. | USZCZELKA WĘŻA PRALKI | SZT. | 60 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | NIE | TAK
45. | WĘŻYK FIL-NOX 1/2*1/2 100CM (rodzaje gwintów zostaną podane przy składaniu zamówienia) | SZT. | 185 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
46. | WĘŻYK FIL-NOX 1/2*1/2 120CM (rodzaje gwintów zostaną podane przy składaniu zamówienia) | SZT. | 185 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
47. | WĘŻYK FIL-NOX 1/2*1/2 150CM (rodzaje gwintów zostaną podane przy składaniu zamówienia) | SZT. | 185 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
48. | WĘŻYK FIL-NOX 1/2*1/2 20CM (rodzaje gwintów zostaną podane przy składaniu zamówienia) | SZT. | 190 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
49. | WĘŻYK FIL-NOX 1/2*1/2 30CM (rodzaje gwintów zostaną podane przy składaniu zamówienia) | SZT. | 210 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
50. | WĘŻYK FIL-NOX 1/2*1/2 40CM (rodzaje gwintów zostaną podane przy składaniu zamówienia) | SZT. | 195 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
51. | WĘŻYK FIL-NOX 1/2*1/2 50CM (rodzaje gwintów zostaną podane przy składaniu zamówienia) | SZT. | 195 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
52. | WĘŻYK FIL-NOX 1/2*1/2 60CM (rodzaje gwintów zostaną podane przy składaniu zamówienia) | SZT. | 205 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
53. | WĘŻYK FIL-NOX 1/2*1/2 80CM (rodzaje gwintów zostaną podane przy składaniu zamówienia) | SZT. | 190 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
54. | WĘŻYK FIL-NOX 1/2*3/8 30CM (rodzaje gwintów zostaną podane przy składaniu zamówienia) | SZT. | 255 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
55. | WĘŻYK FIL-NOX 1/2*3/8 40CM (rodzaje gwintów zostaną podane przy składaniu zamówienia) | SZT. | 195 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
56. | WĘŻYK FIL-NOX 1/2*3/8 50CM (rodzaje gwintów zostaną podane przy składaniu zamówienia) | SZT. | 205 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
57. | WĘŻYK FIL-NOX 1/2*3/8 60CM (rodzaje gwintów zostaną podane przy składaniu zamówienia) | SZT. | 195 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
58. | WĘŻYK FIL-NOX 1/2*3/8 80CM (rodzaje gwintów zostaną podane przy składaniu zamówienia) | SZT. | 190 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
59. | WĘŻYK FIL-NOX 3/8*3/8 15CM MF (rodzaje gwintów zostaną podane przy składaniu zamówienia) | SZT. | 195 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
60. | WĘŻYK FIL-NOX 3/8*3/8 20CM MF (rodzaje gwintów zostaną podane przy składaniu zamówienia) | SZT. | 215 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
61. | WĘŻYK FIL-NOX 3/8*3/8 30CM (rodzaje gwintów zostaną podane przy składaniu zamówienia) | SZT. | 235 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
62. | WĘŻYK FIL-NOX 3/8*3/8 30CM MF (rodzaje gwintów zostaną podane przy składaniu zamówienia) | SZT. | 195 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
63. | WĘŻYK FIL-NOX 3/8*3/8 40CM (rodzaje gwintów zostaną podane przy składaniu zamówienia) | SZT. | 275 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
64. | WĘŻYK FIL-NOX 3/8*3/8 50CM (rodzaje gwintów zostaną podane przy składaniu zamówienia) | SZT. | 240 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
65. | WĘŻYK FIL-NOX 3/8*3/8 60CM (rodzaje gwintów zostaną podane przy składaniu zamówienia) | SZT. | 210 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
66. | WĘŻYK GRIFERIAS 10*3/8 30CM (rodzaje gwintów zostaną podane przy składaniu zamówienia) | SZT. | 135 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
67. | WĘŻYK GRIFERIAS 10*3/8 40CM (rodzaje gwintów zostaną podane przy składaniu zamówienia) | SZT. | 135 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
68. | WĘŻYK GRIFERIAS 10*3/8 50CM (rodzaje gwintów zostaną podane przy składaniu zamówienia) | SZT. | 135 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
69. | WĘŻYK GRIFERIAS 10*3/8 60CM (rodzaje gwintów zostaną podane przy składaniu zamówienia) | SZT. | 135 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
70. | WĘŻYK GRIFERIAS 10*3/8 80CM (rodzaje gwintów zostaną podane przy składaniu zamówienia) | SZT. | 135 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | TAK | TAK
71. | ZAWÓR KĄTOWY GRZYBKOWY 1/2*1/2 | SZT. | 321 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | TAK | TAK
72. | ZAWÓR KĄTOWY GRZYBKOWY 1/2*3/4 | SZT. | 270 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | TAK | TAK
73. | ZAWÓR KĄTOWY GRZYBKOWY 1/2*3/8 | SZT. | 425 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | TAK | TAK
74. | ZAWÓR SPUSTOWY STOP BIS LUB RÓWNOWAŻNY | SZT. | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | TAK | TAK
75. | ZESTAW NAPRAWCZY DO WC KOMPAKT (Zamawiający wskaże typ zestawu (E, K lub U) w momencie składania zamówienia) | SZT. | 55 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | NIE | TAK
76. | WĄŻ PRYSZNICOWY 150 cm | SZT. | 60 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | TAK | TAK
77. | USZCZELKI DO SYFONÓW FI50 | SZT. | 60 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | NIE | TAK
78. | ZŁĄCZE DO WC FI110 | SZT. | 30 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | NIE | TAK
79. | ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY 3/8 | SZT. | 65 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | TAK | TAK
80. | ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY 1/2 | SZT. | 65 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | TAK | TAK
81. | TEFLON DO GAZU 12 MB 12 MM | SZT. | 10 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | NIE | TAK
82. | TEFLON DO WODY 12 MB 12 MM | SZT. | 10 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | NIE | TAK
83. | TEFLON SZEROKI 19 MB 15 MM | SZT. | 10 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | TAK | NIE | TAK
84. | KONOPIE + PASTA (zestaw) | SZT. | 34 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | NIE | NIE | TAK
85. | BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA, długość WYLEWKI max. 25cm | SZT. | 35 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
86. | BATERIA UMYWALKOWA ŚCIENNA (2 pokrętła) | SZT. | 35 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
87. | WYLEWKA S DO BATERII UMYWALKOWEJ ŚCIENNEJ Z MIESZACZEM 20-25 CM (średnica przyłącza (1/2 lub 3/4 cala zostanie określona podczas składania zamówienia) | SZT. | 40 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
88. | MOCOWANIE DO WC M10 X 89 MM | SZT. | 65 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | NIE | NIE | TAK
89. | MOCOWANIE DO UMYWALKI m8*120 | SZT. | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | NIE | NIE | TAK
90. | WC KOMPAKT Z ODPŁYWEM POZIOMYM | SZT. | 8 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | TAK | TAK
91. | ZAWÓR PRZELOTOWY KULOWY 1/2 | SZT. | 43 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
92. | ŚRUBUNKI 1/2*25 MM | SZT. | 20 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | NIE | TAK | TAK
93. | PRZEJŚCIÓWKA DO ZGRZEWANIA GZ 1/2 | SZT. | 10 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
94. | PRZEJŚCIÓWKA DO ZGRZEWANIA GW 1/2 | SZT. | 10 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
95. | KOLANKO DO ZGRZEWANIA NYPLOWE FI 20 /90 | SZT. | 15 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
96. | KOLANKO DO ZGRZEWANIA NYPLOWE FI 20 /45 | SZT. | 15 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
97. | KOLANKO DO ZGRZEWANIA FI 20 /90 | SZT. | 15 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
98. | KOLANKO DO ZGRZEWANIA FI 20 /45 | SZT. | 15 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
99. | MUFA FI20 | SZT. | 20 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
100. | RURA PCV fi32/500 cm | M | 15 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
102. | RURA PCV FI 50/315 cm | M | 20 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
103. | RURA PCV FI 50/500 cm | M | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
104. | KOLANKO PCV FI 50/90 cm | SZT. | 60 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
105. | KOLANKO PCV FI 50/45 cm | SZT. | 60 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
106. | KOLANKO PCV FI 50/30 cm | SZT. | 60 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
107. | KOLANKO PCV FI 50/15 cm | SZT. | 60 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
108. | KOLANKO PCV FI 50/67 cm | SZT. | 60 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
109. | RURA PCV FI32/500 cm | M | 40 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
110. | SILIKON SANITARNY BIAŁY tuba min. 280ML | SZT. | 27 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
111. | SILIKON SANITARNY BEZBARWNY tuba min. 280ML | SZT. | 27 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | NIE | TAK | TAK
112. | SILIKON SZKLARSKI tuba min. 280ML | SZT. | 3 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | TAK | TAK
113. | ZLEW POJEDYNCZY BEZ OCIEKACZA + SYFON, STALOWY WPUSZCZANY | SZT. | 11 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | NIE | TAK
114. | ZLEW JEDNOKOMOROWY Z OCIEKACZEM + SYFON LEWY STALOWY WPUSZCZANY | SZT. | 9 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | NIE | TAK
115. | ZLEW JEDNOKOMOROWY Z OCIEKACZEM + SYFON PRAWY STALOWY WPUSZCZANY | SZT. | 4 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | NIE | TAK
116. | SYFON BRODZIKOWY np.. VIEGA 120*40/50 LUB RÓWOWAŻNY pod względem funkcjonalności | SZT. | 40 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | NIE | TAK
117. | POKRĘTŁO (PLASTIK) do wody Z WKŁADKĄ METALOWĄ | SZT. | 70 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | NIE | TAK
118. | GŁOWICA BATERII 1/2" ŻEŃSKA, miedziana | SZT. | 70 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | NIE | TAK
119. | ZAWÓR SPUSTOWY SPŁUCZKI WC | SZT. | 60 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | NIE | TAK
120. | KOMPLET NAPRAWCZY DO KOMPAKTÓW TYPU K WC | SZT. | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | NIE | NIE | NIE | TAK
121. | ZAWÓR KULOWY CZERPALNY 1/2*3/4 | SZT. | 33 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | TAK | TAK
122. | ZAWÓR PRZELOTOWY 3/4 Z PÓŁŚRUBUNKIEM | SZT. | 28 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | TAK | TAK
123. | ZAWÓR PRZELOTOWY 1" | SZT. | 26 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | TAK | TAK
124. | WIESZAK NA SŁUCHAWKĘ PRYSZNICOWĄ (na kołek rozporowy) | SZT. | 30 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | TAK | TAK
126. | WĄŻ NATRYSKOWY 1,25-150cm | SZT. | 110 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | TAK | TAK
127. | SŁUCHAWKA PRYSZNICOWA | SZT. | 150 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | TAK | TAK
128. | KOMPLET (2 GŁOWICE MIEDZIANE DO BATERII + 2 POKRĘTŁA (1 szt. woda zimna i 1 szt. woda ciepła) | SZT. | 80 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | TAK | TAK
129. | SYFON ZLEWOZMYWAKOWY PODWÓJNY | SZT. | 55 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | TAK | TAK
130. | SYFON ZLEWOZMYWAKOWY POJEDYNCZY | SZT. | 70 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | TAK | TAK
131. | PERLATOR DO BATERII | SZT. | 120 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | TAK | TAK
132. | WYLEWKA S 16-20 CM (średnica przyłącza (1/2 lub 3/4 cala) oraz długość wylewki, zostaną określone podczas składania zamówienia) | SZT. | 35 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | TAK | TAK
133. | UCHWYT ŚCIENNY PODTRZYMUJĄCY SŁUCHAWKĘ PRYSZNICOWĄ (montaż na kołek rozporowy) | SZT. | 60 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | NIE | TAK
134. | UMYWALKA SZEROKOŚĆ 55 cm (+/- 10%) UMYWALKA SZEROKOŚĆ 55 cm (+/- 10%) (PARAMETR OTWÓR NA BATERIĘ LUB BRAK OTWORU zostanie określony podczas składania zamówienia) | SZT. | 22 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | TAK | TAK
135. | BRODZIK KWADRATOWY 80 cm | SZT. | 10 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | TAK | TAK
136. | PASTA DO GWINTÓW GEBATOUT opakowanie min. 250g LUB RÓWNOWAŻNA pod względem parametrów technicznych | SZT. | 31 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | TAK | TAK
137. | DESZCZOWNICA BEZ RAMIENIA | SZT. | 30 |  |  | 0 | 23% | 0 | TAK | TAK | TAK | TAK
RAZEM | [5 empty] | 31647 |  | 38925.81