## 5
l.p. | Asortyment | Ilość [szt.] | Wytwórca | Nr katalogowy | cena jednostkowa netto [zł/szt.] | VAT [%] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | Kotwica na wprowadzaczu, biowchłanialna, bezwęzłowa o śr. 5,5 mm, dł. 18,5 mm, typu push-lock peek. | 6 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Jednorazowy, sterylny zestaw do artroskopii biodra zawierający: • 3 nitynolowe druty prowadzące 1,2mmx45,18cm • 2 igłu artroskpowe, 17 gauge, 6" (igły 1,42856 mmx 15,06 cm) wykonane z materiału ze stopem tytanu. | 4 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Implant jednorazowy, sterylny, w postaci ostro zakończonej igły osadzonej na rękojeści, umożliwiający transport nici rozmiaru #2 poprzez tkanki oraz przechwytywanie nici za pomocą jednego ruchu, z tego samego portu operacyjnego i kaniuli o średnicy maksymalnej 5 mm, tym samym zmniejszając jatrogenne uszkodzenie tkanki pacjenta. Implant o średnicy wkłucia 1,65 mm, długość części roboczej 185,8 mm | 3 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Kotwica z materiału biowchłanialnego z hydroksyapatytem, wbijana o średnicy 2,3 mm zaopatrzona w 1 nić #2 , niewchłanialne, polietylenowe, plecione oraz w jednorazowy aplikator. Kotwica przeznaczona do stawu biodrowego dzięki przedłużonej rękojeści. | 4 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Miękka kotiwica o średnicy 1,7 mm z plecionki poliestrowej #5, załadowana jedną nicią #2 (1,7 mm), wyposażona w system zabezpieczający przed przypadkowym założeniem kotwicy oraz sygnał dźwiękowy CLICK oznajmiający prawidłowe założenie kotwicy. Loża pod kotwicę o długości max. 20 mm. Kotwica XL z jedną nicią #2 o przedłużonym wprowadzaczu, do rekonstrukcji obrąbka w biodrze. | 6 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Wiertło 1,7 mm dedykowane do miękkiej kotwicy biodrowej. | 3 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Wielorazowy nóż do kapsulotomii biodra. | 1 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | RAZEM | 0
Zamawiający dopuszcza odchylenia od podanych powyżej wymiarów, tj. długości +/- 5%, średnicy +/- 10%.

## 6
l.p. | Asortyment | Ilość [kpl.] | Wytwórca | Nr katalogowy | cena jednostkowa netto [zł/zestaw] | VAT [%] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
System do rekonstrukcji ACL z użyciem techniki ST oraz więzadła właściwego rzepki
Mocowanie udowe:
- podłużna płytka z czterema otworami wykonana ze stopu tytanu pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym (długość pętli od 15 do 60 mm, skok pętli co 5 mm lub pętla "ruchoma")
- płytka na trwałe związana fabrycznie z pętlą plecioną poliestrową o wysokiej wytrzymałości (bez węzła)
- Implant musi zawierać dwie fabryczne nitki o grubościach #2 i #5 służące do przeciągnięcia i obrócenia implantu w kanale udowym
- endobutton wydłużony 10 mm stanowiący nakładkę na endobutton służący do zabiegów rewizyjnych
- endobutton bez pętli umożliwiający zawieszenie przeszczepu bezpośrednio na płytce w przypadku krótkiego kanału w kości udowej, otwarty z jednej strony w rozmiarach: 5, 6, 7, 8 i 9 mm
Mocowanie piszczelowe:
1 | - za pomocą guzika o średnicy 14, 15, 17 mm | 5 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | - za pomocą biowchłanialanej śruby o średnicach od 6 mm do 12 mm i długościach 20, 25, 30, 35 mm, skok długości co 5 mm | 5 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
Zamawiający dopuszcza odchylenia od podanych powyżej wymiarów, tj. długości +/- 5%, średnicy i skoku +/- 10%.
W komórkach F10 i F11 Wykonawca podaje ceny kompletnych implantów, tj. mocowania udowego wraz z określonym mocowaniem piszczelowym.

## 11
l.p. | Asortyment | ilość [szt.] | producent | nr katalogowy | cena jednostkowa netto [zł/szt.] | VAT [%] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł]
1 | Gwoździe tytanowe podudziowe (w standardzie: gwóźdź, trzy śruby, zaślepka). Umożliwia wielopłaszczyznowe blokowanie proksymalne i dystalne oraz kompresję odłamów.
a | gwóźdź w rozmiarach od 255mm do 465mm ze skokiem co 15mm, średnica: - gwoździe lite - 8mm, 9mm, 10mm - gwoździe kaniulowane - 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm | 12 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
b | śruby ryglujące samogwintujące, w rozmiarach zależnych od średnicy gwoździa: - korowe 4,0mm w długości od 18mm do 80mm z przeskokiem co 2mm (do blokowania gwoździ ø 8 i 9mm) | 30 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
c | śruby ryglujące samogwintujące, w rozmiarach zależnych od średnicy gwoździa: - korowe 5,0mm w długości od 28mm do 100mm z przeskokiem co 2mm (do blokowania gwoździ ø 10, 11, 12 i 13mm) | 15 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
d | śruba blokująca do kości gąbczastej średnicy 5,0mm, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe, dłgości od 30 mm do 90mm z z przeskokiem co 5mm | 10 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
e | zaślepki o przedłużeniu: 0mm, 5mm, 10mm, 15mm oraz zaślepka do blokowania śruby gąbczastej | 12 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Gwoździe udowe, blokowane, kaniulowane, tytanowe. Proksymalne ugięcie umożliwiające założenie z dostępu bocznego w stosunku do krętarza większego. Promień ugięcia gwoździa w projekcji A/P – 1.5 m. Gwóźdź z możliwością blokowania proksymalnego 120 stopni antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możliwość blokowania proksymalnego z użyciem dwóch śrub doszyjkowych o średnicy 6,5mm w rozmiarach od 60mm do 130mm z przeskokiem co 5mm, umożliwiających leczenie złamań podkrętarzowych. Gwoździe do prawej i lewej nogi (w standardzie: gwóźdź, trzy śruby, zaślepka).
a | gwóźdź w rozmiarach od 300mm do 480mm ze skokiem co 20mm, średnica gwoździ: od 9mm do 16mm ze skokiem co 1mm | 15 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
b | Gwoździe udowe średnica od 14mm do 16mm STERYLNE | 1 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
c | śruby ryglujące samogwintujące, w rozmiarach zależnych od średnicy gwoździa: - korowe 5,0mm w długości od 26mm do 60mm z przeskokiem co 2mm oraz od 60mm do 100mm z przeskokiem 4 lub 5mm (do blokowania gwoździ ø 9 do 12mm) | 40 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
d | śruby ryglujące samogwintujące, w rozmiarach zależnych od średnicy gwoździa: - korowe 6,0mm w długości od 26mm do 60mm z przeskokiem co 2mm oraz od 60mm do 100mm z przeskokiem 4 lub 5mm (do blokowania gwoździ ø 13 i 16mm) | 15 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
e | zaślepki o przedłużeniu: 0mm, 5mm, 10mm, 15mm i 20mm | 15 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
f | śruba doszyjkowa średnicy 6.5mm do gwoździ śródszpikowych, długości od 60 mm do 130mm, gniazdo gwiazdkowe | 15 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Gwóźdź udowy, blokowany, kaniulowany, tytanowy z możliwością implantowania antegrade i retrograde przy użyciu tego samego implantu. Możliwość blokowania z użyciem śruby spiralnej. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Zarówno w części proksymalnej jak i dystalnej podłużne otwory umożliwiające dynamizację. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowanie kolorami - kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Gwóźdź uniwersalny – do prawej i lewej nogi.
a | Gwóździe o średnicy od 9mm do 15mm z przeskokiem co 1mm, w długości od 160mm do 280mm ( co 20 mm) - gwoździe krótkie proste oraz od 300mm do 480 mm ( co 20 mm) - gwóźdź długi wygięty anotomicznie. | 4 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
b | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowe o średnicy 5.0mm w długości od 26mm do 80mm z przeskokiem, co 2mm i od 85mm do 100mm z przeskokiem, co 5mm. (do blokowania gwoździ o średnicy od 9 do 13mm) | 15 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
c | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowe o średnicy 6,0 mm w długości od 26mm do 60mm z przeskokiem, co 2mm i od 60mm do 100mm z przeskokiem, co 4-5mm. (do blokowania gwoździ o średnicy od 14mm do 16 mm) | 10 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
d | Śruba spiralna do gwoździa udowego odkolanowego od 45 mm do 100 mm co 5 mm | 4 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
e | zaślepki kaniulowane o przedłużeniu: 0 mm, 5 mm, 10 mm, 15mm i 20 mm | 8 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Gwoździe śródszpikowe ramiene, blokowane, tytanowe. Gwóźdź kaniulowany z ugięciem lateralnym w części bliższej. Możliwość implantacji retrograde i antegrade (w standardzie: gwóźdź, trzy śruby, zaślepka). Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Instrumentarium z możliwością śródoperacyjnej kompresji odłamów.
a | gwóźdź w rozmiarach 150mm oraz od 190mm do 320mm z przeskokiem co 10mm, średnica gwoździ 7mm, 9mm, 11mm, gwoździe pakowane sterylnie | 15 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
b | śruba blokująca samogwintująca, średnicy 4,0mm, długości od 18mm do 60mm z przeskokiem co 2mm | 40 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
c | śruba spiralna w długościach od 32 do 54mm z przeskokiem co 2mm | 2 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
d | zaślepki o przedłużeniu: 0mm, 5mm, 10mm, 15mm | 15 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM POZYCJE 1, 2, 3 i 4 | [7 empty] | 0
Zamawiający dopuszcza odchylenia od podanych powyżej wymiarów, tj. długości +/- 5%, średnicy i skoku +/- 25%.

## 18
l.p. | Asortyment | Ilość [szt.] | Producent | Nr katalogowy | cena jednostkowa netto [zł/szt.] | VAT [%] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | Płytka prosta, blokujaco – kompresyjna. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejsciówek, blokujaco – kompresyjne z możliwoscia zastosowania srub blokujacych lub korowych /gabczastych średnicy 3.5/4mm ( kompresja miedzyodłamowa ). Na koncach płyty otwory umożliwiajace wstepna stabilizacje drutami Kirschnera. Sruby blokujace wkrecane za pomoca srubokreta dynamometrycznego 1,5Nm. Sruby blokowane w płycie samogwintujace i samotnace/samogwinujace z gniazdami szesciokatnymi i gwiazdkowymi. Długosc płyt od 4 do 12 otworów – od 59 do 163mm. Materiał stal. | 10 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Płytka prosta, tubularna, blokujaco – kompresyjna. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejsciówek, blokujaco – kompresyjne z możliwoscia zastosowania srub blokujacych lub korowych/gabczastych ( kompresja miedzyodłamowa ). Na koncach płyty otwory umożliwiajace wstepna stabilizacje drutami Kirschnera. Otwory owalne gwintowane z możliwoscia zastosowania alternatywnie srub blokowanych w płytce i korowych/gabczastych średnicy 3.5/4mm. Sruby blokujace wkrecane za pomoca srubokreta dynamometrycznego 1,5Nm. Sruby blokowane w płycie samogwintujace i samotnace/samogwinujace z gniazdami szesciokatnymi i gwiazdkowymi. Długosc płyt od 2 do 11 otworów - od 28 do 148mm Materiał stal. | 10 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Płyta anatomiczna do złaman w obrebie bliższego konca kosci piszczelowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszajacym kontakt z koscia, blokujaco - kompresyjna do bliższej nasady kosci piszczelowej od strony bocznej i przysrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejsciówek, blokujaco – kompresyjne z możliwoscia zastosowania srub blokujacych lub korowych/gabczastych ( kompresja miedzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzace sruby blokujace pod różnymi katami – w różnych kierunkach średnicy 3.5mm oraz otwory do wstepnej stabilizacji drutami Kirschnera, w czesci dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwoscia zastosowania alternatywnie srub blokowanych w płytce i korowych/gabczastych 3.5/4.0. Sruby blokowane w płycie samogwintujace oraz samotnace/samogwintujace z gniazdami szesciokatnymi i gwizadkowymi wkrecane przy pomocy srubokreta dynamometrycznego 1,5Nm. - płyty do bliższego konca kosci piszczelowej boczne, długości od 81 do 237mm, od 5 do 16 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do bliższego konca kosci piszczelowej przysrodkowe, długości od 93 do 301mm, od 4 do 20 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. Materiał stal | 15 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Płyta anatomiczna do złamań w obrębie bliższego końca kości piszczelowej tylno-przyśrodkowa. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony tylno - przyśrodkowej. W płytce otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4.0. Śruby blokowane w płycie samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Płyty od 1 do 10 otworów w trzonie i 3 otworów w głowie płytki o długości od ok.7 cm do ok. 18 cm, płyty uniwersalne do kończyny prawej i lewej. Materiał stal . | 6 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Płytka blokująco - kompresyjna do nasady dalszej kości podudzia: płytka zakładana z dostępu przyśrodkowego, ukształtowana anatomicznie o małym wygięciu, w części dalszej posiadająca sześć otworów akceptujących śruby blokowane 3,5 mm w tym dwa otwory owalne, akceptujące zarówno śruby blokowane 3,5 mm jak i korowe 3,5 mm oraz śruby gąbczaste 4,0mm. W części bliższej otwory owalne częściowo gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych lub blokowanych zmiennokątowych w płytce i kompresyjnych 3.5mm. Płytki prawe i lewe od 4 do 14 otworów w części bliższej. Długość od 109 mm do 239 mm lub Od 117mm do 252mm. Materiał stal. | 15 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Płytka blokująco - kompresyjna do nasady dalszej kości podudzia: płytka zakładana z dostępu przednio-bocznego, ukształtowana anatomicznie, w kształcie litery L .W części bliższej otwory owalne częściowo gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych lub blokowanych zmiennokątowych w płytce i kompresyjnych 3.5mm. W części dalszej, trzy dodatkowe otwory na druty Kirschnera do czasowego pozycjonowania płytki. Płytki prawe i lewe od 5 do 21 otworów w części bliższej. Długość od 80 mm do 288 mm. Materiał stal. | 2 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokujaco - kompresyjna do dalszego konca kosci piszczelowej i kosci strzałkowej, Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejsciówek, gwintowane w czesci blokujacej i gładkie w czesci kompresyjnej z możliwością zastosowania srub blokujacych lub zwykłych ( kompresja miedzyodłamowa ), podłużny otwór blokujaco – kompresyjny umożliwia elastycznosc pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty zageszczone otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania srub blokowanych zmiennokatowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni o srednicy 2,7 mm, z gwintowana główka lub alternatywnie standardowe sruby korowe o srednicy 2,4 mm. W czesci trzonowej płytki otwory dwufunkcyjne owalne zbudowane z czesci z czterema kolumnami gwintowanymi oraz niegwintowanej z możliwoscia zastosowania alternatywnie srub blokowanych zmiennokatowych w płytce i korowych/gabczastych 3.5/4mm. Sruby blokujace 3,5 wkrecane za pomoca srubokreta dynamometrycznego 3,5-1,5Nm i zmennokatowe blokowane 3,5 - 2,5Nm. Sruby blokujace 2.4/2.7mm wkrecane za pomoca srubokreta dynamometrycznego 2.4/2.7 – 0,8/1.2 Nm. Sruby blokowane w płycie samogwintujace (2.4-3,5) z gniazdami szesciokatnymi i gwiazdkowymi. Płyty przysrodkowe w wersji z ramieniem i bez w długosciach od 4-16 otworów, 112-292mm. Płyty przednio-boczne w długosciach od 4-16 otworów, 102-258mm. Płyty tylno-boczne typu L i Tw długosciach od 4-6 otworów, 60-90mm. Materiał stal. | 2 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Śruby blokowane i blokowane zmiennokątowe w płycie, z gwintowaną głową średnica 3,5 mm gniazdo śruby hexagonalne, stalowe. | 250 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Śruby korowe 3,5 mm gniazdo śruby hexagonalne, stalowe. | 80 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Śruby blokowane i blokowane zmiennokątowe w płycie, z gwintowaną głową, średnica 2,7 mm gniazdo śruby gwiazdkowe, stalowe. | 20 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
11 | Płytka blokowane do złamań dalszej części kości udowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 5.0mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub przez płytę. Płyty prawe/lewe w długości od 156mm - 316mm , posiadają od 5 do 13 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie | 4 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
12 | Płytka blokowane do złamań bliższej części kości piszczelowej . Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 5.0mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub przez płytę. Płyty prawe/lewe w długości od 140mm do 300mm, posiadają od 5 do 13 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie | 4 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
13 | Płyta do kłykci kości udowej wprowadzane techniką minimalnie inwazyjną. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 5.0 /7.3mm pod różnymi kątami – w różnych kierunk. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. W zestawie znajdują się śruby kompresyjne kaniulowane, konikalne o średnicy 5.0/7.3mm oraz nakładki kompresyjne kaniulowane do śrub konikalnych o średnicy 5.0mm umożliwiające kompresję między kłykciową. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub przez płytę. Płyty prawe i lewe do dalszej nasady kości udowej boczne w długości od 170mm do 458mm, posiadają od 6 do 22 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki. | 2 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
14 | Płyta do bliższej nasady kości udowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 5.0mm/ 7.3mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Śruby blokowane w płycie to lite i kaniulowane (5.0mm/7.3mm), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4.0Nm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyty w wersji z hakiem i bez haka na krętarz większy. Różne rodzaje płyt: - płyty hakowe do bliższej nasady kości udowej, długości od 133mm do 385mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 2 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne. - płyty do bliższej nasady kości udowej (bez haka), długości od 139mm do 391mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki, płyty lewe i prawe. | 2 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
15 | Śruba blokująca kaniulowana średnica 7.3mm,samotnąca,o długości od 20mm do 145mm , gniazdo śrubokręta sześciokątne 4.0mm, stal | 4 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
16 | Śruba konikalna kaniulowana średnica 7.3mm,samotnąca, o długości od 50mm do 95mm, pełny gwint, gniazdo sześciokątne 4.0mm, stal | 4 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
17 | Śruba konikalna kaniulowana średnica 7.3mm,samotnąca, o długości od 50mm do 95mm, niepełny gwint, gniazdo sześciokątne 4.0mm, stal | 4 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
18 | Śruba blokująca kaniulowana średnica 5.0mm,samotnąca, o długości od 25mm do 105mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 4.0mm, stal | 6 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
19 | Śruba konikalna kaniulowana średnica 5.0mm,samotnąca, o długości od 40mm do 90mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 4.0mm, stal | 6 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
20 | Śruba blokująca średnica 5.0mm,samogwintująca, o długości od 14mm do 90mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, stal | 60 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
21 | Śruba korowa 4.5mm - samogwintująca, o długości od 14mm do 90mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, stal | 20 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 | 0

## 23
l.p. | Asortyment | Ilość [szt.] | Wytwórca | Nr katalogowy | cena jednostkowa netto [zł/szt.] | VAT [%] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | Kaniule artrosokpowe, gwintowane lub gładkie, transparentne, pakowane po maksymalnie 5 szt. w opakowaniu, o rozmiarach (do wyboru według potrzeb Zamawiającego): - średnica 5,5 mm, 7 mm, 8,5 mm; - długość 55 mm, 75 mm, 90 mm. | 220 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
Zamawiający dopuszcza odchylenie od podanych powyżej średnic o +/- 1 mm oraz odchylenie +/- 5 mm od podanych długości.

## 28
l.p. | Asortyment | Ilość [szt.] | Wytwórca | Nr katalogowy | cena jednostkowa netto [zł/szt.] | VAT [%] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | Implanty do rekonstrukcji rotatora CUFF: | [6 empty] | 0
| kotwica śrubowa tytanowa o średnicy 5,0 mm osadzona na wprowadzaczu i zaopatrzona w 2 nici niewchłanialne, każda o innym kolorze; | 12 |  |  |  | 8% | 0 | 0
| kotwica śrubowa tytanowa o średnicy 5,5 mm osadzona na wprowadzaczu i zaopatrzona w 2 nici niewchłanialne, każda o innym kolorze. | 10 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Kotwica na wprowadzaczu, biowchłanialna, bezwęzłowa o śr. 5,5 mm, dł. 18,5 mm, typu push-lock peek. | 12 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Jednorazowy, sterylny zestaw do artroskopii biodra zawierający: • 3 nitynolowe druty prowadzące 1,2mmx45,18cm • 2 igłu artroskpowe, 17 gauge, 6" (igły 1,42856 mmx 15,06 cm) wykonane z materiału ze stopem tytanu. | 3 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Implant jednorazowy, sterylny, w postaci ostro zakończonej igły osadzonej na rękojeści, umożliwiający transport nici rozmiaru #2 poprzez tkanki oraz przechwytywanie nici za pomocą jednego ruchu, z tego samego portu operacyjnego i kaniuli o średnicy maksymalnej 5 mm, tym samym zmniejszając jatrogenne uszkodzenie tkanki pacjenta. Implant o średnicy wkłucia 1,65 mm, długość części roboczej 185,8 mm | 4 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Kotwica z materiału biowchłanialnego z hydroksyapatytem, wbijana o średnicy 2,3 mm zaopatrzona w 1 nić #2 , niewchłanialne, polietylenowe, plecione oraz w jednorazowy aplikator. Kotwica przeznaczona do stawu biodrowego dzięki przedłużonej rękojeści. | 6 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Miękka kotiwica o średnicy 1,7 mm z plecionki poliestrowej #5, załadowana jedną nicią #2 (1,7 mm), wyposażona w system zabezpieczający przed przypadkowym założeniem kotwicy oraz sygnał dźwiękowy CLICK oznajmiający prawidłowe założenie kotwicy. Loża pod kotwicę o długości max. 20 mm. Kotwica XL z jedną nicią #2 o przedłużonym wprowadzaczu, do rekonstrukcji obrąbka w biodrze. | 12 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Wiertło 1,7 mm dedykowane do miękkiej kotwicy biodrowej. | 3 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Wielorazowy nóż do kapsulotomii biodra. | 2 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
Zamawiający dopuszcza odchylenia od podanych powyżej wymiarów, tj. długości +/- 5%, średnicy +/- 10%.

## 29
l.p. | Asortyment | Ilość [szt.] | Wytwórca | Nr katalogowy | cena jednostkowa netto [zł/szt.] | VAT [%] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | Implanty do rekonstrukcji rotatora CUFF: | [6 empty] | 0
| Implant niewchłanialny tytanowy. Wkręt z szerokim rdzeniem, gwintowany na całej długości o średnicy 4,5 mm i długości 14 mm. Wkręt z dwoma nićmi niewchłanialnymi o grubości USP2, w różnych kolorach, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny | 16 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
| Implant niewchłanialny tytanowy. Wkręt, gwintowany na całej długości o średnicy 5 mm i długości 15,5 mm. Wkręt z dwoma nićmi niewchłanialnymi o grubości USP2, w różnych kolorach, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny. | 12 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
| Implant niewchłanialny tytanowy. Wkręt z szerokim rdzeniem, gwintowany na całej długości o średnicy 5,5mm i długości 16,3mm. Wkręt z dwoma nićmi niewchłanialnymi o grubości USP2, w różnych kolorach, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny. | 8 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Implant bezwęzłowy typu Pushlock w wersji biokompozytowej lub PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wbijany dostępny w średnicy 4,5 mm x 24mm z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy prowadnik ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia tkanki. | 20 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Implant bezwęzłowy typu PuslLock, implant samonabijający w wersji Biokompozytowej lub PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wbijany dostępny w średnicy 4,5 mm x 22mm z tytanowym ostrym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy prowadnik ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia tkanki. | 12 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
| Implant bezwęzłowy typu Swivelock w wersji biokmopozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wkręcany dostępny w średnicy 4,75 i 5,5 mm x 19,1 mm z PEEKowskim początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia tkanki. Implant przeładowny jedną dodatkową przesuwną nicią umożliwiającą założenie dodatkowego szwu po pełnym zablokowaniu implantu w kości. | 12 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
| Implant bezwęzłowy w wersji Biokompozytowej lub PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wkręcany dostępny w średnicy 4,75 i 5,5 mm x 24,5mm tytanowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia tkanki. Implant przeładowny jedną dodatkową przesuwną nicią umożliwiającą założenie dodatkowego szwu po pełnym zablokowaniu implantu w kości. | 12 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
| Miękka kotwica do stabilizacji obrąbka o średnicy 1,6 mm i długości 19 mm, przeładowana pojedynczą supermocną nicią ortopedyczną w postaci taśmy o szerokości 1,3 mm. Kotwica sterylna załadowana na jednorazowy podajnik. Implant pakowany pojedynczo. | 12 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
| Miękka kotwica do stabilizacji obrąbka bezwęzłowa o średnicy 2,6 mm i długości 19 mm, przełądowana pętla typu TigerTape 1,7 mm w kolorze biało-czarnym, taśmą szwową typu Suturetape 1,3 mm w kolorze biało-niebieskim, samonabijająca. Kotwica sterylna załadowana na jednorazowy podajnik. Implant pakowany pojedynczo. | 8 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
| Zestaw narzędzi dostępowych do artroskopii stawu biodrowego sterylny. W skład zestawu wchodzą następujące elementy: - 3x drut nitynolowy o średnicy 1,5 mm i długości 381 mm wyposażony na obu końcach w podwójne markery w odległości 25 i 30mm, - 3 x igły dostępowe 14G o długości 178 mm z metalowym mandrynem, - strzykawka 30 cc wraz z trzema końcówkami zamykającymi typu „luer”, - marker, - elastyczna linijka - nóż do otwarcia torby w stawie biodrowym tylu haczykowatego - nóż o zakrzywionym ostrzu „banana blade” | 3 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0
Zamawiający dopuszcza odchylenia od podanych powyżej wymiarów, tj. długości +/- 5%, średnicy +/- 10%.

## 31
l.p. | Asortyment | Ilość [szt.] | Wytwórca | Nr katalogowy | cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | Implant do rekonstrukcji zerwanego wiązadła kruczo-obojczykowego, implant do stabilizacji stawu barkowo-obojczykowego. Implant składa się z: - Niskoprofilowego implantu tytanowego AC w kształcie kapelusza z przełądowanym i regulowanym szwem typu TightRope - płytki tytanowej typu Dog Bone w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi rogami. Po dwóch stronach wcięcia z otworem umożliwiającym załadowanie taśm specjalistycznych niewchłanialnych o szerokości 2 mm. Implant wygięty anatomicznie do powierzchni obojczyka i wyrostka kruczego z laserową linią oznaczającą osiowe ustawienie implantu względem kości. - Pętla nitinolowa służąca do przeciągania szwów w środowisku wodnym bez utraty swojej funkcji. Jednorazowa o wymiarach 1,5 na 300 mm. Implanty sterylne | 6 |  |  |  | 8% |  | 0

## 33
l.p. | Asortyment | Ilość [szt.] | Wytwórca | Nr katalogowy | cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana ø 2.0 i ø 2.5 mm, samotnąca i samogwintująca, trzon śruby ø 1.6 i 1.8 mm, długość śruby 10-30 mm w odstępach co 2 mm, gniazdo śrubokręta typu T7. | 40 |  |  |  | 8% |  | 0