ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| Nazwa | Nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia | JM | Liczba | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Zestaw przeciwwstrząsowy |  |  |  | sztuka | 7 |  |  |  |  |
| - Zestaw reanimacyjny jest przeznaczony do prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej w terenie i umożliwia wykonywanie w tych warunkach wszystkich procedur ratowniczych. - Zestaw umieszczono w usztywnionej torbie o pięciu niezależnych przegrodach. - Zastosowanie: - Tlenoterapia bierna - Intubacja i udrażnianie górnych dróg oddechowych - Podawanie płynów, iniekcja (ampularium) - Indywidualna ochrona ratownika ## Parametry techniczne: - Wymiary zewnętrzne maksymalnie szer/wys/głęb [mm.] – 350x500x320 - Waga do 10 kg - Cechy materiału – materiał wysokogatunkowy, bardzo mocny i odporny na otarcia. ## Rozwiązania konstrukcyjne: - Uchwyty do transportu w ręku i na ramieniu - Uchwyty przy zamkach ułatwiające otwieranie i zamykanie - Skład zestawu : 1. Pulsoksymetr - 2 szt; 2. Torba izometryczna do przechowywania adrenaliny - 1 szt; 3. Worek samorozprężalny silikonowy - umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem - 2szt; 4. Maski twarzowe do prowadzenia oddechu zastępczego :zielona, żółta, czerwona (4,5,6) - 2 komplety; 5. Filtry antybakteryjne - 2 szt; 6. Chusta trójkątna - 1 szt; 7. Rurki ustno gardłowe ( zielona, żółta, czerwona, 2/3/4 ) - 2 komplety; 8. Maska jednorazowa do sztucznego oddychania - 2 szt; 9. Maski krtaniowe ( 3,4,5 ), zestaw z strzykawką i lubrykantem - 2 zestawy; 10. Strzykawki ( 5, 20 ml) po 5szt każdego rodzaju; 11. Igły jednorazowe (10G,20G,21G) po 5 szt każdego rodzaju; 12. Venflony ( 16G, 18G, 20G,) po 3 szt każdego rodzaju; 13. Aparat do przetaczania płynów – 6 szt; 14. Nożyczki ratownicze - 1szt; 15. Koc ratunkowy - 2 szt; 16. Bandaż elastyczny - 2szt; 17. Korki do wenflonów - 4szt; 18. Opatrunek do mocowania kaniuli włókninowy - 5szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Informacja ogólna | Parametr wymagany | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Termin gwarancji– nie krótszy niż 12 miesięcy | Tak, podać okres udzielonej gwarancji | ……………..miesiące |
| Termin dostawy przedmiotu umowy – nie dłuższy niż do 31.07.2024 r. | Tak, podać termin dostawy | ………………. |

Wymagane w ofercie dokumenty:

- deklaracja zgodności potwierdzająca oznakowanie wyrobu znakiem CE,

- instrukcja w języku polskim,

- specyfikacja techniczna producenta zaoferowanego wyposażenia.

Miejsce dostaw, telefon kontaktowy, ilość sztuk:

| Lp. | Nazwa miejsca dostawy | Adres miejsca dostawy | Telefon kontaktowy | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ – Zespół Medyczny w Warszawie | ul. Szaserów 128 04-349 Warszawa | 261-816-215 | 1 |
| 2 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ – Terenowa Stacja we Wrocławiu | ul. Rudolfa Weigla 5 53-115 Wrocław | 261-660-140 | 1 |
| 3 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ – Terenowa Stacja w Bydgoszczy | ul. Powstańców Warszawy 5 85-915 Bydgoszcz | 261-417-240 | 1 |
| 4 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ – Terenowa Stacja w Krakowie | ul. Wrocławska 1-3 30-950 Kraków | 261-138-151 | 1 |
| 5 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ – Terenowa Stacja w Lublinie | ul. Al. Racławickie 23 20-034 Lublin | 261-183-266 | 1 |
| 6 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ – Terenowa Stacja w Ełku | ul. Kościuszki 30 19-300 Ełk | 505-991-238 | 1 |
| 7 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ – Terenowa Stacja w Szczecinie | ul. Piotra Skargi 8 70-902 Szczecin | 261-455-641 | 1 |

…………..………………………….

(Podpis Wykonawcy)