## Zadanie Nr 1
Załącznik Nr 2/1 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-05/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu
I. ENDOPROTEZA TOTALNEJ RESEKCJI STAWU KOLANOWEGO
1 | Część udowa anatomiczna (prawa, lewa) pokryta okładziną srebra; |  | 1 | szt.
2 | Trzpień udowy cementowy lub bezcementowy, heksagonalny w przekroju poprzecznym; |  | 1 | szt.
3 | Część łącząca pokryta okładziną srebra; |  | 1 | szt.
4 | Część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji; |  | 1 | szt.
5 | Śruba łącząca ze skokiem co 20mm; |  | 1 | szt.
6 | Część piszczelowa pokryta okładziną srebra; |  | 1 | szt.
7 | Wkładka polietylenowa; |  | 1 | szt.
8 | Część łącząca do części piszczelowej pokryta okładziną srebra; |  | 1 | szt.
9 | Trzpień piszczelowy cementowy lub bezcementowy, heksagonalny w przekroju poprzecznym; |  | 1 | szt.
10 | Siatka wykonana z włókna PET (polyethylenterephtalat) umożliwiaiaca doszycie tkanek miękkich. |  | 2 | szt.
11 | Część udowa anatomiczna (prawa, lewa) pokryta okładziną srebra; |  | 1 | szt.
II. ENDOPROTEZA TOTALNEJ RESEKCJI STAWU KOLANOWEGO
1 | Część udowa anatomiczna (prawa, lewa) pokryta okładziną srebra; |  | 2 | szt.
2 | Trzpień udowy cementowy lub bezcementowy, heksagonalny w przekroju poprzecznym; |  | 2 | szt.
3 | Część łącząca pokryta okładziną srebra; |  | 2 | szt.
4 | Część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji; |  | 2 | szt.
5 | Śruba łącząca ze skokiem co 20mm; |  | 2 | szt.
6 | Wkładka polietylenowa dostosowana do rozmiaru piszczeli w wersji MB i FB |  | 2 | szt.
7 | Mechanizm łączący część piszczelową i udową; |  | 2 | szt.
8 | Część piszczelowa pokryta okładziną srebra; |  | 2 | szt.
9 | Część łącząca do części piszczelowej pokryta okładziną srebra; |  | 2 | szt.
10 | Trzpień piszczelowy cementowy lub bezcementowy, heksagonalny w przekroju poprzecznym; |  | 2 | szt.
11 | Siatka wykonana z włókna PET (polyethylenterephtalat) umożliwiająca doszycie tkanek miękkich. |  | 2 | szt.
III. ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA CZĘŚCI BLIŻSZEJ KOŚCI PISZCZELOWEJ
1 | Część udowa stawowa anatomiczna (prawa,lewa), w wersji cementowanej i bezcementowej, |  | 2 | szt.
2 | Trzpień udowy cementowy i bezcementowy; |  | 2 | szt.
3 | Wkładka polietylenowa; |  | 2 | szt.
4 | Część piszczelowa pokryta okładziną srebra |  | 2 | szt.
5 | Trzpień piszczelowy cementowany lub bezcementowy, heksagonalny w przekroju poprzecznym; |  | 2 | szt.
6 | Część łącząca do części piszczelowej pokryta okładziną srebra |  | 2 | szt.
7 | Część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji |  | 2 | szt.
8 | Podkładka udowa |  | 2 | szt.
9 | Śruba łącząca ze skokiem co 20mm; |  | 2 | szt.
10 | Korek polietylenowy do kanału kości w 2 rozmiarach (mały i duży) w kształcie rozety, z ruchomymi skrzydełkami dopasowującymi się do rozmiaru kanału |  | 2 | szt.
IV. ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA CZĘŚCI BLIŻSZEJ KOŚCI PISZCZELOWEJ
1 | Część udowa stawowa anatomiczna (prawa,lewa), w wersji cementowanej i bezcementowej, |  | 1 | szt.
2 | Trzpień udowy cementowy i bezcementowy; Trzpienie cementowane w długości 125mm, 150mm, 200mm, 250mm Trzpienie bezcementowe w długości 125mm, 150mm , 200mm, 250mm Do wyboru przez Zamawiajacego |  | 1 | szt.
3 | Adapter offsetu uniwersalnego udowego i piszczelowego od 0 do 6mm |  | 1 | szt.
4 | Część piszczelowa pokryta okładziną srebra |  | 1 | szt.
5 | Zamek łączący element udowy i piszczelowy |  | 1 | szt.
6 | Trzpień piszczelowy cementowany lub bezcementowy, heksagonalny w przekroju poprzecznym; |  | 1 | szt.
7 | Część łącząca do części piszczelowej pokryta okładziną srebra |  | 1 | szt.
8 | Część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji |  | 1 | szt.
9 | Wkładka polietylenowa; |  | 1 | szt.
10 | Podkładka udowa |  | 1 | szt.
11 | Śruba łącząca ze skokiem co 20mm; |  | 1 | szt.
12 | Korek polietylenowy do kanału kości w 2 rozmiarach (mały i duży) w kształcie rozety, z ruchomymi skrzydełkami dopasowującymi się do rozmiaru kanału |  | 1 | szt.
V. ENDOPROTEZA REWIZYJNA STAWU KOLANOWEGO MODULARNA ZWIĄZANA
1 | Część piszczelowa bezcementowa lub cementowa pokryta okładziną srebra |  | 5 | szt.
2 | Trzpień uniwersalny udowy i piszczelowy cementowany o średnicy 11, 13, 15, 17, 19 mm w długościach 125, 150, 200, 250 mm, oraz bezcementowy o średnicy 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm w długościach 125, 150, 200, 250 mm. Do wyboru przez Zamawiajacego |  | 5 | szt.
3 | Augment udowy dystalny z powłoką srebra |  | 5 | szt.
4 | Augment udowy tylny z powłoką srebra |  | 5 | szt.
5 | Augment piszczelowy jednostronny z powłoką srebra |  | 5 | szt.
6 | Augment piszczelowy obustronny z powłoką srebra |  | 5 | szt.
7 | Stożki uzupełniające udowe metafizjalne (typu Sleeve) w 4 rozmiarach, tytanowe porowate wykonane techniką 3 D lub Stożki uzupełniające ubytki nasady kości udowej (typu Cony) anatomiczne (prawy, lewy) w 4 rozmiarach i wysokościach 30, 40, 50 mm dla każdej strony, tytanowe porowate wykonane techniką 3D. |  | 5 | szt.
8 | Stożki uzupełniające piszczelowe metafizjalne (typu Sleeve) w 4 rozmiarach, oraz z wbudowanymi augmentami 5 i 10 mm, tytanowe porowate wykonane techniką 3 D lub Stożki uzupełniające ubytki nasady kości piszczelowej (typu Cony) w 4 rozmiarach i wysokościach 20, 30 mm i schodkowe (prawe i lewe) w 4 rozmiarach i wysokości 30 mm, tytanowe porowate wykonane techniką 3D. |  | 5 | szt.
VI. ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA BLIŻSZEGO ODCINKA KOŚCI RAMIENNEJ POŁOWICZA
1 | Trzpień kości ramiennej cementowany lub bezcementowy, heksagonalny w przekroju poprzecznym; |  | 10 | szt.
2 | Część proksymalna pokryta okładziną srebra, zaopatrzona w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji co 10 stopni, |  | 10 | szt.
3 | Część łącząca pokryta okładziną srebra 80mm |  | 10 | szt.
4 | Część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji (20, 40 i 60mm) |  | 10 | szt.
5 | Śruba łącząca M8 ze skokiem co 20mm; |  | 10 | szt.
6 | Element głowy kości ramiennej pokryty okładziną ceramiczną TiN w 3 średnicach |  | 10 | szt.
7 | Korek polietylenowy do kanału kości w 2 rozmiarach (mały i duży) w kształcie rozety, z ruchomymi skrzydełkami dopasowującymi się do rozmiaru kanału |  | 10 | szt.
VII. ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA BLIŻSZEGO ODCINKA KOŚCI RAMIENNEJ
1 | Trzpień kości ramiennej cementowany lub bezcementowy, heksagonalny w przekroju poprzecznym; |  | 5 | szt.
2 | Część proksymalna pokryta okładziną srebra, zaopatrzona w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji co 10 stopni, |  | 5 | szt.
3 | Część łącząca pokryta okładziną srebra 80mm |  | 5 | szt.
4 | Część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji (20, 40 i 60mm) |  | 5 | szt.
5 | Śruba łącząca M8 ze skokiem co 20mm; |  | 5 | szt.
6 | Element głowy kości ramiennej pokryty okładziną ceramiczną TiN w 3 średnicach |  | 5 | szt.
7 | Korek polietylenowy do kanału kości w 2 rozmiarach (mały i duży) w kształcie rozety, z ruchomymi skrzydełkami dopasowującymi się do rozmiaru kanału |  | 5 | szt.
8 | Glenosfera, odwrócona głowa (inverse) zastępujący panewkę stawu |  | 5 | szt.
9 | Glenoid, element mocowany do panewki za pomocą śrub, umożliwiający zamocowanie glenosfery |  | 5 | szt.
10 | Odwrócona panewka (inverse cap) kości ramiennej pokryta okładziną ceramiczną TiN |  | 5 | szt.
11 | Śruba gąbczasta do zakotwiczenia glenoidu |  | 5 | szt.
VIII. ENDOPROTEZA TOTALNEJ RESEKCJI KOŚCI RAMIENNEJ
1 | Część proksymalna pokryta okładziną srebra, zaopatrzona w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji co 10 stopni, |  | 3 | szt.
2 | Część łącząca pokryta okładziną srebra 80mm |  | 3 | szt.
3 | Część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji (20, 40 i 60mm) |  | 3 | szt.
4 | Śruba łącząca M8 ze skokiem co 20mm; |  | 3 | szt.
5 | Element pośredni (reduktor) umożliwiający łączenie protezy proksymalnej z dystalną Reduktor 10mm, Reduktor 100mm |  | 3 | szt.
6 | Element głowy kości ramiennej pokryty okładziną ceramiczną TiN w 3 średnicach |  | 3 | szt.
7 | Element łokciowy mocujący do kości łokciowej cementowany lub bezcementowy |  | 3 | szt.
8 | Część dystalna ramienna z powłoką srebra, kłykciowa, polerowana , zaopatrzona w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji co 10 stopni, oraz zamek zawiasowy |  | 3 | szt.
9 | Odbój do elementu łokciowego |  | 3 | szt.
10 | Śruba gąbczasta do zakotwiczenia elementu łokciowego |  | 3 | szt.
IX. ENDOPROTEZA TOTALNEJ RESEKCJI KOŚCI RAMIENNEJ
1 | Część proksymalna pokryta okładziną srebra, zaopatrzona w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji co 10 stopni, |  | 2 | szt
2 | Część łącząca pokryta okładziną srebra 80mm |  | 2 | szt
3 | Część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji (20, 40 i 60mm) |  | 2 | szt
4 | Śruba łącząca M8 ze skokiem co 20mm; |  | 2 | szt.
5 | Element pośredni (reduktor) umożliwiający łączenie protezy proksymalnej z dystalną Reduktor 10mm Reduktor 100mm |  | 2 | szt.
6 | Element głowy kości ramiennej pokryty okładziną ceramiczną TiN w 3 średnicach |  | 2 | szt.
7 | Element łokciowy mocujący do kości łokciowej cementowany lub bezcementowy |  | 2 | szt.
8 | Część dystalna ramienna z powłoką srebra, kłykciowa, polerowana , zaopatrzona w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji co 10 stopni, oraz zamek zawiasowy |  | 2 | szt.
9 | Odbój do elementu łokciowego |  | 2 | szt.
10 | Śruba gąbczasta do zakotwiczenia elementu łokciowego |  | 2 | szt.
11 | Glenosfera, odwrócona głowa (inverse) zastępujący panewkę stawu |  | 2 | szt.
12 | Glenoid, element mocowany do panewki za pomocą śrub, umożliwiający zamocowanie glenosfery |  | 2 | szt.
13 | Odwrócona panewka (inverse cap) kości ramiennej pokryta okładziną ceramiczną TiN |  | 2 | szt.
14 | Śruba gąbczasta do zakotwiczenia glenoidu |  | 2 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

## Zadanie Nr 2.
Załącznik Nr 2/2 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-05/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu
1 | Narzędzie artroskopowe: Przeszywacz do tkanek typu lasso zagięty w lewo 45 stopni, prawo 45 stopni |  | 6 | szt.
2 | Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało-niebieskim oraz białym, niewchłanialna o min. szerokości 4mm.przeznaczona do augmentacji i szycia stozka rotatorów, niestabilności stawów barkowo- obojczykowych i stawów skokowych. Taśma zakończona typową nicią chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość szwu 750 mm. Pakowana po 5 szt. |  | 15 | op.
3 | Kotwica bezwęzłowo – węzłowa zbudowana z materiału PEEK. Kotwica załadowana supermocną nicią ortopedyczną typu UHMWPE#2. Dostępna w rozmiarach 7mm,8mm,9mm z otwartym widelcem dedykowanym do tendozy bliższej bicepsa. Kotwica kaniulowana w środku z otworami na bokach w celu szybszego i łatwiejszego przerostu tkanką kostną. Pozwalająca na implantacje nici , taśmy lub tkanek w loży kostnej z pełną kontrolą napięcia i niezmieniającą tego napięcia podczas wkręcania kotwicy. Rękojeść pozwalająca na zaknagowanie nici lub taśm podczas wkręcania kotwicy. |  | 100 | szt.
4 | Nić chirurgiczna niewchłanialna typu UHMWPE#5, długość 950 mm, biała z igłą. Pakowana po 5 szt. |  | 50 | op.
5 | Nić chirurgiczna niewchłanialna typu UHMWPE#5, długość 950 mm, biało- niebieska z igłą. Pakowana po 5 szt. |  | 50 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

## Zadanie Nr 3.
Załącznik Nr 2/3 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-05/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu
I. ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA MODULARNA BLIŻSZEGO ODCINKA KOŚCI UDOWEJ
1 | Element proksymalny kości udowej, tytanowy, bezcementowy, masywny, do totalnej wymiany kości udowej, o długościach 35,65mm i kątach szyjki 126 i 135 stopni |  | 40 | szt.
2 | Trzpień cementowany lub bezcementowy , koniczny, zakończony stożkiem do połączeń z elementami protezy trzonu kości o długościach 100, 130, 160 mm i o średnicach w opcji bezcementowej w nasadzie trzpienia od 12 do 24 mm , skok co 1 mm, w opcji cementowanej 12,14,16mm |  | 40 | szt.
3 | Elementy endoprotezy odbudowujące trzon kości udowej o długościach od 30 do 250 mm i średnicy 28 mm - skok co 10 mm |  | 30 | szt.
4 | Pierścień zabezpieczający 10 mm |  | 40 | szt.
5 | Element łączący część proksymalną protezy z elementami protezy trzonu kości udowej |  | 40 | szt.
6 | Tuleje proksymalne o długościach 10 i 20 mm o średnicy 14mm |  | 40 | szt.
7 | Śruba mocująca w dwóch długościach: 41 mm i 61 mm |  | 40 | szt.
8 | Głowa metalowa o średnicy: 22 mm w 3 długościach szyjki, 28 mm w czterech długościach szyjki: -3.5, 0, +3.5, +10.5mm , o średnicy 32 mm w czterech długościach szyjki: -4, 0, +4, +8.5 mm., o średnicy 36 mm w czterech długościach szyjki: -4, 0, +4, +8 mm |  | 40 | szt.
9 | Panewka bezcementowa, press-fit, pokryta porowatym tytanem, dopylana hydroksyapatytem, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 70 mm. Panewka z otworami do dodatkowej stabilizacji śrubami. Zaślepki do otworów w komplecie. Opcjonalnie dostępna wersja "multi hole" |  | 20 | szt.
10 | Wkład polietylenowy standardowy oraz z okapem |  | 20 | szt.
11 | Wkład metalowy do panewki w wersji "dual mobility" w 6-u rozmiarach dla panewek press-fit`owych w rozmiarach od 46 mm do 66 mm |  | 10 | szt.
12 | Wkład polietylenowy do panewek w wersji "dual mobility" w min. 6-u rozmiarach, dla głów wew. o średnicy 22 mm i 28 mm |  | 10 | szt.
13 | Augmenty do odbudowy segmentalnych ubytków w stropie panewki, wykonane z tilastanu, o trójwymiarowej strukturze z wielkością porów odpowiadającą porowatości- struktury kości gąbczastej. Konstrukcja augmentu umożliwiajaca elastyczne umieszczanie wkrętów kostnych przez panewkę i augment. Augmetny w min 7 rozmiarach i w min. 2 grubościach |  | 15 | szt.
14 | Śruby tytanowe do panewki o średnicy 4,5mm lub 6,5 mm o długości od 15 do 60 mm ze skokiem co 5 mm. |  | 50 | szt.
II. ENDOPPROTEZA REWIZYJNA, MODULARNA STAWU BIODROWEGO
1 | Segment szyjkowy w dwóch długościach: 35 mm i 65 mm, w opcji z kołnierzem oraz bez kołnierza, o dwóch kątach CCD, 126° lub 135° i o stożku 12/14. Opcjonalnie segment szyjkowy z offsetem 4 cm. |  | 20 | szt.
2 | Pierścień dystansowy (spacer) 10 mm, 20mm |  | 20 | szt.
3 | Trzpień bezcementowy wykonany ze stopu tytanu o mikroporowatej powierzchni lub napylonego fosforanem wapnia w 6 długościach od 160 mm do 330 mm i o średnicy w przedziale od 12 mm do 25 mm w 7 grubościach z 3 stopniową krzywizną przednią , Opcjonalnie możliwość użycia trzpienia cementowanego wykonanego ze stopu CoCrMo w 4 długościach od 200 mm do 320 mm i o średnicy w przedziale od 12 mm do 16 mm w 3 grubościach |  | 20 | szt.
4 | Śruba mocująca w dwóch długościach: 41 mm i 61 mm |  | 20 | szt.
5 | Głowa metalowa o średnicy: 28 mm w czterech długościach szyjki: -3.5, 0, +3.5, +10.5mm , o średnicy 32 mm w czterech długościach szyjki: -4, 0, +4, +8.5 mm., o średnicy 36 mm w czterech długościach szyjki: -4, 0, +4, +8 mm |  | 20 | szt.
6 | Głowa bipolarna metalowa o średnicach zewnętrznych od 39 mm do 65 mm, skok co 1 mm, średnica wewnętrzna 28 mm i 32 mm |  | 40 | szt.
III. ENDOPROTEZA REWIZYJNA ZAWIASOWA, CEMENTOWANA STAWU KOLANOWEGO
1 | Zestaw protezy rewizyjnej kolana składający się z części udowej, części piszczelowej , wkładki polietylenowej. Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego, cementowa, anatomiczna, dostępna w wersji zawiasowej związanej oraz zawiasowej rotującej z mechanizmem antyluksacyjnym. Rotacja protezy możliwa tylko w zgięciu. Część udowa oraz część piszczelowa tworząca monoblok wraz z trzpieniami przedłużającymi o długościach odpowiednio dla części udowej : 160, 182, 185, 190 mm oraz dla części piszczelowej : 120 , 160 mm. Dostępne w 4 rozmiarach dla opcji związanej i rotującej, dla każdej ze stron ( lewa, prawa). Możliwość zastosowania podkładek wyrównawczych, polietylenowych lub tytanowych pod element piszczelowy oraz udowy |  | 20 | zest.
2 | Zestaw centralizerów do trzpieni cementowych endoprotezy rewizyjnej kolana o szerokościach 12, 14, 16 mm - komplet |  | 20 | zest.
3 | Korek do cementu o średnicy od 9 do 20 mm |  | 40 | zest.
IV. ENDOPROTEZA REWIZYJNA ZAWIASOWA, MODULARNA STAWU KOLANOWEGO
1 | Zestaw protezy rewizyjnej kolana składający się z części udowej, części piszczelowej , wkładki polietylenowej. Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego, cementowa, anatomiczna, dostępna w wersji zawiasowej związanej oraz zawiasowej rotującej z mechanizmem antyluksacyjnym. Rotacja protezy możliwa tylko w zgięciu. Dostępność 4 rozmiarów dla opcji związanej i rotującej, dla każdej ze stron ( lewa, prawa). Możliwość zastosowania trzpieni przedłużających, podkładek wyrównawczych, polietylenowych lub tytanowych pod element piszczelowy oraz udowy |  | 20 | zest.
2 | Trzpień przedłużający cementowy, trzpień przedłużający bezcementowy koniczny lub cylindryczny |  | 40 | szt.
3 | Podkładka piszczelowa tytanowa o grubości 50 mm oraz pierścienie wydłużające 10, 20, 40 I 60 mm |  | 20 | szt.
4 | Podkładka udowa, anatomiczna o grubości 50 mm polietylenowa |  | 20 | szt.
5 | Zestaw podkładek wyrównawczych, udowych polietylenowych o grubościach 20 lub 25 mm - komplet lub zestaw podkładek wyrównawczych, udowych tytanowych o grubościach 20 oraz 25 mm |  | 20 | zest.
6 | Podkładki wyrównawcze tytanowe , piszczelowe o grubościach 5,10,15 mm |  | 20 | szt.
7 | Zestaw centralizerów do trzpieni cementowych endoprotezy rewizyjnej kolana o szerokościach 12, 14, 16 mm - komplet |  | 20 | zest.
8 | Korek do cementu o średnicy od 9 do 20 mm |  | 40 | szt.
V. ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA MODULARNA DALSZEGO ODCINKA KOŚCI UDOWEJ
1 | Komponent poresekcyjny do wymiany dystalnej części kości udowej, anatomiczny - wersja prawa/lewa, w trzech rozmiarach 57-60 mm, 62-65 mm, 65-75 mm. Komponent stawu kolanowego, do zabiegów dystalnej oraz totalnej resekcji kości udowej, składający się z elementu udowego, wkładki oraz elementu piszczelowego w trzech rozmiarach |  | 20 | szt.
2 | Pierścień zabezpieczający 10 mm |  | 20 | szt.
3 | Trzpień cementowany lub bezcementowy , koniczny, zakończony stożkiem do połączeń z elementami protezy trzonu kości o długościach 100, 130, 160 mm i o średnicach w opcji bezcementowej w nasadzie trzpienia od 12 do 24 mm , skok co 1 mm, w opcji cementowanej 12,14,16mm |  | 20 | szt.
4 | Trzpień przedłużający cementowy, trzpień przedłużający bezcementowy koniczny lub cylindryczny |  | 20 | szt.
5 | Elementy endoprotezy odbudowujące trzon kości udowej o długościach od 30 do 250 mm i średnicy 28 mm - skok co 10 mm |  | 20 | szt.
VI. IMPLANT DO ARTODEZY STAWU KOLANOWEGO
1 | Endoproteza do artrodezy stawu kolanowego, element udowy anatomiczny - prawy/lewy w min. 3 rozmiarach, element piszczelowy uniwersalny w min. 3 rozmiarach |  | 10 | kpl.
VII ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA WSTAWKI TRZONU KOŚCI UDOWEJ
1 | Endoproteza poresekcyjna wstawki trzonu kości udowej w długości 103 mm z możliwością rozbudowania o elementy poresekcyjne segmentu trzonu kości udowej - diaphyseal implant |  | 30 | szt.
2 | Trzpień cementowany lub bezcementowy , koniczny, zakończony stożkiem do połączeń z elementami protezy trzonu kości o długościach 100, 130, 160 mm i o średnicach w opcji bezcementowej w nasadzie trzpienia od 12 do 24 mm , skok co 1 mm, w opcji cementowanej 12,14,16mm |  | 60 | szt.
3 | Pierścień zabezpieczający 10 mm |  | 60 | szt.
4 | Elementy protezy trzonu kości udowej o długościach od 30 do 250 mm i średnicy 28 mm |  | 30 | szt.
VIII. ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA MODULARNA TOTALNEJ RESEKCJI KOŚCI UDOWEJ
1 | Element proksymalny kości udowej, tytanowy, bezcementowy, masywny, do totalnej wymiany kości udowej, o długościach 35,65mm i kątach szyjki 126 i 135 stopni |  | 10 | szt.
2 | Element łączący część proksymalną protezy z elementami protezy trzonu kości udowej |  | 10 | szt.
3 | Elementy protezy trzonu kości udowej o długościach od 30 do 250 mm i średnicy 28 mm |  | 10 | szt.
4 | Komponent poresekcyjny do wymiany dystalnej części kości udowej, anatomiczny - wersja prawa/lewa, w trzech rozmiarach 57-60 mm, 62-65 mm, 65-75 mm. Komponent stawu kolanowego, do zabiegów dystalnej oraz totalnej resekcji kości udowej, składający się z elementu udowego, wkładki oraz elementu piszczelowego w trzech rozmiarach |  | 10 | szt.
5 | Trzpień przedłużający cementowy, trzpień przedłużający bezcementowy koniczny lub cylindryczny |  | 10 | szt.
6 | Tuleje proksymalne o długościach 10 i 20 mm o średnicy 14mm |  | 10 | szt.
7 | Śruba do elementu proksymalnego, metalowa, o długościach 41, 61 mm |  | 10 | szt.
8 | Korek do cementu o średnicy od 9 do 20 mm |  | 10 | szt.
9 | Zestaw centralizerów do trzpieni cementowych endoprotezy rewizyjnej kolana o szerokościach 12, 14, 16 mm - komplet |  | 10 | kpl.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

## Zadanie Nr 4.
Załącznik Nr 2/4 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-05/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 4
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-ce | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu
I. Dwumobilna endoproteza stawu nadgarstkowo-śródręcznego
1 | Trzpień tytanowy o anatomicznym przekroju trójpłatkowym, pokryty podwójną powłoką z porowatego tytanu oraz hydroksyapatytu, dostępny w 6 rozmiarach:od 7,5 mm do 10,5 mm z przeskokiem co 1 mm, w długościach od 22 mm do 28 mm. |  | 30 | szt.
2 | Szyjka ze stali nierdzewnej, dostępna w wersji prostej oraz z 15° offsetem, w 3 rozmiarach: 6 mm, 8 mm lub 10 mm dla każdej wersji. Szyjka zakończona wkładką z polietylenu wysokousieciowanego o średnicy 7mm, umożliwiającą ruch na główce szyjki do 34° i ruch całkowity w panewce do 112°. |  | 30 | szt.
3 | Panewka ze stali nierdzewnej pokryta podwójną powłoką z porowatego tytanu oraz hydroksyapatytu, dostępna w 2 rodzajach: konikalna oraz sferyczna (sferyczna z pięcioma płetwami antyrotacyjnymi i koroną stabilizacyjną dla lepszego osadzenia w kości). W obu rodzajach dostępne 2 średnice: 9mm oraz 10 mm. |  | 30 | szt.
II. Endoproteza głowy kości promieniowej
1 | Trzpień bezcementowy krótki, wykonany z tytanu w technologii Ti-Por 3D. Trzpień o wysokiej porowatości dostępny w 9 rozmiarach. Średnica od 7 mm do 13 mm. Długość od 19,1 mm do 20,9 mm. Implant konikalny. Konus 4°. |  | 25 | szt.
2 | Trzpień bezcementowy długi, rewizyjny, wykonany z tytanu w technologii Ti-Por 3D. Trzpień o wysokiej porowatości dostępny w 5 rozmiarach. Średnica od 7 mm do 9 mm. Długość od 30 mm do 35 mm. Implant konikalny. Konus 4°. |  | 5 | szt.
3 | Szyjka wykonana ze stopu tytanu pokryta azotkiem tytanu-niobu TiNbN. Dostępna w 4 rozmiarach z offsetem 1 mm; 2,5.mm; 5 mm oraz 8 mm. Mocowanie z trzpieniem za pomocą stożka Morsa. |  | 30 | szt.
4 | Głowa z wysoce usieciowanego polietylenu pokryta częściowo azotkiem tytanu-niobu TiNbN. W części niepokrytej przezierna dla promieni RTG. Powierzchnia stawowa ukształtowana anatomicznie. Głowa umożliwiająca ruchomość na szyjce 10° w każdą stronę. Dostępna w 5 średnicach od 17,5 mm do 23,5 mm ze skokiem co 1,5 mm. |  | 30 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie Nr 5.
Załącznik Nr 2/5 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-05/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 5
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-ce | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu
I. Implanty endoprotezy stawu biodrowego w wersji bezcementowej i cementowej
1 | Trzpień cementowany standard i lateralizowany. Trzpień prosty, bezkołnierzowy, niewymagający stosowania centralizera (samocentrujący się), wykonany ze stopu tytanowego o zmatowionej powierzchni, w 9 rozmiarach, konus szyjki 12/14, z wzdłużnymi rowkami dla lepszej stabilizacji pierwotnej, kąt CCD 138°. Trzpień prosty, lateralizowany, bezkołnierzowy, niewymagający stosowania centralizera (samocentrujący się), wykonany ze stopu CoCrMo o zmatowionej powierzchni, w 5 rozmiarach, konus szyjki 12/14, z wzdłużnymi rowkami dla lepszej stabilizacji pierwotnej, kąt CCD 138°. |  | 40 | szt.
2 | Trzpień bezcementowy standard i lateralizowany. Trzpień prosty, uniwersalny, bezkołnierzowy o przekroju prostokątnym, wykonany ze stopu tytanowego w wersji standard , bezcementowy, pokryty w 1/2 części proksymalnej czystym porowatym tytanem i dodatkowo hydroksyapatytem na całej długości, dostępny w 10 rozmiarach od 6,25mm do 20mm (długości trzpieni od 132mm do 160mm), z dodatkowymi wzdłużnymi rowkami dla poprawienia stabilizacji pierwotnej, konus 12/14, kąt CCD 138°. Trzpień prosty, uniwersalny, bezkołnierzowy, lateralizowany pokryty w 1/2 części proksymalnej czystym porowatym tytanem i dodatkowo hydroksyapatytem , dostępny w 10 rozmiarach od 6,25mm do 20mm (długości trzpieni od 132mm do 160mm), trzpień z dodatkowymi wzdłużnymi rowkami dla poprawienia stabilizacji pierwotnej, konus 12/14, kąt CCD 138°. |  | 40 | szt.
3 | Głowa bipolarna wykonana ze stopu CoCrMo o średnicy zewnętrznej od 44mm do 60mm ze skokiem co 1mm, wyposażona w plastikowy pierścień antyluksacyjny, średnica głowy wewnętrznej 28mm. |  | 80 | szt.
4 | Głowa wykonana ze stopu CoCrMo o średnicy 22mm w 3 długościach szyjki i 28mm, 32mm, 36mm w 5 długościach szyjki. |  | 80 | szt.
5 | Taśmy tytanowe o szerokości 8 mm. |  | 20 | szt.
6 | Trzpień typu short, uniwersalny, bezkołnierzowy o przekroju prostokątnym, wykonany ze stopu tytanowego, w wersji standard i lateralizowanej, bezcementowy, pokryty w 2/3 części proksymalnej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo hydroksyapatytem, dostępny w 10 rozmiarach od 6,25mm do 20mm, długości od 97,5mm do 125mm, z dodatkowymi wzdłużnymi rowkami dla poprawienia stabilizacji pierwotnej, konus 12/14, kąt CCD 133°. |  | 50 | szt.
7 | Panewka bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press-fit w całości wykonana techniką addytywną 3D z proszku tytanowego (TiAl6V4), w której powierzchnia o strukturze kości gąbczastej jest integralną częścią panewki (nie jest napylana), porowate struktury tytanowe powierzchni panewki o średnicach od 330 do 390 µm naśladujące ułożenie beleczek kostnych. Panewka posiadająca trzy otwory do śrub stabilizujących, wyposażone fabrycznie w zaślepki do śródoperacyjnego usunięcia oraz w komplecie wkręcaną zaślepkę do otworu centralnego, panewka w rozmiarach od 42 do 72 mm ze skokiem co 2 mm. lub Panewka bezotworowa, bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press-fit w całości wykonana techniką addytywną 3D z proszku tytanowego (TiAl6V4), w której powierzchnia o strukturze kości gąbczastej jest integralną częścią panewki (nie jest napylana), porowate struktury tytanowe powierzchni panewki o średnicach od 330 do 390 µm naśladujące ułożenie beleczek kostnych. Panewka w komplecie wyposażona we wkręcaną zaślepkę do otworu centralnego, panewka w rozmiarach od 42 do 72 mm ze skokiem co 2 mm. do wyboru Zamawiającego |  | 40 | szt.
8 | Panewka typu "multihole"Panewka bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press-fit w całości wykonana techniką addytywną 3D z proszku tytanowego (TiAl6V4), w której powierzchnia o strukturze kości gąbczastej jest integralną częścią panewki (nie jest napylana), porowate struktury tytanowe powierzchni panewki o średnicach od 330 do 390 µm naśladujące ułożenie beleczek kostnych. Na całym obwodzie panewka posiadająca otwory do śrub stabilizujących, wyposażone fabrycznie w zaślepki do śródoperacyjnego usunięcia oraz w komplecie wkręcaną zaślepkę do otworu centralnego, panewka w rozmiarach od 42 do 72 mm ze skokiem co 2 mm. |  | 10 | szt.
9 | Spacery panewkowe do uzupełniania ubytków kostnych w panewce, wykonane techniką druku 3D z proszku tytanowego (TiAl6V4), o strukturze kości gąbczastej dla poprawy osteointegeracji. Spacery dostępne w 3 wysokościach 10 mm, 15 mm, 20 mm dla każdej z czerech średnic (54, 58, 62 i 66 mm). |  | 20 | szt.
10 | Głowy TiN (ic-głowa tytanowa)Głowa w średnicy 28mm, 32mm, 36mm wykonana ze stopu tytanu pokrytego okładziną ceramiczną (TiN) w 5 długościach szyjki. |  | 50 | szt.
11 | Wkładki polietylenowe typu implacross. Wkładki do panewek bezcementowych, wykonane z polietylenu typu cross link, standard i z 10 stopniowym kołnierzem antyluksacyjnym, o średnicach wewnętrznych 28mm, 32mm,36mm. |  | 10 | szt.
12 | Śruby do kości gąbczastej Ø 6,5mm o długości od 15mm do 80mm ze skokiem co 5mm. |  | 30 | szt.
13 | Wkładka metalowa do panewki bezcementowej , wykonana ze stopu CoCrMo z okładziną hypoalergiczną TiN, pozwalająca na użycie głowy dwumobilnej PE. Wkładka przeznaczona do panewek press fit o średnicy 50mm -72mm dla głów dwumobilnych PE o średnicy 38, 42 i 46mm. |  | 15 | szt.
14 | Ostrza do piły oscylacyjnej |  | 50 | szt.
II. Panewka dwumobilna
1 | Panewka antyluksacyjna bezcementowa w 12 rozmiarach o średnicy zewnętrznej 42mm-64mm ze skokiem co 2 mm wykonana ze stopu CoCrMo pokryta czystym tytanem oraz dodatkowo hydroksyapatytem |  | 15 | szt.
2 | Panewka cementowana ze stopu CoCrMo w 11 rozmiarach o średnicy zewnętrznej 44mm - 64mm ze skokiem co 2 mm |  | 15 | szt.
3 | Głowa wykonana z polietylenu z witaminą E dla głowy wewnętrznej 22mm, 28mm i 32mm rosnącej wraz ze średnicą panewki. |  | 15 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie Nr 6.
Załącznik Nr 2/6 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-05-24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 6
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu
1. | cement kostny z gentamycyną pakowany 1x40mg |  | 100 | szt.
2. | cement kostny z gentamycyną pakowany 2x40mg |  | 150 | szt.
3. | mieszalnik do cementu pojedynczy 1x80mg |  | 100 | szt.
4. | mieszalnik do cementu podwójny 2x80mg |  | 150 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie Nr 7
Załącznik Nr 2/7 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-05/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 7
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
Lokalizacja ul. Konstytucji 3 Maja 42
I. EKG prostokątne złącze zielone (białe moduły)
1. | Kabel połączeniowy EKG, 3 -odprowadzeniowy, noworodkowy, ze złączem DIN dł. 3,6 m, IEC |  | 2 | Szt.
2. | Elektrody neonatologiczne, z odprowadzeniami DIN, radioprzezierne , materiałowe, IEC, rozm. 22x22, kwadratowe, opakowanie = 3 szt. na pasku , dł. kabelków ok. 65 cm. |  | 150 | Op.
3. | Zestaw 3-odprowadzeniowy,EKG, dł. 74 cm, IEC, grabber zgrupowane |  | 5 | Szt.
4. | Zestaw 5-odprowadzeniowy,EKG, dł. 130 cm, IEC, grabber zgrupowane |  | 5 | Szt.
5. | Kabel zbiorczy EKG Multilink 3/5 odprowadzeń 3,6m, IEC |  | 4 | Szt.
6. | Zestaw 3-odpr.EKG Multi-Link jednopacjentowy GRABBER dł. 1 m |  | 100 | Szt.
7. | Zestaw 5-odpr.EKG Multi-Link jednopacjentowy GRABBER dł. 1 m |  | 50 | Szt.
II. Kable NIBP
1. | Przewód interfejsowy ciśnienia nieinwazyjnego dla dorosłych, 2T, złącze DINACLICK, dł. 3.6M |  | 10 | Szt.
2. | Przewód interfejsowy ciśnienia nieinwazyjnego, dorosły-pediatryczny, 2T, złącze DINACLICK, CarescapeONE, dł. 3.6M |  | 10 | Szt.
3. | Przewód interfejsowy ciśnienia nieinwazyjnego, pediatryczny, 2T, złącze NEO-SNAP, CarescapeONE, dł. 3.6M |  | 10 | Szt.
III. Mankiety NIBP, 2 -tubowe, łącznik Dinaclick
1. | Mankiet NIBP, 8-13cm, 12-19cm, 12-19cm długi, 17-25cm, 17-25 cm długi, 23-33cm, 23-33cm długi, 31-40cm , 31-40cm długi, 38-50 wielorazowy, 2-tubowy, |  | 20 | szt.
IV. Mankiety NIBP, 2 -tubowe, łącznik Dinaclick
1. | Mankiet NIBP, niemowlęcy, 8-13 cm, 12-19cm, 17-25cm, 23-33cm, 23-33cm długi, 31-40cm, 31-40cm długi , 38-50 cm jednopacjentowy, 2-tubowy, |  | 50 | szt.
V. Inwazyjny pomiar ciśnienia
1. | Kabel połączeniowy /interfejsowy do przetworników do pomiaru ciśnienia krwawego kompatybilne z monitorem GE oraz przetwornikami z pozycji 2 |  | 2 | szt.
2. | Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią – pojedynczy kompatybilny z kardiomonitorami firmy GE Healthcare: - długość linii płuczącej 150 cm; - biureta wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzeniem (szpikulec w biurecie z trzema otworami) jeden przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika > 199hz; - błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5%; - odpowiednie oznaczenie drenów- kolorystyczne oznakowanie linii i kraników; - system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za niebieski wypustek; - połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne);- linia nie powinna wymagać stosowania dodatkowych eliminatorów zakłóceń rezonansowych w warunkach OIT; - przetwornik zawiera osobny port do testowania poprawności działania systemu wbudowany w konstrukcję przetwornika |  | 250 | szt.
VI. Temperatura
1. | Czujnik temperatury wielokrotnego użytku – Przełykowy/Rektalny (Dla dorosłych), 280 cm |  | 1 | szt.
2. | Czujnik temperatury wielokrotnego użytku – Przełykowy/Rektalny (Pediatryczny), 280 cm |  | 1 | szt.
VII.Pomiar SpO2
1. | Kabel połaczeniowy do czujników saturacji złączka prostokątna |  | 15 | Szt.
2. | Czujnik saturacji TruSignal , typu klips na palec, dł.1m, dla pacjentów > 20 kg, wielorazowy |  | 10 | Szt.
3. | Czujniki saturacji TruSignal , typu rzep, dł. 1 m, uniwersalny, dla pacjentów > 3 kg, wielorazowy |  | 5 | Szt.
4. | Czujnik saturacji na palec TruSignal , gumowy, miękki, dł. 1 m., dla pacjentów > 30 kg, z możliwością czyszczenia przez zanurzenie oraz możliwoscią wywinięcia na wewnętrzną stronę |  | 10 | Szt.
5. | Czujnik saturacji TruSignal , typu klips na ucho, wielorazowy, dł.1m, dla pacjentów >10 kg |  | 10 | Szt.
6. | Czujnik saturacji na palec TruSignal , gumowy, miękki, dł. 1 m., pediatryczny, dla pacjentów 15 - 30 kg, z możliwością czyszczenia przez zanurzenie oraz możliwoscią wywinięcia na wewnętrzną stronę |  | 10 | Szt.
7. | Czujnik saturacji Trusignal Allfit, jednopacjentowy, uniwersalny dla pacjentów > 1 kg |  | 100 | Szt.
8. | Czujnik saturacji Trusignal AP, dla pacjentów > 20 kg, jednopacjentowy |  | 100 | Szt.
VIII. Entropia
1. | Czujniki do pomiaru entropii, 3 okrągłe elektrody |  | 50 | Szt.
IX. NMT Przewodnictwo Nerwowo - mięśniowe
1. | Czujnik do pomiaru NMT, Mechano Sensor |  | 1 | Szt.
2. | Czujnik do pomiaru NMT, Mechano Sensor, pediatryczny |  | 2 | Szt.
3. | Elektrody do pomiaru NMT opakowanie 30 szt |  | 5 | opak.
X. Linie próbkujące do gazów anestetycznych/kapno
1. | Linia próbkująca do kapnografu 3 m |  | 350 | Szt.
2. | Linia próbkująca do kapnografu 6 m |  | 15 | Szt.
XI. Pułapki wodne
1. | Pułapka wodna D-fend, czarna, wielorazowa |  | 15 | Szt.
2. | Pułapka wodna D-fend, zielona, jednorazowa |  | 200 | Szt.
3. | Pułapka D-fend Pro, ciemnoszara , wielorazowa |  | 50 | Szt.
4. | Pułapka D-fend Pro, zielona, jednorazowa |  | 200 | Szt.
5. | Pułapka wodna mini D-fend złącze GE |  | 20 | Szt.
XII. Spirometria
1. | Czujnik do spirometrii D-lite dla dorosłych, wielorazowy, żółty, przezroczysty |  | 5 | Szt.
2. | Czujnik do pomiaru spirometrii Pedi-lite, pediatryczny, wielorazowy |  | 5 | Szt.
3. | Czujnik do pomiaru spirometrii D-lite dla dorosłych, jednorazowy, zółty nieprzezroczysty |  | 20 | Szt.
4. | Czujnik do pomiaru spirometrii Pedi lite+, z nawilżaczem , jednorazowy |  | 30 | Szt.
5. | Linia do spirometrii, żółta, jednorazowa, dł. 3 m |  | 150 | Szt.
6. | Linia do spirometrii, żółta, jednorazowa, dł. 6 m., do MRI |  | 50 | Szt.
XIII. Aparaty do znieczuleń
1. | Wielorazowy pojemnik na wapno S/5 Aespire, S/5 Avance, S/5 ADU |  | 4 | Szt.
2. | Wielorazowy pojemnik na wapno Carestation |  | 2 | szt
3. | Filtr do pochłaniacza CO2 Aespire, op. 40 szt. |  | 10 | Op.
4. | Wkład jednorazowy, 0,8 kg/1,25l; białe-fioletowe; do ADU, Aespirae, Avance |  | 300 | Szt.
5. | Czujnik tlenowy do aparatów do znieczuleń GE: S/5 Aestiva, S/5 Aespire, S/5 Avance |  | 10 | Szt.
6. | Czujnik przepływu S/5 Aespirae, S/5 Avence |  | 10 | Szt.
7. | Kabel czujnika tlenu do Aespire |  | 1 | Szt.
XIV. Respiratory
1. | Zastawka wydechowa do respiratora Engstroem / R860 |  | 2 | Szt.
2. | Czujnik przepływu do respiratora EV/Engstrom / R860, obejmuje zastawkę zwrotną i ekran |  | 2 | Szt.
3. | Czujnik przepływu do respiratora EV/Engstrom / R860, obejmuje zastawkę zwrotną i ekran |  | 1 | Szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie Nr 8
Załącznik Nr 2/8 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-05/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 8
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
Lokalizacja ul. Konstytucji 3 Maja 42
1. | Korek dezynfekcyjny zawierający 70% alkohol izopropylowy (IPA), obudowa w kolorze pomarańczowym, sterylny, dodatkowy aplikator umożliwiajacy sterylne podłączenie bez możliwości kontaminacji obudowy koreczka przed podłączeniem, skuteczność dezynfekcji w czasie 30 sekund. |  | 1000 | Szt.
2. | Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostepu naczyniowego , do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z pojedynczym przedłużaczem. Długość zestawu około 9 cm, z jednym zaciskiem ślizgowym, o objętości wypełnienia 0,15 ml. Mała średnica drenu tj. maksymalna średnica zewnętrzna 2,11 mm. Zawór bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji (użyć) . Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiadający przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa - max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Zawór o neutralnym ciśnieniu bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. |  | 100 | szt.
3. | Zestaw przedłużający z dwoma bezigłowymi zaworami dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z podwójnym przedłużaczem. Długość zestawu około 10 cm, z dwoma zaciskami ślizgowymi, o objętości wypełnienia 0,35 ml, średnica drenu 1,2 mm. Dreny zakończone zaworami bezigłowymi kompatybilnymi z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji (użyć). Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiadający przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa - max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Zawór o neutralnym ciśnieniu bez względu na sekwencję klemowania. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. |  | 100 | szt.
4. | Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostepu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z potrójnym przedłużaczem. Długość zestawu około 15 cm, z czterema zaciskami ślizgowymi. Zestaw o objętości wypełnienia 0,49 ml. Mała średnica drenu tj. maksymalna średnica zewnętrzna 2,11 mm.Każdy z drenów przedłużająchych zakończony bezigłowym zaworem. Zawór kompatybilny z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji (użyć). Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łączniki posiadające przeźroczystą obudowę, zawory w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa - max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Zawór o neutralnym ciśnieniu bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. |  | 100 | szt.
5. | Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na sześć procedur o składzie: Dwa osobne opakowania każde zawierające: - Jedną szczoteczkę do zębów z odsysaniem z 3 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania i pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni -Płyn do czyszczenia jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny w wyciskanej saszetce, 7ml - Jedną gąbkę aplikator Cztery osobne opakowanie zawierające: - Jedną gąbkę pokrytą dwuwęglanem sodu z odsysaniem z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania oraz z zagiętą końcówką, - Płyn do płukania jamy ustnej o właściwościach myjących, dezynfekujących i nawilżających w wyciskanej saszetce, 7ml Każde pojedyncze opakowanie pełniące jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Zestaw posiadający uchwyt do yankauera, umożliwiający powieszenie na plastikowej zawieszce oraz zawierający numerację sugerującą kolejność stosowania pojedynczych odrywanych opakowań. |  | 300 | zest.
6. | Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na 6 procedur o składzie: - 2 osobne opakowania każde zawierające: 1 małą szczoteczkę do zębów z odsysaniem dla dzieci i dorosłych o małym otworze jamy ustnej, z 3 otworami ssącymi, o długości ok. 13-14 cm, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania, bez gąbki na górnej powierzchni, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny w wyciskanej saszetce, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylopirydyną i witaminą E oraz 1 okrągłą gąbkę aplikator o średnicy 12 mm - 4 osobne opakowanie zawierające 1 okrągłą gąbkę z odsysaniem o średnicy 12 mm, z 2 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania oraz z zagiętą końcówką, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny w wyciskanej saszetce, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylopirydyną i witaminą E oraz 1 okrągłą gąbkę aplikator o średnicy 12 mm. Każde pojedyncze opakowanie pełniące jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwalające na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Zestaw posiadający, uchwyt do yankauera, umożliwiający powieszenie na plastikowej zawieszce oraz zawierający numerację sugerującą kolejność stosowania pojedynczych odrywanych opakowań. Opakowanie: 15 zestawów |  | 20 | op.
7. | Sterylny żel znieczulający o składzie : chlorowodorek lidokainy 2% + chloheksydyna 0,05% z zastosowaniem do cewnikowania, endoskopu, zgłębników oraz rurek intubacyjnych, jałowy, zachowujący pełną przejrzystość, niezawierający żadnych substancji konserwujących szkodliwych dla organizmu człowieka (parabenów), w sterylnym jednorazowym harmonijkowym aplikatorze 8,5 g pakowany indywidualnie w blistrach po 25szt. |  | 100 | op.
8. | Jednorazowa otwarta maska tlenowa zapewniająca nieprzerwane dostarczanie tlenu w zakresie stężeń 25-90, maska posiadająca centralnie położony otwór umożliwiający dostęp do jamy ustnej; maska po stronie wewnętrznej posiadająca wiele otworów tworzących kurtynę dla miękkiego przepływu tlenu, unikalny kształt dla utrzymania wyższego stężenia tlenu i jednoczesnego zmniejszenia ryzyka ponownego wdychania dwutlenku węgla; maska umieszczona na plastikowej tacce chroniącej przed zniekształceniem w trakcie przechowywania, dostępne rozm.: S, M,L, produkt mikrobiologicznie czysty, bez lateksu, bez DEHP, w zestawie dren tlenowy zlokalizowany na dole maski (co nie koliduje z położeniem otworu na usta); na drenie instrukcja dotycząca przepływu i koncentracji tlenu. Rozmiar do wyboru zamawiającego |  | 50 | szt.
9. | Sterylny żel znieczulający o składzie : chlorowodorek lidokainy 2% + chloheksydyna 0,05% z zastosowaniem do cewnikowania, endoskopu, zgłębników oraz rurek intubacyjnych, jałowy, zachowujący pełną przejrzystość, niezawierający żadnych substancji konserwujących szkodliwych dla organizmu człowieka (parabenów), w sterylnym jednorazowym harmonijkowym aplikatorze 12,5 g, pakowany indywidualnie w blistrach po 25szt. |  | 100 | op.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

## Zadanie Nr 9
Załącznik Nr 2/9 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-05/24
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu
Lokalizacja ul. św. Józefa 53-59
1. | Czepek do mycia głowy pacjenta, niewymagający dodatkowego namoczenia głowy, bez spłukiwania, dwuwarstwowa struktura czepka z wyraźnie oddzieloną w celu równomiernego rozprowadzenia roztworu zewnętrzną folią od nawilżonej warstwy absorpcyjnej, zawierający w składzie: 150g (+/- 10g) niewymagającego spłukiwania roztworu z zawartością wody, simetikonu, składników zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej, bez lateksu, w opakowaniu zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej .Instrukcja użycia w języku polskim dołączona do opakowania zbiorczego. |  | 400 | szt.
2. | Myjki do toalety pacjenta - o naturalnym pH, hipoalergiczne, wstępnie nawilżone o wymiarach 20 x 20 cm, w składzie: niewymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu, witaminy E oraz simetikonu lub dimetikomuniezawierający lateksu, w izolowanym, zamykanym opakowaniu, pomagającymi utrzymać temperaturę myjek, oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej Skuteczność oferowanego produktu w zakresie zmniejszenia częstości zakażeń dróg moczowych potwierdzona badaniami klinicznymi lub literaturowymi Opakowanie z mini-kartą obserwacji do zaznaczenia zmian skórnych , min. 8 myjek w opakowaniu. Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym lub dołaczona do opakowania zbiorczego |  | 1500 | szt.
3. | Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na 3 procedury o składzie: 1 cewnik typu yankauer z silikonową lub miękką końcówką o długości roboczej minimum 14 cm, uniwersalny uchwyt ssący z suwakową regulacją siły ssania, 1 łącznik ‘’Y’’ do układu ssącego 2 osobne opakowania każde zawierające: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z min. 2 otworami ssącymi, Z manualną zastawką do regulacji siły odsysania i gąbką na górnej powierzchni pokrytą dwuwęglanem sodu,min. 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylpirydyny lub 0,12% roztworem chlorheksydyny w saszetce, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej lub na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E oraz 1 gąbkę aplikator 1 osobne opakowanie zawierające: 1 gąbkę pokrytą dwuwęglanem sodu z odsysaniem z 2 otworami ssącymi, z poziomą zastawką do regulacji siły odsysania oraz z zagiętą końcówką, min. 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylpirydyny lub 0,12% roztworem chlorheksydyny w saszetce, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej lub na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E oraz 1 gąbkę aplikator Każde pojedyncze opakowanie pełniące jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwalające na przygotowanie roztworu roboczego . Zestaw zawierający numerację sugerującą kolejność stosowania pojedynczych odrywanych opakowań. |  | 1500 | szt.
4. | Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na 3 procedury o składzie: 2 osobne opakowania każde zawierające: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z min. 2 otworami ssącymi, z manualną zastawką do regulacji siły odsysania i pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, min. 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny w saszetce, 1 gąbkę aplikator 1 osobne opakowanie zawierające: 1 gąbkę pokrytą dwuwęglanem sodu z odsysaniem z manualną zastawką do regulacji siły odsysania oraz z zagiętą końcówką,min. 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylpirydyny lub 0,12% roztworem chlorheksydyny w saszetce, 1 saszetkę z MIN. 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej lub na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E oraz 1 gąbkę aplikator . Każde pojedyncze opakowanie pełniące jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwalające na przygotowanie roztworu roboczego Zestaw zawierający numerację sugerującą kolejność stosowania pojedynczych odrywanych opakowań. |  | 1200 | szt.
5. | Tampony nasycone 2% roztworem diglukonianu chlorheksydyny z wskazaniami do ogólnej antyseptyki skóry. Zawierające m.in. żel/ wyciag z aloesu, bez lateksu, niewymagając E spłukiwania, wymiary min. 19x19 cm, opakowanie z możliwością ponownego otwarcia/ zamknięcia |  | 200 | op.
6. | Myjka w formie rękawicy, do mycia ciała pacjenta - jednostronnie impregnowana mydłem o neutralnym pH 5,5, jednorazowego użytku - gotowa do użycia po aktywacji wodą, zgrzewana termicznie lub ultradźwiękowo Hipoalergiczna, wykonana z jednej strony z tkaniny bawełnianej (biało-niebieskie paski) dwustronnie drapanej lub poliestru, jednostronnie impregnowanej mydłem z drugiej strony z włókniny . Impregnacja mydłem w formie poziomych, równolegle ułożonych pasków umożliwiająca równomierne rozprowadzenie mydła. Wymiary: 23 cm x 15,5 cm (+/-1,0cm), grubość myjki 3 mm. 20 szt. w opakowaniu jednostkowym |  | 500 | op.
7. | Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z manualną zastawką do regulacji siły odsysania, z min. 2 otworami ssącymi oraz z gąbką na górnej powierzchni, min. 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny lub 0,12% roztworu chlorheksydyny w saszetce, 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej lub na bazie wodnej z cetylopirydyną i witaminą E. Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełniące jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwalające na przygotowanie roztworu roboczego Zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej |  | 500 | zest.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto