Załącznik nr 1

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**Nazwa urządzenia:** **aparatura do prowadzenia terapii/treningów metodą Biofeedback:**

**1). Zestaw Procomp Infinity 5 z EEG Suite, czujnik EEG-Z, elektrody DIN, okablowanie – 1 kpl.;**

**2). System STARSTIM tCS:** urządzenie StarStim tCS, oprogramowanie na nośniku USB, ładowarka microUSB NECBOX, 10 przewodów do elektrod EEG, 1 x czepek do montażu elektrod rozmiar M, 25 x elektrody STICTRODE, 4 x elektroda SPONSTIM 25 cm, 4 x elektroda SPONSTIM 8 cm, 1 x elektroda uszna, USB Bluetooth do komunikacji między urządzeniem a PC – 1 kpl**;**

**3). Czepek rozmiar S – 1 szt.;**

**4). Neopreme HeadBand – 1 szt.;**

**5). StickTrode (50 szt. w paczce) – 2 szt.;**

**6). Zestaw komputerowy do terapii Biofeedback i TDCS (laptop, monitor, mysz) – 1 kpl.**

 **Minimalne wymagania dotyczące laptopa:**

 - 64 bitowy system Windows

 - Procesor:  Intel i5 lub lepszy

 - Funkcja pracy w trybie 2-monitorowym

 - Microsoft Windows 10

 - RAM: minimum 4GB

 - 2,5 GB wolnej pamięci na dysku

 - Przynajmniej 1 GB dedykowanej pamięci dla tej karty graficznej

 - napęd DVD

 - minimum 2 porty USB

 - Laptop z wyjściem D-SUB, lub HDMI

**Minimalne wymagania monitora:**

- monitor zewnętrzny min. 21,5 cali o rozdzielczości 1024 x 768 lub lepszej

- monitor z wejściem D-SUB lub HDMI (kompatybilny z dostarczonym laptopem)

- kabel monitorowy lub przejściówki do wyżej wymienionych portów