Miłoradz, dnia 23.03.2023 r.

R.270.12.2023.DS

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.03.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00130176.

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji na robotę budowlaną pn.: **„****Przebudowa byłego boiska asfaltowego na boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Kończewicach”**, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 382 000 EURO

znak postępowania: R.271.4.2023

***Strona internetowa***

***prowadzonego postępowania***

**INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2**

**- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SWZ),**

**- wyjaśnienia do treści SWZ,**

**- zmianę treści SWZ**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami i zmianą treści SWZ.**

**I. Treść zapytań do SWZ:**

**Zapytanie nr 2 (pisownia oryginalna)**

Proszę o szczegółowe informacje dotyczące kontenera socjalnego. Czy chodzi faktycznie o sam montaż jak jest zapisane w SWZ? W przedmiarze punkt 7 jest zapis dostawa i montaż?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający informuje, iż kontener sanitarny (budynek sanitarno-szatniowy) powinien zostać zakupiony, dostarczony i zamontowany wraz z wyposażeniem, tak jak jest to wskazane w przedmiarze robót w punkcie nr 7.

**II. Zmiana treści SWZ:**

Zamawiający zmienia treść rozdziału III ust. 3 SWZ, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

1. Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego, oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, polegającej na przebudowie byłego boiska asfaltowego na boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Kończewicach wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działkach nr: 51/2; 50; 47 obręb 0003 Kończewice.
2. W ramach zamówienia znajduje się:

* wykonanie nawierzchni poliuretanowej (wylewanej) na istniejącej nawierzchni boiska asfaltowego o wymiarach 22,8 x 44,8 m,
* wykonanie odwodnienia wokół boiska,
* wykonanie ogrodzenia wokół boiska o wysokości 4m z dwiema furtkami wejściowymi,
* wymiana nawierzchni istniejącego chodnika wokół boiska wraz z poszerzeniem, wymiana nawierzchni chodników na placu w obrębie tylnego wejścia do szkoły,
* wykonanie obrzeży wokół boiska oraz ciągu chodników,
* dostawa i montaż oświetlenia boiska – 6 lamp,
* dostawa i montaż modułowego, systemowego kontenera socjalnego (budynku sanitarno-szatniowego) segment podstawowy wraz z wyposażeniem i instalacjami wewnętrznymi, posadowiony na bloczkach betonowych (analogiczny do istniejącego o wymiarach ok 7,3 x 2,4 m)
* budowa instalacji zasilających kontener socjalny: woda, kanalizacja sanitarna, elektryka,
* wyposażenie boiska do:

1. siatkówki – elementy mobilne, 2 x słupki plus wielofunkcyjne tuleje do słupków oraz niezbędne elementy (min. mechanizm naciągowy, siatka całoroczna, dekle maskujące do słupków) wraz z montażem.
2. piłki ręcznej – bramki do piłki ręcznej 3x2 m z siatką, tuleje montażowe – wszystko po 2 szt. wraz z montażem,
3. koszykówki – wysięg 160 cm, konstrukcja jednosłupowa z regulacją wysokości obręczy, tablice epoksydowe 180 x105 cm , obręcze stałe, siatki łańcuchowe, tuleje montażowe – wszystko po 2 szt. wraz z montażem

* malowanie niezbędnych linii rozgraniczających na boiskach,
* malowanie „ósemki” oraz elementów oznakowania poziomego do egzaminu na karę rowerową,
* elementy małej architektury:

1. ławki z oparciem – 4 sztuki,
2. ławki bez oparcia – 9 sztuk.

Wszystkie elementy wyposażenia boisk oraz małej architektury należy skonsultować z Zamawiającym przed zakupem.

Wszystkie materiały użyte do budowy oraz elementy wyposażenia konieczne do zastosowania przy przedmiocie zamówienia, jak również zastosowana technologia robót, muszą odpowiadać warunkom określonym w SWZ oraz opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zmienia również opis przedmiotu zamówienia znajdującego się w załączniku nr 1 do SWZ.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia opis przedmiotu zamówienia ZMIENIONY w postaci pliku .pdf:**Opis przedmiotu zamówienia\_Boisko Kończewice ZMIENIONY 2.pdf**

Działając na podstawie art. 284 i art. 286 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wobec obowiązku zapewnienia Wykonawcom czasu na przygotowanie ofert odpowiadających treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ) Zamawiający zmienia treść SWZ w ten sposób, że **w Rozdziale XV. SWZ „Sposób oraz miejsce i termin składania i otwarcia ofert” ust. 1 i ust. 5 otrzymują brzmienie:**

**1. Termin składania ofert do dnia: 29.03.2023 r. godz. 09:00**

**5. Termin otwarcia ofert: w dniu 29.03.2023 r. godz. 09:15.**

**Zamawiający zmienia treść Rozdziału XIII. SWZ „Termin związania ofertą”, który otrzymuje brzmienie:**

**Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. Termin związania ofertą upływa z dniem 27.04.2023 r. (zgodnie z art. 307 ust. 1 Pzp).**

**III. Załączniki:**

1. Opis przedmiotu zamówienia\_Boisko Kończewice ZMIENIONY 2.pdf

**IV. Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:**

1. Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ i będzie wiążące przy składaniu ofert.
2. Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.03.2023 r.
3. Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania: (<https://platformazakupowa.pl/pn/miloradz>).

*Wójt Gminy Miłoradz*

*/-/ Arkadiusz Skorek*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(podpis kierownika zamawiającego)*