PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY                                                                        - załącznik nr 1 do SIWZ

Grupa 1.  Smoczki dla noworodków donoszonych i wcześniaków do żywienia

| Lp | Nazwa | opis przedmiotu zamówienia | Zamawiane ilości ( szt. ) | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4x5) | 7 | 8=(6x7) | 9=6+8 |
| 1 | Standardowe – dla noworodków donoszonych | jednorazowe, mikrobiologicznie czyste, proste - bez przewężeń, o standardowym kształcie, z TPE – elastomeru termoplastycznego, bez lateksu, bez Bisphenolu A, z otworem odpowietrzającym, pakowane pojedynczo z nakrętką (nakrętka o wewnętrznej średnicy – 4 cm), nie poddawane sterylizacji tlenkiem etylenu, kodowane kolorem, dla noworodków donoszonych z trzema otworami – średnim wypływem pokarmu, dla wcześniaków z jednym otworem – wolnym wypływem, wielkościowo nie różniące się, o długości powierzchni użytkowej 3,5 cm | 16 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | dla wcześniaków |  | 28 000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM = Σ ( suma pozycji od 1 do 2) -- |  |  |  |  |  |  |  |  |

Grupa 2.  Strzykawki oraz odczynniki i materiały zużywalne do posiadanego przez Zamawiającego analizatora ABL 837 FLEX PLUS  firmy Radiometer na 1 620 oznaczeń ( 12 MIESIĘCY)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (6 x 7) | 9 | 10 = (8 x 9 ) | 11 = ( 8 + 10 ) | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa odczynnika/materiału zużywalnego | Nazwa producenta i nr katalogowy | Jednostka /ilość (należy przypisać odpowiednią jednostkę charakteryzującą opakowanie tj.; ml, szt. , op. itd. ) | Wielkość opakowania | Zaoferowana ilość opakowań uwzględniająca warunki postawione przez Zamawiającego | Cena za 1 opak. Netto w PLN | Wartość oferty netto dla danej pozycji w PLN | Stawka VAT w % | Wartość podatku VAT dla danej pozycji w PLN | Wartość oferty brutto dla dalej pozycji w PLN | Gwarantowany termin przydatności liczony od dnia dostawy w miesiącach |
| 1 | Strzykawki do gazometrii- strzykawka do pobierania krwi tętniczej na badania gazometryczne z heparyną, zaznaczona podziałka 1ml, kulka mieszająca w strzykawce umożliwiające wymieszanie krwi w celu uzyskania jednorodności próbki - 1620 szt |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| itd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM (suma wszystkich pozycji) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Uwaga. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia załącznika nr 1 według powyższego wzoru na każdą grupę na którą składa ofertę - należy wypełnić wszystkie kolumny. Załącznik nr 1 wypełniony i podpisany Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą. . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ……………………………… |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | podpis Wykonawcy |  |  |