# S A M O D Z I E L N Y  P U B L I C Z N Y  Z A K Ł A D  O P I E K I  Z D R O W O T N  E J

# W    M Y Ś L E N I C A C H

32-400 Myślenice ul. Szpitalna 2 Informacja (012) 27-30-355, 27-30-205

sekretariat  37-20-670, 37-20-671 fax. 272-18-55

### NIP: 681-169-06-68,  REGON: 000300570,

Myślenice, dnia  17.03.2021r.

Do wszystkich

Wykonawców

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, PYTANIA, ODPOWIEDZI I MODYFIKACJE

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm..), którego przedmiotem jest dostawa dostawa opatrunków, w zakresie opisanym w załączniku nr 1 do SWZ. Nr sprawy 2/PN/21

- Pytania Wykonawcy pierwszego:

część nr 1, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania bielonej ligniny w arkuszach pakowaną w folię, sklasyfikowanej przez producenta jako wyrób higieniczny dopuszczony do użytku w warunkach szpitalnych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Pytania Wykonawcy drugiego:

Pytanie nr 1 – dotyczy Części 7 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 poz. 1 niżej opisanego zestawu?

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 elastyczna osłona na kończynę 22 x 75 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm, składana

1 serweta do artroskopii kolana 230 x 320 cm z trójkątną torbą na płyny 105 x 90 cm, z filtrem i portem do odsysania i 2 elastycznymi otworami o średnicy 5 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serweta główna wykonana z laminatu trzywarstwowego ( włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa) o gramaturze 75g/m2. Obłożenia są pełnobarierowe i zgodne z najnowszą normą EN 13795

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2 – dotyczy Części 7 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 poz. 2 niżej opisanego zestawu?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

2 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

2 serwety przylepne 75 x 90 cm

1 serweta przylepna 180 x 180 cm z taśmą przylepną o długości 85cm

1 serweta przylepna 150 x 240 cm z taśmą przylepną o długości 85cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa) na całej powierzchni o gramaturze 60 g/m2.  Obłożenia są pełnobarierowe i zgodne z najnowszą normą EN 13795

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3 – dotyczy Części 7 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 poz. 3 niżej opisanego zestawu?

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

2 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serweta brzuszno-kroczowa 215/240 x 350 cm, zintegrowana z nogawicami i kieszenią na płyny z filtrem i portem, z 2 otworami przylepnymi: górnym 25 x 30 cm, dolnym 9 x 15 cm (z dodatkową osłoną do zasłonienia otworu, kiedy nie jest używany)

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serweta główna wykonana z laminatu dwu warstwowego (folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa) na całej powierzchni o gramaturze 60 g/m2. Obłożenia są pełnobarierowe i zgodne z najnowszą normą EN 13795

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4 – dotyczy Części 7 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 poz. 4 niżej opisanego zestawu?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serwetka do owinięcia dziecka 75 x 120 cm wykonana z włókniny Spunlace o gramaturze 50g/m2

1 serweta do cięcia cesarskiego 180/250 x 330 cm z torbą na płyny 72 x 72 cm, folia operacyjna z otworem 18 x 16 cm, organizatory przewodów, 2 porty do ssaka

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego ( włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o gramaturze 60g/m2. Obłożenia są pełnobarierowe i zgodne z najnowszą normą EN 13795

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5 – dotyczy Części 7 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 poz. 5 niżej opisanego zestawu?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 3,5 cm z padem chłonnym 75 x 80 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego ( włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o gramaturze

60 g/m2 w części podstawowej + łata chłonna o gramaturze 80g/m2 (łączna gramatura w części chłonnej 140g/m2). Obłożenia są pełnobarierowe i zgodne z najnowszą normą EN 13795

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 – dotyczy Części 7 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 poz. 6 niżej opisanego zestawu?

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

1 osłona na kończynę 36 x 120 cm

1 serweta 100 x 150 cm

1 przylepna serweta średnia 150 x 300 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta 230 x 260 cm z wycięciem „U” 20 x 85 cm z padem chłonnym 50 x100 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm Obłożenia są pełnobarierowe i zgodne z najnowszą normą EN 13795

Serwety główne wykonane z laminatu dwuwarstwowego ( włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o gramaturze

60 g/m2 w części podstawowej + łata chłonna o gramaturze 80g/m2 (łączna gramatura w części chłonnej 140g/m2).

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7 – dotyczy Części 7 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 poz. 7 niżej opisanego zestawu?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 3,5 cm z padem chłonnym 75 x 80 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serwety główne wykonane z laminatu dwuwarstwowego ( włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o gramaturze

60 g/m2 w części podstawowej + łata chłonna o gramaturze 80g/m2 (łączna gramatura w części chłonnej 140g/m2). Obłożenia są pełnobarierowe i zgodne z najnowszą normą EN 13795

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 8 – dotyczy Części 7 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 poz. 8 niżej opisanego zestawu?

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

2 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serweta brzuszno-kroczowa 215/240 x 350 cm, zintegrowana z nogawicami i kieszenią na płyny z filtrem i portem, z 2 otworami przylepnymi: górnym 25 x 30 cm, dolnym 9 x 15 cm (z dodatkową osłoną do zasłonienia otworu, kiedy nie jest używany)

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serweta główna wykonana z laminatu dwu warstwowego (folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa) na całej powierzchni o gramaturze 60 g/m2. Obłożenia są pełnobarierowe i zgodne z najnowszą normą EN 13795

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 9 – dotyczy Części 7 poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 poz. 9 niżej opisanego zestawu?

6 ręczników celulozowych do osuszania rąk 21 x 25 cm

1 podkład chłonny nieprzemakalny 60 x 60 cm, wykonany z włókniny i folii oraz wkładu z rozdrobnionej celulozy

1 podkład chłonny nieprzemakalny 60 x 90 cm, wykonany z włókniny i folii oraz wkładu z rozdrobnionej celulozy

1 serwetka do owinięcia dziecka 56 x 75 cm, wykonana z miękkiej włókniny Spunlace o gramaturze 50g/m2

1 serweta do zabiegu szycia 75 x 120 cm

1 serweta do podłożenia pod rodzącą 90 x 150 cm

Serwety główne wykonane z laminatu dwuwarstwowego ( włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o gramaturze 60g/m2, o odporności na przenikanie cieczy 165cm H2O. Obłożenia są pełnobarierowe i zgodne z najnowszą normą EN 13795.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 10 – dotyczy Części 7 poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 poz. 10 niżej opisanego zestawu?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 przylepna serweta 75 x 90 cm

1 serweta 230 x 260 cm z wycięciem „U” 20 x 100 cm z padem chłonnym 75 x 140 cm i organizatorami przewodów

1 przylepna serweta 150 x 240 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serwety główne wykonane z laminatu trzywarstwowego ( włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa) o gramaturze 75g/m2 z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m2 (łączna gramatura części chłonnej 155g/m2. Obłożenia są pełnobarierowe i zgodne z najnowszą normą EN 13795.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 – dotyczy Części 7 poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 poz. 11 niżej opisanego zestawu?

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

2 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serweta brzuszno-kroczowa 215/240 x 350 cm, zintegrowana z nogawicami i kieszenią na płyny z filtrem i portem, z 2 otworami przylepnymi: górnym 25 x 30 cm, dolnym 9 x 15 cm (z dodatkową osłoną do zasłonienia otworu, kiedy nie jest używany)

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego ( włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o gramaturze 60g/m2. Obłożenia są pełnobarierowe i zgodne z najnowszą normą EN 13795.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 12  – dotyczy Części 7 poz. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 poz. 12 niżej opisanego zestawu?

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 2 poz. 3 niżej opisanego zestawu?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

2 serwety przylepne 75 x 90 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta przylepna 180 x 180 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta przylepna 150 x 240 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serwety główne wykonane z laminatu dwuwarstwowego ( włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o gramaturze 60 g/m2 w części podstawowej + łata chłonna o gramaturze 80g/m2 (łączna gramatura w części chłonnej 140g/m2).

Obłożenia są pełnobarierowe i zgodne z najnowszą normą EN 13795.

Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza.

Pytanie nr 13  – dotyczy Części 7 poz. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 poz. 13 niżej opisane fartuchy?

Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, bezwonnej przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m2.

Rękawy typu reglan zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę.

Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem.

Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora, w okolicy szyi zapięcie na rzep.

Na zewnętrznym opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające min. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane identyfikujące producenta.

Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci pieczątki, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem.

Rozmiar fartucha oznaczony literowo M, L,XL, XXL i dodatkowo w centymetrach.

Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe.

Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji. Zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego.

Odporność na przenikanie cieczy > 40cm H2O

Odporność na rozerwanie na sucho 200kPa

Odporność na rozerwanie na mokro 200kPa

IB – 2,9

125 cm, M

135 cm, L

145 cm, XL

155 cm, XXL

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 14 – dotyczy Części 7 poz. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 poz. 14 niżej opisane fartuchy?

Sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z miękkiej, bezwonnej przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze  35 g/m2.  W części przedniej i na rękawach fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina + folia PE) o gramaturze 50g/m2. Rękawy typu reglan zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę.

Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem.

Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora, w okolicy szyi zapięcie na rzep.

Na zewnętrznym opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające min. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane identyfikujące producenta.

Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci pieczątki, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem.

Rozmiar fartucha oznaczony literowo M, L,XL, XXL i dodatkowo w centymetrach.

Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe.

Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji. Zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego.

Odporność na przenikanie cieczy > 100cm H2O

Odporność na rozerwanie na sucho 200kPa

Odporność na rozerwanie na mokro 200kPa

IB – 6,0

126 cm, M

137 cm, L

147 cm, XL

155 cm, XXL

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 15 – dotyczy Części 7 poz. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 poz. 15 niżej opisanej serwety?

Serweta nieprzemakalna w rozmiarze 50x60cm wykonana z Laminatu dwuwarstwowego, (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33µm, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części podstawowej 60g/m2 Parametry wytrzymałości zgodnie z EN 13795-3:

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16 – dotyczy Części 7 poz. 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 poz. 16 niżej opisanej serwety?

Serweta o wymiarach 75 x 100cm z regulowanym otworem przylepnym wykonana z Laminatu dwuwarstwowego, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33µm, w części chłonnej polipropylen

Gramatura w części podstawowej 60g/m2, Parametry wytrzymałości zgodnie z EN 13795-3:

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 17 – dotyczy Części 7 poz. 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 poz. 19 niżej opisanej serwety?

Serweta nieprzemakalna przylepna 150x240cm wykonana z Laminatu trzywarstwowego, PP+PE+PP+ (polipropylen, polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33µm, w części chłonnej polipropylen.

Gramatura 75g/m2  .Parametry wytrzymałości zgodnie z EN 13795.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 18 – dotyczy Części 7 poz. 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 poz. 20 niżej opisanej serwety?

Serweta nieprzemakalna przylepna 150x240cm wykonana z Laminatu trzywarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33µm, w części chłonnej polipropylen.

Gramatura 75g/m2  . Parametry wytrzymałości zgodnie z EN 13795.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 19 – dotyczy Części 7 poz. 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 poz. 21 niżej opisanej kieszeni ?

Kieszeń na płyny o wymiarach 30 x 40cm, jednokomorowa z przylepną krawędzią.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20 – dotyczy Części 7 poz. 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 poz. 22 niżej opisanej osłony na kończynę?

Jałowa osłona na kończynę (Legginsy) o wymiarach  75 x 120cm pakowana po 2szt. Wykonana z laminatu dwuwarstwowego,(polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33µm, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części podstawowej 60g/m2

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 21 – dotyczy Części 7 poz. 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 poz. 26 niżej opisanej serwety?

Serweta o wymiarach 75x80cm z otworem przylepnym 6x15cm, z taśmami przylepnymi w rogach serwety. Wykonana z laminatu dwuwarstwowego,(polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33µm, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części podstawowej 60g/m2 .

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 22 – dotyczy Części 8 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 8 poz. 1 niżej opisanego fartucha ?

Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, bezwonnej przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m2.

Rękawy typu reglan zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę.

Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem.

Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora, w okolicy szyi zapięcie na rzep.

Na zewnętrznym opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające min. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane identyfikujące producenta.

Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci pieczątki, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem.

Rozmiar fartucha oznaczony literowo M, L,XL, XXL i dodatkowo w centymetrach.

Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe.

Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji. Zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego.

Odporność na przenikanie cieczy > 40cm H2O

Odporność na rozerwanie na sucho 200kPa

Odporność na rozerwanie na mokro 200kPa

135 cm, L

145 cm, XL

155 cm, XXL

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jeżeli produkt spełnia normę EN 13795

Pytanie nr 23 – dotyczy Części 8 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 8 poz. 2 niżej opisanego ubrania ?

Ubranie operacyjne w kolorze niebieskim. Bluza posiada krótki rękaw, wycięcie w serek obszyte białą lamówką,

oraz dwie kieszenie z logo. Spodnie bez gumek na zakończeniach nogawek, w pasie troki.

Materiał: SMS 35 g. Produkt spełnia normę EN 13795-2

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24 – dotyczy dotyczy Części 7

Mając na względzie zapisy obowiązującej ustawy PZP, a w szczególności zapis dotyczący zachowania zasady uczciwej konkurencji    i równego traktowania, zwracam się z wnioskiem o możliwość złożenia oferty w zakresie Częsci nr 7 na pozycje. Jednym z głównych założeń nowelizacji ustawy z 2016 roku było dążenie ustawodawcy do podziału zamówień na jak najmniejsze części, w celu zwiększenia konkurencyjności między wykonawcami oraz dostępu do zamówień dla mniejszych przedsiębiorstw.

Opisanie 27 pozycji  w jednym pakiecie skutecznie blokuje możliwość złożenia oferty wielu Wykonawcom, co zaś skutkuje ograniczeniem zachowania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania.

Ponadto pragniemy nadmienić, iż rozwiązanie takie pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczby Wykonawców, co znacznie zwiększy konkurencyjność ofert, a Zamawiającemu pozwoli na osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na poszczególne pozycje w zakresie części 27.

- Pytania Wykonawcy trzeciego:

Pytanie 1

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie w Części 7 , pozycja 1 czy serweta do artroskopii kolana ma być ze zintegrowaną torbą na płyny, z zaworem do podłączenia drenu tak jak jest w opisie zestawu czy ma to być serweta operacyjna min.225x320cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7cm bez torby tak jak to jest w składzie zestawu.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje serwety operacyjnej do obłożenia kończyny  min..225 x 320 cm z otworem samouszczelniającym o średnicy 7 cm .

Pytanie 2

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 7, pozycja 1 serwety operacyjnej do obłożenia kończyny min.225x320cm z samouszczelniającym się otworem w rozmiarze 6x8cm zamiast otworu o średnicy 7cm.

Pytanie 3

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 7, pozycja 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 serwety na stolik Mayo w rozmiarze min. 80x140cm zamiast min. 80x145cm.

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

Pytanie 4

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 7, pozycja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 27 ręczników celulozowych w rozmiarze min. 30x35cm zamiast min. 30x40cm. Ilości zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

Pytanie 5

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 7, pozycja 2 serwety operacyjnej min. 150x240 oraz min. 180x175cm z elementem ułatwiającym aplikację na końcach taśmy lepnej06 04

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

Pytanie 6

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 7 w Pozycji 4 serwety dla noworodka z włókniny bawełnopodobnej w rozmiarze 70x80cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 7

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 7 w Pozycji 5 serwety chirurgicznej do zabiegów dłoni/stopy z samouszczelniającym otworem o średnicy 3,5cm zamiast 3cm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 7 Pozycji 6 serwety U z wycięciem w rozmiarze 9x105cm zamiast 10x100cm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 9

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 7 Pozycji 7 serwety do obłożenia ręki z otworem o średnicy 3,5cm zamiast 3cm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie w Części 7 Pozycji 8 Serwety do laparoskopii. Czy Zamawiający wymaga aby otwór był wypełniony folią operacyjną i w środku znajdował się dodatkowy otwór w rozmiarze 35x37cm czy rozmiar dotyczy całego otworu łącznie z folią?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza jeśli zachowane są pozostałe parametry serwety tzn jest  z dwiema torbami na narzędzi , z osłoną podpórek kończyn górnych, ze zintegrowanymi uchwytami mocującymi do przewodów i drenów .

Pytanie 11

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 7 Pozycji 8 Serwety do laparoskopii z otworem w okolicy jamy brzusznej w rozmiarze 30x40cm lub 38x40cm zamiast 35x37cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 12

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 7 Pozycji 9 serwety dla noworodka wykonanej z materiału bawełnopodobnego dobrze wchłaniającego ciecze, nietoksycznego i przyjaznego dla skóry noworodka w rozmiarze 70x80cm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 13

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 7 Pozycji 10 wycięcia U w rozmiarze 9x105cm zamiast 10x100cm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 14

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 7, pozycja 12 serwety operacyjnej samoprzylepnej min. 150x250 ze zintegrowanymi uchwytami do drenów i przewodów z elementem ułatwiającym aplikację na końcach taśmy lepnej.

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. PANEP s.r.o. Sp. z o.o. Oddział w Polsce

Pytanie 15

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 7, pozycja 13 i 14 sterylnych, włókninowych fartuchów chirurgicznych typu SMS z tolerancją długości +/- 5cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 16

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 7, pozycja 15 serwety sterylnej w rozmiarze 50x70cm zamiast 45x75cm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 7, pozycja 16 serwety z możliwością dostosowania średnicy otworu w rozmiarze 75x100cm zamiast 75x90cm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 7, pozycja 21 kieszeni samoprzylepnej w rozmiarze 30x40cm lub 30x50cm zamiast 38x40cm.

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

Pytanie 19

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 7, pozycja 22 osłony na kończynę min. 70x120cm zamiast 75x120cm. Pakowana po 2szt.

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

Pytanie 20

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 7, pozycja 24 serwety do owinięcia noworodka sterylnej w kolorze białym w rozmiarze min. 90x100cm, wykonanej z materiału bawełnopodobnego, dobrze wchłaniającego ciecze, nietoksycznego i przyjaznego dla skóry noworodka.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 21

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 7, pozycja 25 serwety pod pacjenta w rozmiarze 70x100 zamiast 75x100. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

- Pytania Wykonawcy czwartego:

Dotyczy Części 7 poz. 13 i 14

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie poz. 13 i 14 do oddzielnego pakietu. Takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela pozycji  z części

Dotyczy Części 7 poz. 13 i 14

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny w rozmiarach L – 130 cm, XL – 140 cm, XXL – 152 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy Części 7 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy jałowy fartuch z nieprzemakalnym wzmocnieniem (polipropylen/polietylen) w części przedniej i na rękawach o gramaturze min. 38 g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy Części 7 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do artroskopii kolana składającego się z:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki, wzmocniona 150 cm x 190 cm

- 4 ręczniki 19 cm x 25 cm

- 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

- 1 osłona ortopedyczna na kończynę 23 cm x 75 cm

- 2 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm

- 1 serweta operacyjna 150 cm x 100 cm

- 1 serweta do artroskopii kolana 220 cm x 320 cm  samouszczelniającym się otworem o średnicy 5 cm i ze zintegrowana torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem, zaworem do podłączenia drenu oraz dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu minimum dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu minimum 57,5 g/m2.

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy Części 7 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu uniwersalnego składającego się z:

- serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm – 1 szt.

- serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 175cm – 1 szt.

- serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm – 2 szt.

- ręcznik chłonny o wymiarach 25 cm x 19 cm – 4 szt.

- taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny – 1 szt.

- osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm – 1 szt.

- serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190 cm – 1 szt.

Zestaw serwet uniwersalnych wykonany z dwuwarstwowego (polipropylen/polietylen) na całej powierzchni, chłonnego i mocnego laminatu (zgodnie z normą EN 13795 1,2,3), nieprzemakalnego o gramaturze min. 57,5 g/m2.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Części 7 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do operacji ginekologicznych składającego się z:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150  x 190 cm

- 2 ręczniki do rąk 25 x 19cm

- 1 taśma przylepna 10 x 50 cm

- 1 serweta ginekologiczna w kształcie litery T 180/250 x 200cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny, samoprzylepnym otworem 9 x 13 cm i zbiornikiem na płyny.

Serweta wykonana z chłonnego laminatu, dwuwarstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze min. 57,5 g/m2.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy Części 7 poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do cięć cesarskich składającego się z:

- Serweta do cięcia cesarskiego w kształcie litery T, wykonana z laminatu dwuwarstwowego  polipropylen/polietylen o gramaturze min. 57,5 g/m2, o wymiarach 270x220/220 cm , w centralnej części obszar cięcia 39x39 cm wypełniony folią chirurgiczną. Obszar cięcia okala worek do przechwytywania płynów z usztywnionym brzegiem do łatwego formowania o wym. 75x95cm z 2 zaworami i 4 uchwytami na przewody - 1 szt.

- Serweta do owinięcia noworodka, wym. ok. 100x120cm – 1 szt.

- Taśma samoprzylepna 10x50 cm - 1 szt.

- Ręczniki do rąk 25x19 cm - 4 szt.

- Serweta na stolik Mayo, wym. 145 x 80 cm - 1 szt.

- Serweta na stolik narzędziowy, wym. 150x190 cm (owinięcie zestawu) - 1 szt.

Serwety wykonane z dwuwarstwowego (polipropylen/polietylen) na całej powierzchni, chłonnego i mocnego laminatu (zgodnie z normą EN 13795 1,2,3), nieprzemakalnego o gramaturze min. 57,5 g/m2.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy Części 7 poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do cięć cesarskich składającego się z:

- Serweta do cięcia cesarskiego w kształcie litery T, wykonana z laminatu dwuwarstwowego  polipropylen/polietylen o gramaturze min. 57,5 g/m2, o wymiarach 300x250/175cm , w centralnej części obszar cięcia 23x37 cm wypełniony folią chirurgiczną z otworem o wymiarach 16x17,5 cm. Obszar cięcia okala worek do przechwytywania płynów z usztywnionym brzegiem do łatwego formowania o wym. 75x95cm z 2 zaworami i 4 uchwytami na przewody - 1 szt.

- Serweta do owinięcia noworodka, wym. ok. 100x120cm – 1 szt.

- Taśma samoprzylepna 10x50 cm - 1 szt.

- Ręczniki do rąk 25x19 cm - 4 szt.

- Serweta samoprzylepna 75x90 cm  - 1 szt.

- Serweta na stolik narzędziowy, wym. 150x190 cm (owinięcie zestawu) - 1 szt.

Serwety wykonane z dwuwarstwowego (polipropylen/polietylen) na całej powierzchni, chłonnego i mocnego laminatu (zgodnie z normą EN 13795 1,2,3), nieprzemakalnego o gramaturze min. 57,5 g/m2.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy Części 7 poz. 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do operacji dłoni/stopy składającego się z:

- 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 100 cm x 150 cm

- 1 x taśma przylepna 5 cm x 10 cm

- 1 x obłożenie pola operacyjnego 150 x 180 cm

- 1 x serweta operacyjna na dłoń/stopę 220 x 220 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3 cm cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu minimum dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego minimum 57,5 g/m2.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy Części 7 poz. 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do operacji biodra składającego się z:

1. Samoprzylepna serweta wykonana z dwuwarstwowego laminatu polietylen/polipropylen o gramaturze min. 57,5 g/m2 i o wym. 260 x 220 cm z wycięciem w kształcie „U” o wym. 105 x 7 cm i wzmocnieniem wykonanym z trójwarstwowego laminatu polietylen/2x wiskoza o gramaturze min. 90 g/m2 i wymiarach min. 100 x 87 cm.

2. Samoprzylepna serweta o wym. 150 x 240 cm z taśmą lepną 60 x 5 cm na krótszym boku – 1 sztuka

3. Ręczniki o  wym. 25 x 19 cm - 4 szt.

4. Osłona na kończynę wykonana z dwuwarstwowego laminatu PE/PP o wym. 30 x 100cm – 1 sztuka

5. Osłona na stolik Mayo, standardowa, o wym. 80 x 145 cm

6. Serweta operacyjna o wym. 150 x 180cm – 1 sztuka

7. Serweta operacyjna o wym. 75 x 90cm – 1 sztuka

8. Taśma przylepna 10 x 50 cm – 2 sztuki

9. Serweta na stół narzędziowy, wzmocniona o wym. 150 x 190 cm.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu minimum dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego minimum 57,5 g/m2. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej minimum 109,5 g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy Części 7 poz. 7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do operacji dłoni składającego się z:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

- 1 taśma przylepna 5 cm x 10 cm

- 1 serweta operacyjna wzmocniona na dłoń/stopę 303x358/160 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3 cm cm, z padem chłonnym 48 cm x 85 cm i zintegrowanym uchwytem do mocowania przewodów i drenów.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu minimum dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego minimum 57,5 g/m2. Wokół pola operacyjnego łata chłonna o wym. 85x48 cm wykonana z trójwarstwowego laminatu polietylen/2x wiskoza o gramaturze min. 94 g/m2. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej minimum 151,5 g/m2.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy Części 7 poz. 8

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do laparoskopii brzuszno-kroczowej z laminatu dwuwarstwowego PE/PP, gramatura min. 57,5 g/m2 składającego się z:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150  x 190 cm, z laminatu dwuwarstwowego PE/PP, o gramaturze w strefie chłonnej 83 g/m2

- 4 celulozowe ręczniki chłonne o wymiarach 25 cm x 19

- 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 serweta samoprzylepna 75 x 75 cm

- 1 serweta 231x245/220 cm z obłożeniem ramion stołu, z przylepnym otworem 24x28 cm, ze zintegrowanymi nogawicami, dwoma organizatorami przewodów (łącznie na 6 przewodów) oraz dwoma kieszeniami dwukomorowymi. Serweta posiada samoprzylepny otwór w części kroczowej o wymiarach 10 x 24 cm zabezpieczony klapką.Serweta wykonana z chłonnego laminatu, dwuwarstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze min. 57,5 g/m2.

Zestaw spełnia wymogi normy PN-EN 13795;1-3.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy Części 7 poz. 9

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do porodu składającego się z:

- 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 100 cm x 150 cm

- 1 x kocyk dla dziecka 100 x 120 cm

- 1 x obłożenie pola operacyjnego 75 x 90 cm

- 1 x serweta pod pośladki 115 x 100 cm z torbą na płyny

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu minimum dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego minimum 57,5 g/m2.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy Części 7 poz. 11

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do operacji brzuszno-kroczowych składającego się z:

- 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki 150  x 190 cm

- 2 x Ręczniki do rąk 25 x 19cm

- 1 x Serweta o wymiarach 75 x 90 cm

- 1 x Serweta chirurgiczna o wymiarach 200x220/310 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny, posiada otwór w kształcie trójkąta o wymiarach – podstawa 25 cm, ramiona 22 cm oraz otwór w okolicach krocza o wymiarach 9,5 x 13,5 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu minimum dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego minimum 57,5 g/m2

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy Części 7 poz. 12

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu uniwersalnego wzmocnionego składającego się z:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm z padem chłonnym

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 175cm z padem chłonnym

- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm z padem chłonnym

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 25 cm x 19 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm, łatwa w aplikacji, repozycjonowalna

- 1 x osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

- 1 x serweta na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm

Serwety (dolna, górna i boczne) wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 57,5  g/m2, strefa krytyczna trójwarstwowa (PE/2 x wiskoza) o gramaturze min. 94 g/m2. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej min. 151,5 g/m2.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Części 7 poz. 16

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety z włókniny chłonnej i nieprzemakalnej o składzie polipropylen/ polietylen, pełnobarierowej ( zgodnie z normą EN 13795 ) dwuwarstwowej z otworem 6 x 9 cm, wym. 75 x 90 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Części 7 poz. 19 i 20

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety z włókniny chłonnej i nieprzemakalnej o składzie polipropylen/ polietylen, pełnobarierowej ( zgodnie z normą EN 13795 ) dwuwarstwowej, wym. 150 x 200 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy Części 7 poz. 22

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania jałowej osłony na kończynę długa min. 30 x 100 cm , pakowana po 2 szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy Części 7 poz. 25

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety pod pacjenta z workiem do zbiorki płynów w rozmiarze 109 x 100 cm , z wywiniętym mankietem umożliwiającym bezpieczną aplikację.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Części 7 poz. 26

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety do znieczulenia zewnątrzoponowego min. 90 x 75 cm z otworem przylepnym 6 x 9 cm cm położonym centralnie.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy Części 7 poz. 26

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety do znieczulenia zewnątrzoponowego min. 90 x 75 cm z otworem przylepnym 10 x 15 cm cm położonym centralnie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Części 7 poz. 27

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do operacji dłoni/stopy składającego się z:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki, wzmocniona 150 cm x 190 cm

- 1 taśma przylepna 5 cm x 10 cm

- 1 serweta operacyjna 320 x 220 cm z otworem przylepnym 7 x 5 cm umieszczonym decentralnie

- 1 serweta  150 x 100 cm

- 4 ręczniki 25 x 19 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu minimum dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego minimum 57,5 g/m2.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy Części 8 poz.

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny w rozmiarach L – 130 cm, XL – 140 cm, XXL – 152 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Części 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne dwuczęściowe, jednorazowe, w którym bluza ma dwie kieszenie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Pytania Wykonawcy piątego:

Pytanie 1 – 	Część 7 , poz. 1,2,4,5,

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym i jakościowym  oferty prosimy o   wydzielenie poz. 1,2,4,5 z zadania 7  i utworzenie z nich osobnego pakietu.

Ponadto prosimy o dopuszczenie w w/w pozycja  zestawów wykonanych  z laminatu dwuwarstwowego w części podstawowej o gramaturze 56 g/m2 (wymagane 57 g/m2) oraz osłoną mayo w rozmiarze 79 x 145 cm (wymagane 80 x 145 cm) , spełniających pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela pozycji z części  i dopuszcza wskazane pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów

Pytanie 1 – 	Część 8 , poz. 1

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym i jakościowym  oferty prosimy o   wydzielenie poz. 1 z zadania 8  i utworzenie z niego osobnego pakietu

Ponadto prosimy o dopuszczenie pełnobarierowego fartucha w rozmiarze L długość 127 cm, XL długość 135 cm, XXL długość 140 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela pozycji z części i i dopuszcza wskazane pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów

- Pytania Wykonawcy szóstego:

Część 7:

Poz. 2 – Czy można zaoferować zestaw z serwetą w rozmiarze min. 180 x 175cm z taśmą lepną niedzieloną? Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z..

Odpowiedź: Zamawiający o dopuszcza.

Poz. 3 – Czy można zaoferować sterylne obłożenie do zabiegów ginekologicznych z serwetą operacyjną w rozmiarach 240/260 x 230 cm, zawierające dodatkowo serwetę na stolik Mayo w rozmiarach 80 x 145cm? Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza nie wymaga.

Poz. 14 – Czy można zaoferować fartuch w rozmiarze XL long zapakowany z dwoma ręcznikami do rąk w rozmiarach 30 x 40cm? Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

Poz. 16 – Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania serwety z regulowanym samoprzylepnym otworem?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza nie wymaga.

Część 8:

Poz. 2 – Czy można zaoferować ubrania wykonane z oddychającej, przyjaznej dla skóry włókniny polipropylenowej typu Spubond? Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- PytaniaWykonawcy siódmego:

Pakiet 8

Poz.1 – prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnych fartuchów w rozmiarach i o długościach L -125cm XL 135cm XXL 138cm , reszta parametrów zgodna z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Poz.2 – prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrań chirurgicznych jednorazowego użytku ze spodniami z gumką , reszta parametrów zgodna z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Pytania Wykonawcy ósmego:

Część 2, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści tupfery gazowe kule 15 cm x 15 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 2, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści tupfery gazowe pakowane a’250szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część 7, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści sterylne obłożenie do artroskopii kolana o składzie:

•	1 x serweta  z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm  o wymiarach 230 cm x 320 cm , zintegrowana z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym

•	1 x serweta pomocnicza wzmocniona o wymiarach 150 cm x 190 cm

•	1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm

•	4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

•	3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm, z włókniny typu spunlace

•	1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

•	1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Zestaw spełnia pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 7, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści sterylne obłożenie uniwersalne z 4 szt ręczników o rozmiarze 30,5 x 34 cm? Serwety operacyjne z taśmą lepną niedzieloną. Pozostałe parametry i skład zestawu zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część 7, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści sterylne obłożenie do zabiegów ginekologicznych, serweta obłożeniowa z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów, o składzie:

•	1 x serweta o wymiarach 160/240cmx180cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10cmx15cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35x 50cm

•	1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

•	1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm

•	4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

•	1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

•	1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 7, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści sterylne obłożenie do cięcia cesarskiego, serweta obłożeniowa wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm/240cm x 300cm z otworem wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z osłonami na kończyny oraz trójkątną torbą do zbiórki płynów

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm

- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 7, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści sterylne obłożenie do chirurgii dłoni / stopy, serweta główna z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów, o składzie:

•	1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm

•	1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

•	1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 7, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści sterylne obłożenie do zabiegów chirurgii biodra, wykonany z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m2, o składzie:

- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm

- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 120 cm

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180 cm x 180 cm

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230cmx260cm, z wycięciem "U" o wymiarach 20cmx100cm

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x bandaż elastyczny o wymiarach 10cm x 450cm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 7, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści sterylne obłożenie do chirurgii ręki, wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów, o składzie:

•	1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm

•	1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

•	1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 7, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści sterylne obłożenie do laparoskopii, wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów, o składzie:

•	1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm

•	1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

•	1 x serweta do laparoskopii 200/270 cm x 300 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym o wymiarach 25 cm x 30 cm

•	4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

•	1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

•	1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm

•	1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 7, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści sterylne obłożenie do porodu z serwetą porodową 114 x 150 cm, wzmocnioną, zintegrowaną z torbą do zbiórki płynów w ramach serwety pod pośladki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych części zestawu.

Część 7, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści sterylne obłożenie do porodu z serwetą chłonną dla noworodka min. 80 x 75 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 7, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści próbkę niesterylną na wezwanie?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 7, pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści sterylne obłożenie do usuwania żylaków wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 56 g/m2 w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów, o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm

- 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 95 cm

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

Część 7, pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści sterylne obłożenie brzuszno kroczowe z serwetą główną wykonaną z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, o składzie:

•	1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm

•	1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

•	1 x serweta 180/280 cm x 220 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w kształcie trapezu o wymiarach 30 cm x 20 cm x 20 cm oraz otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zabezpieczonym klapką

•	4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

•	1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

•	1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm

•	1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 7, pozycja 12 - Czy Zamawiający dopuści sterylne obłożenie uniwersalne wzmocnione, wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2,  o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów, z niedzieloną taśmą lepną,

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm,

- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm,

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 7, pozycja 13, 14 - Czy Zamawiający dopuści fartuchy z włókniny typu SMMMS?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 7, pozycja 13, 14 - Czy Zamawiający dopuści fartuchy o rozmiarach: M – 124 cm, L – 128 cm, XL – 138 cm, XXL – 157 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 7, pozycja 15 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50 x 75 cm?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Część 7, pozycja 18 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150 x 175 cm?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Część 7, pozycja 19 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 170 x 300 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 7, pozycja 19 -Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150 x 240 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 7, pozycja 20 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 170 x 300 cm?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Część 7, pozycja 21 - Czy Zamawiający dopuści kieszeń w rozmiarze 30 x 40 cm?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

Część 7, pozycja 22 - Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 70 x 120 cm?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

Część 7, pozycja 24 - Czy Zamawiający dopuści serwetę dla noworodka w rozmiarze 75 x 80 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 7, pozycja 24 - Czy Zamawiający dopuści serwetę dla noworodka w rozmiarze 80 x 130 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 7, pozycja 25 - Czy Zamawiający dopuści serwetę porodową o wymiarach 114cm x 150cm, wzmocnienie o rozmiarze 25cm x 50cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 7, pozycja 26 - Czy Zamawiający dopuści serwetę do znieczulenia zewnątrzoponowego z otworem przylepnym w części centralnej, w rozmiarze 6 x 15 cm?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Część 7, pozycja 27 - Czy Zamawiający dopuści sterylne obłożenie do małych zabiegów chirurgicznych, wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów, o składzie:

- 1 x serweta operacyjna samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 280 cm z otworem o średnicy 10 cm w górnej części serwety

- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 8, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuchy o rozmiarach: M – 124 cm, L – 128 cm, XL – 138 cm, XXL – 157 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część 8, pozycja 1 - Czy Zamawiający, w celu lepszej identyfikacji, oczekuje fartuchów z oznaczeniem rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część 8, pozycja 1 - Czy Zamawiający wymaga etykiet na wyrobie w języku polskim, ułatwiających identyfikację fartucha?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Część 8, pozycja 1 - Czy Zamawiający wymaga zgodności z aktualną i obowiązującą normą EN 13795-1:2019 potwierdzonej raportem z badań, zawierającym informacje wymagane zapisami załącznika A podpunktu A.1.2 (tj. powinny posiadać identyfikację zastosowanych metod oraz wyniki badań w rozróżnieniu na strefę krytyczną i mniej krytyczną wyrobu, wyszczególnione w rozdz. 4? Pozwoli to na zaoferowanie wyrobów zgodnych z obowiązującymi wymaganiami zasadniczymi dyrektywy 93/42/EWG.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

- Pytania Wykonawcy dziewiątego:

do część nr 8 poz. 1:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów w poniższych rozmiarach:
L - 127cm, XL - 135cm, XXL - 140cm.
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Zamawiający  zmienia  rozdział VII SWZ w brzmieniu:

# Rozdział VII. Wykaz podmiotowych środków dowodowych.

- Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

c) art. 109 ust. 1 pkt. 2 lit. a ustawy

d) art. 109 ust. 1 pkt. 2 lit. b ustawy, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu,

e) art. 109 ust. 1 pkt. 3 ustawy, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

3) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

4) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ);

5) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

d) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy;

e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170)

6) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

Materiały potwierdzające spełnienie wymagań (próbki sterylne) w części 7 i w części 8 dla wszystkich jałowych pozycji po 1 szt.

Materiały potwierdzające spełnienie wymagań – karty katalogowe dla każdej zaoferowanej pozycji potwierdzające parametry produktów

Materiały potwierdzające spełnienie wymagań - raport z badań potwierdzający zgodność normą EN 13795-1:2019, zawierający informacje wymagane zapisami załącznika A podpunktu A.1.2 (tj. powinny posiadać identyfikację zastosowanych metod oraz wyniki badań w rozróżnieniu na strefę krytyczną i mniej krytyczną wyrobu, wyszczególnione w rozdz. 4. – dla cz. 8 poz. 1

Zamawiający zmienia rozdział XV SWZ Kryterium  :

# Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Kryterium I: cena – waga kryterium 60%

Kryterium II: termin przydatności – waga kryterium 20%

Kryterium III: termin dostawy cito – waga kryterium 20%

Kryterium I:

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie „ceny brutto” podanej w formularzu ofertowym. W kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów i tak oferta(y) z najniższą ceną otrzyma 60pkt, oferta(y) z najwyższą ceną otrzyma 0pkt pozostałe oferty otrzymają punkty obliczone zgodnie z poniższym wzorem:

| Pc = | Cmin | × 100 × Wc |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cob |  |  |

Pc – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium „cena”

Cmin – najniższa zaoferowana cena spośród wszystkich cen z ofert podlegających ocenie

Cob – cena oferty badanej

Wc – waga kryterium „cena” (tj. 60%) w postaci ułamka (0,60)

Kryterium II:

W kryterium „termin przydatności” Wykonawca otrzyma punkty na podstawie zadeklarowanego w formularzu ofertowym terminu przydatności. Oferowany termin nie może być krótszy niż 6 miesięcy od dnia dostawy. W kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów i tak oferta(y) z terminem przydatności równym 6 miesięcy otrzyma 10 pkt,  oferta(y) z terminem przydatności wynoszącym 12 i więcej miesięcy otrzyma 20 pkt.

Kryterium III:

W kryterium ,,termin dostawy cito” Wykonawca otrzyma punkty na podstawie zadeklarowanego w formularzu ofertowym terminu dostawy cito. Oferowany termin dostawy cito nie może być dłuższy niż 48 godzin od dnia zamówienia. W kryterium można otrzymać maksymalnie 20 punktów i tak oferta (y) z terminem równym 24 godzin otrzymają 20,00 pkt. a oferty z terminem 48 godzin otrzymają 10,00 pkt.

Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która uzyska największą ilość punktów,  obliczoną jako suma punktów za oba kryteria.

Punkty wyliczone w oparciu o powyżej przedstawione wzory zostaną przedstawione jako wartości liczbowe z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, chyba, że w celu jednoznacznego wskazania oferty najkorzystniejszej wymagane będzie zastosowanie większej dokładności - więcej niż dwa miejsca po przecinku.

Zmianie ulega Rozdział IX ust 2 pkt. 1 w brzmieniu:

- Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej "JEDZ"

Instrukcja wypełniania JEDZ:

Formularz JEDZ należy wypełnić w polach, które  zostały przez Zamawiającego oznaczone kolorem żółtym;

Uwaga: W części IV Kryteria klasyfikacji, Wykonawca ogranicza się jedynie do wypełnienia sekcji α i nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji w części IV;

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w pkt 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzić brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia;

- Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia oświadczenie (JEDZ) podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby;

- pełnomocnictwa lub inne dokumenty, z których wynika prawo do złożenia oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą;

- pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.

W załączeniu obowiązujący JEDZ

Zmianie ulega Rozdział X SWZ Termin związania ofertą

Termin związania Wykonawcy złożoną ofertą upływa w dniu 05.06.2021r.

Nowy termin składania

Ofertę należy złożyć za pomocą platformy zakupowej  Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmyslenice do dnia 07.04.2021 r. do godziny 12.30.

Otwarcie ofert nastąpi w biurze Zamawiającego (budynek administracyjny – Dział Zamówień Publicznych i Umów), dnia 07.04.2021r. o godzinie 13.10.

Podpis........................................

Zamieszczono na stronie internetowej ……………………………………………......................... .