**Materiały do instalacji wentylacyjnej:**

1. Rura spiralna typu „SPIRO” fi 400 - 75m
2. Kolano segmentowe z uszczelką fi 400 90º - 19szt.
3. Trójnik tłoczony z uszczelką fi 400/400 - 12szt.
4. Trójnik siodłowy z uszczelka fi 400/400 - 2szt.
5. Złączka nyplowa fi 400 - 25szt.
6. Obejma wentylacyjna fi 400 - 50szt.
7. Krócce amortyzujące fi 400 - 4szt.
8. Nypel - 10szt.
9. Przepustnica z uszczelka pod siłownik - 7szt.
10. Pręt gwintowany nierdzewny M8x2000 - 40szt.
11. Nakrętka przedłużana nierdzewna M8 - 30szt.
12. Imadełko do dźwigarów ( konik) M8 - 30szt.
13. Zawiesia, szyny montażowe, konsole po 30szt.