GMINA DOBRZYCA

ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca

tel. 62 74 13 013

e-mail: [gmina@ugdobrzyca.pl](mailto:gmina@ugdobrzyca.pl)

strona www: [www.dobrzyca.bipgmina.pl](http://www.dobrzyca.bipgmina.pl)

strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_dobrzyca>

Dobrzyca, 06.10.2021 r.

ZPI.271.1.5.2021

**Wykonawcy – nabywcy SWZ**

***Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SWZ***

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy pn. **„Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem w miejscowości Koźminiec”** (Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00182269/01 z dnia 2021-09-16).

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) , wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie z dnia 06.10.2021r.:**

Projekt zakłada wykonanie elewacji z paneli aluminiowych Pruszyński K1, które są bardzo trudno dostępne i maja bardzo wysoką cenę. Czy można zamienić je na bardziej dostępne panele stalowe? Efekt wizualny pozostanie bez zmian.

**Odpowiedź na pytanie z dnia 06.10.2021r.:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kasetonów elewacyjnych aluminiowych, model i producent podany w projekcie stanowi przykład określający wymagane minimalne parametry techniczne. Dopuszcza się zastosowanie odmiennych materiałów lub rozwiązań przy zachowaniu charakterystyk i paramentów nie gorszych niż przedstawione w projekcie tj. materiał, który nie podlega skorodowaniu przy uszkodzeniu zewnętrznej powłoki zabezpieczającej, równa podatność na odkształcenia pod wpływem uderzeń itp. oraz zachowaniu projektowanej kolorystyki. Wykonawca dostarcza dokument potwierdzający spełnienie wymagań proponowanego materiału do akceptacji przez Zamawiającego i Projektanta.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pytania Wykonawców stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert. Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmianę treści SWZ zawartą w odpowiedzi na zadane pytania

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Zmiana nie prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Sporządziła: Hanna Bielarz – inspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji gminnych

Zatwierdził: Jarosław Pietrzak – Burmistrz Gminy Dobrzyca