**Załącznik Nr 1**

 **do Umowy Nr ……**

 **z dnia ………………..**

**ZAKRES ROBÓT**

**Dotyczy usuwania stanów awaryjnych instalacji elektrycznych w zasobach**

**ZBM II TBS Sp. z o.o. w Gliwicach**

1. Usuwanie powstałych stanów awaryjnych w instalacjach elektrycznych i skutków powstałych w trakcie awarii lub usuwania awarii na podstawie zlecenia wydanego przez jednostki organizacyjne Zamawiającego.
2. Wykonanie wymiany:
* Uszkodzonych zabezpieczeń głównych
* Uszkodzonych elementów rozdzielczo-zabezpieczeniowych
* Uszkodzonych elementów wchodzących w zespół pomiarowy zużycia energii elektrycznej
* Uszkodzonych instalacji elektrycznej i odgromowej

**3.** Po wymianie uszkodzonej instalacji należy wykonać pomiar skuteczności

zerowania, oporności uziemienia ochronnego lub roboczego i ewentualnie oporności odgromowej.

**4.** Szczegółowy zakres przewidzianych robót do wykonania wyszczególniony będzie

w zleceniu lub protokole typowania.

 **ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**