PARAMETRY OCENIANE W KRYTERIUM JAKOŚĆ

Rękawice sterylne chirurgiczne z naturalnego lateksu lekko pudrowane

|  | skala punktowa |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wytrzymałość na rozciąganie i rozerwanie ( miękkie, elastyczne) | 0-10 pkt |  |
| 2 | Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | 0-10 pkt |  |
| 3 | łatwość wyciągania z opakowania | 0-10 pkt |  |
| 4 | łatwość ubierania na dłonie | 0-10 pkt |  |
| 5 | Anatomicznie dopasowane do kształtu dłoni, proporcjonalność długości palców | 0-10 pkt |  |
| 6 | Grubość pojedynczej ścianki palca Większe lub równe 0,21mm Mniejsze od 0,21mm | 10 pkt 0 pkt |  |

maksymalna ocena 60 pkt.= ocena  pkt

Rękawica chirurgiczna bezlateksowa, bezpudrowa

|  | skala punktowa |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wytrzymałość na rozciąganie i rozerwanie ( miękkie, elastyczne) | 0-10 pkt |  |
| 2 | Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | 0-10 pkt |  |
| 3 | łatwość wyciągania z opakowania | 0-10 pkt |  |
| 4 | łatwość ubierania na dłonie | 0-10 pkt |  |
| 5 | Anatomicznie dopasowane do kształtu dłoni, proporcjonalność długości palców | 0-10 pkt |  |
| 6 | Grubość pojedynczej ścianki palca Większe lub równe 0,20mm Mniejsze od 0,20mm | 10 pkt. 0 pkt. |  |

maksymalna ocena 60 pkt= ocena pkt

Rękawice diagnostyczne nitrylowe

|  | skala punktowa |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wytrzymałość na rozciąganie i rozerwanie ( miękkie, elastyczne) | 0-10 pkt |  |
| 2 | Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | 0-10 pkt |  |
| 3 | Łatwość wyciągania z opakowania | 0-10 pkt |  |
| 4 | Dopasowanie do dłoni | 0-10 pkt |  |
| 5 | Siła zrywania powyżej 8,0N 7,0N – 8,0N | 10 pkt. 0 pkt. |  |
| 6 | Na opakowaniu jednostkowym fabrycznie naniesiona data produkcji, data ważności, numer serii, poziom AQL. | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |

maksymalna ocena 60  pkt.=ocena  pkt