Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia nr 8

Szczegółowe wymagania minimalne dot. platformy zgłoszeniowej

      - Każde zgłoszenie musi otrzymać automatycznie unikalny numer.

      - Wykonawca zobowiązany jest wprowadzać do systemu wszystkie awarie, łącznie z wykrytymi przez Wykonawcę, w systemach budynkowych (BMS, SSP, DSO itd.) oraz zgłoszonymi telefonicznie i mailowo.

      - Wszelkie wpisy w systemie muszą być automatycznie opatrywane datą i godziną dokonania wpisu.

      - Treść wszystkich wpisów danego zgłoszenia musi mieć możliwość zdefiniowania, przy których typach statusów powinno być wysyłane automatyczne powiadomienie e-mail.

      - Każdy wpis musi być opatrzony imieniem i nazwiskiem osoby dokonującej zmiany statusu z możliwością wpisania uwag.

      - Zamawiający wymaga aby system przechowywał historie zmian statusów dla każdego zgłoszenia z późniejszą możliwością raportowania.

      - System powinien umożliwić budowanie drzewa kategorii.

      - Każdy wpis musi mieć możliwość zamieszczania załączników.

      - Dane w systemie nie mogą być kasowane, powinna być możliwość edycji zgłoszenia przez operatora w ramach uprawnień m.in. w zakresie zmiany kategorii zgłoszenia i opisów;

      - System musi umożliwiać przeglądanie zamkniętych i potwierdzonych zgłoszeń.

      - System musi posiadać pola zgłoszenia do uzupełnienia wskazujące na :

- status zgłoszenia (typu: nowe, przypisane/przyjęte do realizacji, zrealizowane, zrealizowane potwierdzone i inne),

- priorytet zlecenia (typu: krytyczne, natychmiastowe, krótkoterminowe długoterminowe i inne),

- rodzaj zgłoszenia (branża typu: elektryczna, hydrauliczna, stolarska, ślusarska, informatyczna, ogrzewanie, transport, prace typu ”złota rączka”, wentylacja i klimatyzacja oraz inne),

- data i godzina modyfikacji (wraz z historią zmian statusów) nadawana automatycznie przy zatwierdzaniu wpisu,

- krótki opis zgłoszenia (temat),

- szczegółowy opis zgłoszenia,

- szczegółowy opis naprawy,

- zużyte materiały (ilość, rodzaj),

- koszt zużytych materiałów,

- czas usunięcia usterki/awarii,

- ilość roboczogodzin;

- imię i nazwisko zgłaszającego.

Po usunięciu awarii/usterki w/w pola winny być uzupełnione aby na podstawie tych danych można było przygotować raport.

      - Prowadzenie w systemie bazy urządzeń znajdujących się w przedmiocie zamówienia zgodnie z dokumentacją i stanem faktycznym wraz z rejestrowaniem wpisów dotyczących serwisów, napraw, przeglądów, wymiany części itp. System musi umożliwiać stworzenie raportu z w/w danych.

      - System musi zapewniać konieczność uzupełnienia/wyboru wszystkich pól przed wysłaniem zgłoszenia.

      - Zamawiający przekaże bazę słownikową zawierającą informacje dotyczące:

- imię i nazwisko pracownika;

- telefon;

- dane określające lokalizację pracownika piętro, klinika/oddział, nr pomieszczenia;

- statusy zgłoszeń;

- rodzaj zgłoszeń;

Zamawiający przekaże bazę słownikową w formacie xls lub csv w ciągu 14 dni roboczych po podpisaniu umowy.

      - System musi pozwalać na uzupełnienie słowników użytkownikom z uprawnieniami administracyjnymi.

      - System musi posiadać funkcjonalność importu słowników z plików tekstowych, csv i xml.

      - System musi pozwalać na tworzenie dowolnych raportów w oparciu o wprowadzone do bazy dane wymienione w pkt 11.

      - System musi umożliwiać wydruk raportów oraz ich eksport do plików tekstowych (*.xls, *.xlsx, *.csv).

      - System musi być dostępny w trybie 24/7/365, SLA na poziomie 99%

      - W przypadku braku dostępu do systemu z przyczyn technicznych lub usterki wymagającej natychmiastowej reakcji (np.: zagrożenia dla ludzi, groźba zalania, pożaru....) Wykonawca przyjmie zgłoszenie telefonicznie i naniesie je w systemie niezwłocznie po zakończeniu interwencji.

      - System musi posiadać moduł administracyjny umożliwiający administratorowi dodawanie kont i konfigurację użytkowników (m.in. nadawanie uprawnień).

      - Dostęp do systemu musi odbywać się po podaniu danych identyfikujących (login, hasło).

      - Dostarczona platforma pozostaje własnością Wykonawcy.

      - W związku z udostępnieniem ESEZ Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem platformy, kosztów licencji, zakupem dodatkowego oprogramowania np: bazy danych.

      - Bazy danych pozostają własnością Zamawiającego i stanowią informacje poufne.

      - Bazy danych zostaną przekazane w ciągu maksymalnie 3 dni od dnia zakończenia umowy.

      - System powinien być w polskiej wersji językowej.

      - System powinien być dostępny na przeglądarkach: IE 9 lub wyżej, Firefox 36 lub wyżej, Chrome.

      - Istnieje wymóg dostępu systemu na urządzenia mobilne.

      - Dane z kont zlikwidowanych/usuniętych/zamkniętych pozostają w systemie i są archiwizowane.