Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia nr 2.1

Instalacja ciepła technologicznego

Dokładną specyfikacją instalacji ciepła technologicznego z wyszczególnieniem rodzaju i typu zamontowanych materiałów oraz  planami instalacji stanowi dokumentacja powykonawcza instalacji ciepła technologicznego.

Niniejsza specyfikacja stanowi jedynie dokument poglądowy do oceny skali i rodzaju instalacji ciepła technologicznego w budynku.

- Regulacja armatury i jej czyszczenie (zawory zwrotne, zawory bezpieczeństwa, wraz z uszczelnianiem armatury i wymianą uszczelek, główek zaworów, dławic, itp.).

- Regulacja instalacji ct.

- Sprawdzanie i regulacja zaworów termoregulacyjnych.

- Likwidacja przecieków odpowietrzników miejscowych z ewentualną ich wymianą i likwidacja zapowietrzenia instalacji.

- Usuwanie przecieków w instalacji i odbiornikach ct.

- Sprawdzanie prawidłowości działania zaworów na pionach z ewentualną ich wymianą.

- Wymiana uszkodzonych rur o długości do 2 metrów.

- Uzupełnianie bieżące ubytków izolacji termicznej.

- Wykonywanie podłączeń nowo zakupionego sprzętu i urządzeń do ctz.

Przez bieżącą konserwację rozumiane jest wykonywanie wszystkich okresowych czynności konserwacyjnych, przewidzianych w dokumentacji techniczno-ruchowej producenta urządzeń, instalacji oraz w jego zaleceniach i wytycznych, a także warunkach gwarancji, dokumentacji projektowej, określonych przepisami obowiązującego prawa oraz wytycznymi branżowymi, jak również zasadami dobrej praktyki zawodowej.