Załącznik do opisu zamówienia nr 6.4.

Konserwacja systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru (Siemens)

Konserwacja sytemu wykrywania i sygnalizacji pożaru jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy „O ochronie przeciwpożarowej” z dnia 24 sierpnia 1991 roku. Regularne przeglądy mają na celu utrzymanie systemu w maksymalnej sprawności oraz zwiększenie jego żywotności. W zakres konserwacji wchodzi sprawdzenie i testowanie elementów systemu, tzn. Wszystkich czujek i przycisków, central, konsol itp., a także kontrola wszystkich sterowań i zasilań systemów. Czynności te mają charakter prewencyjny i pomagają we wczesnym wykryciu ewentualnych usterek, które mogłyby zakłócić prawidłową pracę systemów. Szczegółowy zakres wykonywanych prac, zgodny z Polską Normą  PN-EN-08350-14.

Zgodnie z w/w przepisami konserwacja wszystkich elementów systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru powinna być wykonywana raz w roku.