**Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia nr 6.1**

**System gaszenia gazem**

**Dokładną specyfikacją instalacji gaszenia gazem z wyszczególnieniem rodzaju i typu zamontowanych materiałów, schematami instalacji gaszenia gazem i planami instalacji stanowi dokumentacja powykonawcza instalacji gaszenia gazem.**

**Niniejsza specyfikacja stanowi jedynie dokument poglądowy do oceny skali i rodzaju instalacji gaszenia gazem w budynku.**

**Wykaz pomieszczeń gaszonych gazem**

1. Kablownia nr 1 pod rozdz. nn stacji SO1
2. Rozdzielnia główna nN stacji SO1
3. Komory transf. Stacji SO1
4. Kablownia nr 1 pod rozdz. nn stacji SO2
5. Kablownia nr 2 pod rozdz. nn stacji SO2
6. Rozdzielnia główna nN stacji SO2
7. Komory transf. Stacji SO2
8. 02.26.
9. 02.27
10. 02.31
11. 02.43
12. 02.72
13. 02.84
14. 02.109
15. 0.5b
16. 01.162
17. 4.103
18. 4.104
19. 4.105
20. 4.106
21. 4.107
22. 8.84
23. 8.109
24. serwerownia 13.76a (SEFAMATICTM Fe-36TM wykonany przez Przedsiębiorstwo Usługowe „POŻ-PLISZKA” Sp z o. o. z centralą IGNIS 1520M)

**System Vesda i Novec 1230**

Rezonans magnetyczny SG1

01.32

01.29

01.27

01.28

RTG SG2

01.19

01.18 01.17

01.26

Tomograf SG3

01.24 01.25 01.21

01.22

**Przez bieżącą konserwację rozumiane jest wykonywanie wszystkich okresowych czynności konserwacyjnych, przewidzianych w dokumentacji techniczno-ruchowej producenta urządzeń, instalacji oraz w jego zaleceniach i wytycznych, a także warunkach gwarancji, dokumentacji projektowej, określonych przepisami obowiązującego prawa oraz wytycznymi branżowymi, jak również zasadami dobrej praktyki zawodowej.**