**Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia nr 2.2**

**Zestawienie klimatyzatorów freonowych**

Agregat Aermec VRF MDS260T (dach budynku A2 przy osi 18)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr pom** | **typ urządzenia** | **rodzaj** | **sztuk** | **MOC**  **chłodnicza**  **inst.**  **freonowej** | **Zasilanie** |
| **kW** |
| POZIOM 4 | | | | | |
| 4,56 | Klimatyzator | ścienny | 1 | 2,4 | freon |
| 4.97 | Klimatyzator | ścienny | 1 | 2,4 | freon |
| POZIOM 5 | | | | | |
| 5.57 | Klimatyzator | ścienny | 1 | 2,4 | freon |
| 5.53 | Klimatyzator | ścienny | 1 | 2,4 | freon |
| 5.103 | Klimatyzator | ścienny | 1 | 2,4 | freon |
| 5.105 | Klimatyzator | ścienny | 1 | 2,4 | freon |
| POZIOM 6 | | | | | |
| 6.43a | Klimatyzator | sufitowy | 1 | 2,7 | freon |
| 6.83 | Klimatyzator | ścienny | 1 | 2,4 | freon |
| POZIOM 8 | | | | | |
| 8.108 | Klimatyzator | ścienny | 1 | 2,4 | freon |
| 8.95 | Klimatyzator | ścienny | 1 | 2,4 | freon |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Kurtyny powietrzne i agragaty grzewcze |
| 2. | Klimatyzator Midea 36HRDN pom. 02.31 |
| 3. | Klimatyzator Midea MS18FU; pom. 02.71; 2016 |
| 4. | Klimatyzatory miejscowe (split) |