Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia nr 2.2

Filtry absolutne

| LP | ROZMIAR | FILTR | LIOŚĆ szt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 610X610X80 | H13 | 9 |
| 2 | 610X610X80 | H11 | 4 |
| 3 | 457X457X80 | H13 | 13 |
| 4 | 457X457X80 | H11 | 27 |
| 5 | 405X405X80 | H10 | 9 |
| 6 | 405X405X80 | H11 | 87 |
| 7 | 405X405X80 | H12 | 7 |
| 8 | 305X305X80 | H13 | 5 |
| 9 | 305X305X80 | H10 | 19 |
| 10 | 305X305X80 | H11 | 14 |
| 11 | 557X557X80 | H11 | 19 |
| 12 | 535X335X80 | H11 | 2 |
| 14 | 457X457X80 | H10 | 1 |
| 15 | 280x280X55 | H8 | 1 |
| 16 | 915X610X292 | H 13 | 2 |
| 17 | 305X305X80 | H8 | 2 |
| 18 | 280x280X55 | H8 | 1 |
| 19 | 305X610X292 | H 10 | 1 |

Filtry do stropów laminarnych

| 1 | 1220x762 | H 13 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 762X610 | H14 | 24 |