Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia nr 2.3

Instalacja oddymiająca

Dokładną specyfikacją instalacji oddymiającej z wyszczególnieniem rodzaju i typu zamontowanych materiałów, schematami instalacji oddymiającej i planami instalacji stanowi dokumentacja powykonawcza instalacji oddymiającej.

Niniejsza specyfikacja stanowi jedynie dokument poglądowy do oceny skali i rodzaju instalacji oddymiającej w budynku.

Celem czynności konserwacyjnych ma być również utrzymanie systemów, instalacji i urządzeń w stanienie niepogorszonym, z uwzględnieniem zjawiska normalnego zużycia i naturalnych procesów starzenia.

Czynności należy wykonywać zgodnie z normą  nr - Norma PN-EN 12101-6 , która  kompleksowo określa  wymagania techniczne dotyczące systemów zapobiegających  zadymianiu pionowych i poziomych dróg ewakuacyjnych, w zakresie układu oddymiania klatek schodowych,  np.

- Sprawdzenie wzrokowe układu, sprawdzenie połączeń kablowych oraz zbadanie sprawności sprzętu pod kątem uszkodzeń i zabezpieczeń,

- Sprawdzenie połączeń oraz stanu zasilania podstawowego, a także   wymiana urządzeń o ograniczonej żywotności,

- test systemu poprzez uruchomienie systemu oddymiania,

- sprawdzenie zadziałania napędów klap dymowych,

- sprawdzenie zadziałania systemu przewietrzania klatek,

Przez bieżącą konserwację rozumiane jest wykonywanie wszystkich okresowych czynności konserwacyjnych, przewidzianych w dokumentacji techniczno-ruchowej producenta urządzeń, instalacji oraz w jego zaleceniach i wytycznych, a także warunkach gwarancji, dokumentacji projektowej, określonych przepisami obowiązującego prawa oraz wytycznymi branżowymi, jak również zasadami dobrej praktyki zawodowej.